## R02
令和２年度外部アドバイス実施結果
１ 外部アドバイス の目的 | 府が運用する環境マネジメントシステムがISO１４００１の要求事項に準じて適切に実施・維持されているかについて、第三者の視点により調査するとともに、システム運用等の改善に関する助言を得ること。
２ 適用範囲 | 大阪府庁環境マニュアルの適用範囲を対象とする。
３ 実施日時 | 令和３年３月１０日 １３:００～１５：００
４ 外部アドバイザー職・氏名 | 特定非営利活動法人大阪環境カウンセラー協会 小河 晴樹 氏
５ 外部アドバイス実施内容 | （１）環境マネジメントシステムの実施・維持についての改善アドバイス （２）府有施設における電気・ガス等のエネルギー消費量及び省エネ取組状況の確認方法等に係るアドバイス
| アドバイス | 府の対応
| 【ふちょうEMSにおけるエネルギー関係の調査項目について】 PDCAサイクルは、状況を評価して回していくことが重要。エネルギー消費量など状況を評価するための実績データは、年数回など適切な頻度で状況を把握し、その情報を取組み内容の検討にフィードバックすることが必要。 | ・エネルギー消費量実績は、ふちょうエコ課計簿とは別に、省エネ法に基づく報告作成のための年１回の活動量調査により把握している。 ・年１回の活動量調査に加え、令和３年度以降は、庁舎管理部局に半年もしくは四半期ごとのエネルギー消費量実績の情報提供を依頼し、庁舎に入居する各所属に情報共有することにより、各所属における取組み内容の検討に役立ててもらうようにする予定。
| 【優れた取組み事例の展開について】 環境マネジメントシステムは、事業所単位でのPDCAサイクルによる改善が基本となるが、それに加え、多くの事業所を有する組織では、優れた取組み事例を横展開していくことが重要。本部で優れた事例を吸い上げる、事業所同士でチェックし合う体制を構築するなどにより、実効性が上がる。 令和2年度内部監査の結果報告では、優れた取組み事例が多く収集・紹介されており、良い取組みである。府庁には、類似した職場も多いと考えられるので、優れた事例の横展開に一層努められたい。 | ・内部監査では、監査対象部署における優れた取組み事例を収集しており、監査結果とともに庁内に周知し、波及効果を期待している。今後も、多くの所属や施設の参考となる取組み事例を発掘したい。 ・令和2年度から、EMSに関するトピック（システム運用に関する注意事項、Q&A、環境法令情報等）を各所属に周知することを目的とした情報定期メールを四半期ごとに発行しており、優れた取組みを記事として全庁に紹介することで、より広く周知できるものと考えている。
| 【府有施設におけるエネルギー消費及び省エネ取組みについて】 令和3年度より実施する、府有施設におけるエネルギー使用の実態確認に関して、技術的アドバイスを受けた。 ・稼働率が落ちている施設の固定エネルギー削減への対応 ・空調、照明等の用途別のCO2排出量内訳情報の把握 ・設備別の電力消費量の把握 ・電力を大量に消費する機器の電力消費実態把握と対策の検討 など | ・いただいたアドバイスを参考にして、府有施設のエネルギー使用実態調査に向けた準備を行う。