参考

建築物環境配慮評価システムの概要

１．CASBEE－新築（簡易版）

CASBEE（建築環境総合性能評価システム）は、省エネルギーや環境負荷の少ない

資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮なども含

めた建物の品質を総合的に評価するシステムである。

CASBEE－新築（簡易版）は、省エネルギー計画書の作成時間を除き２時間程度で

評価が可能であり、地方自治体での建築行政にも利用できるように開発されている。

（１）評価のしくみ

「（Q）建築物の環境品質」と「（L）建築物の環境負荷」の両側面を評価する

敷地境界等によって定義される「仮想境界」で区分された内外２つの空間それぞれに関係する２つの要因をQ（Quality）建築物の環境品質（仮想閉空間内における建物ユーザーの生活アメニティの向上）とL（Load）建築物の環境負荷（仮想閉空間を越えてその外部（公的環境）に達する環境影響の負の側面）それぞれ区別して評価する。

（Q）建築物の環境品質の配慮項目（2010年度版）

１

（L）建築物の環境負荷の配慮項目

※（Q）建築物の環境品質と（L）建築物の環境負荷の分野毎に重み係数を掛けた得点として表

される。

（２）環境効率の考え方

環境効率の考え方を用いて新たに開発された評価指標「BEE（建築物の環境性

能効率、Built　Environment　Efficiency」で評価する。

建築物と敷地等の評価項目について、下図に示すようなBEEの分子側Q（建築物

の環境品質・性能）と分母側L（建築物の外部環境負荷）に分類。

そして、QはQ1：室内環境、Q2：サービス性能、Q3:室外環境（敷地内）の３項

目に分けて評価し、Lは、L1：エネルギー、Ｌ2：資源・マテリアル、Ｌ3：敷地

外環境の３項目で評価する。

２

ここで、BEE（Built Environment Efficiency）とは、Q（建築物の環

境品質）を分子として、L(建築物の環境負荷)を分母とすることにより算

出される指標である。

BEEを用いることにより、建築物の環境性能評価の結果をより簡潔・明

確に示すことが可能となる。

（３）評価結果のランキング

評価結果は５段階のランキングで与えられる。

Qの値が横軸のLに対して縦軸にQがプロットされる時、グラフ上にBEE値

の評価結果は原点（0,0）と結んだ直線の傾きとして表示される。Qの値が高

く、Lの値が低いほど傾きが大きくなり、よりサステナブルな性向の建築物と評価できる。この手法では、傾きに従って分割される領域に基づいて、建築物の環境評価結果をランキングすることが可能になる。グラフ上では建築物の評価結果をBEE 値が増加するにつれて、｢Cランク（劣る）｣から｢B-ランク（やや劣る）｣、｢B+ランク（良い）｣、「Aランク（大変良い）」、「Sランク（素晴らしい）」としてランキングされる。

（４）CASBEE－新築（簡易版）の評価結果

建築物の環境効率、環境品質、環境負荷は、バーチャート等で評価結果に表

３

される。

４

CASBEE－新築（簡易版）の評価結果

２．大阪府の重点評価の概要

（１）大阪府の重点評価の考え方

地球温暖化・ヒートアイランド対策として、省エネルギー対策・緑化・建築物

表面及び敷地の高温化抑制について評価する。

評価項目は、非住宅及び集合住宅により分類され、一定の基準を満足した場合に、

優良な取組みとして５段階で評価する。

大阪府の重点評価については、「CASBEE-新築（簡易版）」により評価を行っ

た評価結果に基づき、大阪府において重点的に評価する取り組みについて再評価を行う。評価方法は、各取り組みのCASBEE評価点を重点評価シートに入力し、評価することになる。

（２）みどり・ヒートアイランド対策に関する評価

大阪府域の緑量を確保する観点から、敷地の緑化に関する取組みを評価する。

また、建築物やその敷地は、太陽熱の蓄積による高温化がヒートアイランド現象の主要な原因となっていることから、太陽熱の蓄積防止対策について評価する。

「CASBEE-新築（簡易版）」のスコアシート評価項目「Q3 1 生物環境の保全と創出」｢Q3 3.2 敷地内温熱環境の向上｣「LR3 2.2 温熱環境悪化の改善」における評価点を「大阪府の重点評価」の入力シート評価項目「2.みどり・ヒートアイランド対策」に入力する。入力項目は次の通り。

入力項目後の大阪府の重点評価（結果）は次の通り。

５

（３）みどり・ヒートアイランド対策の「CASBEE-新築（簡易版）」入力項目

Ｑ３－１のスコアの評価項目と評価内容

６

Ｑ３－２．２のスコアの評価項目と評価内容

７

ＬＲ３－２．２のスコアの評価項目と評価内容

８

建 築 物 の ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 対 策

熱 負 荷 計 算 モ デ ル

《大阪府環境農林水産部みどり・都市環境室地球環境課》

ヒートアイランド対策の

検討にご活用ください！

大阪府は、ヒートアイランド対策熱負荷計算モデルを開発しました。

建物等のヒートアイランド対策を検討する際に、対策の種類や対策量によって、建物等から出てくる熱がどの程度低減されるのかを簡易に計算できるものです。

皆様のご自宅や建物、開発計画などにおいて、ヒートアイランド対策を検討する際に、ぜひご活用ください。

●モデルの概要

このモデルは、建物の面積や高さ等から排出される熱負荷を計算するとともに、緑化や高反射塗装、高効率空調機などのヒートアイランド対策を導入した場合の熱負荷を計算します。表計算ソフトで作成しており、データを入力すれば、すぐに計算結果の確認ができます。

●計算結果の例

【問い合わせ・申込先】

大阪府環境農林水産部 みどり・都市環境室

地球環境課温暖化対策グループ

℡ 06-6210-9553 (直通)

対策効果シミュレーション

大阪HITEC

９

モデルのダウンロードはこちら

http://www.pref.osaka.jp/chikyukankyo/jigyotoppage/model_06.html

大阪HITEC

大阪HITEC

大阪HITECの認証技術はこちらから！！

大阪HITEC

大阪HITECの認証技術はこちらから！！