５－１　ダイオキシン類追跡調査結果

　令和２年度に地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所等と連携して、２河川（玉串川、三箇牧水路）で追跡調査を実施しました。その結果は、次のとおりです。

（１）寝屋川水域における調査結果

○玉串川

常時監視地点である玉串川「JAグリーン大阪前」については、調査を開始した平成15年度から平成20年度まで環境基準を超過していました。その後、平成25年度から２年連続で「JR柏原駅前」、「曙川東小学校」の両地点で水質環境基準を達成したため追跡調査を終了していましたが、令和元年度夏季の常時監視の結果において再び環境基準値を超過しました。これまで上流域の追跡調査を実施してきましたが原因の特定には至っていません。

【調査内容】

　令和元年度の常時監視で水質の環境基準を超過した「JAグリーン大阪前」のほか、その上流側に位置する「曙川東小学校前」において、八尾市が調査を行いました。また、大和川から流入する２つの水路（「西側水路」「東側水路」）と「堂島北橋」においては府が調査を行いました（図１）。

【調査結果】

　追跡調査（水質・底質）を実施した全地点において、環境基準の超過はありませんでした（表１）。

【今後の対応】

　令和２年度の常時監視、追跡調査では全地点で環境基準の超過はありませんでしたが、年度ごとの

変動を調査するため、令和２年度と同じ場所で追跡調査を実施します。



図１　玉串川追跡調査地点図

表１　玉串川追跡調査結果

　　

　★は常時監視結果、□は八尾市調査分を示す。

　　　府の追跡調査の分析機関は大阪府立環境農林水産総合研究所（H24以降）

（２）神崎川水域における調査結果

○三箇牧水路

常時監視地点である神崎川「新三国橋」については、調査を開始した平成12年度以降、水質環境基準の超過がみられたことから、平成13年度から原因究明のための追跡調査を実施し、平成17年度に神崎川水域・番田水路上流の三箇牧水路に、高濃度のダイオキシン類を含有する底質の存在が判明しました。そこで、平成18年度に、図４に示す「鳥飼北部排水機場」より上流の高濃度区間において、底質除去工事（工事期間：平成18年10月～平成19年3月）を実施しました。

平成19年度からは、底質除去工事後の経過を監視するため水質調査を行っています。

【調査内容】

　　底質除去工事後の経過を監視するために、６地点(西面橋、地点６、９、12、13、番田水路(鶴野橋))で水質を、６地点（地点６、９、10、11、12、13）で底質の調査を実施しました（図２）。

【調査結果】

水質については、秋季及び冬季の調査において、年平均値が地点６、13で環境基準を超過したものの、その他の地点については、環境基準の超過はありませんでした（表２）。底質については、地点６では、対策後は、平成24年度(240pg-TEQ/g)以外は基準以下であり、改善が確認されています。地点９では、対策前で3,100pg-TEQ/g及び4,800pg-TEQ/gでしたが、令和２年度は環境基準を超過したものの、対策前の濃度に比べ低い値であり、対策後の改善が確認されています。また、その下流部（地点10、11、12、13）の底質についても、経過観察を実施してきました。地点13以外は環境基準を超過しましたが、平成18、19年度の調査結果に比べ濃度は低い値になりました（表３）。

【今後の対応】

三箇牧水路については、底質除去の対策が講じられていますが、追跡調査では、水質及び底質の環境基準を超過する場合もあったことから、今後も水質･底質のモニタリングを行い、対策後の経過を監視するとともに、汚染の再発防止のため周辺事業所の指導を継続します。



三箇牧水路

図２　三箇牧水路底質除去区間及び追跡調査地点図

表２　底質除去工事前後の三箇牧水路水質



追跡調査の分析機関は大阪府立環境農林水産総合研究所（H24以降）

※1　河川工事により河川水無し。

※2　降雨時及び降雨後に採水したため、水質濃度が高かったものと考えられる。

※3　降雨による濁度で三箇牧水路と比較・検討できないため、採水を中止。

表３　鳥飼北部排水機場上下流部の底質



追跡調査の分析機関は大阪府立環境農林水産総合研究所（H24以降）

 ※H19.10.17　下層：水路底面より10-19cm下部の底質で厚み３０cm程度の試料を分析（下層は粘土層であり、表層とは外観が明らかに異なる）

 ※H25.11.13　上層の試料を分析

５－２　ダイオキシン類常時監視調査以外の測定結果(市町村実施)

1. 大気　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020(令和２)年度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 調査主体 | 調査地点名 | 調査結果 (pg－TEQ/m3) |
| 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 年平均値 |
| 茨木市 | 茨木市役所局 | - |  0.028  | - |  0.013  | 0.021  |
| 箕面市 | 箕面市役所 | - |  0.0076 | - |  0.0084 |  0.0080 |
| 　 | 箕面市立豊川北小学校 | - |  0.0067 | - |  0.0069 |  0.0068 |
| 摂津市 | 鶴野第２公園 |  0.013  |  0.012  |  0.013  |  0.019  | 0.014 |
| 　 | 摂津市立別府小学校 | - |  0.017  | - |  0.024  |  0.021  |
| 　 | 摂津市庄屋第49集会所 | - |  0.012  | - |  0.013  |  0.013  |
| 　 | 摂津市鳥飼八町第12集会所 |  0.015  |  0.019  |  0.010  |  0.022  |  0.017  |
| 　 | 摂津市新在家第41集会所 | - |  0.015  | - |  0.038  |  0.027  |
| 　 | 摂津市鶴野第３集会所 |  0.015  |  0.015  |  0.011  |  0.019  |  0.015  |
| 交野市 | 交野市役所局 |  0.012  |  0.012  |  0.020  |  0.046  |  0.023  |
| 大東市 | 大東市立四条北小学校 | - | - | - |  0.014  |  0.014  |
| 　 | 大東市立南郷小学校 | - | - | - |  0.012  | 0.012 |
| 守口市 | 守口市役所 |  0.015  |  0.016  |  0.015  |  0.019  | 0.016 |
| 　 | 大阪府営守口錦通住宅 |  0.022  |  0.015  |  0.019  |  0.019  | 0.019 |
| 門真市 | 門真市役所局 | - |  0.023  | - |  0.020  | 0.022 |
| 　 | 門真市南局 | - |  0.017  | - |  0.027  | 0.022 |
| 柏原市 | 柏原市役所局 | - | - |  0.058  |  0.035  |  0.047  |
| 松原市 | 天美ポンプ場 |  0.015  |  0.030  |  0.012  |  0.027  |  0.021  |
| 羽曳野市 | 羽曳野市市民会館 | - |  0.016  | - |  0.029  | 0.023 |
| 　 | 羽曳野市支所 | - |  0.016  | - |  0.037  | 0.027 |
| 高石市 | 高石市役所 |  0.017  | - |  0.012  | - | 0.015 |
| 岸和田市 | 大北下水ポンプ場 | - |  0.014  | - |  0.017  | 0.016 |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 河川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020(令和２)年度

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 調査主体 | 河川名 | 調査地点名 | 水質測定値(pg－TEQ/L) | 底質測定値(pg－TEQ/g) |
| １回目 | ２回目 | 年平均 |  |
| 能勢町 | 一庫大路次川 | 兵庫県境 |  0.068 | - | 0.068 | - |
| 　 | 田尻川 | 兵庫県境 |  0.071 | - | 0.071 | - |
| 箕面市 | 勝尾寺川 | 茨木市境 |  0.26 | 0.060 | 0.16 | 0.48 |
| 　 | 箕川 | 茨木市境 |  0.065 | 0.076 | 0.071 | 0.45 |
| 　 | 千里川 | 豊中市境 |  0.074 | 0.072 | 0.073 | 0.69 |
| 　 | 箕面川 | 池田市境 |  0.058 | 0.054 | 0.056 | 0.91 |
| 　 | 余野川 | 池田市境 |  0.058 | 0.097 | 0.078 | 0.22 |
| 交野市 | 天野川 | 枚方市境 |  0.14  | - | 0.14 | - |
| 　 | 天野川 | 私市９丁目 |  0.076 | - | 0.076 | - |
| 四條畷市 | 讃良川 | 讃良橋 |  0.082 | - | 0.082 | - |
| 　 | 天野川 | 羽衣橋 |  0.064 | - | 0.064 | - |
| 　 | 寒谷池 | 取水口付近 |  0.12 | - | 0.12 | 7.2 |
| 　 | 堂尾池 | 取水口付近 |  0.055 | - | 0.055 |  22 |
| 大東市 | 権現川 | 緑地小橋 |  0.20 | - | 0.20 |  20 |
| 守口市 | 古川 | 大久保神田橋 |  0.10 | - | 0.10 | - |
| 門真市 | 古川 | 三ツ島大橋 |  0.30 | 0.97 | 0.64 |  41 |
| 　 | 古川 | 下八箇荘水路 |  0.38  | 0.36 | 0.37 |  40 |
| 　 | 古川 | 島頭３丁目４番地先水路 |  0.60 | 0.17 | 0.39  |  14 |
| 　 | 古川 | 門真第４水路 |  0.47  | 0.19 | 0.33 | - |
| 柏原市 | 恩智川 | 八尾市境 |  0.20 | - | 0.20 | - |
| 　 | 平野川 | 八尾市境 |  0.28  | - | 0.28 | - |
| 松原市 | 今井戸川 | 大阪市境 |  0.15 | - | 0.15 | - |
| 羽曳野市 | 石川 | 石川スポーツ公園 |  0.073 | - | 0.073 | - |
| 岸和田市 | 牛滝川 | 牛神橋 |  0.10  | - | 0.10 | 0.27 |
| 貝塚市 | 北境川 | 堀並橋 |  0.15  | - | 0.15 | - |

1. 地下水

該当なし　（2020(令和２)年度）

1. 土壌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020(令和２)年度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 調査主体 | 調査地点 | 測定値 |
| 調査地点名 | 所在地 | (pg-TEQ/g) |
| 交野市 | 東倉治３丁目地内広場 | 交野市東倉治 | 0.79 |
| 　 | 創造の森 | 交野市大字星田 | 5.2 |
| 四條畷市 | 四條畷市青少年コミュニティー運動広場 | 四條畷市岡山東 | 0.24 |
| 　 | 市立市民活動センター | 四條畷市北出町 | 0.020 |
| 　 | 飯盛霊園アスレチック広場 | 四條畷市大字上田原 | 0.98 |
| 　 | 四條畷市立田原小学校 | 四條畷市田原台 | 0.51 |
| 　 | 北谷公園グラウンド | 四條畷市田原台 | 0.43 |
| 大東市 | 大東市立住道中学校 | 大東市末広町 | 0.014 |
| 守口市 | 金田第２公園 | 守口市金田町 | 5.3 |
| 門真市 | 南野口町児童遊園 | 門真市南野口町 | 4.3 |
| 　 | 月出町中央公園 | 門真市月出町 | 0.36 |
| 　 | 三ツ島公園 | 門真市三ツ島 | 0.27 |
| 河南町 | 事業場埋立現場 | 河南町大字白木 | 3.6  |
| 岸和田市 | 桜ヶ丘児童遊園 | 岸和田市上松町 | 3.7  |
| 泉南市 | 新家１号公園 | 泉南市新家 | 2.4 |
| 　 | 俵池公園 | 泉南市信達金熊寺 | 0.24 |