## 委員提出資料0515
当面（今夏）の需給対策としての緊急課題（府市及び関電管内のイメージ）
対象 | ピーク需要 | 内容 |  |  | 想定する（目標効果） |  |  |  | コスト試算 | 進捗
| 上段：大阪府下※１ | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 上段：大阪府下※１ |  |  | 想定の考え方
| カッコ内：関電管内 |  |  |  | カッコ内：関電管内
大口需要家 | 446 | ネガワット取引市場 |  |  | 64 | ～ | 84 |  | ―
| 1088 |  |  |  | 155 | ～ | 205 | （242万kW-37万kW：需給調整契約電力） | ―
[5 empty] | 18.8 |  |  | 205×28÷37=155万kW
小口需要家 | 457 | 東京都電力対策緊急プログラム同等の対策の展開 | ・照明照度の見直し |  | 30.34 | ～ | 54.94 | 東京都プログラムで昨年18％節電のところ、ソフトな節電で効果10％～15%見込み | 410
| 1115 |  | ・空調28℃の徹底 |  | 74 | ～ | 134
|  |  | 等々 |  |  |  |  | 1,115万kw×(0.1～0.15)×(2/3～4/5)= | 1000
74～134万kw
[5 empty] | 12 |  |  | （以下を除く2/3～4/5事業者）
|  | 見える化＋東京都プログラムの展開 | ・「見える化」機器の導入を慫慂 |  | 19.27 | ～ | 32.39 | 見える化（効果13％※3）・ＴＯＵ的料金体系（効果9.5％※3） | 41
|  |  | ・節電実績に基づき関西広域連合で報奨 |  | 47 | ～ | 79 | 〔1,108万kw－1,108万kw×(1－0.13)×(1－0.095)〕×1／3＝78.5万kw | 100
〔1,115万kw－1,115万kw×(1－0.13)×(1－0.095)〕×(1/5～1/3)＝47～79万kw
（1/5～1/3事業者で導入の場合）
[5 empty] | 7.1 |  |  | ○万個の機器調達が可能か
|  | ＢＥＭＳ | ・経産省補助事業のＢＥＭＳ導入を慫慂 |  | 9.84 | ～ | 19.68 | ＢＥＭＳ（見える化（効果13％※3）・ＴＯＵ＆ＣＰＰ＆ＤＬＣ（効果15.5％※3）） | ―
[5 empty] | 24 | ～ | 48 | 〔平均300kw－300kw×(1－0.13)×(1－0.155)〕×3,000件＝24万kw | ―
〔平均300kw－300kw×(1－0.13)×(1－0.155)〕×(3,000～6,000件)＝24～48万kw
（3,000～6,000件導入の場合）
[5 empty] | 4.3 |  |  | アグリゲータの協力が必要
家庭 | 321 | 見える化 | ・「見える化」機器の導入を慫慂 |  | 13.94 | ～ | 46.33 | 見える化（効果13％※3）・ＴＯＵ的料金体系（効果9.5％※3） | 41
| 784 |  | ・市民に外出を促す施策 |  | 34 | ～ | 113 |  | 100
〔784万kw－784万kw×(1－0.13)×(1－0.095)〕×(1/5～2/3)＝34～113万kw
・関電実施の節電インセンティブを利用
|  |  | ・節電実績に基づき関西広域連合で報奨 |  |  |  |  | （2/3世帯で導入の場合）
[5 empty] | 14.4 |  |  | 270万個の機器調達が可能か
合計 | 1224 |  |  |  | 137.39 | ～ | 237.34 |  | 492
| 2987 |  |  |  | 334 | ～ | 579
[5 empty] | 19.4 |  |  |  | 1200
※１ 関西電力全支社のうち大阪北支店と大阪南支店の販売電力量（ｋWh）の割合として全体の４1％を占めていることによる比率按分
※２ 第5回会議（平成24年5月10日）需給検証委員会 資料２より
※3 2012年4月17日大阪府市エネルギー戦略会議高橋参与作成資料より数値を利用
古賀委員提出資料
資料２－１