（記入例）【参考様式５－２】

事業所（施設）の設備等に係る項目一覧表

サービス種類　　　（特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護　　）

事務所名・施設名　（介護付有料老人ホーム○○○　　　　　　　　　　　　　　　　）

| 部屋・設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目についての状況 | 適合の可否 |
| --- | --- | --- |
| サービス提供上配慮すべき設備の概要 （例） 全般 玄関及び廊下 居室 非常災害設備等 | （例） 日照、通風に配慮し、スロープを設置してバリアフリーに配慮しています。建築基準法に規定する耐火建築物で、スプリンクラー、火災報知機等の消防設備や２方向の避難経路を備え、施設全体に手すりを適宜設けており、事務室のほか、各階に介護職員室を設置しています。 徘徊予防として、玄関及びエレベーターはテンキーによる電子錠、非常口はパニックオープンの電子錠、共用施設のはきだし窓はクレセントキーを使用しています。また転落防止として、バルコニーには１．２ｍ以上の柵を設置し、屋上は施錠しています。車椅子・歩行器等の通行に支障がないよう、片廊下１．８ｍ、中廊下２．８ｍの幅員を確保し、玄関にはスロープを設置してバリアフリーに配慮しています。 出入り口は、１ｍの幅員を確保し、車椅子・歩行器等の使用に配慮しています。 はきだし窓は徘徊防止のためストッパーを設置し、リモコン類は利用者が操作しやすい場所に設置しており、ベッドサイドと居室内のトイレにナースコールを設置。居室のドアは施錠ができ、緊急時にはマスターキーにて開錠できます。居室内の洗面台の湯温の設定は、やけど予防のため、機械室にて40度以上に上がらないよう設定されており、オーバーフローの対策も行っています。居室内のトイレは手すりを設置しています。 （誘導灯や消火器、スプリンクラー等、消防からの指導のもとに設置した非常災害設備について記載してください。） |  |

備考１　申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、「居室等面

積一覧表」に記載した項目以外の事項について記載してください。

２　必要に応じて写真等を添付してください。

３　「適合の可否」欄は、記載しないでください。

# Text boxes

事前協議の(協議様式２)チェックリストの「居室等」の欄を参照

(例)

・食堂及び機能訓練室

・浴室

・一時介護室

・厨房

・洗濯室

・トイレ及び洗面設備

以上の部屋の設備について、全て作成すること

事前協議の（協議様式２）チェックリストの「項目」をクリアしていることを記入