## EV
番号 | 事 故 発生日 | 事故の分類 | 事故状況 | 建物 用途 | 被害者の 年齢層 | 人数 | 症状 | 被害程度 | 再発防止対策の状況
1 | 2017-04-05 | 扉に挟まれた | EV乗車時、閉まってきた扉に前腕部を挟まれた。 | 事務所 | 65歳以上 | 1 | 右手前腕部内出血 | 入院不要 | 注意喚起ステッカー貼り付け。
2 | 2017-05-22 | 扉に挟まれた | 子どもが一人で乗り込む際に、乗場扉と扉枠に手首を挟まれた。 | 共同住宅 | 6～12歳 | 1 | 右手打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。 （機器不具合による事故ではなく、注意喚起掲示もしているため）
3 | 2017-07-03 | 閉じ込め | 2階着床位置より約400mm下で停止し、閉じ込められた。 | 共同住宅 | 20～64歳 | 1 | 熱中症 | 入院不要 | ・電磁ブレーキユニット一式交換、正常動作確認。 ・現場でのスイッチ確認方法を明確化、定期確認。 ・メーカーによる巡回、動作状態モニタリング。
4 | 2017-07-25 | 扉に衝突又は接触 | 閉まりかけているEVに乗車しようとし、扉に接触して、その反動で転倒した。 | その他 | 65歳以上 | 1 | 頭部打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。 （機器不具合による事故ではないため）
5 | 2017-08-11 | その他･不明 | 利用者は飲酒しており、EV内で急に意識を失い転倒した。 | 百貨店 | 65歳以上 | 1 | 頭部打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。 （機器不具合による事故ではなく、かご内に転倒防止手摺も設置しているため）
6 | 2017-08-15 | 扉に挟まれた | 乗車しようとし、閉まりかけた扉に左腕を入れて挟まれた。 | 複合施設 | 20～64歳 | 1 | 擦り傷 | 入院不要 | 扉の閉スピードを調整。
7 | 2017-08-19 | 扉に巻き込まれた | 保護者に抱かれていた子どもが、扉の開いた際に手を伸ばし、戸袋に引き込まれた。 | 複合施設 | 5歳以下 | 1 | 指打撲 | 入院不要 | 扉に注意勧告シールを貼り付け。
8 | 2017-09-09 | 扉に巻き込まれた | 乗車時、開こうとする扉に触れた子どもが、そのまま戸袋に手を巻き込まれた。 | 共同住宅 | 5歳以下 | 1 | 右手軽症 | 入院不要 | 指詰めを注意喚起するステッカーの貼り付け。
9 | 2017-09-17 | 扉に巻き込まれた | 扉が開く際、子どもの手が戸袋内に引き込まれ挟まった。 | ホテル | 6～12歳 | 1 | 右手打撲 | 入院不要 | 扉の開く際、着信音だけでなく、アナウンスが流れる対策を予定。
10 | 2017-09-28 | 扉に巻き込まれた | 扉が開く際、子どもの手が戸袋内に引き込まれ挟まった。 | ホテル | 5歳以下 | 1 | 右手打撲 | 入院不要 | 扉の開く際、着信音だけでなく、アナウンスが流れる対策を予定。
11 | 2017-11-03 | 扉に衝突又は接触 | 閉まりかけているEVに乗車しようとし、扉に接触して、バランスを崩し転倒した。 | マーケット | 65歳以上 | 1 | 外傷なし | 入院不要 | １・２階のEV内外のボタン及び正面扉前に、安全に操作・乗降してもらうための案内文を貼り付けた。
12 | 2017-11-05 | 機械的トラブルなど | 籠床とフロア床に段差が発生し、乗客が降りる際に転倒した。 | 共同住宅 | 65歳以上 | 1 | 足打撲・骨折 | 3週間以上の入院 | ・事故発生当日、故障していた「かご位置を検出する装置」を交換。 ・製造者が保守点検を行う他の同型機についても臨時点検し、部品交換を実施。
13 | 2018-01-07 | 扉に巻き込まれた | 降車時に扉に手を当てていた子どもが、開いた扉と収納スペースに吸い込まれる形で、指を挟まれた。 | ホテル | 5歳以下 | 1 | 左手擦過傷 | 入院不要 | 籠内扉の開く際に、着信音だけでなく、アナウンスが流れる対策を予定。
14 | 2018-01-17 | 閉じ込め | 1階より乗車し、5階への行先釦を押したところ、EVが降下し安全装置が働き、停止位置より少し下がった位置で緊急停止、その際に腰を痛めると共に、閉じ込められた。 | 共同住宅 | 13～19歳 | 1 | 腰痛 | 入院不要 | 制御盤内の基盤を一式取り替えた。