平成２９年度予算編成等に向けた職場環境整備等の要求書

（自治労）に対する回答

２８．８．１０要求　２８．９．５回答

| 要 求 項 目 | 回 答 項 目 |
| --- | --- |
| １ 従来からの労使慣行を遵守し労働条件の変更にあたっては一方的な実施は行わないこと。 ２ 職員の健康管理について - 安全衛生委員会の機能を強化し、組合員の健康管理体制を充実すること。 （２） 職員の安全確保の観点から、職場における危機管理体制の整備を行うこと。 （３） 冷暖房・空調について ① 冷暖房運転・換気操作については、運転期間にとらわれず年間を通じて実際の気温・湿度に適応した運転をすること。また、冬季は健康維持・感染予防の観点から加湿器を設置すること。 ② 空気の清浄性が保たれるように定期的な点検を行うこと。 ③ 勤務時間中は冷暖房運転を行うとともに、時間外勤務命令を発令する際には冷暖房の運転を行うこと。 ④ 天井の低い場所に設置されている空調機については、冷暖機が直接かからないように対策を行うこと。 ⑤ 夏季の空調効率を良くするため、西側の窓に断熱ファイ ルを設置すること。 ３ 職場の労働安全衛生の観点から本所・分室の執務室の保全・改善を行うこと。 （１） 庁舎・施設に係る耐震性の確保、震災等災害時の避難誘導等点検整備を怠らないこと。 （２） 夕陽丘庁舎においては下記の実現を図ること。 ① トイレの水洗機能及び手洗い場の水栓については、職員の安全衛生及び感染予防の観点より自動水栓にすること。 ② 安全衛生の観点より、清潔に気持ちよく利用してもらえるようトイレにゴミ箱を設置すること。 ③ 安全衛生の観点より、トイレの換気については強力な換気扇を設置し換気をよくすること。また、消臭対策を強化すること。 ④ 各執務室の温度については、場所により偏りがないよう適宜空調の調整を行うこと。 ⑤ 庁用自動車及び自転車の点検・整備を行うこと。 ⑥ １階執務室シュレッダーについては停止ボタンが破損し、２階シュレッダーについて圧縮機が故障しており安全上の問題があるため、安全に裁断できる最新式のものに更新すること。 （３）和泉分室においては、下記の実現を図ること。 ① 耐震性や労働安全衛生の観点から庁舎の建て替えを行うこと。また、それまでの間については、破損箇所の点検・整備を実施すること。 ② 職員の安全衛生の観点より、害虫の侵入を防止するため網戸を早期に設置すること。 （４）なにわ分室においては、下記の実現を図ること。 ① 耐震性や労働安全衛生の観点から庁舎の建て替えを行うこと。また、それまでの間については、破損箇所の点検・整備を実施すること。 ② 安全衛生の観点より、トイレの洋式化及びウォシュレットの設置を行うこと。また、委託職員を含む女性職員の増加から、女子トイレの増設を行うこと。 ③ 安全衛生の観点より、休憩室の整備及び空調機の更新を行うこと。 ④ 安全衛生の観点より、害虫の駆除及び防止対策を根本的に行うこと。また、トイレに網戸を設置すること。 | １ 良き労使関係については、尊重してまいりたい。 また、勤務条件に関わる事項については、所要の協議を行ってまいりたい。 ２ （１） 安全衛生委員会については、大阪府職員安全衛生管理規程に基づき、平成２４年度に設置したところであり、委員会を通じて職員の意見を聴きながら、職員の健康と働きやすい職場環境づくりを進めてまいりたい｡ （２） 職場における危機管理の体制整備については、平成２５年度に定めた「庁舎における危機管理について」を職員に周知徹底するほか、消防訓練については本年度も実施してまいりたい。 （３） 要求の趣旨を庁舎管理者に伝えてまいりたい｡ ３ - 要求の趣旨を庁舎管理者及び税政課に伝えてまいりたい。 要求の趣旨及び現状を庁舎管理者及び税政課に伝えて - まいりたい。 - 今後とも業務に支障がないよう、点検・整備をしてま いりたい。 - 要求の趣旨及び現状を税政課に伝えてまいりたい。 要求の趣旨及び現状を税政課に伝えてまいりたい。 （４） ① ② 要求の趣旨及び現状を税政課に伝えてまいりたい。 ③ ④ |