２１

# Text boxes

カミソリなど血液の付着しているもの、

疑いのあるものと同じ消毒方法

(煮沸、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムのいずれか)

両性界面活性剤による消毒

(0.1%～0.2％液中に10分間以上浸す)

グルコン酸クロルヘキシジンによる消毒

(0.05%液中に10分間以上浸す)

逆性石ケン液による消毒

(0.1%～0.2%液中に10分間以上浸す)

エタノールによる消毒

(消毒用エタノールを含ませた綿等で拭く)

次亜塩素酸ナトリウムによる消毒

(0.01%～0.1%液中に10分間以上浸す)

蒸し器など湿熱による消毒

(80℃を越える湿熱に10分間以上触れさせる)

紫外線照射による消毒

(20分間以上照射する)

器具の消毒方法

カミソリ以外の器具（レーザーカット含む）

お客さんの皮膚に接するタオル等の布片を

一人ごとに取替え、皮膚に接する器具を

一人ごとに、血液の付着の可能性を考慮

した消毒をしましょう。

カミソリ

血液の付着しているもの

疑いなし

疑いあり

ポイント

消毒前に器具の汚れを洗浄することが重要です。

家庭用洗剤をつけたスポンジ等を用いて、

器具の表面をこすり、十分な流水

（10秒間以上、１Ｌ以上）で

洗浄してから消毒しましょう。

エタノール

76.9％～81.4％エタノール液

(消毒用エタノール）に10分間

以上浸す。

注意点

・揮発しないよう密閉容器を使用する。

・汚れや蒸発の程度により７日以内に

取り替える。

・有効期間内のものを使用する。

次亜塩素酸ナトリウム

0.1％次亜塩素酸ナトリウム液中

（有効塩素濃度1,000mg/L）

に10分間以上浸す。

注意点

・金属器具を腐食させるため、取扱い

に注意する。

・消毒薬は毎日取り替える。

煮沸消毒器

沸騰してから２分間以上煮沸する。

注意点

・熱に弱い材質の器具には適さない。

紫外線消毒器について

○　紫外線灯は定期的に交換しましょう。

○　はさみは開いて入れるなど、直接紫外線が

照射されるように収納しましょう。

○　下が反射板になっています。

物を置かないようにしましょう。

２０分間以上

照射する

消毒後は流水で洗浄しましょう。

お客さんに接するときは、手指を石けんで洗い、

速乾性擦式消毒薬を乾燥するまで擦り込みましょう。

※　速乾性擦式消毒薬を使用できない場合は、

手指を流水と石けんで15秒以上洗ってください。

手指の消毒方法

乾燥するまで

よく擦り込む

加熱による場合は、使用したタオルや

布片類を洗剤で洗浄した後、蒸気消毒器

に入れ、器内の温度が80℃を超えてから

10分間以上保持させましょう。

消毒液による場合は、使用したタオルや布類を

次亜塩素酸ナトリウム液に浸し、消毒しましょう。

（漂白、脱臭効果もあります。）

タオル・布片類の消毒方法

消毒した器具は、それ以外の

ものと分けて保管しましょう。

流水と石けんを

用いて手指を

15秒以上洗浄

消毒済

器具容器