## 資料Ｃ
〇修繕工事内訳
・ホール（調光・音響装置） | 収支決算書では使用料賃借料に計上
・ライブラリー ＢＤＳ
・和室給湯機取り換え工事
・防災Ｃ裏駐車場ライン引き
・４階和室給湯室流し混合水栓取替え
・空調チラー／冷媒回収作業
・雑排水管高圧洗浄作業
・ゴミ置き場スチール扉取り換え工事
・エアハンドリングユニット／Ｖベルト取替作業
・空調機高性能フィルター洗浄取替作業
・漏水修繕作業
・ＢＦ ＦＭバルブ電磁弁更新
・図書室照明器具増設工事
・階段室踊り場天井梁モルタル補修工事
・外部掲示板改修工事
・駐車場ポーチ土間タイル補修作業
・８階 仮設整流器設置
・駐車場ポーチ土間タイル補修作業 ２期
・５階女子トイレ洗浄便座設置工事
・屋上消防ホース取替作業
・楽屋及び講師控室タイルカーペット張替
資料Ｃ