## 資料Ｆ
〇消防設備保守点検に関わる機器リスト
機器名 | 仕様 | 台数
消火器具 | ABC10加圧式 | 85
消火器具 | 二酸化炭素 | 1
消火器具 | 強化液 | 3
スプリンクラー設備（閉鎖型） | ポンプ・電動機 | 各１
スプリンクラー設備（開放型） | ポンプ・電動機 | 各１
不活性ガス消火設備 | ガス圧式 | ボンベ３０本
自動火災報知設備 | 受信機 ＧＲ型自立型 | 1
自動火災報知設備 | 発信機 Ｐ型１級 | 41
自動火災報知設備 | 感知器（空気管式） | 10
自動火災報知設備 | 感知器（作動式スポット型） | 5
自動火災報知設備 | 感知器（定温式スポット型） | 37
自動火災報知設備 | 感知器（煙式スポット型光電アナログ式） | 377
自動火災報知設備 | 地区音響装置 | 50
非常警報器具及び設備 | 通話装置 | 12
非常警報器具及び設備 | 増幅器 | 4
誘導灯及び誘導標識 | 避難口ＢＨ級 | 52
誘導灯及び誘導標識 | 避難口ＢＬ級 | 80
誘導灯及び誘導標識 | 避難口Ｃ級 | 8
誘導灯及び誘導標識 | 避難口標識板 | 3
誘導灯及び誘導標識 | 通路ＢＨ級 | 10
誘導灯及び誘導標識 | 通路ＢＬ級 | 6
誘導灯及び誘導標識 | 通路Ｃ級 | 52
誘導灯及び誘導標識 | 通路階段４０Ｗ１灯 | 36
誘導灯及び誘導標識 | 通路階段２０Ｗ１灯 | 4
誘導灯及び誘導標識 | 通路階段１３Ｗ１灯 | 20
排煙設備 | 排煙機（北系統） | 1
排煙設備 | 手動式起動装置（押釦） | 42
排煙設備 | 排煙機（南系統） | 1
排煙設備 | 手動式起動装置（押釦） | 21
排煙設備 | 建基法に基ずく自然排煙（押釦） | 17
連結送水管 | ２０ｍ×２本ノズル径１９ｍｍ | 18
非常電源（自家発設備） | ガスタービン発電機（625KVA） | 1
非常電源（蓄電池設備） | 電気室内（鉛蓄電池５４セル） | 1
非常電源（蓄電池設備） | 発電機室内（鉛蓄電池１２セル） | 1
防排煙設備 | 連動制御盤（防火扉、シャッター、ダンパー、垂れ壁） | 1
簡易自動消火装置 | レストラン厨房内 薬剤 | 6
簡易自動消火装置 | レストラン厨房内 感知器 | 6
簡易自動消火装置 | レストラン厨房内 ノズル | 16
資料Ｆ