大阪府温泉施設に係る可燃性ガス安全対策指導指針の概要

| 指導要綱の章立 |
| --- |
| 第１章 | 第２章 | 第３章 |
| 総則 | 温泉掘削等工事における可燃性ガス対策 | 温泉利用施設の可燃性ガス対策 |

# Text boxes

・目的

・用語の定義

・ガス対策の地域の指定

（大阪府全域）

有

無

可燃性ガス噴出の

おそれの有無

温泉掘削等工事時の

可燃性ガス安全対策

・ガスの濃度測定（１日１回以上）

・火気の使用制限、火気厳禁の表示

・管理記録（ガス濃度等）

・管理責任者の設置、作業員の教育

・掘削等工事の標識の設置

等

・ガス噴出防止装置の設置

・ガスの濃度測定（１日１回以上）

・ガス検知機の設置

・火気の使用制限、火気厳禁の表示

・管理記録（機器類の状況、ガス濃度等）

・管理責任者の設置及び作業員の教育

・掘削等工事の標識の設置

等

・換気設備・ガス検知器の設置

・動力装置は換気時のみ稼働

・検知器の警報発生時に動力装置が自動停止

等

・可燃性ガスの測定（年１回）

・火気の使用制限

・管理責任者の設置

等

屋外

屋内

ガスの発生する設備

（温泉井ピット、貯湯槽、ｶﾞｽｾﾊﾟﾚｰﾀｰ）

ガスの検出有り

設置者

へ助言