## Slide 1
【訓練の目的】
南海トラフ巨大地震発生時の災害対応活動中に、石油コンビナートにおいて、大規模災害が発生することを想定し、府庁の本部、現地本部（地元市等）と関係機関が連携した活動を図上訓練する。
【訓練日時】
令和２年１月17日（金） 14:15～15:45
（開始前に事前説明、終了後に評価者等による講評・コメント）
資料３－２
大阪府石油コンビナート等防災本部訓練の概要
（令和２年１月17日実施）

## Slide 2
＜参加機関＞
災害対策本部／石コン本部（危機管理センターA・B） 合計50～60名程度
（プレーヤー）府危機管理室、府薬務課（リエゾン）、府環境管理室（リエゾン）
（コントローラー）大阪府警察本部、大阪海上保安監部、
大阪市消防局（役）、消防庁（役）、一般住民（役） 等
市災害対策本部／石コン現地連絡所・現地本部（高石市役所） 合計30名程度
（プレーヤー）府危機管理室、府港湾局（電話）、泉州農と緑の総合事務所環境指導課、
高石市危機管理課、泉大津市危機管理課、
（コントローラー）堺市消防局（プレーヤー兼） 、泉大津市消防本部（プレーヤー兼） 、
堺海上保安署（プレーヤー兼）、高石警察署（プレーヤー兼）、
発災事業所
＜評価者＞
消防庁特殊災害室
＜見学機関＞
近畿地方整備局、大阪府警察本部、府港湾局、堺・泉北特別防災地区協議会事業所、
大阪府立環境農林水産総合研究所※、大阪大学大学院※
（※ (国研)国立環境研究所 災害・事故に起因する化学物質リスク研究課題参画）
訓練体制

## Slide 3
石油コンビナート等防災本部の災害対応(情報の流れ）
府 庁
消防
現地指揮所
消防機関
本局
事業所
対策本部
海上保安署、警察署等関係機関
市災対本部
現地本部
府石コン
災対本部
国、府警本部等
関係機関
地元市役所
発災現場
発 災 地
関係機関
大阪府石コン等防災本部

## Slide 4
シナリオ概要
 | A社 有害物質漏えい→火災。 タンク浮き屋根上の漏えい | C社 油の海上流出
14:15 ～15:00 | 〇余震により、大規模漏えいに発展。漏えい停止は困難。火災に発展するおそれ 自衛消防が、検知管で敷地境界の濃度測定(約10ppm) 堺消（高石市依頼）が市街地臨海部の濃度測定(１～２ppm)（府環境部局協力） 大規模漏えいに関する広報の検討(以後継続) 堺消が火災警戒区域を設定し、関係機関に通知 関係課の助言を踏まえ、濃度に関する見解を確定 | 〇桟橋付近からA重油が海上に流出。漏えい継続、漏えい量不明 堺海上は現地確認 ⇒ 保安監部に速報 海上火災のおそれ等、一般地域への影響を把握 事業者は一次オイルフェンス展張。海上防災に二次オイルフェンスの展張、油回収を要請 ⇒活動開始 漏えい防止措置（漏えい油の回収、土のう積み上げ等）本部は、港湾局に定置式オイルフェンスの展張要請 海上漏えいに関する広報の検討（以後継続） 海上共同防災組織が、二次オイルフェンスの展張完了 港湾局が定置式オイルフェンスを展張 堺海上は、航行制限措置の発令、現場での広報指示 堺海上、港湾局、近畿地整等による調整会議の検討 保安監部は、緊急物資輸送への影響、航行制限措置、連絡会議の調整状況について連絡
15:00 ～15:45 | 〇火災に発展。長期継続の見込み、近隣タンクへの延焼のおそれ 火災に関する新たな広報の検討 火災の拡大に備えた住民避難の検討 〇タンク浮き屋根上に漏えい発見 大容量泡消火ユニット派遣を広域共同防災組織に要請 堺消は、泉大津消防への応援と緊援隊派遣を要請 ⇒本部は、消防庁調整 ⇒新潟県部隊派遣決定 気分不良者の発生への対応。 ⇒有害物質（敷地境界約５ppm、市街地0.2～0.5ppm）や PM2.5の測定結果の評価、見解確定 マスク配布の要請を受け、調整開始 |