## 鴻池-流入1
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 流入水１ | [12 empty] | 鴻池水みらいセンター | [10 empty] | 流入水１ |  |  |  | 鴻池水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 2022-07-27 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-12-09 | 2022-12-20 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-06 | ― | 2022-05-18 | ― | 2022-06-01 | ― | 2022-07-08 | ― | 2022-08-03 | ― | 2022-09-14 | ― | 2022-10-12 | ― | 2022-11-07 | ― | 2023-12-09 | ― | 2023-01-11 | ― | 2023-02-01 | ― | 2023-03-01 | ―
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 18.9 | 21.6 | 22.4 | 22.6 | 24 | 24.5 | 27.6 | 27.5 | 28.7 | 28.6 | 28.1 | 27.3 | 24.7 | 25.1 | 24 | 22.4 | 21.1 | 19.2 | 19 | 18.7 | 17.8 | 18.2 | 17.7 | 18.6 | 22.8 | 28.7 | 17.7 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 5 | 5.5 | 7 | 6 | 7.5 | 6.5 | 8 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 4 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 6.4 | 9 | 4 | 透視度
4 | pH |  | 7 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 512 | 614 | 440 | 460 | 414 | 424 | 443 | 450 | 430 | 388 | 423 | 305 | 366 | 440 | 567 | 452 | 528 | 462 | 586 | 492 | 540 | 594 | 534 | 584 | 477 | 614 | 305 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 320 | 372 | 254 | 280 | 248 | 212 | 258 | 264 | 289 | 224 | 280 | 190 | 230 | 282 | 313 | 288 | 266 | 264 | 286 | 276 | 274 | 334 | 296 | 332 | 276 | 372 | 190 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 192 | 242 | 186 | 180 | 166 | 212 | 185 | 186 | 141 | 164 | 143 | 115 | 136 | 158 | 254 | 164 | 262 | 198 | 300 | 216 | 266 | 260 | 238 | 252 | 201 | 300 | 115 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 388 | 471 | 341 | 378 | 357 | 356 | 377 | 383 | 364 | 351 | 365 | 265 | 322 | 379 | 440 | 381 | 403 | 367 | 431 | 419 | 412 | 452 | 407 | 458 | 386 | 471 | 265 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 124 | 143 | 99 | 82 | 57 | 68 | 66 | 67 | 66 | 37 | 58 | 40 | 44 | 61 | 127 | 71 | 125 | 95 | 155 | 73 | 128 | 142 | 127 | 126 | 91 | 155 | 37 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 160 | 150 | 130 | 120 | 77 | 120 | 78 | 100 | 63 | 57 | 67 | 56 | 72 | 90 | 160 | 110 | 140 | 140 | 180 | 100 | 140 | 180 | 160 | 150 | 120 | 180 | 56 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 81 | 86 | 69 | 70 | 48 | 67 | 57 | 62 | 54 | 51 | 52 | 43 | 46 | 62 | 83 | 64 | 91 | 77 | 120 | 75 | 97 | 100 | 93 | 94 | 73 | 120 | 43 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 30 | 25 | 24 | 28 | 20 | 26 | 16 | 19 | 22 | 18 | 22 | 16 | 24 | 24 | 28 | 28 | 26 | 33 | 33 | 27 | 27 | 29 | 27 | 26 | 25 | 33 | 16 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 11 | 5.9 | 4 | 13 | 4.9 | 10 | 0.9 | 6 | 7.9 | 6 | 7.8 | 7 | 14 | 8 | 8.9 | 10 | 8.9 | 12 | 13 | 9 | 9.9 | 10 | 10.9 | 7 | 8.6 | 14 | 0.9 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 18 | 19 | 19 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 11 | 14 | 8 | 10 | 15 | 19 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | 20 | 8 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.022 | 0.022 | 0.017 | 0.02 | 0.017 | 0.022 | 0.026 | 0.04 | 0.018 | 0.023 | 0.026 | 0.026 | 0.017 | 0.028 | 0.022 | 0.028 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.02 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.04 | 0.017 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 5.6 | 6 | 6 | 6 | 4.8 | 5.6 | 4.4 | 5.7 | 3.2 | 4 | 6 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 8 | 8 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 6.3 | 8 | 3.2 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 4.2 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 4.2 | 1.9 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 0.82 | 0.8 | 0.79 | 0.7 | 0.62 | 0.64 | 0.54 | 0.62 | 0.75 | 0.58 | 0.83 | 0.46 | 0.47 | 0.74 | 0.83 | 0.64 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 0.72 | 0.98 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 0.73 | 0.98 | 0.46 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 110 | 130 | 85 | 94 | 90 | 85 | 95 | 82 | 89 | 80 | 98 | 74 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 110 | 100 | 110 | 130 | 110 | 130 | 98 | 130 | 67 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 18 | - | 22 | - | 17 | - | 18 | - | 25 | - | 16 | - | 15 | - | 27 | - | 17 | - | 27 | - | 19 | - | 21 | - | 20 | 27 | 15 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | 2.6 | - | 3.2 | - | 2.7 | - | 2.3 | - | 3.6 | - | 2.7 | - | 2.9 | - | 3.3 | - | 2.3 | - | 3.7 | - | 2.5 | - | 2.5 | - | 2.9 | 3.7 | 2.3 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | 0.09 | - | 0.11 | - | 0.07 | - | 0.06 | - | <0.05 | - | 0.11 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.08 | - | 0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | 0.06 | 0.11 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.03 | - | 0.02 | - | 0.03 | - | <0.02 | - | 0.06 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.07 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.05 | - | 0.02 | - | 0.03 | 0.07 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.04 | - | 0.12 | - | 0.04 | - | 0.05 | - | 0.11 | - | 0.04 | - | 0.07 | - | 0.06 | - | 0.04 | - | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.8 | - | 0.7 | - | 0.6 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.6 | - | 0.7 | - | 0.4 | - | 0.7 | - | 0.6 | - | 0.6 | - | 0.8 | - | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | 0.1 | - | 0.1 | - | <0.1 | - | 0.1 | - | <0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | <0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | <0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.04 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.06 | - | 0.05 | - | 0.04 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.06 | 0.04 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ﾆｯｹﾙ
|  |  | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 112000 | 116000 | 164000 | 154000 | 109000 | 128000 | 162000 | 83000 | 100000 | 200000 | 108000 | 113000 | 103000 | 112000 | 152000 | 148000 | 127000 | 126000 | 101000 | 110000 | 129000 | 156000 | 121000 | 120000 | 130000 | 200000 | 83000 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 残留塩素（total） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 鴻池-流入2
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 流入水２ | [12 empty] | 鴻池水みらいセンター | [10 empty] | 流入水２ |  |  |  | 鴻池水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 2022-07-27 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-12-09 | 2022-12-20 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-06 | ― | 2022-05-18 | ― | 2022-06-01 | ― | 2022-07-08 | ― | 2022-08-03 | ― | 2022-09-14 | ― | 2022-10-12 | ― | 2022-11-07 | ― | 2023-12-09 | ― | 2023-01-11 | ― | 2023-02-01 | ― | 2023-03-01 | ―
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 19.5 | 21.5 | 22.4 | 22.6 | 23.9 | 24.7 | 27.6 | 27.5 | 29 | 28.9 | 28.3 | 27.1 | 24.7 | 24.9 | 23.6 | 22.7 | 20.8 | 18.9 | 18.5 | 18.5 | 17.3 | 17.8 | 17.7 | 18.4 | 22.8 | 29 | 17.3 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 4.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 5.5 | 8.5 | 6.5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 5.9 | 8.5 | 4.5 | 透視度
4 | pH |  | 7.1 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 512 | 494 | 450 | 440 | 358 | 430 | 406 | 464 | 378 | 356 | 407 | 280 | 358 | 424 | 464 | 446 | 490 | 436 | 552 | 412 | 554 | 588 | 489 | 502 | 445 | 588 | 280 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 258 | 292 | 240 | 236 | 192 | 182 | 202 | 232 | 196 | 180 | 229 | 168 | 194 | 210 | 254 | 202 | 224 | 225 | 260 | 206 | 244 | 350 | 230 | 250 | 227 | 350 | 168 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 254 | 202 | 210 | 204 | 166 | 248 | 204 | 232 | 182 | 176 | 178 | 112 | 164 | 214 | 210 | 244 | 266 | 211 | 292 | 206 | 310 | 238 | 259 | 252 | 218 | 310 | 112 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 365 | 353 | 336 | 337 | 282 | 341 | 318 | 364 | 302 | 304 | 321 | 242 | 281 | 328 | 349 | 328 | 352 | 331 | 409 | 350 | 391 | 449 | 369 | 362 | 340 | 449 | 242 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 147 | 141 | 114 | 103 | 76 | 89 | 88 | 100 | 76 | 52 | 86 | 38 | 77 | 96 | 115 | 118 | 138 | 105 | 143 | 62 | 163 | 139 | 120 | 140 | 110 | 163 | 38 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 170 | 150 | 140 | 130 | 97 | 140 | 99 | 100 | 80 | 71 | 90 | 57 | 79 | 97 | 140 | 130 | 160 | 120 | 170 | 110 | 180 | 160 | 130 | 150 | 120 | 180 | 57 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 94 | 86 | 77 | 73 | 58 | 76 | 58 | 70 | 65 | 54 | 61 | 41 | 54 | 68 | 83 | 74 | 97 | 73 | 110 | 75 | 110 | 94 | 92 | 100 | 77 | 110 | 41 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 35 | 31 | 33 | 26 | 23 | 25 | 19 | 24 | 24 | 19 | 23 | 17 | 26 | 26 | 30 | 29 | 28 | 32 | 33 | 29 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 35 | 17 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 14 | 9.9 | 11 | 10 | 6 | 8 | 1 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8.9 | 14 | 1 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 20 | 21 | 21 | 15 | 16 | 16 | 17 | 13 | 16 | 11 | 15 | 8.3 | 11 | 15 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 18 | 20 | 17 | 19 | 17 | 21 | 8.3 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.024 | 0.023 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.025 | 0.02 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.017 | 0.022 | 0.02 | 0.022 | 0.022 | 0.02 | 0.018 | 0.058 | 0.019 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.029 | 0.023 | 0.058 | 0.017 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.1 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 8 | 8.4 | 8.4 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 5.2 | 6.4 | 4.4 | 6 | 3.3 | 4.4 | 6 | 8.4 | 7.2 | 7.6 | 8 | 8.5 | 7.6 | 7.2 | 8 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 8.5 | 3.3 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 4.3 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 4.3 | 1.9 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 1 | 0.97 | 0.98 | 0.85 | 0.71 | 0.72 | 0.64 | 0.86 | 0.92 | 0.62 | 0.85 | 0.52 | 0.57 | 0.85 | 1 | 0.93 | 1 | 0.89 | 0.99 | 0.87 | 1 | 0.91 | 0.9 | 1 | 0.86 | 1 | 0.52 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 78 | 83 | 70 | 65 | 64 | 51 | 65 | 59 | 61 | 53 | 64 | 53 | 48 | 66 | 72 | 63 | 82 | 75 | 68 | 68 | 67 | 76 | 75 | 80 | 67 | 83 | 48 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 24 | - | 23 | - | 21 | - | 18 | - | 27 | - | 19 | - | 17 | - | 26 | - | 27 | - | 30 | - | 26 | - | 25 | - | 24 | 30 | 17 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | 2.9 | - | 2.8 | - | 2.7 | - | 2.1 | - | 2.9 | - | 3.3 | - | 2.5 | - | 3.4 | - | 2.5 | - | 3.8 | - | 2.7 | - | 3.1 | - | 2.9 | 3.8 | 2.1 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | <0.05 | - | 0.11 | - | <0.05 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.08 | - | 0.1 | - | <0.05 | - | 0.05 | - | 0.07 | 0.12 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | - | 0.03 | - | 0.04 | - | 0.07 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.04 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.02 | - | 0.03 | - | 0.03 | 0.07 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.03 | - | 0.06 | - | 0.1 | - | 0.04 | - | 0.14 | - | 0.03 | - | 0.02 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.08 | - | 0.05 | - | 0.02 | - | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.18 | - | 0.27 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.34 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.28 | - | 0.48 | - | 0.44 | - | 0.43 | - | 0.49 | - | 0.3 | 0.49 | 0.17 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.7 | - | 0.7 | - | 0.6 | - | 0.5 | - | 0.6 | - | 0.7 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.6 | - | 0.7 | - | 0.6 | - | 0.8 | - | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | <0.1 | - | 0.1 | - | <0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.06 | - | 0.05 | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.06 | 0.04 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | 0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | 0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ﾆｯｹﾙ
|  |  | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 102000 | 98000 | 213000 | 164000 | 150000 | 126000 | 160000 | 150000 | 102000 | 191000 | 108000 | 139000 | 130000 | 118000 | 200000 | 159000 | 133000 | 132000 | 123000 | 131000 | 123000 | 205000 | 107000 | 110000 | 140000 | 213000 | 98000 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 残留塩素（total） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 鴻池-放流1
2
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 放流水１（ＡＢＣ系放流水） | [12 empty] | 鴻池水みらいセンター | [10 empty] | 放流水１（ＡＢＣ系放流水） |  |  |  | 鴻池水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 2022-07-27 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-12-09 | 2022-12-20 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 2022-07-27 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-14 | 2022-09-22 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2022-11-07 | 2022-11-16 | 2023-12-09 | 2023-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 19.8 | 21.9 | 22.9 | 23 | 24.2 | 24.5 | 28 | 29.3 | 30 | 29.2 | 29.3 | 27.7 | 24.7 | 25.3 | 24.5 | 21.9 | 20.8 | 19.5 | 18.7 | 18.8 | 17.2 | 17.7 | 17.7 | 19.7 | 23.2 | 30 | 17.2 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 52 | 82 | 80 | 55 | 82 | 75 | 77 | 100 | 90 | 94 | 75 | 72 | 56 | 81 | 50 | 66 | 55 | 81 | 50 | 80 | 62 | 72 | 68 | 56 | 71 | 100 | 50 | 透視度
4 | pH |  | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.9 | 7.1 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | 6.4 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 362 | 318 | 308 | 306 | 256 | 249 | 270 | 335 | 294 | 220 | 310 | 182 | 264 | 320 | 348 | 300 | 316 | 292 | 338 | 364 | 360 | 314 | 362 | 366 | 306 | 366 | 182 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 276 | 236 | 238 | 228 | 160 | 206 | 200 | 253 | 236 | 166 | 250 | 115 | 206 | 242 | 274 | 228 | 234 | 228 | 252 | 218 | 260 | 238 | 260 | 262 | 228 | 276 | 115 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 86 | 82 | 70 | 78 | 96 | 43 | 70 | 82 | 58 | 54 | 60 | 67 | 58 | 78 | 74 | 72 | 82 | 64 | 86 | 146 | 100 | 76 | 102 | 104 | 79 | 146 | 43 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 358 | 315 | 304 | 302 | 253 | 247 | 266 | 335 | 293 | 217 | 308 | 178 | 261 | 317 | 343 | 294 | 308 | 286 | 334 | 361 | 354 | 307 | 355 | 361 | 302 | 361 | 178 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | <1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | <1 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 6.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 5.4 | 1.7 | 5.4 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 4.3 | 2.3 | 4 | 3.8 | 11 | 8 | 5.7 | 3.7 | 5.6 | 6.1 | 13 | 11 | 5.3 | 13 | 1.7 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 13 | 11 | 10 | 11 | 8.3 | 9.6 | 10 | 7.9 | 8.7 | 8.8 | 10 | 8.2 | 9.7 | 10 | 12 | 10 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 15 | 7.9 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 11 | 12 | 11 | 10 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.9 | 8.8 | 8.7 | 9.6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10.5 | 13 | 7 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 0.96 | 1.9 | 1 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.25 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1 | 1.03 | 1.9 | 0.2 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 0.42 | <0.20 | 0.24 | <0.20 | <0.20 | 0.37 | 0.42 | <0.20 | 0.81 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.26 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 1.1 | 0.85 | 0.21 | <0.20 | 0.22 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.33 | 1.4 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.71 | 0.35 | 0.2 | 0.15 | 0.38 | 0.46 | 0.63 | 0.15 | 0.29 | 0.13 | 0.29 | 0.025 | 0.3 | 0.092 | 0.17 | 0.27 | 0.52 | 1.2 | 0.77 | 0.4 | 0.21 | 0.47 | 1 | 1.5 | 0.444 | 1.5 | 0.025 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 8.9 | 9.7 | 9.5 | 8.6 | 7.5 | 8.3 | 6.7 | 9.5 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 5.8 | 8 | 10 | 10 | 9.1 | 8.4 | 9.9 | 10 | 10 | 11 | 9.3 | 8.3 | 7.1 | 8.7 | 11 | 5.8 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 9.7 | 10 | 9.7 | 8 | 7.8 | 8 | 7.4 | 9.6 | 7.7 | 7 | 8.4 | 5 | 8.4 | 10 | 10.1 | 9 | 9.3 | 11 | 11 | 10 | 11.2 | 9 | 9.8 | 9 | 9 | 11.2 | 5 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 0.89 | 0.85 | 0.74 | 0.69 | 0.57 | 0.22 | 0.63 | 0.15 | 0.22 | 0.74 | 0.48 | 0.51 | 1 | 0.34 | 0.39 | 0.85 | 0.85 | 0.52 | 0.77 | 0.86 | 0.62 | 0.4 | 0.78 | 0.33 | 0.6 | 1 | 0.15 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 0.31 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | <0.10 | 0.21 | <0.10 | <0.10 | 0.3 | 0.18 | 0.15 | 0.44 | <0.10 | <0.10 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.22 | 0.32 | 0.14 | <0.10 | 0.24 | 0.27 | 0.18 | 0.44 | <0.10 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 91 | 90 | 74 | 79 | 62 | 71 | 79 | 65 | 74 | 58 | 78 | 43 | 57 | 81 | 76 | 78 | 80 | 89 | 75 | 87 | 89 | 92 | 87 | 96 | 77 | 96 | 43 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ﾆｯｹﾙ
|  |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 3 | 15 | 44 | 18 | 5 | 8 | 7 | 1 | 13 | 42 | 54 | 30 | 77 | 4 | 12 | 18 | 72 | 6 | 16 | 10 | 22 | 42 | 11 | 55 | 24 | 77 | 1 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.06 | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 鴻池-放流2
2
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 放流水２（ＤＥ系放流水） | [12 empty] | 鴻池水みらいセンター | [10 empty] | 放流水２（ＤＥ系放流水） |  |  |  | 鴻池水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 2022-07-27 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-12-09 | 2022-12-20 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 2022-07-27 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-14 | 2022-09-22 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2022-11-07 | 2022-11-16 | 2023-12-09 | 2023-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
1 | 採水方法 |  | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 20 | 21.4 | 22.6 | 23.2 | 24.4 | 25.8 | 28.2 | 29.3 | 29.9 | 29.6 | 29.2 | 27.7 | 24.2 | 25.5 | 23.8 | 22.5 | 21 | 19 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 17.8 | 18.9 | 23.2 | 29.9 | 17.8 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 95 | 99 | 100 | 90 | 透視度
4 | pH |  | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.3 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7 | 7.3 | 6.4 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 340 | 324 | 308 | 303 | 228 | 236 | 282 | 335 | 302 | 202 | 304 | 160 | 240 | 306 | 344 | 296 | 324 | 294 | 336 | 354 | 336 | 310 | 358 | 376 | 300 | 376 | 160 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 292 | 246 | 232 | 229 | 150 | 164 | 233 | 253 | 228 | 154 | 240 | 116 | 164 | 236 | 268 | 228 | 220 | 240 | 226 | 214 | 224 | 264 | 266 | 272 | 223 | 292 | 116 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 48 | 78 | 76 | 74 | 78 | 72 | 49 | 82 | 74 | 48 | 64 | 44 | 76 | 70 | 76 | 68 | 104 | 54 | 110 | 140 | 112 | 46 | 92 | 104 | 77 | 140 | 44 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 339 | 323 | 308 | 303 | 228 | 236 | 282 | 335 | 302 | 202 | 304 | 160 | 240 | 306 | 344 | 296 | 324 | 293 | 336 | 353 | 335 | 309 | 357 | 375 | 300 | 375 | 160 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | [24 empty] | <1 | 1 | <1 | 浮遊物質（SS） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 9.6 | 6 | 4.8 | 1.9 | 1.7 | 3.3 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 2 | 3.1 | 1.8 | 6.6 | 5.1 | 2.5 | 3.1 | 7 | 4.5 | 7.9 | 3.4 | 9.6 | 1 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 10 | 9 | 7.6 | 8.1 | 6.2 | 9.1 | 7.2 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 5.3 | 6.3 | 7.8 | 9.2 | 8.8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8.9 | 12 | 5.3 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 11 | 11 | 11 | 10 | 9.6 | 10 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 8.5 | 11 | 6.5 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 6.5 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0.15 | 1.7 | 0.18 | 0.7 | 0.25 | 0.4 | 0.82 | 0.9 | 0.28 | 0.5 | 0.94 | 0.8 | 0.44 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.79 | 0.8 | 0.33 | 1 | 0.79 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 2.4 | 0.9 | 1 | <0.20 | <0.20 | 0.3 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.36 | <0.20 | 0.87 | 0.74 | <0.20 | <0.20 | 0.34 | 0.29 | 1.3 | 0.35 | 2.4 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 1 | 0.31 | 0.19 | 0.042 | 0.025 | 0.12 | 0.061 | 0.15 | 0.076 | 0.076 | 0.021 | 0.011 | <0.010 | 0.052 | 0.18 | 0.2 | 0.12 | 0.39 | 0.26 | 0.21 | 0.13 | 0.33 | 0.7 | 0.71 | 0.22 | 1 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 7.5 | 8.5 | 8.2 | 9.8 | 7.8 | 9.4 | 9 | 9.5 | 9.3 | 7.6 | 10 | 6.2 | 9.5 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9.2 | 9.5 | 12 | 6.2 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 9.4 | 9.1 | 8.7 | 9.8 | 7.8 | 9.6 | 9 | 9.6 | 9.3 | 7.6 | 10 | 6.2 | 9.5 | 10 | 11.1 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11.1 | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 9.8 | 12 | 6.2 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.4 | 0.16 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.41 | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.41 | 0.12 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.18 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.24 | <0.10 | 0.24 | <0.10 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 93 | 88 | 75 | 74 | 52 | 66 | 68 | 65 | 70 | 48 | 68 | 41 | 47 | 77 | 79 | 70 | 76 | 85 | 80 | 93 | 92 | 92 | 85 | 100 | 74 | 100 | 41 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.05 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ﾆｯｹﾙ
|  |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 6 | 4 | 7 | 17 | 17 | 36 | 60 | 1 | 54 | 18 | 40 | 29 | 20 | 5 | 9 | 10 | 39 | 5 | 45 | 41 | 68 | 154 | 45 | 30 | 32 | 154 | 1 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素