## 大井流入
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 大井水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 大井水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-07-14 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-17 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-13 | ― | 2022-05-11 | ― | 2022-06-01 | ― | 2022-07-14 | ― | 2022-08-03 | ― | 2022-09-07 | ― | 2022-10-06 | ― | 2022-11-09 | ― | 2022-12-07 | ― | 2023-01-11 | ― | 2023-02-01 | ― | 2023-03-01 | ―
1 | 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 22.1 | 21.7 | 22.7 | 22.6 | 23.6 | 24.1 | 26 | 26.5 | 27.7 | 27.8 | 27.2 | 26.6 | 24.9 | 23.8 | 23.2 | 22.7 | 19.7 | 17.8 | 17.7 | 18 | 16.7 | 14.8 | 17.8 | 18 | 22.2 | 27.8 | 14.8 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4 | 4 | 4 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 3.5 | 透視度
4 | pH |  | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8 | 7.7 | 8.1 | 7.3 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 644 | 508 | 634 | 486 | 498 | 506 | 512 | 518 | 588 | 444 | 542 | 526 | 524 | 522 | 522 | 512 | 514 | 518 | 526 | 528 | 512 | 550 | 536 | 510 | 528 | 644 | 444 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 232 | 216 | 248 | 316 | 330 | 190 | 216 | 218 | 218 | 176 | 206 | 214 | 222 | 200 | 186 | 216 | 202 | 216 | 218 | 194 | 202 | 230 | 244 | 228 | 222 | 330 | 176 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 412 | 292 | 386 | 170 | 168 | 316 | 296 | 300 | 370 | 268 | 336 | 312 | 302 | 322 | 336 | 296 | 312 | 302 | 308 | 334 | 310 | 320 | 292 | 282 | 306 | 412 | 168 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 466 | 362 | 438 | 354 | 330 | 344 | 364 | 372 | 400 | 324 | 384 | 370 | 366 | 364 | 376 | 368 | 374 | 358 | 392 | 362 | 380 | 394 | 400 | 340 | 374 | 466 | 324 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 178 | 146 | 196 | 132 | 168 | 162 | 148 | 146 | 188 | 120 | 158 | 156 | 158 | 158 | 146 | 144 | 140 | 160 | 134 | 166 | 132 | 156 | 136 | 170 | 154 | 196 | 120 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 240 | 210 | 330 | 300 | 190 | 200 | 160 | 180 | 210 | 150 | 200 | 180 | 190 | 260 | 210 | 270 | 210 | 320 | 210 | 230 | 260 | 210 | 180 | 190 | 220 | 330 | 150 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 140 | 130 | 130 | 130 | 140 | 120 | 110 | 120 | 130 | 100 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | 120 | 140 | 100 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 55 | 45 | 47 | 43 | 48 | 45 | 43 | 39 | 49 | 38 | 49 | 42 | 44 | 45 | 45 | 47 | 46 | 50 | 45 | 53 | 49 | 47 | 44 | 51 | 46 | 55 | 38 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 24 | 9.9 | 13 | 13 | 9.9 | 10 | 9.5 | 13 | 12 | 9.7 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 9.5 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 40 | 34 | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 | 27 | 25 | 28 | 36 | 28 | 34 | 34 | 35 | 33 | 33 | 40 | 32 | 40 | 34 | 34 | 31 | 38 | 33 | 40 | 25 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | <0.010 | 0.21 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.035 | <0.010 | 0.045 | 0.044 | 0.078 | 0.23 | 0.064 | 0.2 | 0.075 | 0.13 | 0.065 | 0.24 | 0.11 | 0.22 | 0.14 | 0.1 | 0.24 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.23 | 0.14 | 0.29 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.53 | 0.3 | 0.53 | 0.33 | 0.14 | 0.53 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 16 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 16 | 10 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 6 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 5.7 | 4.1 | 5.2 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5 | 5.6 | 5 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 6 | 4.1 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 3.38 | 3.9 | 2.7 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 40 | 40 | 50 | 30 | 45 | 25 | 30 | 30 | 40 | 35 | 30 | 40 | 50 | 50 | 45 | 55 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 55 | 25 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | 22 | 19 | 16 | 22 | 13 | 10 | 16 | 15 | 16 | 19 | 29 | 15 | 17 | 17 | 19 | 14 | 22 | 22 | 17 | 17 | 12 | 26 | 19 | 20 | 18 | 29 | 10 | よう素消費量
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 17 | ― | 17 | ― | 14 | ― | 16 | ― | 18 | ― | 15 | ― | 20 | ― | 23 | ― | 19 | ― | 14 | ― | 21 | ― | 18 | ― | 18 | 23 | 14 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.19 | ― | 0.2 | ― | 0.17 | ― | 0.19 | ― | 0.2 | ― | 0.12 | ― | 0.22 | ― | 0.18 | ― | 0.16 | ― | 0.18 | ― | 0.15 | ― | 0.12 | ― | 0.17 | 0.22 | 0.12 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.4 | ― | 0.2 | ― | 0.3 | ― | 0.4 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.3 | ― | 0.3 | ― | 0.4 | ― | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.06 | ― | 0.06 | ― | 0.06 | ― | 0.07 | ― | 0.07 | ― | 0.07 | ― | 0.07 | ― | 0.07 | ― | 0.07 | ― | 0.06 | ― | 0.07 | ― | 0.09 | ― | 0.07 | 0.09 | 0.06 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
|  |  | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 150000 | 160000 | 90000 | 180000 | 210000 | 90000 | 120000 | 260000 | 410000 | 260000 | 370000 | 350000 | 120000 | 130000 | 110000 | 110000 | 130000 | 160000 | 110000 | 200000 | 180000 | 200000 | 100000 | 190000 | 180000 | 410000 | 90000 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 残留塩素（total） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 大井放流
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 大井水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 大井水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-07-14 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-17 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-07-14 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-17 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | スポット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 22.6 | 22.6 | 23.3 | 23.4 | 24.4 | 24.8 | 27.3 | 27 | 28.3 | 28.5 | 28.1 | 28.3 | 26.3 | 24.7 | 24.2 | 23.5 | 22.2 | 20.2 | 19.5 | 20.4 | 18.7 | 19 | 19.6 | 19.7 | 23.6 | 28.5 | 18.7 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
4 | pH |  | 6.9 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 412 | 276 | 310 | 260 | 254 | 250 | 280 | 292 | 302 | 280 | 286 | 276 | 288 | 252 | 288 | 280 | 288 | 282 | 286 | 284 | 332 | 266 | 274 | 276 | 286 | 412 | 250 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 204 | 64 | 198 | 76 | 70 | 166 | 186 | 222 | 214 | 186 | 188 | 186 | 202 | 164 | 194 | 198 | 192 | 216 | 212 | 200 | 224 | 192 | 214 | 224 | 183 | 224 | 64 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 208 | 212 | 112 | 184 | 184 | 84 | 94 | 70 | 88 | 94 | 98 | 90 | 86 | 88 | 94 | 82 | 96 | 66 | 74 | 84 | 108 | 74 | 60 | 52 | 103 | 212 | 52 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 412 | 276 | 310 | 260 | 254 | 250 | 280 | 292 | 302 | 280 | 286 | 276 | 288 | 252 | 288 | 280 | 288 | 282 | 286 | 284 | 332 | 266 | 274 | 276 | 286 | 412 | 250 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | 浮遊物質（SS） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | <1.0 | <1.0 | 1.1 | <1.0 | <1.0 | 1.4 | 1.8 | <1.0 | <1.0 | 1.1 | <1.0 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 2.6 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 8.5 | 7.9 | 8 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.4 | 6.7 | 7 | 7.6 | 7.4 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 7.6 | 8.5 | 6.7 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 7.5 | 8 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 7 | 7.1 | 7.3 | 8 | 7.1 | 7.5 | 8 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 8.8 | 7 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 0.67 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 3.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0.1 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.025 | 0.012 | 0.016 | 0.013 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.014 | 0.021 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.025 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 6.8 | 7.8 | 7.2 | 7 | 7.3 | 7.2 | 5.7 | 7 | 7.1 | 7.8 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 8.1 | 7.4 | 5 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 7 | 8.1 | 5 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 6.8 | 7.8 | 7.2 | 7 | 7.3 | 7.2 | 5.7 | 7 | 7.1 | 7.8 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 8.1 | 7.4 | 5 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 7 | 8.1 | 5 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 0.7 | 1 | 0.87 | 1.1 | 1 | 0.94 | 1.5 | 0.62 | 0.6 | 1 | 0.91 | 0.73 | 0.77 | 0.96 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.97 | 0.69 | 1.1 | 1 | 0.52 | 0.72 | 0.65 | 0.91 | 1.5 | 0.52 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 0.62 | 0.95 | 0.77 | 1 | 0.93 | 0.89 | 1.4 | 0.58 | 0.58 | 1 | 0.9 | 0.68 | 0.76 | 0.95 | 1.2 | 0.98 | 1.2 | 0.95 | 0.67 | 1 | 0.99 | 0.5 | 0.69 | 0.64 | 0.87 | 1.4 | 0.5 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 50 | 50 | 40 | 40 | 55 | 35 | 40 | 40 | 50 | 45 | 35 | 40 | 65 | 50 | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 | 55 | 70 | 60 | 60 | 55 | 50 | 70 | 35 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 2 | 1 | 2 | <1 | 2 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | <1 | よう素消費量
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.17 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.06 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ | bar: 2022-04-13 to 2023-03-08
|  |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 5 | 5 | 6 | 13 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 13 | 0 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.08 | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 91 (hidden)
下水処理月報 Ｎｏ.２
大井水みらいセンター |  |  |  |  | 流入水 |  | 放流水 |  | 2022-09-01
|  | 採水日 |  | （項目番号1～22） | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 2022-09-07 | 2022-09-21
|  |  | 採水方法 |  | スポット | スポット | コンポジット | コンポジット
|  |  | 採水時刻 |  | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
|  | 気温 | （℃） | （小数１位） | 24.2 | 21.1 | 24.2 | 21.1
|  | 天候（当日） |  |  | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り
|  | 天候（前日） |  |  | 曇り | 雨 曇り | 曇り | 雨 曇り
|  | 天候（前々日） |  |  | 曇り | 曇り 雨 | 曇り | 曇り 雨
|  | 委託分析採水日 |  | （項目番号23～60） | 2022-09-07 | ― | 2022-09-07 | 2022-09-21
|  |  | 採水方法 |  | スポット | ― | スポット | スポット
|  |  | 採水時刻 |  | 10:39 | ― | 10:55 | 11:37
番号 | 項 目 | 単 位 | 定量下限値 | 放流基準 | 1回目 | 2回目 | 1回目 | 2回目 | 特記事項
1 | 水温 | ℃ | 小数１位 |  | 27.2 | 26.6 | 28.1 | 28.3 | ＊スポット
2 | 透視度 | 度 | ２桁 |  | 4.2 | 3.8 | 100 | 100
3 | 色相 |  |  | 支障を来たさない | 灰黄色 | 灰黄色 | 微黄色 | 微黄色
4 | 臭気 |  |  |  | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 微臭 | 微臭
5 | pH |  | 小数１位 | 5.8-8.6 | 7.4 | 7.3 | 7 | 7
6 | 蒸発残留物 | mg／L | 1 | - | 542 | 526 | 286 | 276
7 | 強熱残留物 | mg／L | 1 | - | 206 | 214 | 188 | 186
8 | 強熱減量 | mg／L | 1 | - | 336 | 312 | 98 | 90 | ＊計算値
9 | 溶解性物質 | mg／L | 1 | - | 384 | 370 | 286 | 276 | ＊計算値
10 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 1 | 40 | 158 | 156 | <1 | <1
11 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 1 | 計画放流水質 15 | 200 | 180 | <1.0 | <1.0
12 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 1 | Ｃ値 15 | 130 | 120 | 6.7 | 6.8
13 | 全窒素（T-N） | mg／L | 0.2 | Ｃ値 15 | 49 | 42 | 7.1 | 7.5
14 | 有機性窒素 | mg／L |  | - | 13 | 13 | 0.6 | 0.8 | ＊計算値
15 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 0.2 | ×0.4 | 36 | 28 | <0.20 | <0.20
16 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.01 | ×1 | <0.010 | 0.045 | <0.010 | <0.010
17 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 0.1 | ×1 | <0.10 | <0.10 | 6.5 | 6.7
18 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 0.01 | 100 | 14 | 11 | 6.5 | 6.7 | ＊計算値
19 | 全燐（T－P） | mg／L | 0.1 | Ｃ値 1 | 5.2 | 4.6 | 0.91 | 0.73
20 | りん酸態りん | mg／L | 0.1 | - | 3.7 | 3.1 | 0.9 | 0.68
21 | 塩化物イオン | mg／L | 0.1 | - | 30 | 40 | 35 | 40
22 | よう素消費量 | mg／L | 1 | - | 29 | 15 | 2 | <1
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 1 | 鉱2 動5 | 15 | ― | <1 | <1
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | 1 | 2 | ― | ― | ― | ―
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | 1 | 5 | ― | ― | ― | ―
26 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | 0.08 | - | ― | ― | ― | ―
27 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | 0.05 | 1 | <0.05 | ― | <0.05 | ―
28 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | 0.05 | 1 | ND | ― | ND | ―
29 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | 0.0005 | 検出されないこと | ND | ― | ND | ND
30 | 有機燐 | mg／L | 0.1 | 1 | ― | ― | ― | ―
31 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | 0.003 | 0.03 | <0.003 | ― | <0.003 | ―
32 | 鉛 | mg／L | 0.01 | 0.1 | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01
33 | PCB | mg／L | 0.0005 | 0.003 | ― | ― | ― | ―
34 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | 0.04 | 0.5 | <0.04 | ― | <0.04 | <0.04
35 | 砒素 | mg／L | 0.001 | 0.1 | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001
36 | 総水銀 | mg／L | 0.0005 | 0.005 | ND | ― | ND | ND
37 | ｸﾛﾑ | mg／L | 0.02 | 2 | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02
38 | 銅 | mg／L | 0.02 | 3 | 0.02 | ― | <0.02 | <0.02
39 | 亜鉛 | mg／L | 0.01 | 2 | 0.12 | ― | 0.07 | 0.09
40 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.1 | 10 | 0.4 | ― | <0.1 | <0.1
41 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | 0.1 | 10 | <0.1 | ― | <0.1 | <0.1
42 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | 8 | 0.2 | ― | 0.1 | 0.1
43 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.02 | 10 | 0.07 | ― | 0.07 | 0.06
44 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | 0.001 | 0.1 | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001
45 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005
46 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005
47 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | 0.001 | 0.2 | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001
48 | 四塩化炭素 | mg／L | 0.0005 | 0.02 | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005
49 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | 0.001 | 0.04 | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001
50 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | 0.0005 | 1 | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005
51 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | 0.0005 | 0.4 | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005
52 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | 0.0005 | 3 | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005
53 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | 0.001 | 0.06 | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001
54 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | 0.001 | 0.02 | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001
55 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | 0.0006 | 0.06 | ― | ― | ― | ―
56 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | 0.0005 | 0.03 | ― | ― | ― | ―
57 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | 0.0003 | 0.2 | ― | ― | ― | ―
58 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005
59 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | 0.05 | 0.5 | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05
60 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | 0.06 | ― | ― | ― | ― | ―
Ａ | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 1 | 3000（日間平均） | 370000 | 350000 | 4 | 5 | ＊スポット
B | 残留塩素（total) | mg／L | 0.05 |  | ― | ― | 0.09 | 0.09 | ＊スポット
①以下に年間一覧表（業者報告）から貼り付け
②左表(ピンク地）へデータ転送するが、定量下限値未満は「0」入力
Note on G3: 日付関数で入力 20XX/XX/XX
Note on G10: 日付関数で入力 20XX/XX/XX