**令和５年度中元期　商品量目立入検査の結果について**

**１　検査の概要**

（１）実施期間

令和５年７月３日（月）　～　令和５年７月３１日（月）

（２）実施日数

延べ９日間

（３）検査人員

延べ２６名

（４）実施市町村

９市

（５）実施事業所数

　　①量目検査

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 立入事業所数 | 量目立入検査対象外 | 量目検査実施事業所数 |
| 定期検査未受検 |
| ２１ | ２ | １９ |

②質量計

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 立入事業所数 | 質量計立入検査対象外 | 質量計検査実施事業所数 |
| 廃業等 |
| ２１ | ０ | ２１ |

（６）検査項目

適正な計量の実施を推進するため、次の項目について検査を実施し、必要な指導を行いました。

・商品量目

・表記事項

・その他の必要な事項

**２　検査結果の概要**

（１）商品量目の検査について

１９事業所に量目検査を実施し、量目不適正（不適正率が５％を超える事業所）が７事業所（36.8％）でした。

（２）表記事項の検査

１９事業所に表記事項の検査を実施し、表記事項の不適正はありませんでした。

（３）その他必要な事項の検査について

２１事業所に質量計の検査を実施し、定期検査未受検が２事業所（9.5％）でした。

はかりの設置状況不備（水平又は、風及び振動の影響等）は２事業所（9.5％）でした。

また、法第１０条の正確計量の基準である指導公差等の適否の判断は、立入検査実施要領細則に基づき行いました。

**３　検査成績の概要**

（１）総合検査成績

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検　　査  事業所数 | 不適正事業者 | | | | | |
| 商品量目 | | 表記事項 | | 質量計（指導含む。） | |
| 事業所数 | 不適正率 | 事業所数 | 不適正率 | 事業所数 | 不適正率 |
| １９件  （質量計２１件） | ７ | 36.8％ | ０ | 0.0％ | ４ | 19.0％ |

（２）商品量目検査

　① 成績比較

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検査  事業  所数 | 不適正  事業所数 | | 検査  件数 | 量目検査成績 | | | | | | |
| 事業  所数 | ％ | 指導基準を超える超過の件数 | | 適 正 件 数 | | | 量目公差を超える不足の件数 | |
| 件数 | ％ | 件数 | | ％ | 件数 | ％ |
| 適正計量  管理事業所 | 1 | 0 | 0.0 | 57 | 0 | 0.0 | | 57 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 一般事業所 | 18 | 7 | 38.9 | 671 | 5 | 0.8 | | 643 | 95.8 | 23 | 3.4 |
| 合　　計 | 19 | 7 | 36.8 | 728 | 5 | 0.7 | | 700 | 96.2 | 23 | 3.2 |

端数処理の為、合計は１００％になりません。

② 品目別検査成績

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 検査  事業  者数 | 不適正事業者  数 | 検査  件数 | 量目検査成績 | | | | | |
| 指導基準を  超える  超過の件数 | | 適正件数 | | 量目公差を  超える  不足の件数 | |
| 件数 | ％ | 件数 | ％ | 件数 | ％ |
| 特　　定　　商　　品 | 食　肉 | 食肉 | 10 | 0 | 117 |  |  | 117 | 100 |  |  |
| 食肉加工品 | 6 | 0 | 30 |  |  | 9 | 100 |  |  |
| 魚介類 | 魚介類 | 13 | 3 | 126 |  |  | 118 | 93.7 | 8 | 6.3 |
| 魚介類加工品 | 11 | 0 | 56 |  |  | 56 | 100 |  |  |
| 野　菜 | 野菜 | 14 | 5 | 180 |  |  | 166 | 92.2 | 14 | 7.8 |
| 野菜加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 農産物の漬物 | | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 果　実 | 果実 | 4 | 0 | 12 |  |  | 12 | 100 |  |  |
| 果実加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調　理  食　品 | 調理食品 | 13 | 1 | 195 | 5 | 2.6 | 189 | 96.9 | 1 | 0.5 |
| つくだに | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 100 |  |  |
| その他の調理食品 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 穀類 | | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 穀類の加工品 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の食品 | | 3 | 0 | 9 |  |  | 9 | 100 |  |  |
| 非特定商品 | | | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合　　　計 | | | 75 | 9 | 728 | 5 | 0.7 | 700 | 96.2 | 23 | 3.2 |

検査事業所数は、商品ごとの集計で実施事業所数とは一致しません。

端数処理の為、合計が１００％になりません。

③ 不適正の原因（品目毎の不適正原因件数）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 検査件数 | 不適正件数 | | 不適正原因別件数 | | | | |
| 件数 | ％ | 風袋量設 定間違い | 添え物  込 み  計 量 | 風袋引  き計量  未実施 | 自然減  量対策  不十分 | その他 |
| 特定商品 | 食肉類 | 食肉 | 117 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 食肉加工品 | 30 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 魚介類 | 魚介類 | 126 | 8 | 6.3 | 5 | 3 |  |  |  |
| 魚介類加工品 | 56 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 野菜 | 野菜 | 180 | 14 | 7.8 | 3 |  |  | 11 |  |
| 野菜加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 農産物の漬物 | | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 果実 | 果実 | 12 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 果実加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 調理食品 | 調理食品 | 195 | 1 | 0.5 | １ |  |  |  |  |
| つくだに | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| その他の調理食品 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 穀類 | | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 穀類加工品 | | － |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の食品 | | 9 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 非特定商品 | | | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | 728 | 23 | 3.2 | 9 | 3 |  | 11 |  |

（３）表記事項の検査

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 検査戸数 | 不適正戸数 | |
| 戸数 | ％ |
| 適正計量管理事業所 | 1 | 0 | 0.0 |
| 一般事業所 | 18 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 19 | 0 | 0.0 |

（４）はかりの設置状況の検査

① 成績比較

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検査  戸数 | | 不適正事業所数  (指導含む。) | | 検査  台数 | 不適正台数 | | 指導台数 | |
| 戸数 | ％ | 台数 | ％ | 台数 | ％ |
| 適正計量管理事業所 | 1 | 0 | | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 一般事業所 | 20 | 4 | | 20.0 | 52 | 2 | 3.8 | 3 | 5.8 |
| 合計 | 21 | 4 | | 19.0 | 56 | 2 | 3.5 | 3 | 5.4 |

② 不適正の内訳

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検査  台数 | 不適正計量器 | | | | 指導計量器 | | | |
| 不適正台数 | | 不適正事由 | | 指導台数 | | 指導事由 | |
| 台数 | ％ | 証印無 | 未受検 | 台数 | ％ | 水平 | 据付 |
| 電気抵抗線式 | 35 | 1 | 2.9 |  | 1 | 3 | 9.1 | 3 |  |
| 光電式 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ばね式指示 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 誘電式 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自動包装値付 | 21 | 1 | 4.8 |  | 1 |  |  |  |  |
| その他 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 56 | 2 | 3.6 | 0 | 2 | 3 | 5.4 | 3 | 0 |

（５）不適正商品に対する措置

① 量目公差を超えている商品については、全品再計量させ、風袋設定見直し等不適正原因の改善指導を行いました。

② その他正確計量確保のための指導

ア　定期検査に合格していない「はかり」を使用していた事業所

・取引に使用できない旨を説明し、すみやかに定期検査を受けるなど必要な措置を講じるよう指導を行いました。

イ　風袋量が適正でなかった事業所

・「はかり」に適正な風袋量を設定し、正確な計量に努めるよう指導を行いました。

ウ　はかりの使用方法についての指導を行った事業所

・はかりの水平の確認、風が当たらないようにするよう指導を行いました。