**大久保調節池**

　　守口市大久保町の大久保中央公園の地下を利用して、大雨が降ったときの雨水の一部を一時的に貯留する施設です。大雨が降って、公園前の府道に埋設された流域下水道管の水位が計画の高さ以上になると、雨水を一時的に調節池へ取水します。流域下水道管の水位が通常水位に下がれば、調節池に貯留した雨水を流域下水道管へ排水します。守口市東部および寝屋川市西部の浸水被害を軽減します。



航空写真

|  |  |
| --- | --- |
| 場所 | 守口市大久保町 |
| 貯留方式 | 地下貯留方式 |
| 貯留量 | 16,000㎥ |
| 完成年 | 平成１７年 |



大久保調節池　集水区域図

凡例

　　　　： 大久保調節池

　　： 集水区域