## Sheet1
海洋センター等修繕内容一覧 （指定管理者実施分）
２８年度
月 | 修繕項目 | 業者名 | 金額 | 特記事項
４月 | 遊歩道手摺り取替工事 | ㈱浜工業 | 347760
| 排水管清掃 | 菅清工業㈱ | 448524
| ＹＨ屋外排水管清掃 | 菅清工業㈱ | 194400
| 進入路外灯修理 | 福尾電気 | 166104
| 機械室照明取替え | 福尾電気 | 55512
| 受付システム サーバー一式 | エイコー | 1425600
| サーバー保守 | エイコー | 291600
| 海風とのＶＤＳＬ設置 | エイコー | 399600
| Ｗｉｎ７機１２台とoffice2013 １２セット | ㈱ＴＣＥ | 604788
５月 | Ｑ－３無線機修理費 | ㈱スイタ情報システム | 25380
６月 | 宿泊室ベランダガラス取替え | 川島建具店 | 8640
７月 | ﾆｭｰﾀｯｸﾙﾁﾙﾄｵｲﾙ補充 | ㈲イシバシマリン | 11880
| ﾚｰｻﾞｰｾｲﾙｽﾘｰﾌﾞ破れ修理 | ｷﾝｸﾞｾｲﾙ淡輪ロフト | 4320
| 大型冷蔵庫修理（厨房内） | 大阪冷暖 | 152280
| インディバー４Ｆ便所蛍光灯取替え | 福尾電気 | 18036
| Q-1スロットル配線修理 他 | ㈲イシバシマリン | 54842
８月 | ウインチ室蛍光灯取替え | 福尾電気 | 15066
９月 | 厨房水栓取替工事 | 宮川工業㈱ | 32400
| ３Ｆファンコイルドレン排水管修繕工事 | 宮川工業㈱ | 64800
| ３Ｆ手洗い排水金具修繕工事 | 宮川工業㈱ | 14040
| ＹＨ ２Ｆ休養室 空調機修理 | 日立アプライアンス㈱ | 129600
| 食堂の食洗機修繕 | ㈱浜工業 | 16200
１０月 | ＹＨ ２Ｆ屋外ﾊﾞﾙｺﾆｰ転落防止柵修理工事 | Ｍ’Ｓプランニング | 74196
| 厨房照明取替え | 福尾電気 | 9471
１２月 | スタッフキャビン前手洗い場照明取替え工事 | 福尾電気 | 51919
| 厨房 調理器具庫殺菌灯取替え | 福尾電気 | 19764
| 研修棟３階照明取替え | 福尾電気 | 16372
| はくちょう整備代 | ㈲イシバシマリン | 2511000
| 咸臨丸４Ｆ便所蛍光灯取替え | 福尾電気 | 17312
| ﾚｰｻﾞｰｾｲﾙｸﾙｰ破れ修理 | ｷﾝｸﾞｾｲﾙ淡輪ロフト | 9720
１月 | 厨房ガス配管盲キャプ工事 | 岬ＬＰガス | 10800
２月 | ﾆｭｰﾀｯｸﾙのｴﾝｼﾞﾝ積替え | ㈲イシバシマリン | 642800
| はくちょう整備代 | ㈲イシバシマリン | 2511000
| ﾆｭｰﾀｯｸﾙのｴﾝｼﾞﾝ積替え | ㈲イシバシマリン | 642800
３月 | 食堂調理器具（回転窯）の種火交換 | ホシザキ京阪㈱ | 24570
| 船台鉄板穴あけ加工 | ㈱浜工業 | 22788
| ｳｫｰﾙの足置き台板張替とｼｰｿｰの天板張替 | ㈲玉置建設 | 86400
| ＹＨﾊﾞﾙｺﾆｰ日除けテント更新工事 | M’Sプランニング | 506520
| 宿泊室洗浄便座改修工事 | M’Sプランニング | 254664
| ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰ交換、ｲﾙｶﾄｲﾚ修理 | ㈲イシバシマリン | 50090
11943558
２９年度
月 | 修繕項目 | 業者名 | 金額 | 特記事項
４月 | 1階洗面所ﾐﾗｰﾗｲﾄ取替え、地下ｼｬﾜｰ室蛍光灯取替え | 福尾電気 | 42336
５月 | 東浮桟橋ジョイント部金物取付 | ㈱浜工業 | 90720
| いるか燃料ﾀﾝｸ点検修理、ﾌｨｯｼｭ油圧ﾊﾝﾄﾞﾙ取付 | ㈲イシバシマリン | 260292
| 屋上扉補修、３階海側扉補修 | ﾋﾛ ｴﾆｼﾝｸﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | 59400
| YH１階ﾄｲﾚ水漏れセンサー点検修理 | ﾋﾛ ｴﾆｼﾝｸﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | 21600
| 歩道手摺修繕工事 | ㈱浜工業 | 191160
| YH2Fトイレ前床のｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ補修工事 | M’Sプランニング | 37800
| YH1Fｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰｶﾗﾝ取替工事 | M’Sプランニング | 24084
| 宿泊室 指詰め防止装置修理工事 | M’Sプランニング | 95580
| YH 誘導灯器具取替、誘導灯ﾌﾟﾚｰﾄ取付、ｶﾞｽ漏れ警報器取替 | 三晃商会 | 77220
６月 | 食堂大型冷蔵庫修理 | 大阪冷暖 | 77328
| タックルのチルト点検・オイル補充 | ㈲イシバシマリン | 17280
７月 | 厨房内床コンクリート滑り防止研磨作業 | ﾋﾛ ｴﾆｼﾝｸﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | 21600
| 海風館通路外灯絶縁改修、さくら広場100Vﾄﾗﾝｽ取替え | 福尾電気 | 85860
| YH１階ロビー照明取替え | 福尾電気 | 7344
８月 | タックル・白鳥号ｹﾞｰｼﾞ修理、紅燈取付 | ㈲イシバシマリン | 54432
| 地下シャワー室配管修繕工事 | 宮川工業㈱ | 59400
| 宿泊棟３Ｆ障がい者用トイレ洋便器詰り通管 | 宮川工業㈱ | 16200
| ﾃｰﾌﾞﾙﾘﾌﾀｰﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ交換作業及び点検作業 | ㈱ﾆﾁｿﾞｳﾃｯｸ | 972000
９月 | 白鳥号整備 | ㈲イシバシマリン | 89640
| 白鳥号セルモーター脱着、交換、修理 | ㈲イシバシマリン | 213840
１０月 | 機械室監視装置不具合修理 | 日本電技㈱ | 97200
| 研修棟階段室照明取替え | 福尾電気 | 31147
１１月 | B級誘導灯片面通路灯ＬＥＤ器具取替え 他 | 三晃商会 | 189000
| リフターのワイヤー | ㈱浜工業 | 324000
| 白鳥号ﾊﾝﾄﾞﾙ取付部脱着、締付修正 | ㈲イシバシマリン | 10800
１２月 | 地下食堂冷温水管補修工事 | 宮川工業㈱ | 151200
| 宿泊棟4階男子トイレの光電センサー取替え | 宮川工業㈱ | 35640
| 地下ｼｬﾜｰ室給湯系統水圧テスト | 宮川工業㈱ | 183600
| 宿泊室（ﾋﾞｸﾄﾘｱ5号室）蛍光灯取替え | 福尾電気 | 21060
１月 | YH 外扉ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ交換工事 | ﾋﾛ ｴﾆｼﾝｸﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | 42336
| 東ﾎﾟﾝﾂｰﾝｱﾙﾐ天板溶接取付 | ㈱浜工業 | 35640
| 牽引棒修理 | ㈱浜工業 | 22680
２月 | 地下冷蔵冷凍庫自火報配線 | 福尾電気 | 65188
| ＹＨ１Ｆ女子トイレ修繕工事 | 宮川工業 | 48600
| ＯＰセイルリーチ・フットリカット修理 | キングセイル淡輪ロフト | 17172
| 地下冷蔵冷凍庫高温用ｻｰﾓ取付 | 福島工業㈱ | 69660
| YH作業室ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ交換工事 | ﾋﾛ ｴﾆｼﾝｸﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | 42336
| 研修棟扉補修・ﾃﾞｯｷ下倉庫扉補修 | ﾋﾛ ｴﾆｼﾝｸﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | 27000
| ｼｬﾜｰ室横の扉補修及びﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ交換 | ﾋﾛ ｴﾆｼﾝｸﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | 52780
| ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ熱交循環水薬剤洗浄費 | 大阪冷暖 | 68688
| 冷却塔の散水装置取替え | 大阪冷暖 | 63720
３月 | Q-3ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ交換、Q-1排気管修理 他 | ㈲イシバシマリン | 334390
4448953
３０年度
月 | 修繕項目 | 業者名 | 金額 | 特記事項
４月 | Ｑ－３海水ストレーナー清掃代 | ㈲イシバシマリン | 25920
| 公用車のバッテリー交換 | 大阪トヨペット | 123660
| YH ｼｮｯﾌﾟ照明電球取替え | 福尾電気 | 11340
| 外灯水銀灯、進入路街路灯水銀灯取替え | 福尾電気 | 126468
５月 | Ｑ－２ﾁｪﾝｼﾞ調整・ｷｬﾌﾞﾚﾀｰ調整 | ㈲イシバシマリン | 20520
| 厨房内回転窯ガス栓改善工事 | 岬エルピーガス協同組合 | 28700
| 食堂 冷凍・冷蔵庫センサー接続工事 | ㈱三晃商会 | 58320
６月 | Ｑ－３冷却水もれ点検とｳｫｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ脱着 | ㈲イシバシマリン | 68148
| ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ１号機停電時管制運転用ﾊﾞｯﾃﾘｰ取替え | 日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱ | 152280
| YHﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ水熱交換機薬品洗浄 | 日立アプライアンス㈱ | 205200
| Ｑ－３ケーブル交換 | ㈲イシバシマリン | 59962
| 地下食堂天井内冷温水管補修工事 | 宮川工業㈱ | 1449360
| 事務所、研修棟西階段３F蛍光灯取替え、食堂ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ取替え | 福尾電気 | 68580
７月 | ﾀｯｸﾙﾁﾙﾄｼﾘﾝﾀﾞｰ点検、Q-3冷却系統各部点検 | ㈲イシバシマリン | 54000
| 研修棟ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ取替、ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ取替 | 福尾電気 | 74714
８月 | 厨房 食器消毒保管庫修理 | 王子ﾃｯｸ㈱大阪支店 | 30240
| 事務所、玄関ロビーLED取替え | 福尾電気 | 66960
９月 | Ｑ－２ﾁｪﾝｼﾞ調整 | ㈲イシバシマリン | 16200
| 遊歩道水銀灯取替・YHﾄｲﾚ照明取替 | 福尾電気 | 106725
１０月 | 白鳥号手摺り修繕 | ㈱浜工業 | 92988
| 東浮桟橋カバー板修理 | ㈱浜工業 | 121500
| 白鳥号オーバーヒート修理代、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ代 | ㈲イシバシマリン | 53298
| 外灯水銀灯修理（進入口～YHのﾛｰﾀﾘまで） | 福尾電気 | 258346
１１月 | 宿泊室（咸臨５号）の床張替工事 | 金岡設備 | 160000
| ストレージタンク用温度計取替え | ㈱前田鉄工所 | 43200
１２月 | 白鳥号ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ作成取付 | 児玉マリンサービス | 54000
| 白鳥号用GPS魚探修理 | ㈲イシバシマリン | 27000
| 煙感知器取替え（本館） | ㈱三晃商会 | 32400
| YH煙感知器・誘導灯・ガス漏れ警報器取替え | ㈱三晃商会 | 226800
| YH機械室給気ファン取替え | 福尾電気 | 183060
| ｽﾀｯﾌｷｬﾋﾞﾝ障がい者用ﾄｲﾚ照明器具取替え | 福尾電気 | 12960
| ガス系統の部品交換 | 岬エルピーガス協同組合 | 56160
| ｴﾝｼﾞﾝ艇（Q-1、Q-2、ﾌｨｯｼｭ、ﾀｯｸﾙ、ﾆｭｰﾀｯｸﾙ）修理 | ㈲イシバシマリン | 168826
１月 | ﾀｯｸﾙﾍﾟﾗｼｬﾌﾄｹｰｽ脱着・ｼｰﾙ交換・ｷﾞｱｵｲﾙ入替 | ㈲イシバシマリン | 42444
２月 | ﾌｨｯｼｭのｲﾝﾍﾟﾗ、ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰ交換 | ㈲イシバシマリン | 25327
| BBQかまど耐火煉瓦補修 | 南原ブロック | 178200
３月 | ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ洗浄（熱交循環水薬剤洗浄費） | 大阪冷房 | 67608
| Q-1修理（ｽﾀｰﾝﾁｭｰﾌﾞ脱着点検、ﾃﾞｯｷ開口点検 等） | 児玉マリンサービス | 359510
| YH1階 男子小便器のｵｰﾄ洗浄機取替え | M’Sプランニング | 97200
| ﾌｨｯｼｭのｴﾝｼﾞﾝｾﾝｻｰとﾊﾞｯﾃﾘｰ配線の点検修理 | ㈲イシバシマリン | 22680
| 男子浴室ﾐｶｹﾞ石補修、男子ｼｬﾜｰ室床補修 | 西口石材 | 43000
| ｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞ用ｼﾞﾌﾞｾｲﾙﾊﾟﾈﾙ交換修理 | ｷﾝｸﾞｾｲﾙ淡輪ﾛﾌﾄ | 10800
5084604