# その他参考となる事項

## モニタリング

### 地下水

地下水のモニタリングは、埋立作業中において、図7-1に示す地点で、変更後も継続的に監視を行う。

地下水のモニタリング概要は、表7-1-1に示すとおりである。

表7-1-1  地下水のモニタリング概要（健康項目及びダイオキシン類）

（単位：ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類:pg-TEQ/L、その他:mg/L）

| 項目 | 地下水 | 基準値 |
| --- | --- | --- |
| 監視項目 | カ ド ミ ウ ム | 0.01以下 |
|  | 全 シ ア ン | 検出されないこと。 |
|  | 鉛 | 0.01以下 |
|  | 六 価 ク ロ ム | 0.05以下 |
|  | 砒 素 | 0.01以下 |
|  | 総 水 銀 | 0.0005以下 |
|  | ア ル キ ル 水 銀 | 検出されないこと。 |
|  | Ｐ Ｃ Ｂ | 検出されないこと。 |
|  | ジクロロメタン | 0.02以下 |
|  | 四 塩 化 炭 素 | 0.002以下 |
|  | 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 |
|  | 塩化ビニルモノマー | 0.002以下 |
|  | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 |
|  | 1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 |
|  | 1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 |
|  | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 |
|  | トリクロロエチレン | 0.003以下 |
|  | テトラクロロエチレン | 0.01以下 |
|  | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 |
|  | チ ウ ラ ム | 0.006以下 |
|  | シ マ ジ ン | 0.003以下 |
|  | チオベンカルブ | 0.02以下 |
|  | ベ ン ゼ ン | 0.01以下 |
|  | セ レ ン | 0.01以下 |
|  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10以下 |
|  | ふ っ 素 | 0.8以下 |
|  | ほ う 素 | 1以下 |
|  | 1.4-ジオキサン | 0.05以下 |
|  | ダイオキシン類 | 1以下 |
| 監視頻度 | １回/年 |
| 監視地点数 | ２箇所（地下水観測井(上流)、地下水観測井(下流)） |

図7-1 地下水調査地点

# Text boxes

7-2