(3) 有効率と有収率

令和5年度の有効率、有収率を事業規模別に見ると表－3のとおりである。

計画的な漏水防止対策等の施設整備により、令和5年度では有効率96.1%、有収率93.6%と、
依然として高い水準を維持している。

表－3　有収率、有効率（上水道）

※ 府計の下段は、分水で外数である。

※ 府計の有効率、有収率は、分水量を除いて算出している。