## 表紙
様式－１
数 量 公 開 用
（建 築 工 事）
工事名称 | ： | 大阪府東大阪オフサイトセンター改修工事
数量作成 |  | 大阪府建築部公共建築室一般建築課
○本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○共通費率及び記載数量は、「大阪府公共建築工事共通費積算基準」（大阪府
建築部公共建築室）及び「公共建築数量積算基準」（公共建築工事積算研究会）
に基づいて積算した数量です。

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
防水改修
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
外構改修
1
式
発生材処理
1
式
計

## A中科目
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
防水改修 | 撤去
1
式
防水改修 | 改修
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計
塗装改修 | 改修
1
式
計
外構改修 | 舗装
1
式
外構改修 | 排水
1
式
外構改修 | 囲障
1
式
外構改修 | 境界石･工作物等
1
式
外構改修 | 植栽
1
式
建築工事 中科目別内訳
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
外構改修 | 撤去
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## A細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 個別改修
3.6
㎡
墨出し(内部改修) | 複合改修
12.1
㎡
小計
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 288
㎡
養生(外壁改修)
8.4
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
76.8
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
12.1
㎡
小計
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 288
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 8.4
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 76.8
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 12.1
㎡
小計
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 供用60日賃料 修理費含む | 423
| 12m未満 |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用60日賃料 修理費含む | 55.5
ｍ
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 82.4
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 供用60日賃料 修理費含む | 423
㎡
小幅ﾈｯﾄ張り | 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(層間塞ぎ) | 供用60日賃料 修理費含む | 87
ｍ
小計
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 423
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 55.5
ｍ
仮設材運搬 | 2階建
(内部仕上足場 |  | 82.4
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 423
㎡
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ) |  | 87
ｍ
小計
墜落防止制止用 | 建築改修用
器具費 |  | 12
か月
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
建築工事 |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
成形板除去 | t15
成形ｾﾒﾝﾄ板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | 40.5
㎡
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.6
ｍ3
既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共
4.9
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
130
ｍ
ｱﾙﾐ笠木撤去
82
ｍ
防水押え金物撤去
29.7
ｍ
ﾄﾞﾚｲﾝ撤去 | ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ
3
か所
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾄ防水 | 平場t1.5
| S-M2 | 281
㎡
ｼｰﾄ防水 | 立上りt1.5
| S-M2 | 51.7
㎡
下地処理 | ｹﾚﾝ･清掃
| 高圧洗浄 | 333
㎡
防水押え金物 | ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用
4.6
ｍ
防水押え金物 | W=50 塩ﾋﾞ被覆鋼板 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ端部
76.4
ｍ
防水押え金物 | W=55×10 塩ﾋﾞ被覆鋼板 基礎端部
19.4
ｍ
防水押え金物 | W=50×10 塩ﾋﾞ被覆鋼板 排水溝ｺｰﾅｰ
56.3
ｍ
防水押え金物 | W=55×55 塩ﾋﾞ被覆鋼板 入隅
94.4
ｍ
脱気筒 | ｳﾚﾀﾝｼｰﾙ共
4
か所
ｱﾙﾐ笠木 | W=250
72.6
ｍ
ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ役物 | W=250 L=500+500
4
か所
改修ﾄﾞﾚｲﾝ | φ100 ｱﾙﾐﾀﾞｷﾔｽﾄ 横引型
2
か所
改修ﾄﾞﾚｲﾝ | φ50 ｱﾙﾐﾀﾞｷﾔｽﾄ 縦型
1
か所
塗膜防水 | 平場X-2
6.1
㎡
塗膜防水 | 立上りX-2
1.5
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
建築工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
下地処理 | ｹﾚﾝ･清掃
5.8
㎡
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 1.8
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 43.2
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 80.8
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
| 積込共 | 0.2
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
5.5
ｍ
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去 | t50 集積共
10.6
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 19.4
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 38
㎡
床塗床撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面 工程RB種
7.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 1
か所
開口壁小口ﾓﾙﾀﾙ補 | 金ごて
修 | 内壁 厚20 | 1.2
| 鉄筋錆止塗装共 |  | ㎡
床塗床 | 防滑仕上 仕上厚2.0mm
| 弾性ｳﾚﾀﾝ塗床 | 6.5
| ｺﾝｸﾘｰﾄ面 |  | ㎡
立上り塗床 | 仕上厚2.0mm
| 弾性ｳﾚﾀﾝ塗床 | 0.8
| 打放面 |  | ㎡
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ貼り | t50 ｶﾞﾗｽｸﾛｽ押え
2.6
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 17.1
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 ﾌﾟﾘﾝﾄ化粧 | 厚 9.5 準不燃 突付け
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 0.6
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚9.5共 | 42.2
(DR) |  |  | ㎡
天井見切縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
1.7
ｍ
電気室機械基礎 | 1000×2400×100
1
か所
発電機室機械基礎 | 2850×650×100
1
か所
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋根ﾌｯ素樹脂塗装 | 鋼板面
152
㎡
鼻先･軒裏ﾌｯ素樹
脂塗装 |  | 18.5
㎡
唐草ﾌｯ素樹脂塗装 | 糸幅=120
27.3
ｍ
水切ﾌｯ素樹脂塗装 | 糸幅=195
27.6
ｍ
ｹﾗﾊﾞ包み | 糸幅=395
ﾌｯ素樹脂塗装 |  | 11.1
ｍ
下地調整 | 亜鉛めっき鋼面
改修仕様 | RC種(塗替え面) | 184
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
建築工事 |  | 外構改修 |  |  | 舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
すきとり | 積み込み共 H300程度
7.6
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 7.6
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土処分
7.6
ｍ3
小計
直接仮設
(構内舗装) |  | 244
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 往復 500㎡未満 路盤工共
機械運搬 | - | 1
一式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 往復 人 力 路盤工共
機械運搬 | - | 1
一式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | t50
| ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ共 | 168
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(C) | 500㎡未満
車道・中型車 |  | 42.1
標準図3-3 |  |  | ㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(C) | 特に狭い場所 人力
車道・中型車 |  | 33.8
標準図3-3 |  |  | ㎡
区画線工 | 実線 15㎝
| - - | 7.2
ｍ
区画線工 | W6500×D2900
駐車禁止区域 |  | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 外構改修 |  |  | 排水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 13.4
ｍ3
埋戻し(A種) | - 山砂の類
2
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
5.8
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 7.6
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土処分
7.6
ｍ3
小計
U字型側溝 | 幅180 均しﾓﾙﾀﾙt20
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄt60 | 7.6
| 砂利地業t60 |  | ｍ
給油配管会所 | W2190×D840×H700～730
| 蓋､ﾘﾌﾞ､釜場 | 1
か所
雨水会所 | □-600×H550
| ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 1
か所
雨水会所 | □-600×H1110
| ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 1
か所
既設雨水会所 | □-600 H200
底ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | 1
か所
VP管敷設 | 径150
(矢板無し) |  | 23.4
標準図1-16準 |  |  | ｍ
仮設配管 | 径150
1.5
ｍ
既設雨水会所 | 穴あけ φ75
3
か所
既設会所配管孔閉 | VPφ150
塞 |  | 3
か所
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 外構改修 |  |  | 排水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 外構改修 |  |  | 囲障
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H=1800 2.4ｍ
片開扉 | W1000×H1800基礎共 | 1
か所
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ | H=900基礎別途
10.2
ｍ
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ基礎 | □-180×H450
7
基
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾈｯﾄのみ) | H=900
撤去･復旧 |  | 6
ｍ
防球ﾈｯﾄ撤去･改修 | W21,300×H10,000
| ｶｰﾃﾝﾈｯﾄ | 1
か所
防球ﾈｯﾄ撤去･改修 | W15,400×H10,000
1
か所
防球ﾈｯﾄ処分 | W21,300×H10,000
| ｶｰﾃﾝﾈｯﾄ | 1
か所
防球ﾈｯﾄ処分 | W15,400×H10,000
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 外構改修 |  |  | 境界石･工作物等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 6
ｍ3
根切り | 総掘り
| 自立山留め内 | 51.7
ｍ3
文化財調査掘削土
積込み |  | 19.8
ｍ3
床付け | 総掘り
20
㎡
埋戻し(A種) | - 山砂の類
16.2
ｍ3
埋戻し(A種) | 地下ﾀﾝｸ内 乾燥砂充填
16.5
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 77.5
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土処分
77.5
ｍ3
境界ﾌﾞﾛｯｸ | 150×150
| （地業既設利用） | 47.6
ｍ
駐車場車止ﾌﾞﾛｯｸ
標準図3-24 |  | 2
か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ製階段 | W2320×D1400×H600
1
か所
機械基礎 | W1600×D900×H200
1
か所
擁壁 | W2320×D2290×H1400
| 土間共 | 1
か所
地下ﾀﾝｸ | W6460×D2905×H2710
1
か所
小計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 外構改修 |  |  | 境界石･工作物等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（山留）
ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ | 鋼矢板 SP3型
| L=10.5m×17枚 | 10.7
ｔ
ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ | 鋼矢板 SP4型
| L=10.5m×31枚 | 24.8
ｔ
ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ | 鋼矢板 SP3型ｺｰﾅｰ
| L=10.5m×6枚 | 3.9
ｔ
ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ | 鋼矢板 SP4型ｺｰﾅｰ
| L=10.5m×2枚 | 1.6
ｔ
圧入工
588
ｍ
反力設置工
1
回
重機等回送費
1
式
切断費
56
枚
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | 外構改修 |  |  | 植栽
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽｳｯﾄﾞ | H=0.4 W=0.2
94
本
ﾍﾞﾆｶﾅﾒﾓﾁ | H=1.0 W=0.2
38
本
客土
11.3
ｍ3
植栽機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 外構改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし機械 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
運搬 |  | 1
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  |  | 往復
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | t50 積込み共
168
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | t50,砕石t150 積込み共
97.8
㎡
傾斜面土砂撤去 | 小規模土工
3.4
ｍ3
車止ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | 600×800×150 集積 積込み共
2
か所
縁石撤去 | 150×150×600 集積 積込み共
47.6
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ製階段撤去 | W2250×D1400×H700 集積 積込み共
1
か所
雨水会所撤去 | □-600×H1230 集積 積込み共
1
か所
U字溝撤去 | W=180 集積 積込み共
7.6
ｍ
硬質塩ﾋﾞ管撤去 | 集積共
17.4
ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ+ﾌｪﾝｽ扉 | H=1800基礎共 積込み共
撤去 |  | 3.4
ｍ
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 | H=900基礎共 積込み共
10.2
ｍ
掘取り(中低木) | 樹高 50㎝未満 根巻き無し
94
本
掘取り(中低木) | 樹高 100～200㎝未満 根巻き無し
22
本
伐採抜根 | 幹周25～40㎝未満 機械併用
1
本
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築工事 |  | 外構改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
伐採抜根 | 幹周40～60㎝未満 機械併用
1
本
伐採抜根 | 幹周60～90㎝未満 機械併用
1
本
雑草撤去
50.7
㎡
小計
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 3.4
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 表土（雑草撤去） | 5.1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土処分
3.4
ｍ3
とりこわし | 表土（雑草撤去）
発生材処分 |  | 5.1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 樹木類
0.6
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
2.4
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石類 | 15.2
| DID区間有り 27.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 3.6
| DID区間無し 5.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄﾄ類 | 13.3
| DID区間無し 10.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 | 0.6
| DID区間無し 19.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.2
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 断熱材類 | 0.5
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.6
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 岩綿吸音板類 | 0.5
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 | 0.6
| DID区間有り 100.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | 砕石類
発生材処分 |  | 15.2
ｍ3
とりこわし | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
発生材処分 |  | 3.6
ｍ3
とりこわし | ｱｽﾌｧﾙﾄ類
発生材処分 |  | 13.3
ｍ3
とりこわし | 木材類
発生材処分 |  | 0.6
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
発生材処分 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし | 断熱材類
発生材処分 |  | 0.5
ｍ3
とりこわし | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
発生材処分 |  | 0.6
ｍ3
とりこわし | 岩綿吸音板類
発生材処分 |  | 0.5
ｍ3
とりこわし | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有形成ｾﾒﾝﾄ版
発生材処分 |  | 0.6
ｍ3
小計
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3
0.2
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ 延べｶﾞﾗ
0.2
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｽﾃﾝﾚｽ 13Cr
5.2
kg
計

## A共通仮設費(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽA | H=1800 1.0ｹ月
| 上部ｼｰﾄ張り | 5.2
| 足元鉄骨H-300 |  | ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽA | H=1800 6.0ｹ月
| 上部ｼｰﾄ張り | 25.8
| 足元鉄骨H-300 |  | ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽA | H=1800 9.5ｹ月
| 上部ｼｰﾄ張り | 36.6
| 足元鉄骨H-300 |  | ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽA | 移設手間
24
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽA | 設置及び撤去手間
| 夜間時 盛替 32ｍ×2回 | 64
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽB | H=1800 9.5ｹ月
| 上部ｼｰﾄ張り | 6
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽC | H=3000 9.5ｹ月
| 単管+防音ｼｰﾄ張り | 20.9
| 足元鉄骨H-300 |  | ｍ
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | H1.5 W3.6 片引き 9.5ｹ月
（ﾊﾟﾈﾙ付） |  | 1
か所
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | H2.0 W4.5 片引き 1.0ｹ月
（ﾊﾟﾈﾙ付） |  | 1
か所
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | H2.0 W8.1 両引き 9.5ｹ月
（ﾊﾟﾈﾙ付） |  | 1
か所
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | H2.0 W8.1 両引き 場内移設
（ﾊﾟﾈﾙ付） |  | 1
か所
養生敷鉄板 | 厚22 1.0ヶ月
118
㎡
養生敷鉄板 | 厚22 9.5ヶ月
472
㎡
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理
掲示板 |  | 1
枚
仮設看板
1
か所
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員 | 昼間 B -
9.5
人月
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ | 昼間 B
利用) |  | 130
人日
仮設電灯 | 1.0ｹ月
1
か所
仮設電灯 | 6.0ｹ月
2
か所
仮設電灯 | 9.5ｹ月
2
か所
高圧洗浄機 | 月額（用水電力費除く）
9.5
月
漏水試験費
1
式
ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25t | 設置期間：13日 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付き
1
式
すきとり | 積み込み共 H300程度
12.8
ｍ3
仮設駐輪場 | W32,000×D4,000
| D2,000:縞鋼板t22 砕石t80 | 1
| D2,000:砕石t100 |  | か所
仮設駐輪場部 | W32,000×D4,000
芝生復旧 |  | 1
か所
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 12.8
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石類 DID区間有り | 11.5
| 27.0㎞以下 |  | ｍ3
小計
建設発生土処分
12.8
ｍ3
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | 砕石類
発生材処分 |  | 11.5
ｍ3
小計
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
雷保護設備
1
式
受変電設備
1
式
発電設備
1
式
仮設工事
1
式
撤去工事
1
式
計

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
雷保護設備
1
式
計
受変電設備
1
式
計
発電設備 | 自家発電（原動機）
1
式
計
仮設工事
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## E細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ | ELB2P 50AF/20AT
1
個
LED照明器具 | A1
4
個
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
2
個
LED照明器具 | LRS6 -2 -15 LN
2
個
LED照明器具 | LRS6 -4 -23 LN
13
個
LED照明器具 | LRS6 -4 -30 LN
3
個
LED照明器具 | LRS6 -4 -37 LN
7
個
LED照明器具 | LRS6 -4 -48 LN
1
個
LED照明器具 | C1
14
個
LED照明器具 | C2
1
個
LED照明器具 | C3
55
個
LED照明器具 | C4
8
個
LED照明器具 | LSS9 -4 -23 LN
4
個
LED照明器具 | LSS1 -2 -15 LN
1
個
LED照明器具 | LSS1 -4 -23 LN
1
個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | F1
10
個
LED照明器具 | F2
1
個
LED照明器具 | G1
2
個
LED照明器具 | H1
4
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力盤 | 1S-1
1
面
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 60
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
16
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
9
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
26
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 82㎜
(G) |  | 3
ｍ
金属製 | (83) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機結線 | 直入始動方式
4
台
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 43
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 89
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 53
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 42
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
26
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
66
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
51
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C ﾗｯｸ
20
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C 管内
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
13
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
36
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾗｯｸ
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
8
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
40
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
43
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
20
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾗｯｸ
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
11
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
31
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
13
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 77
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| 管内 | 19
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 13
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 29
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| ﾗｯｸ | 13
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 6C
| FEP内(PF･CD) | 7
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 400A 1段目
2
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 61
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(C) |  | 6
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(C) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 38
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 33
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 20
ｍ
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
26
ｍ
金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 5
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
鋼板製 | 150× 150× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 500× 500× 500
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 3
か所
接地極埋設標 | 金属製
3
枚
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 雷保護設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
導線取付金物 | 貼付用
54
個
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
避雷導線 | 鬼撚60mm2 露 出 再取付労務
再取付 |  | 32
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧発電車接続盤
1
面
キュービクル改修
1
式
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 200kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
ﾀﾞｲﾔﾙ温度計 | ﾓ-ﾙﾄﾞ変圧器用(500kVA未満)
1
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 17
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
9
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾗｯｸ
9
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| 管内 | 9
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| ﾗｯｸ | 9
ｍ
6KV EM-CET EEｹｰﾌ | 38mm2 管内
ﾞﾙ |  | 17
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 2
か所
薄鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(C) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 5
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 82㎜
(G) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 隠ぺい配管 82㎜
(G) |  | 3
ｍ
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 600× 600× 600
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 3
塗装共 |  |  | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 600× 600× 600
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
耐圧試験費 | 関西電気管理技術者協会
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発電機装置 | 200KVA
1
式
撤去工事 | 既設発電機撤去
1
式
据付・試験調整費
1
式
搬入費
1
式
処分費
1
式
申請費
1
式
A重油
9,000
L
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
立会費 | 関西電気管理技術者協会
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 FEP内(PF･CD)
20
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 20
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 20
ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) |  | 20
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 FEP内(PF･CD)
20
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 20
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 20
ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) |  | 20
ｍ
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
配線取付費 | 架空線 低圧 5.5mm2 2c
(労務費のみ) |  | 128
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 14mm2 再取付労務
再取付 |  | 45
ｍ
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計

## E別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 4.55
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 2.12
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 2.43
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 2.43
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
残土処分費 | 阪南
2.43
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 5.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費
0.01
㎥
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 雷保護設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
避雷導線 | 鬼撚60mm2 露 出 再使用する
取外し |  | 32
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 5.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費
0.01
㎥
計
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 500
(壁貫通処理用) |  | 1
か所
金属短管貫通処理 | (75)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
1
ｔ
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
0.75
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 38mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 38mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 5.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費
0.01
㎥
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
電気設備工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
架空線撤去 | 5.5mm2 2c 低圧 再使用する
128
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 14mm2 （再使用する）
取外し |  | 45
ｍ
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
地中管路撤去 | 波付硬質合成樹脂管 30
| 再使用しない | 40
ｍ
地中管路撤去 | 波付硬質合成樹脂管 100
| 再使用しない | 40
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 200mm2- 3C FEP内(PF・CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 40
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 2c
| FEP内(PF、CD) | 40
| 再使用しない |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
変圧器撤去 | 三相 150ｋVA 再使用しない
1
台
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 19
ｍ
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 19
ｍ
厚鋼電線管 | (G16) 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | (G22) 再使用しない
撤去 |  | 30
ｍ
厚鋼電線管 | (G36) 再使用しない
撤去 |  | 11
ｍ
金属製可とう電線 | F24 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 3
) 撤去 |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | F38 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 1
) 撤去 |  |  | ｍ
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 16
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 120
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 40
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
電気設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 56
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 10
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 14mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 31
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 14mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 10
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 200mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 13
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 2c
| 管内 | 62
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 2c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 35
| 再使用しない |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 150× 150× 100 再使用しない
1
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
(照明制御) | 再利用しない | 2
撤去 |  |  | 個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 20W ×1
(照明制御) | 再利用しない | 2
撤去 |  |  | 個
照明器具 | FHF32W ×1 -
Hf蛍光灯 撤去 | 露出形 再使用しない | 4
個
照明器具 | FHF32W ×2 -
Hf蛍光灯 撤去 | 埋込形 再使用しない | 78
個
照明器具 | FHF32W ×1 -
Hf蛍光灯 撤去 | 埋込形 再使用しない | 24
個
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
照明器具 蛍光灯 | 32/45W ×1 吊下げ形
撤去 | （再使用無し） | 10
個
蛍光灯器具 | 吊下げ形 FL 40W ×1
(白熱灯内蔵) | 再利用しない | 2
撤去 |  |  | 個
照明器具 蛍光灯 | 32/45W ×2 吊下げ形
撤去 | （再使用無し） | 1
個
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ | 埋込形 FPL 36W ×2 再利用しない
蛍光灯器具 |  | 4
撤去 |  |  | 個
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ | 埋込形 FPL 16W ×2 再利用しない
蛍光灯器具 |  | 2
撤去 |  |  | 個
白熱灯器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再利用しない
撤去 |  | 4
個
蛍光管運搬費 | 350kg以下
1
式
動力盤 | 1S-1 再使用しない
撤去 |  | 1
面
動力盤 | 1M-1 再使用しない
撤去 |  | 1
面
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
4
台
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
電気設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
1号銅くず
90.21
kg
2号銅くず
13.04
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
137.09
kg
計
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
蛍光管処分費
38.2
kg
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
搬出費(撤去用) | 単独搬出 800㎏以下
0.62
ｔ
計

## E共通仮設費(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
交通誘導警備員B
12
人
発電機 | 150KVA
60
日
軽油
614
Ｌ
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計

## E共通仮設費(積上)別紙明細
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 31- 40箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 31- 40箇所まで | 33
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 31- 40箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 31- 40箇所まで | 1
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
搬入費 | 単独搬入 500㎏/m3未満
2.99
ｔ
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
搬出費 | 単独搬出 500㎏/m3未満
2.99
ｔ
計

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
ガス設備工事
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
ガス設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備
1
式
計

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
ガス設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備
1
式
計

## M細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EHP-1 | 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ | 床置き 防振架台あり | 1
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ |  |  | 基
EHP-1-1 | 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ | 天井ｶｾｯﾄ2方向吹出 | 1
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 付属品共 |  | 基
EHP-1-2 | 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出 | 1
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 付属品共 |  | 基
EHP-1-3 | 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ | 天井ｶｾｯﾄ1方向吹出 | 1
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 付属品共 |  | 基
EHP-1-4 | 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出 | 2
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 付属品共 |  | 基
EHP-1-5 | 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出 | 1
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 付属品共 |  | 基
EHP-1-6 | 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出 | 1
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 付属品共 |  | 基
EHP-2 | 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ | 床置き 防振架台あり | 1
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ |  |  | 基
EHP-2-1 | 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出 | 2
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 付属品共 |  | 基
EHP-2-2 | 冷房9.0kW 暖房:10.0kW
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ | 天井ｶｾｯﾄ2方向吹出 | 1
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 付属品共 |  | 基
EHP-2-3 | 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出 | 4
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 付属品共 |  | 基
EHP-3 | 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ | 床置き 防振架台あり | 1
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ |  |  | 基
EHP-3-1 | 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出 | 6
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 付属品共 |  | 基
ACP-1 | 冷房:28.0kW 暖房:35.0kW
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ | 床置き 防振架台あり | 1
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ |  |  | 基
ACP-1-1 | 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ | 天吊り型 | 2
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 付属品共 |  | 基
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
22
個
集中ﾘﾓｺﾝ | 集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
1
基
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 9
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 12
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 22
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 9
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 9
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 12
ｍ
冷媒用 | 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 31
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 15A 保温有
(鋼管類) |  | 3
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 32A 保温有
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 25A 保温無
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 13
ｍ
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
ガス設備工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
計

## M別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 28.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 40.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 45.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 2.8kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.5kW以下 | 8
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.6kW以下 | 9
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 10.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
22
個
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
1
個
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
1.04
ｔ
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 300㎏/m3未満
2.4
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 28.0kW以下 | 1
撤去 | （再使用しない） |  | 台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎なし
式空気調和機 | 35.5kW以下 | 2
撤去 | (再使用しない) |  | 台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎なし
式空気調和機 | 45.0kW以下 | 1
撤去 | (再使用しない) |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 天井吊り 2.8kW以下
(圧縮機屋外形) | (再使用しない) | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 撤去 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 天井吊り 4.0kW以下
(圧縮機屋外形) | (再使用しない) | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 撤去 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 天井吊り 4.5kW以下
(圧縮機屋外形) | (再使用しない) | 8
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 撤去 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 天井吊り 5.6kW以下
(圧縮機屋外形) | (再使用しない) | 9
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 撤去 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 天井吊り 10.0kW以下
(圧縮機屋外形) | (再使用しない) | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 撤去 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 天井吊り 14.0kW以下
(圧縮機屋外形) | (再使用しない) | 2
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 撤去 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類撤去 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
再使用しない |  | 22
個
ﾘﾓｺﾝ類撤去 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
再使用しない |  | 1
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 11.2
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 28.0KW以下
1
台
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 35.5KW以下
2
台
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 45.0KW以下
1
台
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
金属くず
2.88
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 80A 厚20mm | 11.5
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 30
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 9.52
再使用しない |  | 9
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 19.05
再使用しない |  | 9
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 12.70
再使用しない |  | 11.5
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 15.88
再使用しない |  | 21.5
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 19.05
再使用しない |  | 8.5
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 28.58
再使用しない |  | 11.5
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 31.75
再使用しない |  | 31
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋外架空・暗渠 25A
排水) |  | 7
再使用しない |  |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 11.5
| 80A 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 30
| 100A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.32
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｶﾞﾗｽくず
0.01
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
銅くず | 並銅
64.7
kg
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 2c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 7
| 再使用しない |  | ｍ
計

## ガス総括表
総 - 1
総括表
名 称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | ねじ工事 | 式 | 1
総合計

## ガス内訳書
1
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[撤去工事]
基本工事費 |  | 件 | 1
架空撤去（３ｍ以下）増施変 | 1 | 式 | 1
マイコンメーター（タイプＧ）取外 | 16 | 個 | 1
配管撤去 | 50 | ｍ | 4
埋設配管撤去 | 50 | ｍ | 1
貫通用箱入れ跡モルタル仮復旧 |  | ヶ所 | 3
内管深掘（０．６―１ｍ） |  | ｍ | 1
アスファルト舗装掘削（１０～２０ｃｍ） |  | ｍ２ | 0.5
アスファルト舗装復旧（１０～２０ｃｍ） |  | ｍ２ | 0.5
アスファルトカッター（１０～２０ｃｍ） |  | ｍ | 4
アスファルト仮復旧費 |  | ｍ２ | 0.5
諸経費
合 計