## 表紙
様式－１
数 量 公 開 用
（建 築 工 事）
工事名称 | ： | 大阪府東大阪子ども家庭センター内部改修工事
数量作成 |  | 大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室一般建築課
○本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○共通費率及び記載数量は、「大阪府公共建築工事共通費積算基準」（大阪府都市整備部
住宅建築局公共建築室）及び「公共建築数量積算基準」（公共建築工事積算研究会）に基
づいて積算した数量です。

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
施設
1
式
計

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
施設
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
撤去
1
式
発生材処理
1
式
計

## A中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
施設
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
建具改修 | 改修
1
式
計
内装改修 | 改修
1
式
計
塗装改修 | 改修
1
式
計
撤去 | 内装撤去
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## A細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
施設 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 複合改修
73.1
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
94.2
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 77.5
㎡
小計
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
| 12m未満 | 90
| 5ヶ月 運搬費共 |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
| 12m未満 | 55.4
| 1ヶ月 運搬費共 |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 5ヶ月 運搬費共 | 16.2
ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 1ヶ月 運搬費共 | 7.2
ｍ
養生シート張り | 防炎Ⅰ類
| 5ヶ月 運搬費共 | 81
㎡
防音シート張り | 1ヶ月 運搬費共
69.3
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 77.5
| 運搬費共 |  | ㎡
小計
仮設間仕切り下地 | B種 軽鉄下地
6.3
㎡
仮設間仕切り | B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ
仕上材 |  | 6.3
㎡
仮設片開き扉 | 鋼製 W900 H2,000
| 5か月 | 1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
施設 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設間仕切り撤去 | 下地・扉共
1
式
小計
墜落防止器具 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
施設 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製建具新設 | W1200 H2000
| 付属金物・塗装費含む | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
施設 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【1階】 | 休日作業
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 600× 600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
【2階】
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
1.1
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.5
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 | 72.4
| 熱溶接工法 |  | ㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
39.5
ｍ
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
12.1
㎡
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 1200×2000㎜程度 | 1
か所
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 24.2
張り(GB-R) | 下張GB-R 厚12.5共 |  | ㎡
壁紙素地ごしらえ | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種 -
50.6
㎡
壁紙素地ごしらえ | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種 -
25.4
㎡
ビニルクロス | 量産品
76
㎡
掲示板設置
1
式
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
40.7
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
施設 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 3
か所
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む | 74.4
㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 1,2000× 200㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 13
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 600× 600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 900× 900㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚9.5共 | 74.9
(DR) |  |  | ㎡
室名札
1
か所
カーテンボックス | 100～150mm
2.3
ｍ
あと施工アンカー | Ｍ10
6
か所
カーテンボックス
用ブラケット |  | 6
か所
流し台 | L=1,200 H=800 材工共
1
台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
施設 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木部 | 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)
ＥＰ－Ｇ塗り |  | 6.2
改修仕様 |  |  | ㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 52.7
改修仕様 |  |  | ｍ
素地ごしらえ | 木部
| 工程B種 | 1.2
㎡
木部 | 素地別途
ＥＰ－Ｇ塗り |  | 1.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
施設 |  | 撤去 |  |  | 内装撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【1階】 | 休日作業
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
撤去 | 集積共 | 2.9
㎡
【2階】
木製戸撤去 | 片開き戸 枠共 集積共
5.5
㎡
木製戸撤去 | 両開き戸 枠共 集積共
2.5
㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
13.2
ｍ
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ | 集積共
撤去 |  | 1.1
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 集積共
33.5
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共
37.6
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 集積共
67.2
ｍ
壁ｸﾛｽ撤去 | 集積共
105
㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般 集積共
撤去 |  | 151
㎡
壁下地撤去 | 集積共
79.4
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
撤去 | 集積共 | 74.4
㎡
天井下地撤去 | 集積共
74.4
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
施設 |  | 撤去 |  |  | 内装撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井点検口撤去 | 集積共
5
か所
カーテンレール撤 | 集積共
去 |  | 12.4
ｍ
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
1.9
㎡
カウンター撤去
2
か所
流し台撤去 | ガス台共
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
施設 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 1
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.03
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
6
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.03
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 4.1
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
石綿含有材 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.8
| DID区間有り 80.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃プラスチック類 | 0.3
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
石綿含有材 | 人力積込 廃プラスチック類 | 0.2
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ガラスくず | 0.01
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 木材類 | 0.6
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
施設 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | コンクリートガラ
0.03
ｍ3
発生材処分費 | ボード類
4.1
ｍ3
発生材処分費 | ボード類（石綿含有）
0.8
ｍ3
発生材処分費 | 廃プラスチック類
0.3
ｍ3
発生材処分費 | 廃プラスチック類（石綿含有）
0.2
ｍ3
発生材処分費 | ガラスくず
0.01
ｍ3
発生材処分費 | 木材類
0.6
ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3
1
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ 延べｶﾞﾗ
2
kg
計

## A別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
施設 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落防止器具 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墜落防止器具 | 6ヶ月
6
ヶ月
計

## A共仮(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲(7) | (A) 養生ｼｰﾄ張
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 | 5.4ヶ月 | 5
図参-6 |  |  | か所
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ | H2.0 W4.5 片引き
付） | 5.4ヶ月 | 1
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理
掲示板 |  | 1
枚
揮発性有機化合物
の室内濃度測定費 |  | 2
か所
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ | 昼間 B
利用) |  | 20
人日
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声設備
1
式
情報表示設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
自動火災報知設備
1
式
計

## E中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力分岐
1
式
動力設備
1
式
計
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 電灯分岐
1
式
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 | コンセント分岐
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
情報表示設備 | 時刻表示
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
電気設備工事 中科目別内訳
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
構内情報通信網設備
1
式
計
自動火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計

## E細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
低圧動力盤改修 | MCCB3P50AF/50AT増設
1
個
開閉器盤 | S-1
1
面
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 12
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
(G) |  | 9
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
(VE) |  | 4
ｍ
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
鋼板製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 150× 150× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 2
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 2
個
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
9
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
34
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 61
ｍ
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極埋設標 | 金属製
1
枚
電動機結線 | 直入始動方式
1
台
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気主任技術者立
会費 |  | 1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 2
ｍ
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
(塗装共) |  | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 10
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 40
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 22
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
LED照明器具 | LRS3 -4 -65 LN
10
個
LED照明器具 | A66
3
個
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯設備取付費 | 蛍光灯 埋込形 FL
(労務費のみ) | 20W ×1 | 1
個
電灯設備取付費 | 蛍光灯 埋込形 FL
(労務費のみ) | 40W ×2 | 1
個
表示灯再取付 | IL40W 壁付
| 再取付労務 | 3
個
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ再取付 | 再取付労務
1
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
蛍光管処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
L-2分電盤改修 | MCCB2P50/20AT×5
1
面
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
21
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 7
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 9
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 5
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
鋼板製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 18
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 19
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 118
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 31
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
呼び線 | 屋内 被覆鉄線 1.6㎜
2
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 8
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | L=3000 吊下げ
4
本
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | L=1000 吊下げ
2
本
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | ｼﾞｮｲﾅ-
付属品 |  | 4
個
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｷｬｯﾌﾟ
付属品 |  | 2
個
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ
付属品 |  | 2
個
ﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄ
14
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 20P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 20P
| 管内 | 4
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 63
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| 管内 | 12
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 6
個
ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾝｾﾝﾄ | 露出型 6極4心
6
個
MXA増設ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ1A
1
台
MXA8回路ﾃﾞｼﾞﾀﾙ電
話ﾗｲﾝ回路A |  | 2
個
MXA増設8回路ﾃﾞｼﾞ
ﾀﾙ電話ﾗｲﾝ回路A |  | 2
個
多機能電話機 | HI-24G-TELSDA相当
6
台
電話作業費 | 試験調整、ﾃﾞｰﾀ設定含む
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端子盤 | T-1
1
面
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 情報表示設備 |  |  | 時刻表示
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 15
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
子時計再取付
2
個
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
ｲﾝﾀ-ﾎﾝ再取付
1
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0023
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 2
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 15
付) |  |  | 個
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
167
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P 管内
37
ｍ
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 15
個
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1
(露出型) |  | 15
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅形 D44
結露防止 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎ |  | 3
ﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) |  |  | 個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
2
個
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0028
1
式
計

## E別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.01
ｍ3
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 3
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 80
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 26
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
5
個
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
１号銅線
2.16
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
3.15
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
墜落制止用器具費
6
ヶ月
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 20W ×1
取外し | 再利用する | 1
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×2
取外し | 再利用する | 1
個
表示灯取外し | IL40W 壁付
| 再利用する | 3
個
白熱灯器具 | 埋込灯 再利用する
取外し |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 414
ｍ
ｽｲｯﾁ | 1P15A×1
撤去 | （再使用無し） | 7
個
調光ｽｲｯﾁ | 再使用無し
撤去 |  | 3
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
撤去 | 再利用しない | 2
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×2
撤去 | 再利用しない | 9
個
表示灯器具 | IL40W 再利用しない
撤去 |  | 3
個
白熱灯器具 | 埋込灯 再利用しない
撤去 |  | 1
個
白熱灯器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再利用しない
撤去 |  | 2
個
蛍光管運搬費
1
式
計
蛍光管処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
蛍光管処分費
4.78
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
１号銅線
7.4
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
11.18
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 2
か所
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 159
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
撤去 | （再使用無し） | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
撤去 | （再使用無し） | 11
個
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
１号銅線
4.44
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
6.04
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
電気設備工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.01
ｍ3
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 18
ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙ撤去 | TIVF0.75-2C 管内
| 再使用しない | 44
ｍ
薄鋼電線管 | (C19) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
薄鋼電線管 | (C25) 再使用しない
撤去 |  | 18
ｍ
天井ﾏｲｸ撤去 | 再使用しない
2
個
ﾏｲｸ端子盤 | 再使用しない
撤去 |  | 1
面
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
電気設備工事 |  | 情報表示設備 |  |  | 時刻表示
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
子時計取外し | 再使用する
2
個
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 60
ｍ
薄鋼電線管 | (C19) 再使用しない
撤去 |  | 30
ｍ
子時計撤去 | 再使用しない
1
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
ｲﾝﾀ-ﾎﾝ取外し | 再使用する
1
個
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0023
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | TIVF 0.65-2C 管内
| 再使用しない | 29
ｍ
薄鋼電線管 | (C19) 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
薄鋼電線管 | (C25) 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
ｲﾝﾀ-ﾎﾝ撤去 | 再使用しない
3
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
電気設備工事 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 5C 管内 再使用しない
撤去 |  | 25
ｍ
直列ﾕﾆｯﾄ | 端末 （再使用無し）
撤去 |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.01
ｍ3
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0028
1
式
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 38
ｍ
感知器撤去 | スポット型 差動式
| 再使用しない | 4
個
計

## E共仮(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 20
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
計

## E別紙(共仮)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 21
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
貫通部非破壊（ﾚｰ | 基本料金 1-10箇所まで
ﾀﾞｰ）調査費 |  | 1
貫通部非破壊（ﾚｰ | 材料費 1-10箇所まで
ﾀﾞｰ）調査費 |  | 7
貫通部非破壊（ﾚｰ | 報告書作成費 1-10箇所まで
ﾀﾞｰ）調査費 |  | 1
貫通部非破壊（ﾚｰ | 諸経費 1-10箇所まで
ﾀﾞｰ）調査費 |  | 1
計

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
ガス設備工事
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
1
式
衛生設備工事
1
式
墜落制止用器具
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
ガス設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備
1
式
計

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事 | 機器設備
1
式
空調設備工事 | 配管設備
1
式
空調設備工事 | ﾀﾞｸﾄ設備
1
式
計
衛生設備工事 | 給排水設備
1
式
計
墜落制止用器具 | 墜落制止用器具
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
ガス設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備 | ガス設備
1
式
計

## M細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
機械設備工事 |  | 空調設備工事 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型 | 同時ﾄﾘﾌﾟﾙ ｶｾｯﾄ形4方向 | 1
空気調和器 | 冷房：20.0kw 暖房：22.4kw |  | 台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
FE-1 | 一般形 電気式ｼｬｯﾀｰ 300φ
換気扇 | ｽﾃﾝﾚｽ製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ (FD、網付) | 1
台
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
14
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
24
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空調設備工事 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 24
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 14
ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 10
ｍ
排水・塩ﾋﾞｶﾗ-ﾊﾟｲ | 屋内一般 40A
ﾌﾟ |  | 7
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP) |  |  | ｍ
ドレン用逆止弁 | 40A
1
個
ﾒｶﾆｶﾙ継手 | 25A 切断後 再接続
(鋼管用) |  | 2
か所
ﾒｶﾆｶﾙ継手 | 32A 切断後 再接続
(鋼管用) |  | 1
か所
ﾒｶﾆｶﾙ継手 | 40A 切断後 再接続
(鋼管用) |  | 3
か所
ﾒｶﾆｶﾙ継手 | 50A 切断後 再接続
(鋼管用) |  | 2
か所
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 50A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 32A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 空調設備工事 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断 | 配管切断 40A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 屋内一般 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 25A | 2
か所
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 屋内一般 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 32A | 1
か所
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 屋内一般 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 40A | 3
か所
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 屋内一般 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 50A | 2
か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空調設備工事 |  |  | ﾀﾞｸﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞｸﾄ端部閉塞
1
㎡
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 衛生設備工事 |  |  | 給排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 屋内一般 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 20A | 2
か所
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 屋内一般 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 40A | 1
か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 墜落制止用器具 |  |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
ガス設備工事 |  | ガス設備 |  |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス設備工事
1
式
計

## M別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 空調設備工事 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 単独搬入 300㎏/m3未満
0.11
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 25.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
1
個
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)
0.15
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 型枠 一般用 (㎡)
0.7
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空調設備工事 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚ-ｶ- (m3)
| (積込別途) | 0.01
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費
0.01
ｔ
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去 | FCU-2,3 天井埋込み型
| 再使用しない | 5
台
ﾘﾓｺﾝ類撤去 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
再使用しない |  | 5
個
換気扇 | 300 φ 取付枠別 （再使用無し）
撤去 |  | 1
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 空調設備工事 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
金属くず
0.16
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空調設備工事 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 125A 厚20mm | 9
ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 40A |  | ｍ
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ (m3)
0.01
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 空調設備工事 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 63㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空調設備工事 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 25A
水冷却水) |  | 23.6
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 32A
水冷却水) |  | 15.5
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 40A
水冷却水) |  | 27.6
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 50A
水冷却水) |  | 24.6
再使用しない |  |  | ｍ
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
金属くず
0.36
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 空調設備工事 |  |  | ﾀﾞｸﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物
撤去作業費 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物
運搬費 |  | 1
台
報告書作成費
1
式
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
7.92
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
23.1
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない
2.18
㎡
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.04㎡以下
撤去 | 再使用しない | 4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.1㎡以下
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.2㎡以下
撤去 | 再使用しない | 9
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 1.19
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空調設備工事 |  |  | ﾀﾞｸﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ
含有材処分費 |  | 1
式
金属くず
0.17
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 衛生設備工事 |  |  | 給排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ (m3)
0.01
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
手洗器撤去 | 再使用しない
1
組
化粧棚撤去 | 陶器製 再使用しない
1
個
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 20A
水冷却水) |  | 0.5
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 40A
水冷却水) |  | 3.5
再使用しない |  |  | ｍ
排水金物撤去 | SNA,SNB,SNC,D金具,COA 40A
再使用しない |  | 1
個
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.5
| 20A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.5
| 40A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 衛生設備工事 |  |  | 給排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
衛生器具類処分費 | 手洗器
1
組
金属くず
0.01
ｔ
ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 墜落制止用器具 |  |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
墜落制止用器具費 | 改修工事
6
ヵ月
計

## M共通仮設
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械損料 | 高所作業車 作業高さ 12m
1
台･日
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計

## M別紙(共仮)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 2
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計

## ガス総括表
総 - 1
総括表
名 称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | ねじ工事 | 式 | 1
総合計

## ガス内訳書
1
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[撤去工事]
基本工事費 |  | 件 | 1
架空撤去（３ｍ以下）増施変 | 1 | 式 | 1
床・壁溝掘 |  | ｍ | 1
諸経費
合 計