## 表紙
様式－１
数 量 公 開 用
（建 築 工 事）
工事名称 | ： | 大阪府咲洲庁舎咲洲ホール特定天井改修工事
数量作成 |  | 大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室一般建築課
○本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○共通費率及び記載数量は、「大阪府公共建築工事共通費積算基準」（大阪府都市整備部
住宅建築局公共建築室）及び「公共建築数量積算基準」（公共建築工事積算研究会）に基
づいて積算した数量です。

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修工事
1
式
計

## A中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
塗装 | 内部
1
式
計
金属 | 内部
1
式
計
内外装 | 内部
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
発生材処理 | 積込み・運搬・処分
1
式
計

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
塗装
1
式
金属
1
式
内外装
1
式
撤去
1
式
発生材処理
1
式
計

## A細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生(内部改修) | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
(内部改修) |  | 1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 塗装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄鋼面 | 工程B種 錆止工程C種 現場2回塗り
ＥＰ－Ｇ塗り | 水系さび止め | 2.4
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) |  | ㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 1.1
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 14.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
改修工事 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
1.3
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 14.9
㎡
軽量鉄骨天井下地 | ふところ高1.5～3.0ｍ
振止め補強加算 |  | 14.9
㎡
天井廻縁 | ｱﾙﾐ製
87.4
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 1.3
張り(GB-R) | 下張GB-R 厚12.5共 |  | ㎡
天井 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 下張GB-R 厚12.5共 | 14.9
張り(GB-R) |  |  | ㎡
＜システム天井＞
軽量天井 | 専用軽鉄下地、吊元金具共
(平・勾配天井) | 廻り縁、見切縁含む | 393
㎡
照明開口 | 200φ
39
か所
ｽｸﾘｰﾝ開口 | 8000×600
4
か所
空調開口 | 350×800 2箇所
| 350×800(2連) 24箇所 | 1
式
小計
あと施工ｱﾝｶｰ | W3/8 本体ねじ込み雌ﾈｼﾞ式
| 天井向き | 313
本
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
改修工事 |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 716
㎡
天井下地撤去 | 集積共
904
㎡
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 積込み・運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
とりこわし | [5 empty] | 別紙 00-0006
発生材運搬 |  | 1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計

## A別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し(内部改修) | 個別改修
431
㎡
計
養生(内部改修) | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生(内部改修) | ｺﾝﾊﾟﾈｔ12 + ｼｰﾄ養生
793
㎡
養生(内部改修) | ｼｰﾄ養生
353
㎡
養生(内部改修) | ｼｰﾄ養生
| 資材搬入時のみ | 170
㎡
壁養生 | ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ
549
㎡
出入口養生 | 養生ｼｰﾄ
23.7
㎡
計
建築工事 別紙明細
改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
(内部改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 431
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 526
㎡
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
内部仕上足場 | 枠組棚足場
| 階高5.7m以上7.4m未満 | 395
| 設置期間：7ヶ月 |  | ㎡
内部仕上足場 | 脚立足場
| 設置期間：7ヶ月 | 395
㎡
仮設材運搬(内部 | 5.7m以上7.4m未満
仕上足場 棚足場) |  | 395
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 395
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 積込み・運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
17.9
ｍ3
計
とりこわし | [5 empty] | 別紙 00-0006
発生材運搬 |  | 1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 17.9
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
発生材処分 | 廃石こうボード
17.9
ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3
2.3
ｔ
計

## A細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | H1.8 W3.0
| 設置期間：8ヶ月 | 1
か所
仮囲い | ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 養生ｼｰﾄ共
| 設置期間：8ヶ月 | 16.5
ｍ
ｶﾗｰｺｰﾝ＋ｺｰﾝﾊﾞｰ | ｺｰﾝｳｪｲﾄ共
| 設置期間：8ヶ月 | 4
ｍ
ｶﾗｰｺｰﾝ＋ｺｰﾝﾊﾞｰ | 資材搬入時のみ
| ｺｰﾝｳｪｲﾄ共 | 4
| 設置期間：2ヶ月 |  | ｍ
揚重機 | 吊上げ荷重200㎏ 7ヶ月
(ﾍﾞﾋﾞｰｳｨﾝﾁ) |  | 4
台
交通誘導員 | 昼間 B -
8
人月
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ | 昼間 B
利用) |  | 30
人日
揮発性有機化合物 | 拡散方式
濃度測定 |  | 3
か所
ｱﾝｶｰ引張試験費
1
式
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
映像・音響設備
1
式
拡声設備
1
式
火災報知設備
1
式
計

## E中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | 舞台照明設備
1
式
計
映像・音響設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計

## E細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | A750 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 3,000K
40
台
非常用 | (YB) 高天井用 (～10m)
LED照明器具 |  | 6
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 35
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 249
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾗｯｸ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 47
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計装用ｹｰﾌﾞﾙ | KPEVS1.25㎜2-2P 管内
35
ｍ
計装用ｹｰﾌﾞﾙ | KPEVS1.25㎜2-2P ﾋﾟｯﾄ・天井
249
ｍ
計装用ｹｰﾌﾞﾙ | KPEVS1.25㎜2-2P ﾗｯｸ
47
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
4
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
52
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 24
ｍ
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 400× 400× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 3
塗装共 |  |  | 個
防火区画処理 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
(白熱灯内蔵) | 再使用品 | 1
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 舞台照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
調光制御盤
1
式
壁ﾘﾓｺﾝA
1
台
壁ﾘﾓｺﾝB
1
台
壁ﾘﾓｺﾝC
1
台
壁ﾘﾓｺﾝD
1
台
LEDｱｯﾊﾟｰﾎﾘｿﾞﾝﾄﾗｲ | RGBﾌﾙｶﾗｰ114W
ﾄ |  | 4
台
LEDｱｯﾊﾟｰﾎﾘｿﾞﾝﾄﾗｲ
ﾄ付属品 |  | 1
式
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ
| 500形LED110W平凸（3050K） | 6
| ﾊﾝｶﾞｰ・落下防止ﾜｲﾔｰ付き |  | 台
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ付属品 | ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ
1
式
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | ｼｰﾘﾝｸﾞ
| 500形LED110W平凸（3050K） | 6
| ﾊﾝｶﾞｰ・落下防止ﾜｲﾔｰ付き |  | 台
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ付属品 | ｼｰﾘﾝｸﾞ
1
式
DMX/PWM信号変換
器 |  | 1
台
ﾛｱｰﾎﾘｿﾞﾝﾄ用ｳｫｰﾙｺ
ﾝｾﾝﾄ |  | 1
台
撤去工事 | 既設機器撤去費
1
式
機器運送搬入費
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 舞台照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器取付結線工事
費 |  | 1
式
ｼｽﾃﾑ調整費
1
式
産業廃棄物処理費
1
式
諸経費
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
142
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
78
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
187
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 71
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 50
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾗｯｸ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 94
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 249
ｍ
計装用ｹｰﾌﾞﾙ | KPEVS1.25㎜2-2P 管内
35
ｍ
計装用ｹｰﾌﾞﾙ | KPEVS1.25㎜2-2P ﾋﾟｯﾄ・天井
20
ｍ
計装用ｹｰﾌﾞﾙ | KPEVS1.25㎜2-2P ﾗｯｸ
47
ｍ
計装用ｹｰﾌﾞﾙ | KPEVS0.5㎜2-2P 管内
59
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 舞台照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装用ｹｰﾌﾞﾙ | KPEVS0.5㎜2-2P ﾋﾟｯﾄ・天井
41
ｍ
計装用ｹｰﾌﾞﾙ | KPEVS0.5㎜2-2P ﾗｯｸ
78
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 35
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 35
ｍ
鋼板製 | 150× 150× 150
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 3
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 400× 400× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 6
塗装共 |  |  | 個
防火区画処理 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 映像・音響設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 105
ｍ
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
拡声設備 | ｽﾋﾟｰｶ 天井吊下型
(施工費) |  | 12
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾋﾟｰｶ | SC4Hi-1(3) V3
6
個
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 55
ｍ
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 6
塗装共 |  |  | 個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
光電式煙感知器 | 1種 非蓄積型 埋込
8
個
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 24
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 40
ｍ
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 11
塗装共 |  |  | 個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 8
付) |  |  | 個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
計

## E別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画処理 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 1
か所
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 4
か所
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
(白熱灯内蔵) | 再使用する | 1
取外し |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 688
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 2C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 18
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 682
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 2C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 156
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 2.0mm 2c 管内
去 | 再使用しない | 5
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 2.0mm 2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
去 | 再使用しない | 40
ｍ
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 374
個
HID灯器具 | 直付 250W以下
撤去 | 再使用しない | 32
個
非常用白熱灯器具 | 埋込形 JE9～30W,I40W
撤去 | 再使用しない | 12
個
蛍光管運搬費 | 350kg以下
1
式
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
1号銅線屑
14.82
kg
2号銅線屑
84.68
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
235.5
kg
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
蛍光管処分費
95
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 舞台照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画処理 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 6
か所
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 6
か所
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 舞台照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 3.5mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 156
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 78
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 187
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 150× 150× 150 再使用しない
3
個
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
2号銅線屑
39.99
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
88.41
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 映像・音響設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
拡声設備 | 天井吊下形ｽﾋﾟｰｶ 再使用する
撤去 |  | 12
個
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 105
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
拡声設備 | 天井埋込形ｽﾋﾟｰｶ 再使用しない
撤去 |  | 6
個
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 3c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 47
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
感知器撤去 | 煙 -
| 再使用しない | 8
個
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 31
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 4c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 19
ｍ
計

## E細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 13
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
計

## E別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 17
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 1
計

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
消火設備
1
式
計

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空調ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 換気ダクト設備
1
式
計
消火設備 | スプリンクラー設備
1
式
計

## M細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ダクト | 700×450×1.5m
1
個
ダクト | 550×550×1.5m
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 250㎜
7
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 200㎜
50
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 175㎜
6
本
吹出口 | 1100×250 ボックス共
10
個
吹出口 | 800×300 ボックス共
50
個
吸込口 | 1000×600 ボックス共
1
個
吸込口 | 700×700 ボックス共
1
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排煙ダクト | 550×450×2.0m
1
個
排煙ダクト | 800×400×1.5m
1
個
排煙ダクト | 800×400 エルボ (90°)
2
個
吸込口 | 700×550 ボックス共
1
個
吸込口 | 900×600 ボックス共
1
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | スプリンクラー設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 25A | 2
ｍ
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用 | ｽﾃﾝﾚｽ製 25A
巻出ﾌﾚｷ |  | 51
本
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 屋内一般 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 25A | 98
か所
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
(再使用する) |  | 1
式
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | ﾏﾙﾁ形 閉鎖形
再取付 |  | 51
個
水抜き・水張り | 2人×3日間
試験調整手間 |  | 1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計

## M別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
吹出口 撤去 | 1100×250 ボックス・内貼共
| 再使用しない | 10
個
吹出口 撤去 | 2100×250 ボックス・内貼共
| 再使用しない | 25
個
吸込口 撤去 | 1000×600
| 再使用しない | 1
個
吸込口 撤去 | 700×700
| 再使用しない | 1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 250φ
撤去 | 再使用しない | 14
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 200φ
撤去 | 再使用しない | 100
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 175φ
撤去 | 再使用しない | 12
本
ﾀﾞｸﾄ切断
2
か所
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 5.85
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
金属くず
0.34
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
吸込口 撤去 | 700×550
| 再使用しない | 1
個
吸込口 撤去 | 900×600
| 再使用しない | 1
個
ﾀﾞｸﾄ 撤去 | 550×450×1.0m t=0.6
| 再使用しない | 1
個
ﾀﾞｸﾄ切断
2
か所
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 1.2
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
金属くず
0.04
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | スプリンクラー設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
(再使用する) |  | 1
式
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | 再使用する
取外し |  | 51
個
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | ﾏﾙﾁ形 閉鎖形
撤去 | 再使用しない | 98
個
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 25A | 734
撤去 | 再使用しない |  | ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 25A
撤去 | 再使用しない | 50
本
配管切断 | 配管切断 25A 保温無
(鋼管類) |  | 53
･手間のみ |  |  | か所
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.59
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
金属くず
0.73
ｔ
計