## 表紙
様式－１
数 量 公 開 用
（建 築 工 事）
工事名称 | ： | 大阪府富田林子ども家庭センター執務室改修工事
数量作成 |  | 大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室一般建築課
○本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○共通費率及び記載数量は、「大阪府公共建築工事共通費積算基準」（大阪府都市整備部
住宅建築局公共建築室）及び「公共建築数量積算基準」（公共建築工事積算研究会）に基
づいて積算した数量です。

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修工事
1
式
計

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
環境配慮改修
1
式
発生材処理
1
式
計

## A中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
建具改修 | 撤去
1
式
建具改修 | 改修
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計
塗装改修 | 改修
1
式
計
環境配慮改修 | 撤去
1
式
計
発生材処理 | 運搬・処分
1
式
計

## A細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 複合改修
133
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
133
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 133
㎡
小計
仮設間仕切 | B種：LGS65+PBt12.5
| 新設・撤去共 | 10.6
㎡
仮設間仕切天井面 | 運搬費共
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ |  | 2.4
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 130
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 130
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 建具改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製戸撤去 | 片開き戸 枠共 集積共
2.9
㎡
鋼製建具撤去 | 片開き 扉のみ 集積共
2.1
㎡
ｱﾙﾐ製建具撤去 | 両開き 扉のみ 集積共
3.9
㎡
ｽﾃﾝﾚｽ沓摺り撤去 | 集積共
1.8
ｍ
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
4.8
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
改修工事 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(ｱﾙﾐ製建具)
AD1 | W850×H2455 ｶﾊﾞｰ工法
片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | 建具枠取合ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 1
(ﾗﾝﾏ付部ｶﾞﾗﾘ付) |  |  | か所
(鋼製建具)
SD2 | W600×H1600
片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ |  | 1
か所
(軽量鋼製建具)
LSD1 | W1200×H2065
親子開きﾄﾞｱ |  | 1
か所
LSD2 | W1200×H1600
親子開きﾄﾞｱ |  | 1
か所
(その他)
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | 既設ｱﾙﾐ製建具
40.6
㎡
防犯目隠しﾌｨﾙﾑ
13.6
㎡
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | PL-3 W850×H600 AW2-2
| 換気扇用開口 W350×H390 | 1
か所
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | PL-2 W800×H650 既設AG1
2
か所
開閉防止ｽﾄｯﾊﾟｰ | AW2-2
1
か所
ﾗﾝﾏ部開閉調整 | 既設AW1(W1700×H400)
4
か所
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ | 集積共
撤去 |  | 0.4
㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
6.8
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 集積共
1.3
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 一般 集積共
42.9
ｍ
壁ｸﾛｽ撤去 | 集積共
90.7
㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ | 集積共
撤去 |  | 17.5
㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
0.9
ｍ
壁ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
8.9
㎡
壁ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
4.5
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.1
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
14.1
ｍ
CB撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
1.4
ｍ3
天井下地撤去 | 集積共
130
㎡
木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤 | W100×H150 集積共
去 |  | 8.5
ｍ
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 | 集積共
8.5
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井廻り縁撤去 | 塩ﾋﾞ 集積共
75.7
ｍ
ｶｳﾝﾀｰ撤去 | W1210×D560×t60 集積共
1
か所
木製額縁撤去 | 25×165 集積共
1.9
ｍ
木製額縁撤去 | 25×235 集積共
3.1
ｍ
人研沓摺撤去 | 50×130 集積共
0.7
ｍ
配膳ｶｳﾝﾀｰ | 1820×700 t30 集積共
木製天板撤去 |  | 2
か所
配膳ｶｳﾝﾀｰ | W1100×D500×H800 集積共
木製戸棚撤去 |  | 1
か所
配膳ｶｳﾝﾀｰ | W1000×H840 集積共
木製幕板撤去 |  | 1
か所
CB撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.3
ｍ3
配膳ｶｳﾝﾀｰ | 30×30 集積共
木製見切材撤去 |  | 1.6
ｍ
吊戸棚撤去 | W1980×D350×H880 集積共
1
か所
ﾊﾞﾗﾝｽ式上下戸撤 | W1980×H650 集積共
去 |  | 1
か所
鏡撤去 | W350×H450 集積共
1
か所
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ蓋撤去 | CPL-4.5 450×750 仕切板･ｺﾞﾐｶｺﾞ
| 共 集積共 | 1
か所
ﾋﾟｯﾄ蓋撤去 | 鋳鉄製ｽﾉｺ 200×6000 受枠共
| 集積共 | 1
か所
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製額縁撤去 | 25×55 集積共
16.2
ｍ
木製棚撤去 | W1750×D600×H1700 集積共
1
か所
人研沓摺撤去 | 30×100 集積共
1.5
ｍ
木製額縁撤去 | 25×100 集積共
9.3
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(床)
(執務室)
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 - | 101
㎡
下地調整 | ﾓﾙﾀﾙ面 貼物下地
101
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
0.4
㎡
(前室)
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 柄 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 突付け 防滑仕様 | 1.8
㎡
下地調整 | ﾓﾙﾀﾙ面 貼物下地
1.4
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
0.4
㎡
(書庫)
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 - | 28.9
㎡
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材 | t10 せっこう系 貼物下地
28.9
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 厚張物下地
仕上げ |  | 28.9
㎡
軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ | 比重1.85 180㎏/cm2
2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 2
| - - |  | ｍ3
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
28.9
㎡
(幅木･壁)
(執務室)
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
63.1
ｍ
ｸﾛｽ貼替 | 既設ﾓﾙﾀﾙ面
82.4
㎡
下地調整 | ﾓﾙﾀﾙ面 ｸﾛｽ下地
82.4
㎡
ｸﾛｽ貼替 | 既存ﾎﾞｰﾄﾞ面
1.7
㎡
下地調整 | ﾎﾞｰﾄﾞ面 ｸﾛｽ下地
1.7
㎡
ｸﾛｽ貼 | 耐火ﾎﾞｰﾄﾞ面
3.4
㎡
ｸﾛｽ貼 | ﾎﾞｰﾄﾞ面
1.5
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付けV目地 | 1.5
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りなし @300
1.5
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 10×10
| ﾎﾞｰﾄﾞ･ﾓﾙﾀﾙ取合 | 2.7
ｍ
耐火間仕切 | W115 LGS65･GW50充填
| 両面PB12.5+12.5 | 5.9
㎡
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 1200×2065㎜程度 | 1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨壁 | 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 | 600× 800㎜程度 | 1
か所
耐火間仕切取合
ｼｰﾙ |  | 22.1
ｍ
(書庫)
ｸﾛｽ貼 | ﾎﾞｰﾄﾞ面
51.4
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付けV目地 | 51.1
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り | 4
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
化粧ｹｲｶﾙ板 | 厚6 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共
2.4
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りなし @300
55.2
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
6.8
㎡
軽鉄壁開口補強 | 50型 W1200×H1600(LSD2)
1
か所
軽鉄壁開口補強 | 50型 W850×H2455(AD1)
1
か所
軽鉄壁開口補強 | 50型 W1700×H600(AW2)
3
か所
軽鉄壁開口補強 | 50型 W600×H600(AW3)
1
か所
軽鉄壁開口補強 | 65型 W600×H1600(SD2)
1
か所
ｸﾛｽ貼 | ﾎﾞｰﾄﾞ面
4.2
㎡
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付けV目地 | 4.2
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
(前室)
ｸﾛｽ貼替 | 既設ﾓﾙﾀﾙ面
3.5
㎡
下地調整 | ﾓﾙﾀﾙ面 ｸﾛｽ下地
3.5
㎡
ｸﾛｽ貼 | 耐火ﾎﾞｰﾄﾞ面
2.7
㎡
(厨房)
洗い | 100角ﾀｲﾙ面
45.8
㎡
洗い | 25角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ面
5.4
㎡
(天井)
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚12.5共 | 131
(DR) |  |  | ㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む | 131
㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 7
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 7
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 300×2530㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 9
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 900× 900㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 390× 390㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 4
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 150× 150㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 1500× 400㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 1500× 300㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
77.4
ｍ
(その他)
木製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ | W150×H150
8.5
ｍ
発泡ｺﾞﾑ製ｺｰﾅｰｶﾞｰ | L1200
ﾄﾞ | 書庫出入口上部 | 1
か所
流し台 | L1200 ｼﾝｸのみ
1
か所
木製額縁 | 25×140
16.2
ｍ
既設室名札 | 200×200
両面ｼｰﾄ貼り |  | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EP-G塗 | 木部 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ面
3.8
㎡
EP-G塗替 | 既存木製額縁面
26.6
ｍ
EP-G塗 | 木製額縁面
16.2
ｍ
DP塗替 | 既存端子盤面
0.4
㎡
DP塗 | 鋼製建具面
14.7
㎡
DP塗替 | 既存TGD1三方枠面
0.4
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修工事 |  | 環境配慮改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 石綿含有 集積共
103
㎡
天井 ｸﾛｽ撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共
103
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 130
㎡
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
2.3
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
2.4
ｍ3
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.8
ｍ3
小計
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 2.3
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｶﾞﾗｽ･ﾀｲﾙ類 | 0.5
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.2
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 木材類 | 0.8
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 | 0.8
| DID区間有り 90.0㎞以下 |  | ｍ3
小計
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
2.3
ｍ3
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ･ﾀｲﾙ類
0.5
ｍ3
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.2
ｍ3
発生材処分 | 木材
0.8
ｍ3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
0.1
ｍ3
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材
0.8
ｍ3
小計
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3
0.6
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ 延べｶﾞﾗ
21.1
kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｽﾃﾝﾚｽ
1
kg
計

## A細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | H1800 ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り
| 設置期間：4.7ヶ月 | 77.4
ｍ
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W3600×H1800
| 設置期間：4.7ヶ月 | 1
か所
ｺｰﾝ | 設置期間：4.7ヶ月
7
か所
ｺｰﾝﾊﾞｰ | L2000 設置期間：4.7ヶ月
6
か所
資材置場 | 設置期間：4.7ヶ月
ｳｯﾄﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸ敷板 | t15 片面山形(1820×910) | 216
㎡
交通誘導員 | 昼間 B -
4.5
人月
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理
掲示板 |  | 1
枚
揮発性有機化合物 | 拡散方式
濃度測定 |  | 3
か所
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備
1
式
動力設備
1
式
電灯・コンセント設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
火災報知設備
1
式
計

## E中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備 | 電灯幹線
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
電灯・コンセント設備 | 電灯分岐
1
式
電灯・コンセント設備 | コンセント分岐
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
構内情報通信網設備
1
式
電気設備工事 中科目別内訳
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計

## E細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 幹線設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 51
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
22
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 2
ｍ
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
コンクリート類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
処分費 |  | 1
式
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
アスベスト除去工 | [5 empty] | 別紙 00-0004
事 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 56
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
42
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
1
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 20
付) |  |  | 個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ
附属品(材料費) |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P 15A ×1ｵﾝﾋﾟｶ | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
| 125V |  | 個
電灯分電盤 L-1D | 屋内鋼板製壁掛型
1
面
電力量計 | 単相3線 120A
1
個
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
電灯設備 | LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形
(施工費) | 1300×200以上 | 13
個
照明器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
LED(非常灯付) | 埋込形
再取付 | 650×200以上
再取付労務
1
個
照明器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
LED(非常灯付) | 埋込形
再取付 | 1300×200以上
再取付労務
5
個
電灯設備 | LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形
(施工費) | 1260×200以上 | 2
個
照明器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
LED(非常灯付) | 露出形
再取付 | 1260×200以上
再取付労務
2
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
蛍光管処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 33
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
(PF管内) |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 46
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 13
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 19
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 96
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C 管内
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
14
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C 管内
2
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
1
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 4
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 16
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
電動機結線 | 直入始動方式
1
台
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
15
ｍ
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | L=3000 吊下げ
6
本
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | ｼﾞｮｲﾅ-
付属品 |  | 3
個
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ
付属品 |  | 6
個
吊ﾎﾞﾙﾄ | 外径9mm 電気亜鉛ﾒｯｷ 1.55m
(塗装共) |  | 15
本
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 7
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 150× 150× 150
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 7
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 7
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 9
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
露出ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 接地端子付
3
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 3
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞ | 接地 15A 125V 抜止形・2ｺ用
6
個
ﾏｸﾞﾈｯﾄ付OAﾀｯﾌﾟ | 接地 15A 抜止形(6ｺ口)
| (3mｺｰﾄﾞ付) | 12
個
空調開閉器盤 | 屋外ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛型
1
面
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
配線器具 | ｺﾝｾﾝﾄ 連用形 2P15A ×2
(施工費) | - - | 1
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
コンクリート類 | [5 empty] | 別紙 00-0016
処分費 |  | 1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜-2C ﾋﾟｯﾄ・天井
12
ｍ
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜-2C 管内
15
ｍ
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜-2C FEP内(PF･CD)
63
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
| 管内 | 3
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 21
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 14
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 3
ｍ
樹脂製 | 大形 54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 3
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 5
個
ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾝｾﾝﾄ | 露出型 6極2心
6
個
端子盤 | 10Pr端子付
| 鋼板製 屋内露出型 | 1
| (200W×300H×120D) |  | 面
電話調整費 | 6台
1
式
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
電話設備 | はとめﾌﾟﾚｰﾄ - -
(施工費) |  | 1
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 22
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 9
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 1
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 1
ｍ
薄鋼電線管 | 隠ぺい・埋込配管 31㎜
(C) |  | 1
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
1
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
樹脂製 | 大形 54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ
附属品(材料費) |  | 1
個
ｽﾋﾟｰｶ | SC4Hi-1(3) V0
3
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 1W S(金属製)
2
個
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
拡声設備 | ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型
(施工費) |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
コンクリート類 | [5 empty] | 別紙 00-0025
処分費 |  | 1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB 管内
43
ｍ
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 7F
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 1
個
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0027
1
式
直列ﾕﾆｯﾄ(施工費) | 中間
1
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0028
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P 管内
1
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
34
ｍ
LANｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A RJ-45ｽﾘﾑｺﾈｸﾀｰ (5m)
3
本
LANｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A RJ-45ｽﾘﾑｺﾈｸﾀｰ (10m)
3
本
薄鋼電線管 | 隠ぺい配管 63㎜
(C) |  | 1
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 34
ｍ
樹脂製 | 大形 54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 3
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 3
個
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB | 8ﾎﾟｰﾄ
6
個
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB | 16ﾎﾟｰﾄ
3
個
ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ取付台 | 9mm吊ﾎﾞﾙﾄ(塗装共)×4本
木板(400×450×15t)×1枚
平鋼(500×550×2.3t)×1枚
落下防止用ﾍﾞﾙﾄ×1本
3
組
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0029
1
式
無線アクセスポイ | 再取付労務
ント 再取付 |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
コンクリート類 | [5 empty] | 別紙 00-0031
処分費 |  | 1
式
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 25
ｍ
樹脂製 | 大形 54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 3
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
1
個
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0033
1
式
火災報知設備 | 感知器 ｽﾎﾟｯﾄ型
(施工費) |  | 3
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0034
1
式
計

## E別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 幹線設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
計
コンクリート類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
処分費 |  | 1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 幹線設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アスベスト除去工 | [5 empty] | 別紙 00-0004
事 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ運搬費
1
式
計
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 64
ｍ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
2号銅線屑
4.56
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
6.72
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 2
ｍ
薄鋼電線管 | (C25) 再使用しない
撤去 |  | 2
ｍ
金属製可とう電線 | F24 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 1
) 撤去 |  |  | ｍ
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
1
台
動力操作盤 M1-3 | MMCB3P30AF7.4A(1.5kW)×1
(400W×700H× | 電力量計(3φ3W 30A)×1 | 1
180D)撤去 | 再使用しない |  | 面
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
2号銅線屑
0.49
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
0.7
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
電気設備工事 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
照明器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
LED撤去 | 埋込形
1300×200以上
再使用する
13
個
照明器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
(非常灯付) | 埋込形
LED取り外し | 650×200以上
再使用する
1
個
照明器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
(非常灯付) | 埋込形
LED取り外し | 1300×200以上
再使用する
5
個
照明器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
LED撤去 | 露出形
1260×200以上
再使用する
2
個
照明器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
(非常灯付) | 露出形
LED撤去 | 1260×200以上
再使用する
2
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 157
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 62
ｍ
600V絶縁電線 | HIV2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 87
ｍ
薄鋼電線管 | (C19) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
27
個
ｽｲｯﾁ | 1P15A×1
撤去 | （再使用無し） | 2
個
ｽｲｯﾁ | 1P15A×2
撤去 | （再使用無し） | 2
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | はとめﾌﾟﾚｰﾄ - -
(金属製) | 再使用しない | 3
撤去 |  |  | 個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
照明器具 | 壁付形 LDM 20W ×1
LED撤去 | 再利用しない | 1
個
照明器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
LED撤去 | 露出形
650×200未満
再使用しない
1
個
白熱灯器具 | ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ(壁付型) IL 50W
撤去 | 再利用しない | 1
個
既設電灯分電盤 | MCCB1P50AF20AT×1(撤去)
L-1B内器撤去 | MCCB1P50AF30AT×2(撤去)
電力量計1φ2W120A 250/5A×1
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
電気設備工事 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
(撤去)
| 再使用しない | 1
式
蛍光管運搬費 | 350kg以下
1
式
計
蛍光管処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
蛍光管処分費
2.2
kg
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
1号銅線屑
6.97
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
9.9
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
取外し | （再使用有り） | 1
個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
計
コンクリート類 | [5 empty] | 別紙 00-0016
処分費 |  | 1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
電気設備工事 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
金属短管貫通処理 | (31)
(壁・床共用) |  | 1
か所
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 187
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 139
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 1
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
薄鋼電線管 | (C19) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
線ぴ類撤去 | 1種金属線ぴ(MM1) A型 25.4×11.5
| 再使用しない | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
3
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
撤去 | （再使用無し） | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
撤去 | （再使用無し） | 5
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2接地極付
撤去 | （再使用無し） | 4
個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×3,ET
撤去 | （再使用無し） | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
電気設備工事 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
1号銅線屑
5.49
kg
2号銅線屑
6.87
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
17.56
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
電話機その他撤去 | はとめﾌﾟﾚｰﾄ - -
| 再使用する | 1
個
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
EM-TIVFｹｰﾌﾞﾙ | 0.8㎜-2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
EM-TIVFｹｰﾌﾞﾙ | 0.8㎜-2C 管内
撤去 | 再使用しない | 24
ｍ
VEﾓｰﾙ | 0号
撤去 | 再使用しない | 10
ｍ
電話機その他撤去 | はとめﾌﾟﾚｰﾄ - -
| 再使用しない | 2
個
電話機その他撤去 | 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ - RJ11
| 再使用しない | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
拡声設備 | 天井埋込形ｽﾋﾟｰｶ 再使用する
撤去 |  | 1
個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
計
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
金属短管貫通処理 | (31)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート類 | [5 empty] | 別紙 00-0025
処分費 |  | 1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 53
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
2
個
拡声設備 | 天井埋込形ｽﾋﾟｰｶ 再使用しない
撤去 |  | 2
個
拡声設備 | ｱｯﾃﾈｰﾀ 再使用しない
撤去 |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
電気設備工事 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0027
1
式
直列ﾕﾆｯﾄ取外し | 中間 再使用する
1
個
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0028
1
式
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 5C 管内 再使用しない
撤去 |  | 43
ｍ
直列ﾕﾆｯﾄ撤去 | 中間 再使用しない
1
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0029
1
式
無線アクセスポイ | 再使用する
ント 取り外し |  | 1
個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
計
コンクリート類 | [5 empty] | 別紙 00-0031
処分費 |  | 1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
電気設備工事 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
金属短管貫通処理 | (63)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0033
1
式
火災報知設備 | スポット型感知器
撤去 | 差動式 再使用する | 3
個
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0034
1
式
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 69
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
5
個
火災報知設備 | スポット型感知器
撤去 | 差動式 再使用しない | 1
個
火災報知設備 | スポット型感知器
撤去 | 定温式 再使用しない | 3
個
計

## E細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 22
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | ﾚｰﾀﾞｰ |  |  |  |  | 別紙 00-0035
1
式
計

## E別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 23
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | ﾚｰﾀﾞｰ |  |  |  |  | 別紙 00-0035
1
式
貫通部非破壊（ﾚｰ | 基本料金 (一式)
ﾀﾞｰ）調査費 | 1-10箇所まで | 1
貫通部非破壊（ﾚｰ | 材料費 ( 枚 )
ﾀﾞｰ）調査費 | 1-10箇所まで | 5
貫通部非破壊（ﾚｰ | 報告書作成費(一式)
ﾀﾞｰ）調査費 | 1-10箇所まで | 1
貫通部非破壊（ﾚｰ | 諸経費 (一式)
ﾀﾞｰ）調査費 | 1-10箇所まで | 1
計

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
給排水衛生設備
1
式
ｶﾞｽ設備
1
式
計

## M中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 空調ﾀﾞｸﾄ設備
1
式
空気調和設備 | 換気機器
1
式
空気調和設備 | 換気ﾀﾞｸﾄ設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
給排水衛生設備 | 厨房機器設備
1
式
給排水衛生設備 | 給水設備
1
式
給排水衛生設備 | 排水設備
1
式
給排水衛生設備 | 給湯設備
1
式
計
ｶﾞｽ設備 | ｶﾞｽ設備
1
式
計

## M細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-1 | 室外機 床置型
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房：28.0kw 暖房：31.5kw | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾏﾙﾁｴｱｺﾝ |  |  | 台
GHP-1-1 | 室内機 天井埋込ｶｾｯﾄ4方向
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房：8.0kw 暖房：9.0kw | 2
ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 予備ﾌｨﾙﾀｰ、ﾘﾓｺﾝ、付属品共 |  | 台
GHP-1-2 | 室内機 天井埋込ｶｾｯﾄ4方向
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房：11.2kw 暖房：12.5kw | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 予備ﾌｨﾙﾀｰ、ﾘﾓｺﾝ、付属品共 |  | 台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 室外機基礎 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
土工事 | 室外機・ﾌｪﾝｽ基礎部 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H=1800
標準図7-8 |  | 5
ｍ
ﾌｪﾝｽ潜戸 | H=1800 両面型用
| 片開き W=1000 | 2
か所
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ﾀﾞｸﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 7
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ | E2 ＃25
4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VS 1500×300
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VS 1500×400
1
個
ﾀﾞｸﾄ端部閉塞
1
㎡
ﾀﾞｸﾄ切断 | 1か所当たり (2切断)
1
か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
換気扇 | 一般形 電気式ｼｬｯﾀｰ 300φ
1
台
換気扇ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | ｽﾃﾝﾚｽ製 30 ㎝ (防虫網付)
1
個
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ﾀﾞｸﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞｸﾄ切断 | 1か所当たり (2切断)
13
か所
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 22
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 8
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 2
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 2
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 8
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 2
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
防臭逆止弁 | 32A
1
個
防臭逆止弁 | 40A 横引き
1
個
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 24
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 19
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | 給水設備含む
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費 | 給水設備含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 厨房機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 20以下
1
か所
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給 | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A 300mm
湯器接続用) |  | 1
本
ｼﾝｸﾞﾙ混合水栓
1
個
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
2
個
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(樹脂管類) |  | 3
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| ～500 |  | 組
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 | 900φ
1
か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温無
(樹脂管類) |  | 9
･手間のみ |  |  | か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0031
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EHW-1 | EHW-1
電気温水器 | 屋内設置型 先止め式 貯湯量25L | 1
台
給湯・被覆銅管 | 屋内一般 20A( 3/4B)
2
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給 | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A 300mm
湯器接続用) |  | 1
本
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0034
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | ｶﾞｽ設備 |  |  | ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじ工事
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0036
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
計

## M別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
0.62
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎無し 28.0kW以下
式空気調和機据付 |  | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 8.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
2
個
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 室外機基礎 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)
0.65
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 型枠 一般用 (㎡)
1.8
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ (m3)
0.28
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 鉄筋 D10･13 (Kg)
24.6
計
土工事 | 室外機・ﾌｪﾝｽ基礎部 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
土工事 | 人力堀方 -
0.65
ｍ3
土工事 | 人力埋戻し -
0.26
ｍ3
土工事 | 人力構内敷ならし -
0.39
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ﾀﾞｸﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 6.92
㎡
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
2.4
㎡
吹出口ﾎﾞｯｸｽ撤去 | 0.8t 再使用しない
1.4
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ | (C2､CA､CD､E2､EA､ED)
形吹出口 撤去 | 直径250～350㎜ 再使用しない | 4
個
ﾗｲﾝ型吹出口 撤去 | L=1500 再使用しない
1
個
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 2.4
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ﾀﾞｸﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.02
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.02
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.02
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
金属くず
0.02
ｔ
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物
処分費 |  | 0.02
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
換気扇 据付 | 300φ以下
1
台
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
排気ﾌｧﾝ撤去 | FE-1 天吊型 再使用しない
| №2 1/2以下 | 1
台
排気ﾌｧﾝ撤去 | FE-2 壁取付 有圧換気扇400φ
| 再使用しない | 2
台
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.17
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
金属くず
0.18
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ﾀﾞｸﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
たわみ継手(ｷｬﾝﾊﾟ | 両吸込形 送風機 2 1/2
ｽ継手)撤去 |  | 1
再使用しない |  |  | 組
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
16.3
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない
5.9
㎡
排気ﾌｰﾄﾞ撤去 | 一重 再使用しない
3.7
㎡
ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ撤去 | 0.3㎡未満 再使用しない
0.2
㎡
ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ撤去 | 0.3㎡以上 再使用しない
3.5
㎡
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.1㎡以下 再使用しない
(VD)撤去 |  | 3
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.5㎡以下 再使用しない
(VD)撤去 |  | 1
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ﾀﾞｸﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.28
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.28
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.28
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
金属くず
0.16
ｔ
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物
処分費 |  | 0.28
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 120～150㎜ 75mm
(配管貫通口) |  | 2
か所
計
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
鋼製 製作金物 | 防錆塗装
| 5×100×50 (溝形鋼) | 0.9
ｍ
鋼製 製作金物 | 防錆塗装
| 6× 50×50 (等辺山形鋼) | 0.9
ｍ
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)
0.02
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 型枠 一般用 (㎡)
0.36
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 6.8
ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 8.3
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 7.4
| 32A |  | ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
土工事 | 人力堀方 -
0.93
ｍ3
土工事 | 人力埋戻し -
0.42
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
0.51
ｍ3
土工事 | 人力構内敷ならし -
0.51
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.01
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 厨房機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
食器返却台撤去 | 1690×800×2150H
再使用しない |  | 1
台
戸棚付作業台撤去 | 600×600×750H
再使用しない |  | 1
台
作業台撤去 | 900×600×600H
再使用しない |  | 1
台
作業台撤去 | 900×600×600H
再使用しない |  | 1
台
ﾀﾞｽﾄﾃｰﾌﾞﾙ撤去 | 600×550×800H
再使用しない |  | 1
台
食器戸棚棚撤去 | 1200×600×1750H
再使用しない |  | 1
台
水切台撤去 | 1100×500×800H
再使用しない |  | 1
台
食器消毒槽撤去 | 500×500×800H
再使用しない |  | 1
ｍ
水切り台 | 650×600×800H
1
台
流し（１槽ｼﾝｸ） | 650×650×800H
1
台
流し（１槽ｼﾝｸ） | 850×650×800H
1
台
調理台撤去 | 1500×550×800H
再使用しない |  | 2
台
棚付作業台撤去 | 1500×550×800H
再使用しない |  | 1
台
ｸﾞﾗｽｼﾝｸ撤去 | 900×450×800H
再使用しない |  | 1
台
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 厨房機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
器具置台撤去 | 850×450×800H
再使用しない |  | 1
台
吊り戸棚撤去 | 1800×300×1800H
再使用しない |  | 1
台
下処理ｼﾝｸ撤去 | 1200×600×800H
再使用しない |  | 1
台
炊飯器専用置台 | 644×557×595H
撤去 |  | 1
再使用しない |  |  | 台
ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ撤去 | 1100×600×800H
再使用しない |  | 1
台
ｳｫｰﾏｰﾃｰﾌﾞﾙ撤去 | 900×600×800H
再使用しない |  | 1
台
麺類釜撤去 | 1200×750×800H
再使用しない |  | 1
台
盛付け台撤去 | 1200×500×800H
再使用しない |  | 1
台
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 13.3
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
金属くず
2.3
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1.2
| 20A |  | ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
土工事 | 人力堀方 -
0.72
ｍ3
土工事 | 人力埋戻し -
0.46
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
0.26
ｍ3
土工事 | 人力構内敷ならし -
0.26
ｍ3
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.01
ｍ3
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
1
組
化粧棚撤去 | 陶器製 再使用しない
1
個
鏡撤去 | 再使用しない
1
枚
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 20A
水冷却水) |  | 1.5
再使用しない |  |  | ｍ
衛生器具類撤去 | 量水器 40
再使用しない |  | 1
組
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 | 量水器ﾎﾞｯｸｽ 25- 40
再使用しない |  | 1
か所
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 1.5
| 20A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.12
ｍ3
衛生器具類撤去 | 水栓類 13
再使用しない |  | 17
組
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
金属くず
0.05
ｔ
陶磁器くず
0.02
ｔ
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 120～150㎜ 125mm
(配管貫通口) |  | 1
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 63㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
土工事 | 人力堀方 -
2.45
ｍ3
土工事 | 人力埋戻し -
0.98
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
1.47
ｍ3
土工事 | 人力構内敷ならし -
1.47
ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.01
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0031
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 40A
水冷却水) |  | 5
再使用しない |  |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.01
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
金属くず
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
電気貯湯湯沸器 | 壁掛形 40L
据付 |  | 1
台
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0034
1
式
ｶﾞｽ給湯器撤去 | GH16 GQ-1620WZD
再使用しない |  | 1
台
排気筒撤去 | SUS製60φ
再使用しない |  | 7.3
ｍ
排気ﾄｯﾌﾟ撤去 | SUS製60φ
再使用しない |  | 1
個
銅管類撤去(給水･ | 屋内一般 20 (3/4 )
給湯) |  | 0.9
再使用しない |  |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.01
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
金属くず
0.03
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
機械設備工事 |  | ｶﾞｽ設備 |  |  | ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0036
1
式
塩ﾋﾞ外面ﾗｲﾆﾝｸﾞ | ELP 20A 屋内露出 再使用しない
鋼管撤去 |  | 5
ｍ
塩ﾋﾞ外面ﾗｲﾆﾝｸﾞ | ELP 25A 屋内露出 再使用しない
鋼管撤去 |  | 11.2
ｍ
塩ﾋﾞ外面ﾗｲﾆﾝｸﾞ | ELP 40A 屋内露出 再使用しない
鋼管撤去 |  | 14.7
ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.02
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
金属くず
0.02
ｔ
計

## M細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 20
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
計

## M別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 21
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 3
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計

## ガス総括表
総 - 1
総括表
名 称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
ネジ工事 | 式 | 1
端数金額
ねじ工事 計
総合計

## ガス内訳書
ネ‐1
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[ネジ工事]
メーター位置替（タイプＧ取外し） | 50 | 個 | 1
メーター位置替（タイプＧ）取付 | 50 | 個 | 1
業務用スマートメーター取付４号 | 4 | 個 | 1
売却メーター取外し（Ｎ型） | 30 | 個 | 1
配管（白鉄管） | 25 | ｍ | 0.5
配管（白鉄管） | 32 | ｍ | 56 |  |  | 高所
配管（白鉄管） | 32 | ｍ | 17.5
配管（白鉄管） | 100 | ｍ | 3
配管撤去 | 80 | ｍ | 2
配管撤去 | 100 | ｍ | 2
エキスパンション継手 | 32 | ヶ所 | 1
絶縁フランジ | 100 | 個 | 2
検査孔付ネジガス栓２０Ａ１５１－６６７ |  | 個 | 1
メーター・分岐ガス栓 | 32 | 個 | 2
継手付強化ガスホース ０８００８００ |  | 本 | 1
内管取出（ネジ・露出） |  | ヶ所 | 2
ブラケット支持 | 25 | ヶ所 | 1
ブラケット支持 | 32 | ヶ所 | 44
ブラケット支持 | 100 | ヶ所 | 3
ネ‐2
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
ブラケット支持溶融亜鉛メッキ仕様加算 | 25 | ヶ所 | 1
ブラケット支持溶融亜鉛メッキ仕様加算 | 32 | ヶ所 | 44
ブラケット支持溶融亜鉛メッキ仕様加算 | 100 | ヶ所 | 3
ガス管塗装（２回塗） | 25 | ｍ | 0.5
ガス管塗装（２回塗） | 32 | ｍ | 77.5
ガス管塗装（２回塗） | 100 | ｍ | 3
足場工事（０―４０ｍ２） |  | 件 | 1
足場工事（４０ｍ２―） |  | ｍ２ | 156
ボールバルブ取付 | 100 | 個 | 2
ボールバルブ撤去 | 100 | 個 | 2
みなしＡＳ対策基本費 | 12 | 件 | 1
みなしＡＳ対策作業費 | 12 | ヶ所 | 47
みなしＡＳ対策作業費 | 13 | ヶ所 | 3
ガスパージ基本費 | 1 | 件 | 1
ガスパージ系統費 | 2 | 式 | 1
高所配管
諸経費
合 計