## 船橋川・新登橋上流
船橋川・新登橋上流（No.1）
令和7年度
|  |  | ４月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
| 採水時刻 | 1 | ４月: 11:30; ４月: 11:30; ５月: 11:55; ６月: 11:00; ７月: 10:00; ８月: 9:25; ９月: 10:45
|  | 2 | ４月: 15:46; ４月: 15:46; ５月: 15:00; ６月: 15:15; ７月: 14:20; ８月: 16:10; ９月: 15:20
| 天候 | 1 | bar: ４月 to ９月
2 | bar: ４月 to ９月
一 | 気温 | 1 | ４月: 24.3; ４月: 24.3; ５月: 27.3; ６月: 31.3; ７月: 34.6; ８月: 34.8; ９月: 34.3
| (℃) | 2 | ４月: 24.6; ４月: 24.6; ５月: 27.7; ６月: 35.5; ７月: 36.2; ８月: 35.1; ９月: 36.9
般 |  | 平均 | ４月: 24.45; ４月: 24.45; ５月: 27.5; ６月: 33.4; ７月: 35.4; ８月: 34.95; ９月: 35.6
| 水温 | 1 | ４月: 20.4; ４月: 20.4; ５月: 24.1; ６月: 29.2; ７月: 30.7; ８月: 30.7; ９月: 30.9
項 | (℃) | 2 | ４月: 23.3; ４月: 23.3; ５月: 24.5; ６月: 31.8; ７月: 35; ８月: 35.2; ９月: 33.2
|  | 平均 | ４月: 21.85; ４月: 21.85; ５月: 24.3; ６月: 30.5; ７月: 32.85; ８月: 32.95; ９月: 32.05
目 | 河川流量 | 1 | ４月: 0.01; ４月: 0.01; ５月: 0.01; ６月: 0.04; ７月: <0.01; ８月: <0.01; ９月: <0.01
| (m3/sec) | 2 | ４月: 0.01; ４月: 0.01; ５月: 0.01; ６月: 0.05; ７月: 0.01; ８月: <0.01; ９月: <0.01
|  | 平均 | ４月: 0.01; ４月: 0.01; ５月: 0.01; ６月: 0.045; ７月: 0.01; ８月: <0.01; ９月: <0.01
| 透視度 | 1 | ４月: 50; ４月: 50; ５月: 50; ６月: 50; ７月: 50; ８月: >50; ９月: 50
| (cm) | 2 | ４月: 50; ４月: 50; ５月: 50; ６月: 50; ７月: 50; ８月: >50; ９月: 50
|  | 平均 | ４月: 50; ４月: 50; ５月: 50; ６月: 50; ７月: 50; ８月: >50; ９月: 50
| 水素イオン濃度 | 1 | ４月: 8.9; ４月: 8.9; ５月: 9.1; ６月: 8.3; ７月: 8.7; ８月: 8.4; ９月: 8.5
生 | (pH) | 2 | ４月: 9.4; ４月: 9.4; ５月: 9.8; ６月: 8.9; ７月: 9.8; ８月: 9.6; ９月: 9.4
|  | 平均 | ４月: 9.15; ４月: 9.15; ５月: 9.45; ６月: 8.6; ７月: 9.25; ８月: 9; ９月: 8.95
活 | 溶存酸素量 | (mg/L) | ４月: 17; ４月: 17; ５月: 16; ６月: 9.3; ７月: 12; ８月: 16; ９月: 10
| 生物化学的酸素要求量 | (mg/L) | ４月: 1.7; ４月: 1.7; ５月: 1.9; ６月: 2; ７月: 1.1; ８月: 2.5; ９月: 1.9
環 | 化学的酸素要求量 | (mg/L) | ４月: 6.1; ４月: 6.1; ５月: 4.4; ６月: 4.3; ７月: 5.8; ８月: 6.1; ９月: 5.9
| 浮遊物質量 | (mg/L) | ４月: 1; ４月: 1; ５月: 2; ６月: 3; ７月: 2; ８月: 3; ９月: 2
境 | 大腸菌数 | (CFU/100mL) | ４月: 8; ４月: 8; ５月: 3; ６月: 35; ７月: 1; ８月: 1; ９月: 53
| ノニルフェノール | (mg/L) | ５月: 6e-05; ８月: 6e-05
項 | LAS | (mg/L) | ５月: 0.0024; ８月: 0.0018
| 全窒素 | (mg/L) | ５月: 0.46; ８月: 0.72
目 | 全りん | (mg/L) | ５月: 0.042; ８月: 0.054
| 全亜鉛 | (mg/L) | ４月: 0.029; ４月: 0.029; ５月: 0.02; ６月: 0.015; ７月: 0.01; ８月: 0.007; ９月: 0.016
| カドミウム | (mg/L) | ５月: 0.0003; ８月: <0.0003
| 全シアン | (mg/L) | ５月: 不検出; ８月: 不検出
| 鉛 | (mg/L) | ５月: 0.005; ８月: <0.005
| 六価クロム | (mg/L) | ５月: 0.01; ８月: <0.01
| 砒素 | (mg/L) | ５月: 0.005; ８月: <0.005
| 総水銀 | (mg/L) | ５月: 0.0005; ８月: <0.0005
| アルキル水銀 | (mg/L)
| ＰＣＢ | (mg/L) | ８月: 不検出
| ジクロロメタン | (mg/L) | ５月: 0.002; ８月: <0.002
健 | 四塩化炭素 | (mg/L) | ５月: 0.0002; ８月: <0.0002
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | ５月: 0.0004; ８月: <0.0004
康 | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | ５月: 0.002; ８月: <0.002
| シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | ５月: 0.004; ８月: <0.004
項 | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | ５月: 0.0005; ８月: <0.0005
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | ５月: 0.0006; ８月: <0.0006
目 | トリクロロエチレン | (mg/L) | ５月: 0.001; ８月: <0.001
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | ５月: 0.0005; ８月: <0.0005
| 1,3-ジクロロプロペン | (mg/L) | ５月: 0.0002; ８月: <0.0002
| チウラム | (mg/L) | ８月: <0.0006
| シマジン | (mg/L) | ８月: <0.0003
| チオベンカルブ | (mg/L) | ８月: <0.002
| ベンゼン | (mg/L) | ５月: 0.0014; ８月: <0.001
| セレン | (mg/L) | ５月: 0.002; ８月: <0.002
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | ５月: 0.14; ８月: 0.15
| ふっ素 | (mg/L) | ５月: 0.12; ８月: 0.15
| ほう素 | (mg/L) | ５月: 0.02; ８月: 0.02
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | ５月: 0.005; ８月: <0.005
| クロロホルム | (mg/L) | ８月: <0.006
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.004
| 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | ８月: <0.006
| p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | ８月: <0.03
| イソキサチオン | (mg/L) | ８月: <0.0008
| ダイアジノン | (mg/L) | ８月: <0.0005
要 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0003
| イソプロチオラン | (mg/L) | ８月: <0.004
| オキシン銅（有機銅） | (mg/L) | ８月: <0.004
監 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | (mg/L) | ８月: <0.004
| プロピザミド | (mg/L) | ８月: <0.0008
| ＥＰＮ | (mg/L) | ８月: <0.0006
視 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0008
| フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | (mg/L) | ８月: <0.002
| イプロベンホス（ＩＢＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0008
項 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0001
| トルエン | (mg/L) | ８月: <0.06
| キシレン | (mg/L) | ８月: <0.04
目 | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | ８月: <0.006
| ニッケル | (mg/L) | ８月: <0.001
| モリブデン | (mg/L) | ８月: <0.007
| アンチモン | (mg/L) | ８月: 0.0003
| 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | ８月: <0.0002
| エピクロロヒドリン | (mg/L) | ８月: <0.00003
| 全マンガン | (mg/L) | ８月: 0.03
| ウラン | (mg/L) | ８月: <0.0002
| PFOS及びPFOA | (mg/L) | ８月: 9.5e-05
| フェノール | (mg/L) | ８月: <0.001
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | ８月: <0.003
| 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | ８月: <0.00003
| アニリン | (mg/L) | ８月: <0.002
| 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | ８月: <0.0003
| ノルマルヘキサン抽出物質 | (mg/L) | ８月: <0.5
| フェノール類 | (mg/L) | ８月: <0.005
特 | 銅 | (mg/L) | ８月: <0.005
| 溶解性鉄 | (mg/L) | ８月: 0.27
殊 | 溶解性マンガン | (mg/L) | ８月: 0.01
| 全クロム | (mg/L) | ８月: <0.03
項 | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | ８月: <0.01
| 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | ５月: 0.04; ８月: <0.04
目 | 硝酸性窒素 | (mg/L) | ５月: 0.1; ８月: 0.11
| アンモニア性窒素 | (mg/L) | ５月: 0.05; ８月: 0.06
| りん酸性りん | (mg/L) | ８月: 0.029
特 | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | ８月: 0.081
定 | クロロホルム生成能 | (mg/L) | ８月: 0.045
項 | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | ８月: 0.023
目 | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | ８月: 0.011
| ブロモホルム生成能 | (mg/L) | ８月: 0.0011
備考

## 藤本川・淀川合流直前
藤本川・淀川合流直前（No.7）
令和7年度
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
| 採水時刻 | 1 | ５月: 11:15; ７月: 11:30; ８月: 10:15
|  | 2 | ５月: 16:55; ７月: 15:55; ８月: 17:05
| 天候 | 1 | bar: ５月; ７月 to ８月
2 | bar: ５月; ７月 to ８月
一 | 気温 | 1 | ５月: 27.5; ７月: 36.1; ８月: 34.5
| (℃) | 2 | ５月: 24; ７月: 35.4; ８月: 35.2
般 |  | 平均 | ５月: 25.75; ７月: 35.75; ８月: 34.85
| 水温 | 1 | ５月: 24.4; ７月: 31.5; ８月: 31.6
項 | (℃) | 2 | ５月: 21.8; ７月: 30.3; ８月: 30.1
|  | 平均 | ５月: 23.1; ７月: 30.9; ８月: 30.85
目 | 河川流量 | 1 | ５月: 0.06; ７月: 0.13; ８月: 0.05
| (m3/sec) | 2 | ５月: 0.08; ７月: 0.17; ８月: 0.07
|  | 平均 | ５月: 0.07; ７月: 0.15; ８月: 0.06
| 透視度 | 1 | ５月: 50; ７月: 50; ８月: >50
| (cm) | 2 | ５月: 50; ７月: 50; ８月: >50
|  | 平均 | ５月: 50; ７月: 50; ８月: >50
| 水素イオン濃度 | 1 | ５月: 9.5; ７月: 9.6; ８月: 9.9
生 | (pH) | 2 | ５月: 9.6; ７月: 9.3; ８月: 9.1
|  | 平均 | ５月: 9.55; ７月: 9.45; ８月: 9.5
活 | 溶存酸素量 | (mg/L) | ５月: 11; ７月: 11; ８月: 12
| 生物化学的酸素要求量 | (mg/L) | ５月: 2; ７月: 1.1; ８月: 1.8
環 | 化学的酸素要求量 | (mg/L) | ５月: 4.6; ７月: 5.9; ８月: 7.1
| 浮遊物質量 | (mg/L) | ５月: 7; ７月: 7; ８月: 9
境 | 大腸菌数 | (CFU/100mL) | ５月: 28; ７月: 66; ８月: 39
| ノニルフェノール | (mg/L) | ８月: 6e-05
項 | LAS | (mg/L) | ８月: 0.0028
| 全窒素 | (mg/L) | ８月: 0.57
目 | 全りん | (mg/L) | ８月: 0.13
| 全亜鉛 | (mg/L) | ５月: 0.01; ８月: 0.006
| カドミウム | (mg/L) | ８月: <0.0003
| 全シアン | (mg/L) | ８月: 不検出
| 鉛 | (mg/L) | ８月: <0.005
| 六価クロム | (mg/L) | ８月: <0.01
| 砒素 | (mg/L) | ８月: <0.005
| 総水銀 | (mg/L) | ８月: <0.0005
| アルキル水銀 | (mg/L) | ８月: 不検出
| ＰＣＢ | (mg/L) | ８月: 不検出
| ジクロロメタン | (mg/L) | ８月: <0.002
健 | 四塩化炭素 | (mg/L) | ８月: <0.0002
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | ８月: <0.0004
康 | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.002
| シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.004
項 | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | ８月: <0.0005
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | ８月: <0.0006
目 | トリクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.001
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.0005
| 1,3-ジクロロプロペン | (mg/L) | ８月: <0.0002
| チウラム | (mg/L) | ８月: <0.0006
| シマジン | (mg/L) | ８月: <0.0003
| チオベンカルブ | (mg/L) | ８月: <0.002
| ベンゼン | (mg/L) | ８月: <0.001
| セレン | (mg/L) | ８月: <0.002
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | ８月: 0.15
| ふっ素 | (mg/L) | ８月: 0.12
| ほう素 | (mg/L) | ８月: 0.02
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | ８月: <0.005
| クロロホルム | (mg/L) | ８月: <0.006
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.004
| 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | ８月: <0.006
| p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | ８月: <0.03
| イソキサチオン | (mg/L) | ８月: <0.0008
| ダイアジノン | (mg/L) | ８月: <0.0005
要 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0003
| イソプロチオラン | (mg/L) | ８月: <0.004
| オキシン銅（有機銅） | (mg/L) | ８月: <0.004
監 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | (mg/L) | ８月: <0.004
| プロピザミド | (mg/L) | ８月: <0.0008
| ＥＰＮ | (mg/L) | ８月: <0.0006
視 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0008
| フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | (mg/L) | ８月: <0.002
| イプロベンホス（ＩＢＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0008
項 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0001
| トルエン | (mg/L) | ８月: <0.06
| キシレン | (mg/L) | ８月: <0.04
目 | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | ８月: <0.006
| ニッケル | (mg/L) | ８月: <0.001
| モリブデン | (mg/L) | ８月: <0.007
| アンチモン | (mg/L) | ８月: 0.0003
| 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | ８月: <0.0002
| エピクロロヒドリン | (mg/L) | ８月: <0.00003
| 全マンガン | (mg/L) | ８月: 0.03
| ウラン | (mg/L) | ８月: <0.0002
| PFOS及びPFOA | (mg/L) | ８月: 2.7e-05
| フェノール | (mg/L) | ８月: <0.001
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | ８月: <0.003
| 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | ８月: <0.00003
| アニリン | (mg/L) | ８月: <0.002
| 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | ８月: <0.0003
| ノルマルヘキサン抽出物質 | (mg/L) | ８月: <0.5
| フェノール類 | (mg/L) | ８月: <0.005
特 | 銅 | (mg/L) | ８月: <0.005
| 溶解性鉄 | (mg/L) | ８月: 0.13
殊 | 溶解性マンガン | (mg/L) | ８月: <0.01
| 全クロム | (mg/L) | ８月: <0.03
項 | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | ８月: <0.01
| 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | ８月: <0.04
目 | 硝酸性窒素 | (mg/L) | ８月: 0.11
| アンモニア性窒素 | (mg/L) | ８月: <0.04
| りん酸性りん | (mg/L) | ８月: 0.1
特 | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | ８月: 0.078
定 | クロロホルム生成能 | (mg/L) | ８月: 0.057
項 | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | ８月: 0.016
目 | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | ８月: 0.0044
| ブロモホルム生成能 | (mg/L) | ８月: 0.0003
備考

## 穂谷川・淀川合流直前
穂谷川・淀川合流直前（No.2）
令和7年度
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
| 採水時刻 | 1 | ４月: 10:40; ５月: 11:05; ６月: 10:20; ７月: 10:55; ８月: 11:00; ９月: 10:15
|  | 2 | ４月: 15:06; ５月: 16:05; ６月: 14:30; ７月: 15:05; ８月: 17:30; ９月: 14:45
| 天候 | 1 | bar: ４月 to ９月
2 | bar: ４月 to ９月
一 | 気温 | 1 | ４月: 22.3; ５月: 28.7; ６月: 32.1; ７月: 36.9; ８月: 34.3; ９月: 33.6
| (℃) | 2 | ４月: 25.9; ５月: 25.8; ６月: 34.3; ７月: 36.1; ８月: 34.6; ９月: 36.2
般 |  | 平均 | ４月: 24.1; ５月: 27.25; ６月: 33.2; ７月: 36.5; ８月: 34.45; ９月: 34.9
| 水温 | 1 | ４月: 21.8; ５月: 24.4; ６月: 27.4; ７月: 32.8; ８月: 34.3; ９月: 31.8
項 | (℃) | 2 | ４月: 24.7; ５月: 25.3; ６月: 31.7; ７月: 34.3; ８月: 32.1; ９月: 33.2
|  | 平均 | ４月: 23.25; ５月: 24.85; ６月: 29.55; ７月: 33.55; ８月: 33.2; ９月: 32.5
目 | 河川流量 | 1 | ４月: 0.01; ５月: 0.01; ６月: 0.14; ７月: 0.01; ８月: <0.01; ９月: 0.01
| (m3/sec) | 2 | ４月: 0.01; ５月: 0.01; ６月: 0.11; ７月: 0.03; ８月: 0.01; ９月: 0.03
|  | 平均 | ４月: 0.01; ５月: 0.01; ６月: 0.125; ７月: 0.02; ８月: 0.01; ９月: 0.02
| 透視度 | 1 | ４月: 50; ５月: 50; ６月: 50; ７月: 50; ８月: >50; ９月: 50
| (cm) | 2 | ４月: 50; ５月: 25; ６月: 50; ７月: 50; ８月: >50; ９月: 50
|  | 平均 | ４月: 50; ５月: 38; ６月: 50; ７月: 50; ８月: >50; ９月: 50
| 水素イオン濃度 | 1 | ４月: 8.8; ５月: 8.4; ６月: 8.2; ７月: 8.9; ８月: 9.2; ９月: 8.9
生 | (pH) | 2 | ４月: 9.1; ５月: 9.2; ６月: 8.6; ７月: 9.6; ８月: 9.4; ９月: 9.8
|  | 平均 | ４月: 8.95; ５月: 8.8; ６月: 8.4; ７月: 9.25; ８月: 9.3; ９月: 9.35
活 | 溶存酸素量 | (mg/L) | ４月: 11; ５月: 10; ６月: 7.3; ７月: 10; ８月: 7.7; ９月: 10
| 生物化学的酸素要求量 | (mg/L) | ４月: 0.7; ５月: 0.6; ６月: 0.8; ７月: <0.5; ８月: 0.9; ９月: 1.1
環 | 化学的酸素要求量 | (mg/L) | ４月: 3.7; ５月: 3.3; ６月: 4.5; ７月: 4.8; ８月: 5.7; ９月: 5.7
| 浮遊物質量 | (mg/L) | bar: ４月 to ９月
境 | 大腸菌数 | (CFU/100mL) | ４月: 72; ５月: 150; ６月: 55; ７月: 10; ８月: 72; ９月: 140
| ノニルフェノール | (mg/L) | ５月: 6e-05; ８月: 6e-05
項 | LAS | (mg/L) | ５月: 0.0006; ８月: 0.0012
| 全窒素 | (mg/L) | ５月: 0.27; ８月: 0.38
目 | 全りん | (mg/L) | ５月: 0.038; ８月: 0.093
| 全亜鉛 | (mg/L) | ４月: 0.01; ５月: 0.01; ６月: 0.003; ７月: 0.002; ８月: 0.003; ９月: 0.003
| カドミウム | (mg/L) | ５月: 0.0003; ８月: <0.0003
| 全シアン | (mg/L) | ５月: 不検出; ８月: 不検出
| 鉛 | (mg/L) | ５月: 0.005; ８月: <0.005
| 六価クロム | (mg/L) | ５月: 0.01; ８月: <0.01
| 砒素 | (mg/L) | ５月: 0.005; ８月: <0.005
| 総水銀 | (mg/L) | ５月: 0.0005; ８月: <0.0005
| アルキル水銀 | (mg/L) | ８月: 不検出
| ＰＣＢ | (mg/L) | ８月: 不検出
| ジクロロメタン | (mg/L) | ５月: 0.002; ８月: <0.002
健 | 四塩化炭素 | (mg/L) | ５月: 0.0002; ８月: <0.0002
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | ５月: 0.0004; ８月: <0.0004
康 | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | ５月: 0.002; ８月: <0.002
| シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | ５月: 0.004; ８月: <0.004
項 | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | ５月: 0.0005; ８月: <0.0005
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | ５月: 0.0006; ８月: <0.0006
目 | トリクロロエチレン | (mg/L) | ５月: 0.001; ８月: <0.001
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | ５月: 0.0005; ８月: <0.0005
| 1,3-ジクロロプロペン | (mg/L) | ５月: 0.0002; ８月: <0.0002
| チウラム | (mg/L) | ８月: <0.0006
| シマジン | (mg/L) | ８月: <0.0003
| チオベンカルブ | (mg/L) | ８月: <0.002
| ベンゼン | (mg/L) | ５月: 0.0014; ８月: <0.001
| セレン | (mg/L) | ５月: 0.002; ８月: <0.002
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | ５月: 0.08; ８月: <0.08
| ふっ素 | (mg/L) | ５月: 0.16; ８月: 0.18
| ほう素 | (mg/L) | ５月: 0.02; ８月: 0.02
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | ５月: 0.005; ８月: <0.005
| クロロホルム | (mg/L) | ８月: <0.006
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.004
| 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | ８月: <0.006
| p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | ８月: <0.03
| イソキサチオン | (mg/L) | ８月: <0.0008
| ダイアジノン | (mg/L) | ８月: <0.0005
要 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0003
| イソプロチオラン | (mg/L) | ８月: <0.004
| オキシン銅（有機銅） | (mg/L) | ８月: <0.004
監 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | (mg/L) | ８月: <0.004
| プロピザミド | (mg/L) | ８月: <0.0008
| ＥＰＮ | (mg/L) | ８月: <0.0006
視 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0008
| フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | (mg/L) | ８月: <0.002
| イプロベンホス（ＩＢＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0008
項 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0001
| トルエン | (mg/L) | ８月: <0.06
| キシレン | (mg/L) | ８月: <0.04
目 | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | ８月: <0.006
| ニッケル | (mg/L) | ８月: <0.001
| モリブデン | (mg/L) | ８月: <0.007
| アンチモン | (mg/L) | ８月: 0.0003
| 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | ８月: <0.0002
| エピクロロヒドリン | (mg/L) | ８月: <0.00003
| 全マンガン | (mg/L) | ８月: 0.06
| ウラン | (mg/L) | ８月: <0.0002
| PFOS及びPFOA | (mg/L) | ８月: 3.1e-05
| フェノール | (mg/L) | ８月: <0.001
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | ８月: <0.003
| 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | ８月: <0.00003
| アニリン | (mg/L) | ８月: <0.002
| 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | ８月: <0.0003
| ノルマルヘキサン抽出物質 | (mg/L) | ８月: <0.5
| フェノール類 | (mg/L) | ８月: <0.005
特 | 銅 | (mg/L) | ８月: <0.005
| 溶解性鉄 | (mg/L) | ８月: <0.08
殊 | 溶解性マンガン | (mg/L) | ８月: <0.01
| 全クロム | (mg/L) | ８月: <0.03
項 | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | ８月: <0.01
| 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | ５月: 0.04; ８月: <0.04
目 | 硝酸性窒素 | (mg/L) | ５月: 0.04; ８月: <0.04
| アンモニア性窒素 | (mg/L) | ５月: 0.04; ８月: <0.04
| りん酸性りん | (mg/L) | ８月: 0.09
特 | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | ８月: 0.095
定 | クロロホルム生成能 | (mg/L) | ８月: 0.076
項 | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | ８月: 0.016
目 | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | ８月: 0.0029
| ブロモホルム生成能 | (mg/L) | ８月: <0.0001
備考

## 黒田川・西ノ口樋門
黒田川・西ノ口樋門（No.4）
令和7年度
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
| 採水時刻 | 1 | ５月: 10:12; ７月: 10:50; ８月: 10:45
|  | 2 | ５月: 15:09; ７月: 14:50; ８月: 16:50
| 天候 | 1 | bar: ５月; ７月 to ８月
2 | bar: ５月; ７月 to ８月
一 | 気温 | 1 | ５月: 27.4; ７月: 35.9; ８月: 36.8
| (℃) | 2 | ５月: 29; ７月: 34.1; ８月: 36
般 |  | 平均 | ５月: 28.2; ７月: 35; ８月: 36.4
| 水温 | 1 | ５月: 23.4; ７月: 30.2; ８月: 35.7
項 | (℃) | 2 | ５月: 25.6; ７月: 32.7; ８月: 33.8
|  | 平均 | ５月: 24.5; ７月: 31.45; ８月: 34.75
目 | 河川流量 | 1 | ５月: 0.09; ７月: 0.3; ８月: <0.01
| (m3/sec) | 2 | ５月: 0.14; ７月: 0.39; ８月: 0.11
|  | 平均 | ５月: 0.115; ７月: 0.345; ８月: 0.06
| 透視度 | 1 | ５月: 50; ７月: 50; ８月: 44
| (cm) | 2 | ５月: 50; ７月: 50; ８月: 36
|  | 平均 | ５月: 50; ７月: 50; ８月: 40
| 水素イオン濃度 | 1 | ５月: 9.8; ７月: 9.5; ８月: 10.2
生 | (pH) | 2 | ５月: 10.4; ７月: 10.1; ８月: 10.4
|  | 平均 | ５月: 10.1; ７月: 9.8; ８月: 10.3
活 | 溶存酸素量 | (mg/L) | ５月: 15.3; ７月: 11; ８月: 9.1
| 生物化学的酸素要求量 | (mg/L) | ５月: 1.5; ７月: 1.5; ８月: 3.3
環 | 化学的酸素要求量 | (mg/L) | ５月: 5.2; ７月: 6.1; ８月: 11
| 浮遊物質量 | (mg/L) | ５月: 1; ７月: 5; ８月: 14
境 | 大腸菌数 | (CFU/100mL) | ５月: 18; ７月: 10; ８月: <1
| ノニルフェノール | (mg/L) | ８月: 6e-05
項 | LAS | (mg/L) | ８月: 0.002
| 全窒素 | (mg/L) | ８月: 0.95
目 | 全りん | (mg/L) | ８月: 0.14
| 全亜鉛 | (mg/L) | ５月: 0.01; ８月: 0.008
| カドミウム | (mg/L) | ８月: <0.0003
| 全シアン | (mg/L) | ８月: 不検出
| 鉛 | (mg/L) | ８月: <0.005
| 六価クロム | (mg/L) | ８月: <0.01
| 砒素 | (mg/L) | ８月: <0.005
| 総水銀 | (mg/L) | ８月: <0.0005
| アルキル水銀 | (mg/L) | ８月: 不検出
| ＰＣＢ | (mg/L) | ８月: 不検出
| ジクロロメタン | (mg/L) | ８月: <0.002
健 | 四塩化炭素 | (mg/L) | ８月: <0.0002
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | ８月: <0.0004
康 | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.002
| シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.004
項 | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | ８月: <0.0005
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | ８月: <0.0006
目 | トリクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.001
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.0005
| 1,3-ジクロロプロペン | (mg/L) | ８月: <0.0002
| チウラム | (mg/L) | ８月: <0.0006
| シマジン | (mg/L) | ８月: <0.0003
| チオベンカルブ | (mg/L) | ８月: <0.002
| ベンゼン | (mg/L) | ８月: <0.001
| セレン | (mg/L) | ８月: <0.002
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | ８月: <0.08
| ふっ素 | (mg/L) | ８月: 0.14
| ほう素 | (mg/L) | ８月: <0.02
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | ８月: <0.005
| クロロホルム | (mg/L) | ８月: <0.006
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.004
| 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | ８月: <0.006
| p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | ８月: <0.03
| イソキサチオン | (mg/L) | ８月: <0.0008
| ダイアジノン | (mg/L) | ８月: <0.0005
要 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0003
| イソプロチオラン | (mg/L) | ８月: <0.004
| オキシン銅（有機銅） | (mg/L) | ８月: <0.004
監 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | (mg/L) | ８月: <0.004
| プロピザミド | (mg/L) | ８月: <0.0008
| ＥＰＮ | (mg/L) | ８月: <0.0006
視 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0008
| フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | (mg/L) | ８月: <0.002
| イプロベンホス（ＩＢＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0008
項 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0001
| トルエン | (mg/L) | ８月: <0.06
| キシレン | (mg/L) | ８月: <0.04
目 | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | ８月: <0.006
| ニッケル | (mg/L) | ８月: <0.001
| モリブデン | (mg/L) | ８月: <0.007
| アンチモン | (mg/L) | ８月: 0.0002
| 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | ８月: <0.0002
| エピクロロヒドリン | (mg/L) | ８月: <0.00003
| 全マンガン | (mg/L) | ８月: 0.04
| ウラン | (mg/L) | ８月: <0.0002
| PFOS及びPFOA | (mg/L) | ８月: 3.7e-05
| フェノール | (mg/L) | ８月: <0.001
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | ８月: <0.003
| 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | ８月: <0.00003
| アニリン | (mg/L) | ８月: <0.002
| 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | ８月: <0.0003
| ノルマルヘキサン抽出物質 | (mg/L) | ８月: <0.5
| フェノール類 | (mg/L) | ８月: <0.005
特 | 銅 | (mg/L) | ８月: <0.005
| 溶解性鉄 | (mg/L) | ８月: 0.26
殊 | 溶解性マンガン | (mg/L) | ８月: 0.01
| 全クロム | (mg/L) | ８月: <0.03
項 | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | ８月: <0.01
| 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | ８月: <0.04
目 | 硝酸性窒素 | (mg/L) | ８月: <0.04
| アンモニア性窒素 | (mg/L) | ８月: 0.04
| りん酸性りん | (mg/L) | ８月: 0.08
特 | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | ８月: 0.072
定 | クロロホルム生成能 | (mg/L) | ８月: 0.056
項 | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | ８月: 0.012
目 | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | ８月: 0.003
| ブロモホルム生成能 | (mg/L) | ８月: 0.0001
備考

## 天野川・淀川合流直前
天野川・淀川合流直前（No.3）
令和7年度
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
| 採水時刻 | 1 | ４月: 9:28; ５月: 10:08; ６月: 9:30; ７月: 10:20; ８月: 10:10; ９月: 9:20
|  | 2 | ４月: 14:20; ５月: 14:30; ６月: 13:40; ７月: 14:15; ８月: 16:00; ９月: 13:55
| 天候 | 1 | bar: ４月 to ９月
2 | bar: ４月 to ９月
一 | 気温 | 1 | ４月: 21.1; ５月: 27.3; ６月: 28.5; ７月: 33.9; ８月: 36.3; ９月: 31.3
| (℃) | 2 | ４月: 26; ５月: 25.9; ６月: 34.5; ７月: 38.3; ８月: 37.1; ９月: 36.5
般 |  | 平均 | ４月: 23.55; ５月: 26.6; ６月: 31.5; ７月: 36.1; ８月: 36.7; ９月: 33.9
| 水温 | 1 | ４月: 17.4; ５月: 22.5; ６月: 25.5; ７月: 29.8; ８月: 34; ９月: 29.6
項 | (℃) | 2 | ４月: 23.6; ５月: 25.3; ６月: 29.4; ７月: 34.1; ８月: 35.4; ９月: 33.5
|  | 平均 | ４月: 20.5; ５月: 23.9; ６月: 27.45; ７月: 31.95; ８月: 34.7; ９月: 31.55
目 | 河川流量 | 1 | ４月: 0.29; ５月: 0.49; ６月: 1.21; ７月: 0.52; ８月: 0.17; ９月: 0.24
| (m3/sec) | 2 | ４月: 0.31; ５月: 0.42; ６月: 0.98; ７月: 0.5; ８月: 0.21; ９月: 0.26
|  | 平均 | ４月: 0.3; ５月: 0.455; ６月: 1.095; ７月: 0.51; ８月: 0.19; ９月: 0.25
| 透視度 | 1 | ４月: 50; ５月: 50; ６月: 50; ７月: 50; ８月: >50; ９月: 50
| (cm) | 2 | ４月: 50; ５月: 50; ６月: 50; ７月: 50; ８月: >50; ９月: 50
|  | 平均 | ４月: 50; ５月: 50; ６月: 50; ７月: 50; ８月: >50; ９月: 50
| 水素イオン濃度 | 1 | ４月: 8.4; ５月: 8.9; ６月: 8.1; ７月: 9.3; ８月: 9.1; ９月: 9
生 | (pH) | 2 | ４月: 9.1; ５月: 9.6; ６月: 8.3; ７月: 9.8; ８月: 10; ９月: 9.6
|  | 平均 | ４月: 8.75; ５月: 9.25; ６月: 8.2; ７月: 9.55; ８月: 9.55; ９月: 9.3
活 | 溶存酸素量 | (mg/L) | ４月: 13; ５月: 15; ６月: 9.2; ７月: 17; ８月: 16; ９月: 17
| 生物化学的酸素要求量 | (mg/L) | ４月: 2.3; ５月: 2.5; ６月: 0.7; ７月: 0.6; ８月: 2.4; ９月: 1.3
環 | 化学的酸素要求量 | (mg/L) | ４月: 6.2; ５月: 4.6; ６月: 4.4; ７月: 5.5; ８月: 7; ９月: 5.3
| 浮遊物質量 | (mg/L) | ４月: 2; ５月: 1; ６月: 2; ７月: 2; ８月: 6; ９月: 2
境 | 大腸菌数 | (CFU/100mL) | ４月: 65; ５月: 11; ６月: 130; ７月: <1; ８月: <1; ９月: 10
| ノニルフェノール | (mg/L) | ５月: 6e-05; ８月: 6e-05
項 | LAS | (mg/L) | ５月: 0.0015; ８月: 0.0009
| 全窒素 | (mg/L) | ５月: 0.64; ８月: 0.96
目 | 全りん | (mg/L) | ５月: 0.271; ８月: 0.28
| 全亜鉛 | (mg/L) | ４月: 0.01; ５月: 0.01; ６月: 0.005; ７月: 0.017; ８月: 0.009; ９月: 0.01
| カドミウム | (mg/L) | ５月: 0.0003; ８月: <0.0003
| 全シアン | (mg/L) | ５月: 不検出; ８月: 不検出
| 鉛 | (mg/L) | ５月: 0.005; ８月: <0.005
| 六価クロム | (mg/L) | ５月: 0.01; ８月: <0.01
| 砒素 | (mg/L) | ５月: 0.005; ８月: <0.005
| 総水銀 | (mg/L) | ５月: 0.0005; ８月: <0.0005
| アルキル水銀 | (mg/L) | ８月: 不検出
| ＰＣＢ | (mg/L) | ８月: 不検出
| ジクロロメタン | (mg/L) | ５月: 0.002; ８月: <0.002
健 | 四塩化炭素 | (mg/L) | ５月: 0.0002; ８月: <0.0002
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | ５月: 0.0004; ８月: <0.0004
康 | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | ５月: 0.002; ８月: <0.002
| シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | ５月: 0.004; ８月: <0.004
項 | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | ５月: 0.0005; ８月: <0.0005
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | ５月: 0.0006; ８月: <0.0006
目 | トリクロロエチレン | (mg/L) | ５月: 0.001; ８月: <0.001
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | ５月: 0.0005; ８月: <0.0005
| 1,3-ジクロロプロペン | (mg/L) | ５月: 0.0002; ８月: <0.0002
| チウラム | (mg/L) | ８月: <0.0006
| シマジン | (mg/L) | ８月: <0.0003
| チオベンカルブ | (mg/L) | ８月: <0.002
| ベンゼン | (mg/L) | ５月: 0.0014; ８月: <0.001
| セレン | (mg/L) | ５月: 0.002; ８月: <0.002
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | ５月: 0.45; ８月: <0.08
| ふっ素 | (mg/L) | ５月: 0.12; ８月: 0.16
| ほう素 | (mg/L) | ５月: <0.02; ８月: <0.02
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | ５月: 0.005; ８月: <0.005
| クロロホルム | (mg/L) | ８月: <0.006
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.004
| 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | ８月: <0.006
| p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | ８月: <0.03
| イソキサチオン | (mg/L) | ８月: <0.0008
| ダイアジノン | (mg/L) | ８月: <0.0005
要 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0003
| イソプロチオラン | (mg/L) | ８月: <0.004
| オキシン銅（有機銅） | (mg/L) | ８月: <0.004
監 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | (mg/L) | ８月: <0.004
| プロピザミド | (mg/L) | ８月: <0.0008
| ＥＰＮ | (mg/L) | ８月: <0.0006
視 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0008
| フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | (mg/L) | ８月: <0.002
| イプロベンホス（ＩＢＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0008
項 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0001
| トルエン | (mg/L) | ８月: <0.06
| キシレン | (mg/L) | ８月: <0.04
目 | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | ８月: <0.006
| ニッケル | (mg/L) | ８月: 0.002
| モリブデン | (mg/L) | ８月: 0.009
| アンチモン | (mg/L) | ８月: 0.0002
| 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | ８月: <0.0002
| エピクロロヒドリン | (mg/L) | ８月: <0.00003
| 全マンガン | (mg/L) | ８月: 0.02
| ウラン | (mg/L) | ８月: 0.0002
| PFOS及びPFOA | (mg/L) | ８月: 5e-05
| フェノール | (mg/L) | ８月: <0.001
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | ８月: <0.003
| 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | ８月: <0.00003
| アニリン | (mg/L) | ８月: <0.002
| 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | ８月: <0.0003
| ノルマルヘキサン抽出物質 | (mg/L) | ８月: <0.5
| フェノール類 | (mg/L) | ８月: <0.005
特 | 銅 | (mg/L) | ８月: <0.005
| 溶解性鉄 | (mg/L) | ８月: 0.1
殊 | 溶解性マンガン | (mg/L) | ８月: <0.01
| 全クロム | (mg/L) | ８月: <0.03
項 | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | ８月: <0.01
| 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | ５月: 0.04; ８月: <0.04
目 | 硝酸性窒素 | (mg/L) | ５月: 0.41; ８月: <0.04
| アンモニア性窒素 | (mg/L) | ５月: 0.08; ８月: <0.04
| りん酸性りん | (mg/L) | ８月: 0.24
特 | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | ８月: 0.09
定 | クロロホルム生成能 | (mg/L) | ８月: 0.067
項 | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | ８月: 0.018
目 | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | ８月: 0.005
| ブロモホルム生成能 | (mg/L) | ８月: 0.0001
備考

## 安居川・淀川合流直前
安居川・淀川合流直前（No.5）
令和7年度
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
| 採水時刻 | 1 | ５月: 9:40; ７月: 9:20; ８月: 9:20
|  | 2 | ５月: 13:50; ７月: 14:00; ８月: 15:06
| 天候 | 1 | bar: ５月; ７月 to ８月
2 | bar: ５月; ７月 to ８月
一 | 気温 | 1 | ５月: 27.1; ７月: 32.1; ８月: 36
| (℃) | 2 | ５月: 29.1; ７月: 33.3; ８月: 38.2
般 |  | 平均 | ５月: 28.1; ７月: 32.7; ８月: 37.1
| 水温 | 1 | ５月: 20; ７月: 28; ８月: 32.1
項 | (℃) | 2 | ５月: 23.3; ７月: 31.2; ８月: 34
|  | 平均 | ５月: 21.65; ７月: 29.6; ８月: 33.05
目 | 河川流量 | 1 | ５月: 0.01; ７月: 0.01; ８月: 0.04
| (m3/sec) | 2 | ５月: 0.01; ７月: 0.01; ８月: 0.01
|  | 平均 | ５月: 0.01; ７月: 0.01; ８月: 0.025
| 透視度 | 1 | ５月: 50; ７月: 50; ８月: >50
| (cm) | 2 | ５月: 50; ７月: 50; ８月: >50
|  | 平均 | ５月: 50; ７月: 50; ８月: >50
| 水素イオン濃度 | 1 | ５月: 7.7; ７月: 7.7; ８月: 7.5
生 | (pH) | 2 | ５月: 7.5; ７月: 7.4; ８月: 7.5
|  | 平均 | ５月: 7.6; ７月: 7.55; ８月: 7.5
活 | 溶存酸素量 | (mg/L) | ５月: 7.4; ７月: 6.2; ８月: 4.6
| 生物化学的酸素要求量 | (mg/L) | ５月: 1.6; ７月: 0.9; ８月: 2.4
環 | 化学的酸素要求量 | (mg/L) | ５月: 5.7; ７月: 7.3; ８月: 6.9
| 浮遊物質量 | (mg/L) | bar: ５月; ７月 to ８月
境 | 大腸菌数 | (CFU/100mL) | ５月: 510; ７月: 380; ８月: 140
| ノニルフェノール | (mg/L) | ８月: 6e-05
項 | LAS | (mg/L) | ８月: 0.0018
| 全窒素 | (mg/L) | ８月: 8.4
目 | 全りん | (mg/L) | ８月: 0.27
| 全亜鉛 | (mg/L) | ５月: 0.043; ８月: 0.03
| カドミウム | (mg/L) | ８月: <0.0003
| 全シアン | (mg/L) | ８月: 不検出
| 鉛 | (mg/L) | ８月: <0.005
| 六価クロム | (mg/L) | ８月: <0.01
| 砒素 | (mg/L) | ８月: <0.005
| 総水銀 | (mg/L) | ８月: <0.0005
| アルキル水銀 | (mg/L) | ８月: 不検出
| ＰＣＢ | (mg/L) | ８月: 不検出
| ジクロロメタン | (mg/L) | ８月: <0.002
健 | 四塩化炭素 | (mg/L) | ８月: <0.0002
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | ８月: <0.0004
康 | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.002
| シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.004
項 | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | ８月: <0.0005
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | ８月: <0.0006
目 | トリクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.001
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.0005
| 1,3-ジクロロプロペン | (mg/L) | ８月: <0.0002
| チウラム | (mg/L) | ８月: <0.0006
| シマジン | (mg/L) | ８月: <0.0003
| チオベンカルブ | (mg/L) | ８月: <0.002
| ベンゼン | (mg/L) | ８月: <0.001
| セレン | (mg/L) | ８月: <0.002
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | ８月: 5.5
| ふっ素 | (mg/L) | ８月: 0.12
| ほう素 | (mg/L) | ８月: <0.02
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | ８月: <0.005
| クロロホルム | (mg/L) | ８月: <0.006
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.004
| 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | ８月: <0.006
| p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | ８月: <0.03
| イソキサチオン | (mg/L) | ８月: <0.0008
| ダイアジノン | (mg/L) | ８月: <0.0005
要 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0003
| イソプロチオラン | (mg/L) | ８月: <0.004
| オキシン銅（有機銅） | (mg/L) | ８月: <0.004
監 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | (mg/L) | ８月: <0.004
| プロピザミド | (mg/L) | ８月: <0.0008
| ＥＰＮ | (mg/L) | ８月: <0.0006
視 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0008
| フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | (mg/L) | ８月: <0.002
| イプロベンホス（ＩＢＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0008
項 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0001
| トルエン | (mg/L) | ８月: <0.06
| キシレン | (mg/L) | ８月: <0.04
目 | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | ８月: <0.006
| ニッケル | (mg/L) | ８月: <0.001
| モリブデン | (mg/L) | ８月: <0.007
| アンチモン | (mg/L) | ８月: 0.0003
| 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | ８月: <0.0002
| エピクロロヒドリン | (mg/L) | ８月: <0.00003
| 全マンガン | (mg/L) | ８月: <0.02
| ウラン | (mg/L) | ８月: <0.0002
| PFOS及びPFOA | (mg/L) | ８月: 1.3e-05
| フェノール | (mg/L) | ８月: <0.001
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | ８月: <0.003
| 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | ８月: <0.00003
| アニリン | (mg/L) | ８月: <0.002
| 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | ８月: <0.0003
| ノルマルヘキサン抽出物質 | (mg/L) | ８月: <0.5
| フェノール類 | (mg/L) | ８月: <0.005
特 | 銅 | (mg/L) | ８月: 0.006
| 溶解性鉄 | (mg/L) | ８月: <0.08
殊 | 溶解性マンガン | (mg/L) | ８月: <0.01
| 全クロム | (mg/L) | ８月: <0.03
項 | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | ８月: <0.01
| 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | ８月: 0.51
目 | 硝酸性窒素 | (mg/L) | ８月: 5
| アンモニア性窒素 | (mg/L) | ８月: 0.73
| りん酸性りん | (mg/L) | ８月: 0.13
特 | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | ８月: 0.0062
定 | クロロホルム生成能 | (mg/L) | ８月: 0.0036
項 | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | ８月: 0.0018
目 | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | ８月: 0.0007
| ブロモホルム生成能 | (mg/L) | ８月: <0.0001
備考

## 出口雨水幹線・枚方寝屋川市境
出口雨水幹線・枚方寝屋川市境（No.6）
令和7年度
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
| 採水時刻 | 1 | ５月: 8:53; ７月: 9:05; ８月: 8:40
|  | 2 | ５月: 13:05; ７月: 13:35; ８月: 14:25
| 天候 | 1 | bar: ５月; ７月 to ８月
2 | bar: ５月; ７月 to ８月
一 | 気温 | 1 | ５月: 26.8; ７月: 31.5; ８月: 33.2
| (℃) | 2 | ５月: 30.8; ７月: 34.3; ８月: 35.9
般 |  | 平均 | ５月: 28.8; ７月: 32.9; ８月: 34.55
| 水温 | 1 | ５月: 22.9; ７月: 26.8; ８月: 30
項 | (℃) | 2 | ５月: 23.8; ７月: 32.5; ８月: 34.5
|  | 平均 | ５月: 23.35; ７月: 29.65; ８月: 32.25
目 | 河川流量 | 1 | ５月: 0.01; ７月: 0.01; ８月: <0.01
| (m3/sec) | 2 | ５月: 0.01; ７月: 0.04; ８月: <0.01
|  | 平均 | ５月: 0.01; ７月: 0.025; ８月: <0.01
| 透視度 | 1 | ５月: 50; ７月: 50; ８月: >50
| (cm) | 2 | ５月: 50; ７月: 50; ８月: >50
|  | 平均 | ５月: 50; ７月: 50; ８月: >50
| 水素イオン濃度 | 1 | ５月: 8.4; ７月: 7.9; ８月: 8.3
生 | (pH) | 2 | ５月: 8.9; ７月: 8.8; ８月: 8.5
|  | 平均 | ５月: 8.65; ７月: 8.35; ８月: 8.4
活 | 溶存酸素量 | (mg/L) | ５月: 12; ７月: 10; ８月: 11
| 生物化学的酸素要求量 | (mg/L) | ５月: 1.9; ７月: <0.5; ８月: 1.6
環 | 化学的酸素要求量 | (mg/L) | ５月: 5; ７月: 4.4; ８月: 6
| 浮遊物質量 | (mg/L) | ５月: 7; ７月: 7; ８月: 5
境 | 大腸菌数 | (CFU/100mL) | ５月: 97; ７月: 140; ８月: 58
| ノニルフェノール | (mg/L) | ８月: 6e-05
項 | LAS | (mg/L) | ８月: 0.0011
| 全窒素 | (mg/L) | ８月: 0.68
目 | 全りん | (mg/L) | ８月: 0.16
| 全亜鉛 | (mg/L) | ５月: 0.006; ８月: 0.01
| カドミウム | (mg/L) | ８月: <0.0003
| 全シアン | (mg/L) | ８月: 不検出
| 鉛 | (mg/L) | ８月: <0.005
| 六価クロム | (mg/L) | ８月: <0.01
| 砒素 | (mg/L) | ８月: <0.005
| 総水銀 | (mg/L) | ８月: <0.0005
| アルキル水銀 | (mg/L) | ８月: 不検出
| ＰＣＢ | (mg/L) | ８月: 不検出
| ジクロロメタン | (mg/L) | ８月: <0.002
健 | 四塩化炭素 | (mg/L) | ８月: <0.0002
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | ８月: <0.0004
康 | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.002
| シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.004
項 | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | ８月: <0.0005
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | ８月: <0.0006
目 | トリクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.001
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.0005
| 1,3-ジクロロプロペン | (mg/L) | ８月: <0.0002
| チウラム | (mg/L) | ８月: <0.0006
| シマジン | (mg/L) | ８月: <0.0003
| チオベンカルブ | (mg/L) | ８月: <0.002
| ベンゼン | (mg/L) | ８月: <0.001
| セレン | (mg/L) | ８月: <0.002
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | ８月: 0.19
| ふっ素 | (mg/L) | ８月: 0.18
| ほう素 | (mg/L) | ８月: 0.02
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | ８月: <0.005
| クロロホルム | (mg/L) | ８月: <0.006
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | ８月: <0.004
| 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | ８月: <0.006
| p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | ８月: <0.03
| イソキサチオン | (mg/L) | ８月: <0.0008
| ダイアジノン | (mg/L) | ８月: <0.0005
要 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0003
| イソプロチオラン | (mg/L) | ８月: <0.004
| オキシン銅（有機銅） | (mg/L) | ８月: <0.004
監 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | (mg/L) | ８月: <0.004
| プロピザミド | (mg/L) | ８月: <0.0008
| ＥＰＮ | (mg/L) | ８月: <0.0006
視 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0008
| フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | (mg/L) | ８月: <0.002
| イプロベンホス（ＩＢＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0008
項 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） | (mg/L) | ８月: <0.0001
| トルエン | (mg/L) | ８月: <0.06
| キシレン | (mg/L) | ８月: <0.04
目 | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | ８月: <0.006
| ニッケル | (mg/L) | ８月: <0.001
| モリブデン | (mg/L) | ８月: <0.007
| アンチモン | (mg/L) | ８月: 0.0006
| 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | ８月: <0.0002
| エピクロロヒドリン | (mg/L) | ８月: <0.00003
| 全マンガン | (mg/L) | ８月: 0.03
| ウラン | (mg/L) | ８月: 0.0002
| PFOS及びPFOA | (mg/L) | ８月: 1.2e-05
| フェノール | (mg/L) | ８月: <0.001
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | ８月: <0.003
| 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | ８月: <0.00003
| アニリン | (mg/L) | ８月: <0.002
| 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | ８月: <0.0003
| ノルマルヘキサン抽出物質 | (mg/L) | ８月: <0.5
| フェノール類 | (mg/L) | ８月: <0.005
特 | 銅 | (mg/L) | ８月: <0.005
| 溶解性鉄 | (mg/L) | ８月: 0.11
殊 | 溶解性マンガン | (mg/L) | ８月: <0.01
| 全クロム | (mg/L) | ８月: <0.03
項 | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | ８月: <0.01
| 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | ８月: <0.04
目 | 硝酸性窒素 | (mg/L) | ８月: 0.15
| アンモニア性窒素 | (mg/L) | ８月: 0.08
| りん酸性りん | (mg/L) | ８月: 0.16
特 | トリハロメタン生成能 | (mg/L)
定 | クロロホルム生成能 | (mg/L)
項 | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L)
目 | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L)
| ブロモホルム生成能 | (mg/L)
備考