## Slide 1: 大阪府石油コンビナート等防災計画 の修正について（案） 大阪府石油コンビナート等防災本部
資料２

## Slide 2
🔥石油コンビナートに関すること
・被害拡大を抑止する対策が実施されており、
基本的には人命に影響を与えるような被害拡大は
生じないと考えれられる
・周辺に市街地がある場合には影響が及ぶ可能性
・前回想定から流出する施設や破損等の想定は減少
・先発地震による被害復旧ができていないまま
後発地震を受けることで被害が拡大する
✈空港（関西国際空港）に関すること
・ターミナルビルは倒壊等の恐れは少ない
・管制塔等は機能継続が可能
・必要に応じて更なる耐震性の向上を図る
・滑走路では一部で液状化可能性＝中～高
・先発地震により欠航等で大量の帰宅困難者が発生
・先発地震による被害復旧ができていないまま
後発地震を受けることで被害が拡大する
【報告書の記載事項（主なもの）】
南海トラフ巨大地震の被害想定に係る報告書（R7.3.31） |  | 
変更点 | 変更の詳細 | 結果
①使用モデルの変更 | ・等高線モデル⇒レーザー測量モデルへの変更 ＝地形データの高精度化、地盤データを更新 ※強震断層モデル及び津波断層モデルに変更なし | 津波浸水範囲＋震度分布が変化
②防災対策や社会状況等の変化 | ・建物の耐震化率や海岸堤防の整備率の向上 ・防災意識の向上、人口動態やライフスタイルの変化 | これまでの対策の効果は一定程度あるものの、強い揺れや津波が広域で発生することにより、甚大な被害が発生
③時間差をおいて発生する地震の影響 ☝新たな視点 | ・半割れによる後発地震への注意等を踏まえた想定 | 南海トラフ地震臨時情報や、後発地震発生までの時間を最大限活用して適切な対策・対応をとることが必要
１ 国の報告概要

## Slide 3
２ 府の検討概要
石油コンビナート等災害防止法（石災法）第31条
防災本部は、石油コンビナート等防災計画を作成し、及び毎年これに検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない
【災害の想定について】
石災法第31条第２項により石油コンビナート等防災計画に「災害の想定に関すること」を掲げるよう定められており、それに基づき消防庁が
指針を作成（石油コンビナートの防災アセスメント指針（以下、「指針」）
⇒石油コンビナート等防災計画策定（修正）時に指針を参考に災害想定を作成することとされている
主に石油コンビナート区域における災害想定及び災害予防対策について本検討部会で検討を行っていく
・国の南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループが南海トラフ巨大地震の被害想定に係る報告書を公表（R7.3.31）
⇒府に影響を及ぼす地震・津波の被害想定見直しに着手（南海トラフ巨大地震に加え直下型地震についても被害想定見直し）
大阪府石油コンビナート等防災計画修正
大阪府石油コンビナート等防災計画
（大阪府に影響を及ぼす地震・津波の被害想定を基に策定）
（参考）

## Slide 4
第３章 災害想定
（１）短周期地震動（強震動）による災害想定
（２）長周期地震動による災害想定
（３）津波による災害想定
（４）高圧ガスタンク（可燃性）の災害想定
（５）側方流動による災害想定
（６）各地区の想定災害のまとめ
（７）連鎖と複合の考え方に基づいた被害想定シナリオ案
第４章 災害予防対策
３ 大阪府石油コンビナート等防災計画の修正について 修正の概要
✔指針に基づいて災害想定を見直し
✔半割れ（後発地震）の影響も想定
✔計画に取り上げる項目(1)~(7)の見直し※
※調査結果の災害危険度や影響度等で計画に取り上げる項目を決定
部会で検討
部会で検討
✔災害想定に対する災害予防対策対策の作成
修正の概要
■計画（１～７章）の【修正原案】について、 し、幹事会を経て【修正案】として整理
修正案のパブコメを実施、防災本部会議の承認をもって、大阪府石油コンビナート等防災計画を修正
部会で検討

## Slide 5
R７年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R８年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R９年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
第１四半期 | ５月 | ６月 | 第２四半期 | ８月 | ９月 | 第３四半期 | 11月 | 12 月 | 第４四半期 | ２月 | ３月 | 第１四半期 | ５月 | ６月 | 第２四半期 | ８月 | ９月 | 第３四半期 | 11月 | 12月 | 第４四半期 | ２月 | ３月 | 上半期 |  |  |  |  |  | 下半期 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ●R7第１回部会 |  |  |  |  |  |  |  |  | ●R8第１回部会 |  |  |  |  | ●R8第２回部会 |  |  |  | ●R8第３回部会 |  |  |  | ●R9第１回部会 |  |  |  |  | ◆ 石コン防災本部会議 |  |  |  | 
■石油コンビナート等災害防止計画の修正について
・石災法第31条に基づき、「防災本部は、石油コンビナート等防災計画を作成し、及び毎年これに検討を加え、必要があると認め
るときは、これを修正しなければならない」とされており、随時「本部員の構成変更」や「特定事業所の廃止」などの軽微な修
正を行っている。
・これから、コンビナート区域の地震・津波の被害想定（南トラ地震・直下型地震）の整理や調査業務を行っていく。
R7 大阪府に影響を及ぼす地震・津波の被害想定について整理
R8 調査業務実施、災害想定・災害予防対策について検討
R9 計画修正案の作成、パブコメ、防災本部会議を経て修正
３ 大阪府石油コンビナート等防災計画の修正について スケジュール（案）
調査業務（委託）
石コン計画修正
契約事務
大阪府に影響を及ぼす
地震・津波の被害想定
について整理
・ガイドライン取組状況
・国の見直し概要
・府の進め方
・調査業務の内容
・災害想定
・計画修正原案
パブコメ
・ガイドライン取組
・大阪府に影響を及ぼす
地震・津波について
・災害予防対策

## Slide 6
令和７年度
第１四半期
第２四半期 R７第１回検討部会（ガイドライン取組状況の報告、計画修正の進め方について審議）
第３四半期 地域防災計画との整合性について事務局にて整理
第４四半期 府石油コンビナート区域における影響等を事務局にて整理
３ 大阪府石油コンビナート等防災計画の修正について スケジュール（案）詳細
令和８年度
第１四半期 Ｒ８第１回検討部会（ガイドライン取組状況の報告、大阪府に影響を及ぼす地震・津波の
被害想定について報告）
第２四半期 災害想定（案）を事務局にて整理
第３四半期 Ｒ８第２回検討部会（災害想定（案）の審議、災害予防対策の方向性について審議）
関係行政機関及び特定事業者と災害予防対策の内容を検討
第４四半期 災害予防対策（案）を事務局にて整理
Ｒ８第３回検討部会（災害予防対策（案）について審議）
令和９年度
第１四半期 防災計画修正原案を事務局にて整理
Ｒ９第１回検討部会（ガイドライン取組状況の報告、計画修正原案の審議）
第２四半期 幹事会で計画修正案作成
パブコメ実施
第３四半期 防災本部会議にて計画修正

## Slide 7
参考

## Slide 8
地区 | 市町村 | 最大震度 | 最大津波高 【ｍ】
大阪北港 | 大阪市此花区 | ６強（６弱） | ４（４）
堺泉北臨海 | 堺市堺区 | ６弱（６弱） | ５（５）
 | 堺市西区 | ６弱（６弱） | ５（５）
 | 高石市 | ６弱（６弱） | ５（５）
 | 泉大津市 | ６弱（６弱） | ５（５）
関西空港 | 泉佐野市 | ６強（６強） | ４（４）
 | 泉南市 | ６強（６強） | ４（４）
 | 田尻町 | ６強（６強） | ４（４）
○H24から推計値が変化した理由
・地形データ、堤防データ等を更新した
・津波到達時間の算定方法を精査した
大阪府内石油コンビナート等特別防災区域の立地市町における予測データ
※南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会 市町村別一覧表から府が作成）
（ ）内の数値は前回の被害想定時の値、 は前回から変更となった値
国の見直しを踏まえて、府における影響を検討中
⇒令和７年度中に整理
１ 国の報告概要

## Slide 9
３ 石油コンビナートの防災アセスメント指針について（フロー）
（１）想定地震動・津波浸水深等の設定
地域防災計画の被害想定見直しに伴い地震動等のデータ更新
⇒石コン区域に最大の影響を及ぼす想定地震を設定
⇒現行の想定から変更となるため、（２）～（６）を再度実施
（３）初期事象の設定
（４）イベントツリーによる解析（単独災害、大規模災害）
（２）対象施設の設定
（６）リスクマトリックスによる整理
災害想定を作成⇒災害予防対策を見直し
※内容について部会で検討しながら進める
（５）津波による災害の評価
消防庁「危険物タンクの津波被害シミュレーションツール」

## Slide 10
３ 石油コンビナートの防災アセスメント指針について（結果の整理）
堺泉北地区
北港地区
関西国際空港地区
各地区で計画に取り上げる項目が変更となる可能性がある

## Slide 11
石コン計画第３章（７）連鎖と複合の考え方に基づいた被害想定シナリオ案の作成
３ 石油コンビナートの防災アセスメント指針について
大阪府石油コンビナート等防災
計画では、前頁の単独災害まとめだけではなく、さらにその次に何が起こるかという連鎖的なシナリオについて、災害事象ごと時系列に整理している
今回の調査業務で改めて単独災害をまとめたうえで連鎖と複合の考え方に基づいた被害想定シナリオ案を作成する
今回の作成にあたっては、南海トラフ巨大地震の半割れ（後発地震の発生による影響）をシナリオに加えて作成する

## Slide 12
4．定量評価を行う被害想定項目について
2. 定量評価項目の被害想定算定手法（案）
被害想定の算定式は、直下型地震・海溝型地震ともに、現在、内閣府が検討している、南海トラフ巨大地震の被害想定算定手法を用いることを基本とする。
被害想定の前提となるハザード（地震動予測・津波浸水想定等）は、全て大阪府が独自で計算したものを使用する。
算定式で使用するパラメータ（人口・建物データ等）は、大阪府が収集したデータを使用する。
算定式で使用するパラメータのうち、自助や共助の取組が進捗することで変化する項目については、③で用いたデータに加え、対策が進んだ場合の数値を設定して算定する。
⇒ 自助・共助による対策が進捗した場合の効果を数値化することで
災害シナリオ等において利用する
令和７年３月17日（月） 第４回 地震津波災害対策等検討部会 | 資料２
大阪府における検討状況