## 記入例
CO2排出削減量等計算シート | [5 empty] | （別紙１）
|  | 台数 | 消費電力（W) | 時間（h/日） | 日数（日/年） | 年間消費電力（kWh/年)
既存設備 | 設備１ | 25 | 27 | 8 | 260 | 1404
| 設備２ |  |  |  |  | 0
| 設備３ |  |  |  |  | 0
| 設備４ |  |  |  |  | 0
| 設備５ |  |  |  |  | 0
| 設備６ |  |  |  |  | 0
| 設備７ |  |  |  |  | 0
| 設備８ |  |  |  |  | 0
| 設備９ |  |  |  |  | 0
| 設備１０ |  |  |  |  | 0
| 設備１１ |  |  |  |  | 0
| 設備１２ |  |  |  |  | 0
| 設備１３ |  |  |  |  | 0
| 設備１４ |  |  |  |  | 0
| 設備１５ |  |  |  |  | 0
| 設備１６ |  |  |  |  | 0
| 設備１７ |  |  |  |  | 0
| 設備１８ |  |  |  |  | 0
| 設備１９ |  |  |  |  | 0
| 設備２０ |  |  |  |  | 0
| 設備２１ |  |  |  |  | 0
| 設備２２ |  |  |  |  | 0
| 設備２３ |  |  |  |  | 0
| 設備２４ |  |  |  |  | 0
| 設備２５ |  |  |  |  | 0
| 設備２６ |  |  |  |  | 0
| 設備２７ |  |  |  |  | 0
| 設備２８ |  |  |  |  | 0
| 設備２９ |  |  |  |  | 0
| 設備３０ |  |  |  |  | 0
| 設備３１ |  |  |  |  | 0
| 設備３２ |  |  |  |  | 0
| 設備３３ |  |  |  |  | 0
| 設備３４ |  |  |  |  | 0
| 設備３５ |  |  |  |  | 0
| 設備３６ |  |  |  |  | 0
| 設備３７ |  |  |  |  | 0
| 設備３８ |  |  |  |  | 0
| 設備３９ |  |  |  |  | 0
| 設備４０ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 合計（kWh／年） |  | 1404
|  | 台数 | 消費電力（W) | 時間（h/日） | 日数（日/年） | 年間消費電力（kWh/年)
導入予定設備 | 設備１ | 25 | 6.9 | 8 | 260 | 358.8
| 設備２ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備４ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備５ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備６ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備７ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備８ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備９ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備１０ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備１１ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備１２ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備１３ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備１４ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備１５ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備１６ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備１７ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備１８ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備１９ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２０ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２１ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２２ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２３ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２４ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２５ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２６ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２７ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２８ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２９ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３０ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３１ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３２ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３３ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３４ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３５ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３６ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３７ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３８ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３９ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備４０ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 合計（kWh/年） |  | 359
|  |  | 年間消費電力削減量（kWh/年） |  |  | 1045
|  |  | CO2排出係数（t-CO2/kWh) ※以下HPから選定した調整後排出係数を右に入力 |  |  | 0.000247
|  |  | 年間CO2排出削減量（t-CO2/年） |  |  | 0.258
|  |  | 補助金申請（円） |  |  | 200000
|  |  | 法定耐用年数（年） |  |  | 15
|  |  | 法定耐用年数でのCO2排出削減量（t-CO2） |  |  | 3.87
|  |  | ＣＯ２削減コスト（円/t-CO2） =補助金額÷法定耐用年数でのCO2排出削減量 |  |  | 51679.5866
環境省HP 電気事業者別排出係数
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/r04_coefficient_rev4.pdf

## 作成シート
CO2排出削減量等計算シート | [5 empty] | （別紙１）
|  | 台数 | 消費電力（W) | 時間（h/日） | 日数（日/年） | 年間消費電力（kWh/年)
既存設備 | 設備１ |  |  |  |  | 0
| 設備２ |  |  |  |  | 0
| 設備３ |  |  |  |  | 0
| 設備４ |  |  |  |  | 0
| 設備５ |  |  |  |  | 0
| 設備６ |  |  |  |  | 0
| 設備７ |  |  |  |  | 0
| 設備８ |  |  |  |  | 0
| 設備９ |  |  |  |  | 0
| 設備１０ |  |  |  |  | 0
| 設備１１ |  |  |  |  | 0
| 設備１２ |  |  |  |  | 0
| 設備１３ |  |  |  |  | 0
| 設備１４ |  |  |  |  | 0
| 設備１５ |  |  |  |  | 0
| 設備１６ |  |  |  |  | 0
| 設備１７ |  |  |  |  | 0
| 設備１８ |  |  |  |  | 0
| 設備１９ |  |  |  |  | 0
| 設備２０ |  |  |  |  | 0
| 設備２１ |  |  |  |  | 0
| 設備２２ |  |  |  |  | 0
| 設備２３ |  |  |  |  | 0
| 設備２４ |  |  |  |  | 0
| 設備２５ |  |  |  |  | 0
| 設備２６ |  |  |  |  | 0
| 設備２７ |  |  |  |  | 0
| 設備２８ |  |  |  |  | 0
| 設備２９ |  |  |  |  | 0
| 設備３０ |  |  |  |  | 0
| 設備３１ |  |  |  |  | 0
| 設備３２ |  |  |  |  | 0
| 設備３３ |  |  |  |  | 0
| 設備３４ |  |  |  |  | 0
| 設備３５ |  |  |  |  | 0
| 設備３６ |  |  |  |  | 0
| 設備３７ |  |  |  |  | 0
| 設備３８ |  |  |  |  | 0
| 設備３９ |  |  |  |  | 0
| 設備４０ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 合計（kWh／年） |  | 0
|  | 台数 | 消費電力（W) | 時間（h/日） | 日数（日/年） | 年間消費電力（kWh/年)
導入予定設備 | 設備１ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備４ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備５ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備６ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備７ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備８ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備９ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備１０ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備１１ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備１２ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備１３ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備１４ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備１５ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備１６ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備１７ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備１８ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備１９ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２０ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２１ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２２ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２３ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２４ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２５ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２６ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２７ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２８ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備２９ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３０ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３１ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３２ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３３ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３４ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３５ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３６ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３７ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３８ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備３９ |  |  | 0 | 0 | 0
| 設備４０ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 合計（kWh/年） |  | 0
|  |  | 年間消費電力削減量（kWh/年） |  |  | 0
CO2排出係数（t-CO2/kWh) ※以下HPから選定した調整後排出係数を右に入力
|  |  | 年間CO2排出削減量（t-CO2/年） |  |  | 0
補助金申請（円）
|  |  | 法定耐用年数（年） |  |  | 15
|  |  | 法定耐用年数でのCO2排出削減量（t-CO2） |  |  | 0
|  |  | ＣＯ２削減コスト（円/t-CO2） =補助金額÷法定耐用年数でのCO2排出削減量 |  |  | #DIV/0!
環境省HP 電気事業者別排出係数
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/r04_coefficient_rev4.pdf