## Slide 1
石油コンビナート等特別防災区域における防災対策の
今後の方向性について
●目 的 特防区域に係る災害から府民の生命、身体及び財産を保護
●目 標 ①従業員を含めて人命は損なわない、安全を確保すること
②一般地域への影響の最小化を図る
③社会経済活動の機能不全を防止
防災対策の目的と取組み目標
資料 ２－１

## Slide 2
●第１期（平成27~29年度）、第２期（平成30~令和２年度）対策計画による進行管理の取組み成果
ほとんどの重点項目で、ハード・ソフト対策とも着実に進展
地震・津波による石油類のタンクからの想定流出量が大幅減(約９割)
●事業者の自主的な防災対策の進行管理
・本部と事業者の協議により、３ヶ年ごとに重点項目を設定し、事業者は
対策計画を策定。
・本部は、対策の進行管理と水平展開等を行い、事業者の自主的な対策を
促進
石油コンビナート等特別防災区域における防災対策の
今後の方向性について
取組み内容と成果

## Slide 3
●第３期（令和３~５年度）の取組みの到達見込み
・重点項目１「緊急遮断弁の設置」
未対策が５基残るものの、定期修理等の時期に併せて緊急遮断弁を設置することとしており、将来的には代替措置を含めて全て対策が実施される予定
・重点項目２「重要施設等の浸水対策」
未対策の施設が約４割減少し、着実に対策が進む予定だが、想定浸水深が浅いため移設の必要がないと判断された施設、移設不可能な施設等もあり、未対策の施設が完全にはなくならないと考えられる。
設備更新時や、工場全体の将来構想の中に耐震・津波対策を盛り込むなど、長期的な計画に位置付けられており、長期的には進展が見込まれる。
取組み内容と成果
石油コンビナート等特別防災区域における防災対策の
今後の方向性について

## Slide 4
●第３期（令和３~５年度）の取組みの到達見込み
・重点項目３「小規模タンクの漂流対策」
未対策の施設が約７割減少し、着実に対策が進む予定。残りのタンクについても、滑動しないことをシミュレーション済みのため対策をとらないものや、アンカーにより固定はしているが強度計算ができないもの、通常時は使用していないものであり、現段階で取り得る対策は全て実施される予定
・重点項目４～６のソフト対策
一部の、対策不要と判断している事業所を除き、ほとんどの事業所で対策が実施される予定
取組み内容と成果
石油コンビナート等特別防災区域における防災対策の
今後の方向性について

## Slide 5
第１期から第３期対策計画の重点項目の関係
 | 対策項目 | 第１期 | 第２期 | 第３期
ハード対策 | 浮き屋根式タンクの耐震化 | 達成 | 継続なし | 
 | 準特定タンクの耐震化 | 達成 | 継続なし | 
 | 球形高圧ガスタンクの鋼管ブレースの耐震化 | 達成 | 継続なし | 
 | タンク配管への緊急遮断弁の設置（許可容量：500kL以上） | 引続き取組む | 引続き取組む | 継続
 | 重要施設等の浸水対策 |  | 引続き取組む | 継続
 | 建物の地震・津波対策 |  | 一定の成果あり | 事例の共有・活用
ソフト対策 | 管理油高（下限値）の見直し（許可容量：500kL以上） | 達成 | 継続なし | 
 | 小規模タンクの漂流対策（許可容量：100～500kL） |  |  | 新規
 | 有害な化学物質の漏えいに備えた初動体制の整備 |  |  | 新規
 | 津波避難計画の見直し（第３期：協力会社や一時的な作業員増の考慮 | 引続き取組む | 引続き取組む | 継続
 | 安全に係る企業活動の再点検 |  | 一定の成果あり | 事例の共有・活用
 | BCPの策定・見直し（防災関連項目） |  | 一定の成果あり | 事例の共有・活用
 | L2（想定最大規模）の高潮（地震・津波を除く）に備えたソフト対策 |  |  | 新規
 | 近隣事業所間の情報共有の強化（第３期：事故時の広報・連絡手段の整備） |  | 引続き取組む | 継続
 | プラント保安におけるIoT・AIの利活用 |  |  | 新規
石油コンビナート等特別防災区域における防災対策の
今後の方向性について

## Slide 6
第3期の重点項目は、ハード・ソフト対策ともおおむね達成する見込み
●重点項目の設定や、達成状況の数値での進行管理を継続するか検討が必要
●進行管理以外の取組みをする場合、どのように進めていくか検討が必要
第３期対策計画終了後について
●コンビナート保安を取り巻く状況の変化への対応
・スマート保安（IoT・AIなど先新技術の導入など）の推進
・事業者の保安⼒に応じた規制体系への移⾏
●自主的な取組みの継続
●事業者が必要とする取組み
今後対応がもとめられる課題等
石油コンビナート等特別防災区域における防災対策の
今後の方向性について

## Slide 7
(1)事業所間の自主的な防災・減災に関する
取組みの共有・活用を促す仕組みの充実
(2)他の地域や住民への情報発信の充実
(3)IoT・AIなどの先進技術の活用促進
(4)事業者が必要とする取組み
今後の取組みの方向性（イメージ）
●素晴らしい取組みなので、広く情報発信するべき
●周辺住民との情報交流を進めるべき
●先進技術の活用について議論が必要、訓練等にも導入していくべき。
第9回検討部会(R4.3)での主な意見
事業者の皆様と協議を進め、
具体化していく
石油コンビナート等特別防災区域における防災対策の
今後の方向性について

## Slide 8
●8月頃 特定事業者へアンケート調査、ヒアリング等
●年内 アンケート結果等のまとめと情報共有
●3月頃 今後の方向性の骨子を進行管理検討部会で議論
●R5年度 具体的内容の検討、決定
●R6年度 新しい取組みの開始
スケジュール
石油コンビナート等特別防災区域における防災対策の
今後の方向性について