令和８年度中元期　商品量目立入検査の結果について

１　検査の概要
（１）実施期間
令和８年７月１日（水）　～　令和８年７月１４日（火）
（２）実施日数
延べ１６日間（実働１０日間）
（３）検査人員
延べ３４名
（４）実施市町村
１３市２町
（５）実施事業所数
　　①量目検査
	立入事業所数
	量目立入検査対象外
〔責任者不在等〕
	量目検査実施事業所数

	２０
	３
	１７


②質量計
	立入事業所数
	質量計立入検査対象外
〔責任者不在等〕
	質量計検査実施事業所数

	２０
	３
	１７



（６）検査項目
適正な計量の実施を推進するため、次の項目について検査を実施し、必要な指導を行いました。
・商品量目
・表記事項
・その他の必要な事項

２　検査結果の概要
（１）商品量目の検査について
スーパーマーケット、小売市場及びショッピングセンター内のテナント等１７事業所に量目検査を実施し、量目不適正（不適正率が５％を超える事業所）が１事業所（5.9％）でした。
（２）表記事項の検査
１７事業所に表記事項の検査を実施し、表記事項の不適正はありませんでした。
（３）その他必要な事項の検査について
１７事業所に質量計の検査を実施し、はかりの定期検査について未受検が１事業所、設置状況不備（水平等）は７事業所でした。
また、法第１０条の正確計量の基準である指導公差等の適否の判断は、計量法関係ガイドライン（全国計量行政会議）、立入検査実施要領細則に基づき行いました。




３　検査成績の概要
（１）総合検査成績
	検　　査
事業所数
	不適正事業者

	
	商品量目
	表記事項
	質量計（指導含む。）

	
	事業所数
	不適正率
	事業所数
	不適正率
	事業所数
	不適正率

	１７件
（質量計１７件）
	１
	5.9％
	０
	0.0％
	８
	47.1％



（２）商品量目検査
　① 成績比較
	
	検査
事業
所数
	不適正
事業所数
	検査
件数
	量目検査成績

	
	
	事業
所数
	％
	
	指導基準を超える超過の件数
	適 正 件 数
	量目公差を超える不足の件数

	
	
	
	
	
	件数
	％
	件数
	％
	件数
	％

	適正計量
管理事業所
	2
	0
	0.0
	111
	0
	0.0
	111
	100.0
	0
	0.0

	一般事業所
	15
	1
	6.7
	663
	5
	0.8
	654
	98.6
	4
	0.6

	合　　計
	17
	1
	5.9
	774
	5
	0.7
	765
	98.8
	4
	0.5



② 品目別検査成績
	
	検査
事業
者数
	不適正事業者
数
	検査
件数

	量目検査成績

	
	
	
	
	指導基準を
超える
超過の件数
	適正件数
	量目公差を
超える
不足の件数

	
	
	
	
	件数
	％
	件数
	％
	件数
	％

	[bookmark: _Hlk236062468][bookmark: _Hlk236062354]　　　　　　　　　　特　　定　　商　　品
	食　肉
	食肉
	15
	0
	192
	
	
	192
	100.0
	
	

	
	
	食肉加工品
	3
	0
	9
	
	
	9
	100.0
	
	

	
	魚介類
	魚介類
	14
	1
	117
	
	
	116
	99.1
	1
	0.9

	
	
	魚介類加工品
	13
	0
	90
	
	
	90
	100.0
	
	

	
	野　菜
	野菜
	13
	0
	159
	
	
	159
	100.0
	
	

	
	
	野菜加工品
	－
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	農産物の漬物
	－
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	果　実
	果実
	1
	0
	3
	2
	66.7
	1
	33.3
	
	

	
	
	果実加工品
	－
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	調　理
食　品
	調理食品
	14
	1
	195
	3
	1.5
	189
	97.0
	3
	1.5

	
	
	つくだに
	1
	0
	3
	
	0.0
	3
	100.0
	0
	0.0

	
	
	その他の調理食品
	－
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	穀類
	－
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	穀類の加工品
	－
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	その他の食品
	－
	　
	
	
	
	
	
	
	

	非特定商品
	2
	0
	6
	
	
	6
	100.0
	
	

	合　　　計
	76
	2
	774
	5
	0.7
	765
	98.8
	4
	0.5


検査事業所数は、商品ごとの集計で実施事業所数とは一致しません。

③ 不適正の原因（品目毎の不適正原因件数）
	
	検査件数
	不適正件数
	不適正原因別件数

	
	
	件数
	％
	風袋量設  定間違い
	添え物
込  み
計  量
	風袋引
き計量
未実施
	自然減
量対策
不十分
	その他

	特定商品
	食肉類
	食肉
	192
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	食肉加工品
	9
	0
	
	
	
	
	
	

	
	魚介類
	魚介類
	117
	1
	0.9
	1
	
	
	
	

	
	
	魚介類加工品
	90
	0
	
	
	
	
	
	

	
	野菜
	野菜
	159
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	野菜加工品
	－
	
	
	
	
	
	
	

	
	農産物の漬物
	－
	
	
	
	
	
	
	

	
	果実
	果実
	3
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	果実加工品
	－
	
	
	
	
	
	
	

	
	調理食品
	調理食品
	195
	3
	1.6
	3
	
	
	
	

	
	
	つくだに
	3
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	その他の調理食品
	－
	
	
	
	
	
	
	

	
	穀類
	－
	
	
	
	
	
	
	

	
	穀類加工品
	　－
	
	
	
	
	
	
	

	
	その他の食品
	－
	
	
	
	
	
	
	

	非特定商品
	6
	0
	
	
	
	
	
	

	合計
	774
	4
	0.5
	4
	
	
	
	




（３）表記事項の検査
	
	検査戸数
	不適正戸数

	
	
	戸数
	％

	適正計量管理事業所
	2
	0
	0.0

	一般事業所
	15
	0
	0.0

	合計
	17
	0
	0.0



（４）はかりの設置状況の検査
① 成績比較
	
	検査
戸数
	不適正事業所数
(指導含む。)
	検査
台数
	不適正台数
	指導台数

	
	
	戸数
	％
	
	台数
	％
	台数
	％

	適正計量管理事業所
	2
	2
	100.0
	13
	0
	0.0
	3
	23.1

	一般事業所
	15
	6
	40.0
	66
	7
	10.6
	7
	10.6

	合計
	17
	8
	47.1
	79
	7
	8.9
	10
	17.9



② 不適正の内訳
	
	検査
台数
	不適正計量器
	指導計量器

	
	
	不適正台数
	不適正事由
	指導台数
	指導事由

	
	
	台数
	％
	証印無
	未受検
	台数
	％
	水平
	据付

	電気抵抗線式
	42
	4
	9.5
	
	4
	10
	23.8
	9
	1

	光電式
	－ 
	
	
	
	
	
	
	
	

	ばね式指示
	3
	2
	66.7
	
	2
	
	
	
	

	誘電式
	－
	
	
	
	
	
	
	
	

	自動包装値付
	34
	1
	2.9
	
	1
	
	
	
	

	その他
	－
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	79
	7
	8.9
	
	7
	10
	12.7
	9
	1


　
（５）不適正商品に対する措置
① 量目公差を超えている商品については、再計量させ、風袋設定見直し等不適正原因の改善指導を行いました。
② その他正確計量確保のための指導
　ア　定期検査未受検の事業所
　　・定期検査未受検の事業所については、速やかに定期検査（代検査含む）を受検するよう指導を行いました。
イ　風袋量が適正でなかった事業所
・「はかり」に適正な風袋量を設定し、正確な計量に努めるよう指導を行いました。
ウ　はかりの使用方法についての指導を行った事業所
・はかりの水平の確認、風が当たらないようにするよう指導を行いました。
2

