その他事務

(1)　有効期間を経過した計量器の使用

| 対象受検機関 | 検出事項 | 是正を求める事項 | 措置の内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桜塚高等学校 | 行政財産の使用許可を受けた食堂業者の営業及び自動販売機の設置並びに給品部の営業に伴う電気料金について、特定計量器により使用量を計量し、使用者から負担金を徴収しているが、検定証印等の有効期間を経過した特定計量器を使用していた。 使用目的; 計量器の種類; 有効期限の終期. 食堂・自動販売機; 電力量計（電灯用） １台; 平成30年10月. 電力量計（動力用） １台; 平成30年10月. 給品部; 電力量計（電灯用） １台; 平成30年10月. | 検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、法令等に基づき、適正な事務処理を行われたい。 【計量法】 （使用の制限） 第16条 次の各号の一に該当するもの（船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。）は、取引又は証明における法定計量単位による計量（第２条第１項第２号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第６条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第18条、第19条第１項及び第151条第１項において同じ。）に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。 三 第72条第２項の政令で定める特定計量器で同条第１項の検定証印又は第96条第１項の表示（以下「検定証印等」という。）が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの. | 当該特定計量器を、平成31年２月18日に交換した。 今後は、法令等に基づき、適正な事務処理を行う。 |

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成31年２月１日）

| 対象受検機関 | 検出事項 | 是正を求める事項 | 措置の内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 門真なみはや高等学校 | 行政財産の使用許可を受けた食堂業者の営業及び自動販売機の設置に伴う電気料金について、特定計量器により使用量を計量し、使用者から負担金を徴収しているが、検定証印等の有効期間を経過した特定計量器を使用していた。 使用目的; 計量器の種類; 有効期間の終期. 食堂・自動販売機; 電力量計（一般用）１台; 平成30年５月. 電力量計（動力用）１台; 平成29年10月. | 検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、法令等に基づき、適正な事務処理を行われたい。 【計量法】 （使用の制限） 第16条 次の各号の一に該当するもの（船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。）は、取引又は証明における法定計量単位による計量（第２条第１項第２号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第６条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第18条、第19条第１項及び第151条第１項において同じ。）に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。 三 第72条第２項の政令で定める特定計量器で同条第１項の検定証印又は第96条第１項の表示（以下「検定証印等」という。）が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの. | 当該電力量計（一般用及び動力用）を有効期限が平成41年３月までのものへそれぞれ交換した。 今後は、法令等に基づき適正な事務処理を行う。 |

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成31年２月６日まで）

| 対象受検機関 | 検出事項 | 是正を求める事項 | 措置の内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| かわち野高等学校 | 行政財産の使用許可を受けた食堂業者の営業及び自動販売機の設置に伴う電気料金について、特定計量器により使用量を計量し、使用者から負担金を徴収しているが、検定証印等の有効期間を経過した特定計量器を使用していた。 使用目的; 計量器の種類; 有効期間の終期. 食堂・自動販売機; 電力量計（電灯用）１台; 平成30年６月. 電力量計（動力用）１台; 平成30年８月. | 検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、法令等に基づき、適正な事務処理を行われたい。 【計量法】 （使用の制限） 第16条 次の各号の一に該当するもの（船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。）は、取引又は証明における法定計量単位による計量（第２条第１項第２号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第６条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第18条、第19条第１項及び第151条第１項において同じ。）に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。 三 第72条第２項の政令で定める特定計量器で同条第１項の検定証印又は第96条第１項の表示（以下「検定証印等」という。）が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの. | 当該電力量計（電灯用及び動力用）を有効期限が平成40年11月のものへ交換した。 今後は、法令等に基づき、適正な事務処理を行う。 |

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成30年12月13日）

| 対象受検機関 | 検出事項 | 是正を求める事項 | 措置の内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教育センター附属高等学校 | 行政財産の使用許可を受けた食堂業者の営業及び自動販売機の設置に伴う電気料金について、特定計量器により使用量を計量し、使用者から負担金を徴収しているが、検定証印等の有効期間を経過した特定計量器を使用していた。 使用目的; 計量器の種類; 有効期間の終期. 食堂・ 自動販売機; 電力量計（電灯用）１台; 平成30年７月. 電力量計（動力用）１台; 平成30年７月. | 検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、法令等に基づき、適正な事務処理を行われたい。 【計量法】 （使用の制限） 第16条 次の各号の一に該当するもの（船舶の喫水により 積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶 及び政令で定める特定計量器を除く。）は、取引又は証明 における法定計量単位による計量（第２条第１項第２号 に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ６条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。 第18条、第19条第１項及び第151条第１項において同じ。） に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。 三 第72条第２項の政令で定める特定計量器で同条第１項 の検定証印又は第96条第１項の表示（以下「検定証印等」 という。）が付されているものであって、検定証印等の有効 期間を経過したもの. | 当該電力量計（電灯用及び動力用）を有効期限がそれぞれ平成40年12月、平成41年3月までのものへ交換した。 今後は、法令等に基づき適正な事務処理を行う。 |

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成31年１月28日）

| 対象受検機関 | 検出事項 | 是正を求める事項 | 措置の内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松原高等学校 | 行政財産の使用許可を受けた食堂業者の営業及び自動販売機の設置に伴う電気料金について、特定計量器により使用量を計量し、使用者から負担金を徴収しているが、検定証印等の有効期間を経過した特定計量器を使用していた。 使用目的; 計量器の種類; 有効期間の終期. 食堂・自動販売機; 電力量計（電灯用）１台; 平成30年３月. 電力量計（動力用）１台; 平成30年６月. | 検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、法令等に基づき、適正な事務処理を行われたい。 【計量法】 （使用の制限） 第16条 次の各号の一に該当するもの（船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。）は、取引又は証明における法定計量単位による計量（第２条第１項第２号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第６条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第18条、第19条第１項及び第151条第１項において同じ。）に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。 三 第72条第２項の政令で定める特定計量器で同条第１項の検定証印又は第96条第１項の表示（以下「検定証印等」という。）が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの. | 当該電力量計（電灯用）を有効期限が2029年２月、電力量計（動力用）を有効期限2029年１月の物と交換した。 今後は、法令等に基づき、適正な事務処理を行う。 |

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成31年１月16日）