有効期間を経過した計量器の使用

| 対象受検機関 | 検出事項 | 是正を求める事項 | 措置の内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 池田高等学校 | 行政財産の使用許可を受けた食堂業者の営業及び自動販売機の設置に伴う電気料金について、特定計量器により使用量を計量し、使用者から負担金を徴収しているが、検定証印等の有効期間を経過した特定計量器を使用していた。 計量器の種類; 有効期間の終期. 電力量計（電灯用）１台; 平成30年５月. 電力量計（動力用）１台; 平成30年４月. | 検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、法令等に基づき、適正な事務処理を行われたい。 【計量法】 （使用の制限） 第16条 次の各号の一に該当するもの（船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。）は、取引又は証明における法定計量単位による計量（第２条第１項第２号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第６条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第18条、第19条第１項及び第151条第１項において同じ。）に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。 三 第72条第２項の政令で定める特定計量器で同条第１項の検定証印又は第96条第１項の表示（以下「検定証印等」という。）が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの. | 当該電力量計を、有効期限が平成40年７月までのものへ交換した。 今後は、法令等に基づき、適正な事務処理を行う。 |

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成30年６月１日）

| 対象受検機関 | 検出事項 | 是正を求める事項 | 措置の内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旭高等学校 | 行政財産の使用許可を受けた食堂業者の営業に伴う電気料金及び水道料金、また同業者が行政財産の使用許可を受けて設置している自動販売機の電気料金について、特定計量器により使用量を計量し、使用者から負担金を徴収しているが、検定証印等の有効期間を経過した特定計量器を使用していた。 計量器の種類; 有効期間の終期. 電力量計（電灯用）１台; 平成30年４月. 電力量計（動力用）１台; 平成30年２月. 積算体積計（水道メーター）１台; 平成28年４月. | 検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、法令等に基づき、適正な事務処理を行われたい。 【計量法】 （使用の制限） 第16条 次の各号の一に該当するもの（船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。）は、取引又は証明における法定計量単位による計量（第２条第１項第２号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第６条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第18条、第19条第１項及び第151条第１項において同じ。）に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。 三 第72条第２項の政令で定める特定計量器で同条第１項の検定証印又は第96条第１項の表示（以下「検定証印等」という。）が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの. | 当該電力量計（電灯用及び動力用）を有効期限が平成40年６月までのものへ、当該水道メーターを有効期限が平成38年７月までのものへ、それぞれ交換した。 今後は、法令等に基づき適正な事 務処理を行う。 |

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成30年５月23日）

有効期間を経過した計量器の使用

| 対象受検機関 | 検出事項 | 是正を求める事項 | 措置の内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| みどり清朋高等学校 | 行政財産の使用許可を受けた食堂業者の営業に伴うガス料金について、特定計量器により使用量を計量し、使用者から負担金を徴収しているが、検定証印等の有効期間を経過した特定計量器を使用していた。 計量器の種類; 有効期間の終期. ガスメーター １台; 平成29年12月. | 検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、法令等に基づき、適正な事務処理を行われたい。 【計量法】 （使用の制限） 第16条 次の各号の一に該当するもの（船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。）は、取引又は証明における法定計量単位による計量（第２条第１項第２号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第６条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第18条、第19条第１項及び第151条第１項において同じ。）に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。 三 第72条第２項の政令で定める特定計量器で同条第１項の検定証印又は第96条第１項の表示（以下「検定証印等」という。）が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの. | 当該ガスメーターを、有効期限が平成40年11月までのものと交換した。 今後は、法令等に基づき、適正な事務処理を行う。 |

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成30年５月25日）