有効期間を経過した計量器の使用

| 対象受検機関 | 検出事項 | 是正を求める事項 | 措置の内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北野高等学校 | 計量法では電気等の使用量を計量する計量器（子メーター） について、検定証印等の有効期間を経過したものは使用しては ならないとされている。 行政財産の目的外使用許可を行った食堂の営業に伴うガス料金について、計量器（子メーター）により使用量を計量し、使用者（食堂業者）から負担金を徴収しているが、検定証印等の有効期間を経過した計量器（子メーター）を使用していた。 計量器（子メーター）確認日 平成28年２月１日 計量器の種類; 有効期間の終期. ガス子メーター １台; 平成27年８月. | 検定証印等の有効期間を経過した計量器（子メーター）を新しいものに取替えるなど、必要な是正処理を行われたい。 【計量法】 （使用の制限） 第16条 次の各号の一に該当するもの（船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。）は、取引又は証明における法定計量単位による計量（第２条第１項第２号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第６条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第18条、第19条第１項及び第151条第１項において同じ。）に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。 (1)・(2) （略） (3) 第72条第２項の政令で定める特定計量器で同条第１項の検定証印又は第96条第１項の表示（以下「検定証印等」という。）が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの ２・３ （略）. | 平成28年３月18日に食堂厨房用ガス子メーターを取替え、更新した。 今後は、定期的に検定証印等の有効期間の確認を行う。 |

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成28年２月１日）

| 対象受検機関 | 検出事項 | 是正を求める事項 | 措置の内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 寝屋川高等学校 | 計量法では電気等の使用量を計量する計量器（子メーター）について、検定証印等の有効期間を経過したものは使用してはならないとされている。 行政財産の目的外使用許可を行った食堂の営業に伴うガス料金について、計量器（子メーター）により使用量を計量し、使用者（食堂業者）から負担金を徴収しているが、検定証印等の有効期間を経過した計量器（子メーター）を使用していた。 計量器（子メーター）確認日 平成28年１月13日 計量器の種類; 有効期間の終期. ガス子メーター １台; 平成27年11月. | 検定証印等の有効期間を経過した計量器（子メーター）を新しいものに取り換えるなど、必要な是正処理を行われたい。 【計量法】 （使用の制限） 第16条 次の各号の１に該当するもの（船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。）は、取引又は証明における法定計量単位による計量（第２条第１項第２号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第６条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第18条、第19条第１項及び第151条第１項において同じ。）に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。 (1)・(2) （略） (3) 第72条第２項の政令で定める特定計量器で同条第１項の検定証印又は第96条第１項の表示（以下「検定証印等」という。）が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの ２・３ （略） | 平成28年３月22日に計量器（子メーター）を取り換えた。 今後は、定期的に検定証印等の有効期間の確認を行う。 |

監査（検査）実施年月日（事務局：平成－年－月－日から平成28年１月13日まで）