## 想定事象
石油コンビナート地域における地震・津波により想定される事象 （検討たたき台）
現 象 |  | 被災施設 | 発生する一次的な事象 | 国における 検討状況 | 国における検討状況 ※丸囲み数字は資料5-2に対応
[5 empty] | 発災事例 | 評価・提言
地 震 | ■ 振動 ■ 長周期振動 ■地盤液状化 ■地盤沈下 | 危険物施設及び 高圧ガス施設等 | ○ 屋外貯蔵石油タンク、高圧ガスの製造施設及び貯蔵タンク等の破損等 ○ 配管類の破断、破損等 ○ 劇物・毒物貯蔵タンク等の破損等 ○スロッシングによる浮き屋根式石油貯蔵タンクのポンツーン破損 ○屋外貯蔵石油タンク、高圧ガス貯蔵タンク等の不等沈下 ○防油堤、防液堤の破損等 ○ 緊急遮断弁等の破損 ○保安電力の供給不能 | ①②③④ ①② ②④ ①④ ①② ①② ①②④ ②④ | ①②③④ ①② ②④ ① ①② ①② ②④ ④ | ①④ ①② ― ④ ― ― ①② ②
|  | その他施設 | ○建物、設備、工作物等の破損 ○防潮堤、護岸の亀裂、破損等 ○桟橋の亀裂、破損等 ○桟橋・タンカーバース等の破損 ○道路・橋梁等の亀裂、破損 | ① ①③ ③ ①③ ①③⑤ ― | ① ①③ ③ ①③ ①③⑤ | ― ― ― ― ―
|  | 特定防災施設及び 防災資機材等 | ○流出油等防止堤の亀裂等 ○消火用屋外給水施設の破損等 ○非常通報設備の破損 | ① ① ① | ① ① ① | ― ― ―
津 波 | ■津波 ■浸水 ■漂流 （船舶、 所内自動車等） | 危険物施設及び 高圧ガス施設等 | ○屋外貯蔵石油タンク、高圧ガスの製造施設及び貯蔵タンクの破損等 ○配管類の破断、破損等 ○劇物・毒物貯蔵タンク等の破損等 ○防油堤、防液堤の損傷等 ○屋外貯蔵石油タンクの浮き上がり・滑動等 ○屋外貯蔵石油タンク等の倒壊及び漂流 〇高圧ガスに係る容器とタンクローリーの流出 ○保安電力の供給不能 | ①③④ ①② ②④ ① ①④ ①② ①② ②④ | ①③ ①② ②④ ① ① ①② ①② ④ | ①④ ①② ② ― ④ ― ①② ②
|  | その他施設 | ○船舶・車両等の漂流 ○建築物、設備、工作物等の破損等 ○防潮堤及び護岸の破損等 ○桟橋・タンカーバース等の破損 ○発電機等電気設備の破損 | ① ― ① ①③ ― ① ①② | ① ① ①③ ① ① | ― ― ― ― ②
|  | 特定防災施設及び 防災資機材等 | ○消火用屋外給水施設の破損 ○自衛消防車、大容量泡放射システム等の破損 ○非常通報設備の破損 ○オイルフェンスの流出、破損等 | ① ① ① ① | ① ① ① ① | ― ― ― ―
発生する二次的な事象 |  |  |  | 国における 検討状況 | 国における検討状況
[5 empty] | 発災事例 | 評価・提言
○ 事業所内における石油類、高圧ガス、有毒物の漏洩、火災、爆発の影響等 ○ 石油コンビナート区域内（当該事業所外）における石油類、高圧ガス、有毒物の漏洩、火災、爆発の影響等 ・ 他の危険物施設等への災害の拡大 ・ 避難場所への火災等の影響 ・ 避難経路の遮断 ・ 津波（石油類）による火災の拡大 ・ 自衛消防組織・共同防災組織による災害応急活動の不能 ○ 石油コンビナート区域外への石油類、高圧ガス、有毒物の漏洩、火災、爆発の影響等 ・ 津波（石油類）による火災の拡大 ・ 浮遊物の漂流による家屋等の破壊等 ・ 海洋への油流出 ○その他 ・ ガス、電気、燃料等のエネルギーの供給への支障 → 生活産業基盤への影響 |  |  |  | ①②④⑤ ①④⑤ ①④⑤ ③ | ①②④⑤ ①④⑤ ①④⑤ ③ | ― ― ― ―
その他想定を考慮すべき事象 |  |  |  | 国における 検討状況 | 国における検討状況
[5 empty] | 発災事例 | 評価・提言
○ 公設消防の活動、応援の限界 ○ コンビナート内他事業所からの支援の限界 ○ 企業内支援の限界（他地域の同一企業事業所からの支援） |  |  |  | ― ― ― | ⑥ ― ― | ― ― ―
資料５－1