危険物タンクの津波被害シミュレーション結果について

１　タンク規模別の移動タンク数と最大流出量

※1　各事業所で定める自主管理油高の上限・下限及びこれらの中間値の３ケースで移動（滑動・浮き上がり）の有無を算出。

※2　タンクが移動し始める時点（安全率＝１）の貯蔵量を最大流出量として算出。

２　石油類別の最大流出量

○ 第1石油類：引火点21℃未満の引火性液体（ガソリン、ベンゼン、トルエン、アセトンなど）

○ 第２石油類：引火点21℃以上 70℃未満の液体（灯油、軽油、キシレンなど）

○ 第３・４石油類：重油、潤滑油など引火点が高く、加熱しない限り引火する危険性は少ない