第３章　し尿処理の概要

１　計画処理区域内人口の状況

計画処理区域内人口及び水洗化、非水洗化人口等の推移を表３－１に示す。公共下水道の整備により水洗化人口が増加し、非水洗化人口が減少する傾向である。

平成１８年度の行政区域内人口は８，８７６千人、水洗化人口は８，５０６千人、非水洗化人口が３７０千人であり、水洗化率は９５．８％である。水洗化人口のなかで公共下水道人口の占める割合は９０．６％である。

非水洗化人口のうち、市町村が収集していない自家処理人口は約２千人である。

表３－１　計画処理区域人口等

詳細は、ＰＤＦファイル参照願います。

平成１４年度から平成１８年度の水洗化人口及び非水洗化人口を表記してます。

また、平成16年度以前については、｢行政区域内人口｣を「計画処理区域内人口」と、「くみ取り人口」を「計画収集人口」と読みかえる。また、平成16年度以前については当該年度の10月1日現在、平成17年度以降については当該年度末現在の数値である。

２　し尿の排出状況

し尿排出状況の推移を図３－１及び表３－２に示す。公共下水道人口の増加に伴い、し尿の収集量は年々減少するとともにし尿浄化槽汚泥の収集量も、近年減少傾向にある。

平成１８年度におけるし尿の排出総量は、８６４千kLであり、そのうち計画収集量は８６２千kL、自家処理量は２千kLとなっている。計画収集量の内訳は、し尿が４９３千kL、し尿浄化槽汚泥３６９千kLである。

また、計画収集量の収集形態別内訳を図３－２及び図３－３に示す。し尿では委託による収集が４８．８％、許可業者による収集が４７．４％の割合である。し尿浄化槽汚泥では許可業者による収集が、し尿浄化槽汚泥の計画収集量の９９．８％を占めている。

平成１８年度における１人１日当りし尿収集量及び排出量を表３－３に示す。１人１日当りのし尿収集量は３．６７リットル・排出量は３．６６リットルで、１人１日当りし尿浄化槽汚泥収集量及び排出量は１．２７リットルである。

図３－１　し尿排出状況の推移

詳細は、ＰＤＦファイル参照願います。

昭和５５年度から平成１８年度のし尿排出状況の推移を図示してます。

表３－２　し尿排出状況の推移

詳細は、ＰＤＦファイル参照願います。

平成１４年度から平成１８年度のし尿計画収集量、し尿浄化槽汚泥の計画収集量

自家処理量を表記している。

図３－２　し尿の収集形態別内訳

詳細は、ＰＤＦファイル参照願います。

し尿の収集形態別の内訳を図示している。

図３－３　し尿浄化槽汚泥の収集形態別内訳

詳細は、ＰＤＦファイル参照願います。

し尿浄化槽汚泥の収集形態別の内訳を図示している。

表３－３　し尿の１人１日当り収集量及び排出量

詳細は、ＰＤＦファイル参照願います。

平成１４年度から平成１８年度までのし尿の１人１日当り収集量及び排出量

を表記している。

３　し尿の処理状況

計画収集量８６２千kLの処理内訳を図３－４に示す。７３．２％にあたる６３１千kLがし尿処理施設で処理されており、下水道投入が２４．６％の２１２千kLとなっている。

し尿処理状況の推移を図３－５に示す。し尿処理施設での処理量は、計画収集量の減少と同様年々減少している。

図３－４　し尿の処理内訳

詳細は、ＰＤＦファイル参照願います。

し尿処理の内訳別に表記している。

図３－５　し尿処理状況の推移

詳細は、ＰＤＦファイル参照願います。

昭和６０年度から平成１８年度までのし尿処理状況の推移を図示している。

表３－４　し尿処理状況の推移

詳細は、ＰＤＦファイル参照願います。

平成１４年度から平成１８年度までのし尿処理状況の推移を表記している。

図３－６　し尿の処理系統図

詳細は、ＰＤＦファイル参照願います。

４　し尿処理施設の概要

（１）し尿処理施設

府内におけるし尿処理施設は、平成１８年度末現在において１８市６町５一部事務組合に３７施設、１許可施設があり、１日の処理能力は５，１３９kLである。

表３－５　し尿処理施設

詳細は、ＰＤＦファイル参照願います。

（２）コミュニティ・プラント

コミュニティ・プラントとは、し尿と生活雑排水を併せて処理する市町村が設置するし尿処理施設で、府内におけるコミュニティ・プラントは、平成１７年度末現在において堺市の１施設と豊能町の１施設の合計２施設がある。

表３－６　コミュニティ・プラント

詳細は、ＰＤＦファイル参照願います。

５　し尿処理施設の現況

詳細は、ＰＤＦファイル参照願います。

し尿処理施設　届出施設について、し尿施設別現況を表記している。