ヒートアイランド対策熱負荷計算モデル使用説明書（補足）

緑の壁、省エネが対応できるようにモデルを更新しました。

ファイル

以下の2つに収録しています。

Keisan-k　ホルダー　　　　　　　　　　　　Keisan-ｈ　ホルダー

（簡易入力）

ホルダー　keisan-k　のファイルを用います。

起動はdatabase2　→  netukeisan-k → kekka-k　→結果保存（値貼付）は case1に

321　壁面緑化　指定は以下のようにします。

（緑の壁実施）1対策なし　･･･普通の壁として計算します

2対策する　→　4方向別に緑の被覆率を％であたえます。

･･･普通の壁と緑の壁に分けて計算します（全階数に適用）。

43省エネルギー　以下のように指定します。

（省エネ行動）1行動する　住居、事務所は省エネ原単位で空調計算

2しない　　普通の原単位で計算

（標準入力）

ホルダー　keisan-h　のファイルを用います。

起動はdatabase2　→  netukeisan-h → kekka-h　→結果保存（値貼付）は case1に

323　壁面緑化　指定は以下のようにします。

（緑の壁実施）1対策なし　　･･･普通の壁として計算します

2対策する　→　4方向、階数別に緑の被覆率を％であたえます。

･･･階別に普通の壁と緑の壁に分けて計算します。

43省エネルギー　以下のように指定します。

（省エネ行動）1行動する　住居、事務所は省エネ原単位で空調計算

2しない　　普通の原単位で計算

ケース比較　のcase1～case10、hikakucase10の集計は変更ありません。