## R6年度湖沼水質
令 和 6 年 度 湖 沼 水 質 測 定 結 果 表
[6 empty] | (調査機関 大阪府環境管理室） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府環境管理室）
湖 沼 名 |  | ①逢帰ダム貯水池 |  |  |  |  | ②稲倉池
採 取 月 日 |  | 2024-05-15 | 2024-08-07 | 2024-11-06 | 2025-02-04 | 平均値 | 2024-05-15 | 2024-08-07 | 2024-11-06 | 2025-02-04 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 12:30 | 12:05 | 11:50 | 10:55 | － | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 10:50 | -
天 候 |  | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | － | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | -
気 温 | （ ℃ ） | 22.5 | 32.1 | 21.1 | 4.9 | 20.15 | 21.8 | 36.2 | 18.9 | 3.3 | 20.05
水 温 | （ ℃ ） | 21.3 | 33.7 | 21.2 | 7.5 | 20.925 | 21.5 | 33.3 | 21.3 | 6.8 | 20.725
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
臭 気 |  | 無 | 無 | 無 | 無 | － | 無 | 無 | 無 | 無 | -
色 相 |  | 無 | 淡黄緑 | 淡黄緑 | 無 | － | 淡緑 | 無 | 淡黄 | 淡黄 | -
性 状 | [5 empty] | － |  |  |  |  | -
ｐ H |  | 7.9 | 8.2 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8
D O | ( mg/L ) | 10 | 8.2 | 7.8 | 10 | 9.0 | 9.4 | 8.1 | 8.1 | 11 | 9.2
B O D | ( mg/L ) | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.1
C O D | ( mg/L ) | 4.6 | 5.5 | 4.8 | 3.8 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 3.2 | 3.9
全 窒 素 | ( mg/L ) | 1.2 | 0.65 | 0.73 | 0.54 | 0.78 | 0.63 | 0.30 | 0.52 | 0.48 | 0.48
全 り ん | ( mg/L ) | 0.013 | 0.011 | 0.060 | 0.011 | 0.024 | 0.012 | 0.005 | 0.028 | 0.007 | 0.013
|  | ※全て表層の値である。 |  |  |  |  | ※全て表層の値である。
[6 empty] | (調査機関 大阪府環境管理室） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府池田土木事務所）
湖 沼 名 |  | ④大池 |  |  |  |  | 箕面川ダム貯水池（表水層）
採 取 月 日 |  | 2024-05-15 | 2024-08-07 | 2024-11-06 | 2025-02-04 | 平均値 | 2024-05-21 | 2024-08-05 | 2024-10-22 | 2025-01-21 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 12:50 | 13:00 | 12:45 | 11:10 | － | 10:50 | 10:00 | 9:48 | 9:40 | －
天 候 |  | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | － | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | －
気 温 | （ ℃ ） | 22.8 | 36.0 | 19.8 | 1.4 | 20 | 21.0 | 32.1 | 21.4 | 7.5 | 20.5
水 温 | （ ℃ ） | 21.5 | 34.3 | 21.1 | 6.5 | 20.85 | 20.3 | 30.1 | 20.8 | 6.7 | 19.5
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | - | - | - | -
臭 気 |  | 無 | 無 | 無 | 無 | － | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | －
色 相 |  | 無 | 無 | 淡黄緑 | 淡黄 | － | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | －
性 状 | [5 empty] | － | - | - | - | - | －
ｐ H |  | 7.9 | 8.9 | 8.8 | 7.8 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.6 | 7.9 | 8.3
D O | ( mg/L ) | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9.6 | 12 | 7.6 | 11 | 10
B O D | ( mg/L ) | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | <0.5 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 1.2
C O D | ( mg/L ) | 3.2 | 3.7 | 5.1 | 2.7 | 3.7 | 1.9 | 5.3 | 3.8 | 2 | 3.3
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.70 | 0.28 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.59 | 0.18 | 0.28 | 0.51 | 0.39
全 り ん | ( mg/L ) | 0.015 | 0.015 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.024 | 0.067 | 0.014 | 0.015 | 0.03
|  | ※全て表層の値である。 |  |  |  |  | ※全て表層の値である。
[6 empty] | (調査機関 大阪府池田土木事務所） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府池田土木事務所）
湖 沼 名 |  | 箕面川ダム貯水池（深水層） |  |  |  |  | 箕面川ダム貯水池（底水層）
採 取 月 日 |  | 2024-05-21 | 2024-08-05 | 2024-10-22 | 2025-01-21 | 平均値 | 2024-05-21 | 2024-08-05 | 2024-10-22 | 2025-01-21 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 11:25 | 10:34 | 10:05 | 9:57 | － | 11:10 | 10:42 | 10:15 | 10:09 | －
天 候 |  | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | － | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | －
気 温 | （ ℃ ） | 21 | 32.1 | 21.4 | 7.5 | 20.5 | 21 | 32.1 | 21.4 | 7.5 | 20.5
水 温 | （ ℃ ） | 17.7 | 25.3 | 20.8 | 5.7 | 17.4 | 11.3 | 15.4 | 19.3 | 5.5 | 12.9
透 視 度 | （ cm ） | - | - | - | - |  | - | - | - | -
臭 気 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | － | 無臭 | 無臭 | 微流化水素臭 | 無臭 | －
色 相 |  | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | － | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | －
性 状 |  | - | - | - | - | － | - | - | - | - | －
ｐ H |  | 7.4 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 7.2
D O | ( mg/L ) | 8.8 | 8.9 | 7.7 | 11 | 9.1 | 5 | 3.6 | 2.9 | 10 | 5.4
B O D | ( mg/L ) | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.775
C O D | ( mg/L ) | 1.8 | 5.1 | 4.1 | 2.4 | 3.4 | 2 | 1.9 | 3.2 | 2.6 | 2.4
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.75 | 0.47 | 0.28 | 0.54 | 0.51 | 0.75 | 0.59 | 0.42 | 0.56 | 0.58
全 り ん | ( mg/L ) | 0.034 | 0.064 | 0.014 | 0.019 | 0.03275 | 0.035 | 0.82 | 0.056 | 0.025 | 0.23
(調査機関 大阪府富田林土木事務所 ）
湖 沼 名 |  | ⑮狭山池ダム
採 取 月 日 |  | 2024-05-23 | 2024-06-10 | 2024-07-18 | 2024-08-15 | 2024-09-10 | 2024-10-07 | 2024-11-13 | 2024-12-02 | 2025-01-14 | 2025-02-04 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 14:15 | 11:50 | 13:45 | 11:10 | 12:57 | 10:16 | 11:04 | 10:45 | 14:17 | 10:59 | -
天 候 | [11 empty] | - | bar: 2024-05-23 to 2025-02-04
気 温 | （ ℃ ） | 23 | 30.8 | 33 | 31 | 35.2 | 30.2 | 19.6 | 14.9 | 9.5 | 4 | 23.12
水 温 | （ ℃ ） | 23.5 | 24.8 | 29.7 | 31.8 | 30.1 | 25.6 | 17.6 | 12 | 6.7 | 5.7 | 20.75
透 視 度 | （ cm ） | [10 empty] | - | bar: 2024-05-23 to 2025-02-04
臭 気 |  | 無臭 | 無臭 | 墨臭 | 無臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | -
色 相 |  | 淡黄緑色 | 暗青緑色 | 暗青緑色 | 淡黄緑色 | 暗青緑色 | 淡黄緑色 | 淡黄緑色 | 淡黄緑色 | 淡黄緑色 | 暗黄緑色 | -
性 状 | [11 empty] | - | bar: 2024-05-23 to 2025-02-04
ｐ H |  | 9.7 | － | － | 9.6 | － | － | 7.7 | 8.1 | 9.3 | 9.1 | 8.9
D O | ( mg/L ) | 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | 14 | 6 | 12 | 16 | 10 | 13.5
B O D | ( mg/L ) | 2.6 | － | － | 3 | － | － | 1.1 | 2.8 | 6.1 | 5.5 | 3.5167
C O D | ( mg/L ) | 6.9 | － | － | 9.2 | － | － | 6.2 | 5 | 8.7 | 8.7 | 7.45
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.52 | － | － | 0.7 | － | － | 1 | 1.4 | 0.96 | 1 | 0.93
全 り ん | ( mg/L ) | 0.043 | － | － | 0.063 | － | － | 0.086 | 0.064 | 0.1 | 0.096 | 0.075333