様式第4号の3(第6条、第10条の2関係)

| 特別の配慮を要する特殊建築物調書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| こう こう こう こう |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |  |
|  | 1 建築主 |  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 設計者 |  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 主要用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 工事種別 |  |  | 新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ５ 延べ面積 |  |  | 工事部分 |  |  |  | 工事以外の部分 | 合計 |  |  |  |
|  |  | 条例第55条第 号該当部分 |  | m2 |  |  |  | m2 | m2 |  |  |  |
|  |  | 条例第55条第 号該当部分 |  | m2 |  |  |  | m2 | m2 |  |  |  |
|  |  | 条例第55条第 号該当部分 |  | m2 |  |  |  | m2 | m2 |  |  |  |
|  |  | 条例第55条第 号該当部分 |  | m2 |  |  |  | m2 | m2 |  |  |  |
|  |  | 条例第55条第 号該当部分 |  | m2 |  |  |  | m2 | m2 |  |  |  |
|  |  | 条例第55条第 号該当部分 |  | m2 |  |  |  | m2 | m2 |  |  |  |
|  |  | 該当部分計 |  | m2 |  |  |  | m2 | m2 |  |  |  |
|  |  | その他の部分 |  | m2 |  |  |  | m2 | m2 |  |  |  |
|  |  | 合計 |  | m2 |  |  |  | m2 | m2 |  |  |  |
|  | 6 共同住宅の戸数 |  |  | 戸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 建物の出入口 |  |  | 道等から主たる出入口に通ずる通路の幅(1.2m以上) |  |  |  |  |  | m |  |  |
|  |  |  |  |  | 当該用途に供する部分の床面積の合計が500m2以下の場合(90cm以上) |  |  |  |  | cm |  |  |
|  |  |  |  | 主たる出入口の幅(90cm以上) |  |  |  |  |  | cm |  |  |
|  |  |  |  |  | 当該用途に供する部分の床面積の合計が500m2以下の場合(80cm以上) |  |  |  |  | cm |  |  |
|  |  |  |  | 通路に高低差がある場合 | 上記出入口から道等に通ずる通路の高低差 |  |  |  |  | cm |  |  |
|  |  |  |  |  | 上記通路の傾斜路 (幅1.2m以上、勾配1／12以下。高低差10cm未満は1／8以下。) |  |  |  |  | 幅 m、勾配1／ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 当該用途に供する部分の床面積の合計500m2以下の場合(90cm以上) |  |  |  | 幅 cm、勾配1／ |  |  |
|  |  |  |  |  | 上記傾斜路の表面の滑りにくさへの配慮 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  |  | 出入口から自動車車庫に通ずる通路の幅(1.2m以上) |  |  |  |  |  | m |  |  |
|  |  |  |  |  | 当該用途に供する部分の床面積の合計が500m2以下の場合(90cm以上) |  |  |  |  | cm |  |  |
|  |  |  |  | 上記出入口の幅(90cm以上) |  |  |  |  |  | cm |  |  |
|  |  |  |  |  | 当該用途に供する部分の床面積の合計が500m2以下の場合(80cm以上) |  |  |  |  | cm |  |  |
|  |  |  |  | 通路に高低差がある場合 | 上記出入口から自動車車庫に通ずる通路の高低差 |  |  |  |  | cm |  |  |
|  |  |  |  |  | 上記通路の傾斜路 (幅1.2m以上、勾配1／12以下。高低差10cm未満は1／8以下。) |  |  |  |  | 幅 m、勾配1／ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 当該用途に供する部分の床面積の合計500m2以下の場合(90cm以上) |  |  | 幅 cm、勾配1／ |  |  |
|  |  |  |  |  | 上記傾斜路の表面の滑りにくさへの配慮 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
| 〔3枚中1枚目〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| こう こう |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 廊下 | 廊下の幅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |
|  |  | 居室床面積の合計が200m2以上の階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 階 |  |  |
|  |  | 幅及び奥行きが1.4m以上の部分(延長が25mを超える廊下の場合) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  | 廊下に高低差がある場合 | 廊下の高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cm |  |  |
|  |  |  | 上記廊下の傾斜路 (幅1.2m以上、勾配1／12以下。高低差10cm未満は1／8以下。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 幅 m、勾配1／ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 当該用途に供する部分の床面積の合計500m2以下の場合(90cm以上) |  |  |  |  |  |  |  |  | 幅 cm、勾配1／ |  |  |
|  |  |  | 上記傾斜路の表面の滑りにくさへの配慮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  | 上記傾斜路の高さが75cmを超える場合 |  |  |  |  |  |  | 踊場(踏幅1.5m以上のもの) |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手すり(傾斜路の勾配1／15以下の場合を除く。) |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  | 手すり(病院、診療所等の利用者用の廊下に設けるもの) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 9 階段 | 回り階段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 10 エレベーター | 条例第59条第2項に規定する用途に供する部分の床面積の合計 |  |  |  |  |  |  | 工事部分 |  |  |  |  | 工事以外の部分 | 合計 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | m2 | m2 |  |  |
|  |  | 利用者用のエレベーターの数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基 |  |  |
|  |  |  | うち条例第59条第1項に規定する構造のエレベーターの数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基 |  |  |
|  |  | 条例第 | エレベーターの停止階数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | かご及び昇降路の出入口の幅(80cm以上) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎝ |  |  |
|  |  |  | 細則第41条第1項第( )号に該当するもの |  |  |  | かごの大きさ |  |  |  |  |  | 定員 |  | 人 |  |  |
|  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 奥行き |  | m |  |  |
|  |  | 条第１項に該当するエレベーター |  | かごの出入口が複数あるもの |  |  | 戸の開閉を知らせる音声装置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | かごの大きさ |  |  |  |  |  | 幅 |  | m |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 奥行き |  | m |  |  |
|  |  |  | 細則第 |  | 専用の乗場ボタン |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  |  |  | かご内の専用の操作盤 |  |  |  |  |  |  | 主たるもの |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 従たるもの |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  |  |  | かご内の鏡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  | 41 |  | 戸閉制御装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  | 条第２項に規定する構造 |  | かご内位置表示装置、停止予定階表示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  |  |  | かご内手すり |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一般用の乗場ボタン |  |  |  |  |  |  | 押しボタン |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点字案内表示 |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  |  |  | かご内の一般用操作盤のボタン |  |  |  |  |  |  | 押しボタン |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点字案内表示 |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  |  |  | 音声通報装置 |  |  | 乗降ロビー |  |  |  | 昇降方向 |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | かご内 |  |  |  | 昇降方向 |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到着階 |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 戸の閉鎖 |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  |  |  | かご内の非常時に、外部との連絡状況を表示する聴覚障害者に配慮した設備(応答灯) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  |  |  | 戸のガラス窓等 |  |  |  |  |  | 有・無・その他( ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 乗降ロビーの大きさ(1.5m四方以上) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 幅 m、 奥行き m |  |  |
|  | 11 居室等の出入口 | 条例第60条に規定する居室の出入口の幅(80cm以上) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cm |  |  |
|  |  | 条例第60条に規定する自動車車庫に通ずる出入口の幅(80cm以上) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cm |  |  |
| 〔3枚中2枚目〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| こう こう |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 客席等 | 客席等の総数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 車いす使用の利用者用部分 | 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1部分当たりの寸法 (幅85cm以上、奥行き1.2m以上) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 幅 cm、 奥行き m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 床の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平たん、 その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 利用者用部分へ通ずる客席内通路の幅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 利用者用部分へ通ずる客席内通路の高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 利用者用部分へ通ずる客席内通路の傾斜路(幅1.2m以上、勾配1／12以下) |  |  |  |  |  |  |  |  | 幅 m、勾配1／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表面の滑りにくさの配慮 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 便所 | 数 | 男子用 |  |  |  |  | 女子用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 条例第62条第1項に規定する出入口の幅(80cm以上) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cm |  |  |  |  |  |
|  |  | 条例第 | 数 | 男子用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 女子用 |  |  |  |  |  |  | 兼用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口の幅(85cm以上。ただし、車いす使用者が支障なく出入りすることができる場合、80cm以上) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口の高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口の傾斜路 (幅1.2m以上、勾配1／12以下。高低差10cm未満は1／8以下。) |  |  |  |  |  |  |  | 幅 m、勾配1／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 表面の滑りにくさの配慮 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |
|  |  | 条第２項に規定する便所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 手すり付き床置式等の小便器の数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 洗面器、手洗器の水栓 |  |  | レバー式・光感知式・ その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 障害者用便房 |  |  | 寸法 |  |  |  | 短辺 m、長辺 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 出入口の幅 (85cm以上) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 戸 |  |  | 引き戸・その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 洋風便器及び手すり |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大便器洗浄装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | くつべら式・ 光感知式・ その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 防火戸 | 防火戸の幅 (80cm以上。くぐり戸付防火戸の場合、当該くぐり戸の幅) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cm |  |  |  |  |
|  |  | 車いすが通行する際支障となる段を設けない |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  | 15 避難口誘導灯 | 点滅機能及び音声誘導機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
|  | 16 その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔3枚中3枚目〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |