## 様式7
提 案 提 出 届
| １．事業名称： | ○○○○○○○○○○○ESCO事業
| ２．履行期間： | 平成 年 月 日～平成 年 月 日
| ３．提案要請番号： |  | *
標記事業に関しまして、下記の提案書類を提出いたします。
平成 年 月 日
大阪府知事 様
提出者名（企業名又はグループの代表企業名）：
所在地*1
商号又は名称*2
[5 empty] | 代表者氏名 |  | （実印）
事務担当責任者氏名
所属 職名
電話番号
ＦＡＸ番号
記
提案総括表
|  |  |  | ① | ESCO事業資金計画書
|  |  |  | ② | ESCO技術提案書
|  |  |  | ③ | ESCO設備維持管理提案書
|  |  |  | ④ | 計測・検証方法提案書
|  |  |  | ⑤ | 運転管理方針提案書
|  |  |  | ⑥ | 緊急時対応方法提案書
|  |  |  | ⑦ | 主要機器等の設置箇所図提案書
以上
*1：建設業法上の主たる営業所と登記簿上の所在地が異なる場合は、
登記簿上の所在地を（）書で上段に記載
*2：グループで参加の場合は、グループの代表企業名
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on G6: 提案書提出要請書に記載の番号を記入
Note on X40: 様式７「１．事業名称」 を自動転記
様式７

## 様式8-1
様式8-1
○○○○○○○○○○○ESCO事業
提案書
（リストから選択）
| 提出日 | 平成 年 月 日
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on A10: 様式７「１．事業名称」 を自動転記
Note on K33: 様式７の提出日 を自動転記
Note on P42: 様式７「１．事業名称」 を自動転記

## 様式8-2
様式8-2
提案書（Ａ４版）の体裁
本文
（通し番号）
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on A41: 提案書本文の各ページ下部中央に通し番号を入れてください。 例：①－３－１ （文字の大きさ：ゴシック、10ポイント程度）
Note on B4: 文字の大きさ：明朝10ポイント程度 字数：40行×40行程度

## 様式9-1
様式9-1
ESCO事業工事費積算書
補助金 （ 有 ／ 無 ）
| 工事名称： | ○○○○○○○○○○○ESCO事業
に係るESCO提案
| 工事場所： | 大阪府○○○市○○○○○
①－１
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on G13: 様式７「１．事業名称」 を自動転記
Note on P45: 様式７「１．事業名称」 を自動転記

## 様式9-2
直接工事費 （種目別内訳書） （補助金 有 ／ 無 )
全施設
| 施設名称 | 数量 | 単位 | 金額（円） | 備考
計（消費税込）
| ■補助金について（全施設） |  |  |  | （単位：円）
| 上記合計金額の内 | 補助金対象経費
補助金対象外経費
補助金見込額
申請する補助金の補助率
①－２
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on F29: 様式７「１．事業名称」 を自動転記
様式9-2

## 様式9-3
直接工事費 （科目別内訳書） （補助金 有 ／ 無 )
○○○（施設名）
| 科目名称 | 数量 | 単位 | 金額（円） | 備考
計（消費税込）
| ■補助金について（施設ごと） |  |  |  | （単位：円）
| 上記合計金額の内 | 補助金対象経費
補助金対象外経費
補助金見込額
申請する補助金の補助率
①－３
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on F30: 様式７「１．事業名称」 を自動転記
様式9-3

## 様式9-4
直接工事費 （中科目別内訳書） （補助金 有 ／ 無 )
○○○（施設名）
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額（円） | 備考
計（消費税込）
①－4
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on G29: 様式７「１．事業名称」 を自動転記
様式9-4

## 様式9-5
直接工事費 （内訳明細書） （補助金 有 ／ 無 )
○○○（施設名）
| 中科目名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価（円） | 金額（円） | 備考
計（消費税込）
①－5
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on H29: 様式７「１．事業名称」 を自動転記
様式9-5

## 様式9-6
費用等積算表（元金相当費用一覧） （補助金 有 ／ 無 ) （消費税込）
欄に入力すること
項目 |  | 金額（円） |  |  | 積算根拠
設計・工事費（Ⅰ＋Ⅱ） |  | 0
| Ⅰ.包括的エネルギー管理計画書作成費（a+b+c） | ( | 0 | )
| a.詳細診断費 | (( |  | ))
| b.設計費 | (( |  | ))
| c.その他関連業務 | (( |  | ))
| Ⅱ.省エネルギー改修工事費（ｱ+ｲ+ｳ） | ( | 0 | )
| ｱ.直接工事費 | (( |  | ))
| ｲ.工事監理費 | (( |  | ))
| ｳ.その他関連業務 | (( |  | ))
維持管理費
計測・検証費（計測機器設置費を除く）
運転管理費
租税 *1 |  | 0
（固定資産税） |  | （ |  | ）
（法人税） |  | （ |  | ）
その他 *2 |  | 0
（行政財産使用料 *3） |  | ( |  | )
（保険料） |  | （ |  | ）
（その他） |  | （ |  | ） | 契約関連経費（印紙代を除く）、所有権移転費など
合計 |  | 0
*1：租税については、固定資産税や法人税等、税種別に記載すること
*2：その他については、可能な範囲で具体的に記入すること
*3：行政財産使用料が発生する場合は、積算根拠を必ず記載すること
注1）各種工事費の合計金額と関連項目の金額が一致するように留意すること
注2）積算に当たり、作成した明細書があれば添付すること
注3）金額欄には消費税を含め、積算根拠の記載に当たっては、消費税額が分かるようにすること
注4）予定する補助金の有無別に示すこと
①－６ |  |  |  |  | ○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on D4: 「Ⅰ.包括的エネルギー管理計画書作成費」、 「Ⅱ.省エネルギー改修工事費」 を自動合算
Note on D16: 初期設定では「固定資産税」、「法人税」を自動合算 ※項目の追加等をする際は適宜修正すること
Note on D19: 初期設定では「行政財産使用料」、「保険料」、「その他」を自動合算 ※項目の追加をする際は適宜修正すること
Note on D23: 太枠欄（「設計・工事費」、「を自動合算 ※項目の追加及び削除をした場合は、金額があっているか、必ず確認すること※
Note on E5: 初期設定では、「a.詳細診断費」「b.設計費」「c.その他関連業務」を自動合算 ※項目の追加等をする際は適宜修正すること
Note on E9: 初期設定では、「ｱ.直接工事費」「ｲ.工事管理費」「ｳ.その他関連業務」を自動合算 ※項目の追加等をする際は適宜修正すること
Note on E10: 補助金有の場合は、直接工事費から補助金額を減じた額を入力すること
Note on G31: 様式７「事業名称」より自動転記
様式9-6

## 様式9-7
|  | ESCO事業収支計画表 （消費税込み、 |  | 補助金 | ：有／無、 | 金利： |  | ESCO契約期間： |  | 1
欄に入力すること
（単位：円）
| 平成（年度） |  |  | 1 | 34 | … |  | 1 | … | 14 | 合計 |  | （印刷不要）
|  |  | 初年度 | 2年度 | 4年度 |  | 契約終了年度 | 契約終了次年度 |  | 15年度 |  |  | 契約期間 | 1 | 年間
| ベースライン |  | 0 | 0 |  | … | 0 | 0 | … | 0 | 0
|  | 光熱水費 |  | 0 |  | … | 0 | 0 | … | 0 | 0
|  | 指定熱源機器点検費 *1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 光熱水費等削減額 ① |  | 0 | 0 |  | … | 0 | 0 | … | 0 | 0
|  | 光熱水費削減額 |  | 0 |  | … | 0 | 0 | … | 0 | 0
|  | 指定熱源機器点検費削減額 *1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 追加点検費用等（契約終了後） | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ESCOサービス料 ② |  | 0 | 0 |  | … | 0 | 0 | … | 0 | 0 |  | 【様式9-6】と【様式9-7】の整合性確認 （印刷不要） |  |  | 端数調整について （印刷不要）
|  | 設計・工事費償還分 | 0 | 0 |  | … | 0 | 0 | … | 0 | 0 |  | OK | 0 | ： 様式9-6 「設計・工事費償還分」 より自動転記 | 契約年数で割ったときの端数円／年＝ | 0 | 端数処理円／契約年数＝ | 0 | →契約最終年に上乗せ
|  | 維持管理費 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OK | 0 | ： 様式9-6 「維持管理費」 より自動転記 | 契約年数で割ったときの端数円／年＝ | 0 | 端数処理円／契約年数＝ | 0 | →契約最終年に上乗せ
|  | 計測・検証費（計測機器設置費を除く） | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OK | 0 | ： 様式9-6 「計測・県消費」 より自動転記 | 契約年数で割ったときの端数円／年＝ | 0 | 端数処理円／契約年数＝ | 0 | →契約最終年に上乗せ
|  | 運転管理費 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OK | 0 | ： 様式9-6 「運転管理費」 より自動転記 | 契約年数で割ったときの端数円／年＝ | 0 | 端数処理円／契約年数＝ | 0 | →契約最終年に上乗せ
|  | 固定資産税 *2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OK | 0 | ： 様式9-6 「固定資産税」 より自動転記 | 契約年数で割ったときの端数円／年＝ | 0 | 端数処理円／契約年数＝ | 0 | →契約最終年に上乗せ
|  | 法人税 *2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OK | 0 | ： 様式9-6 「法人税」 より自動転記 | 契約年数で割ったときの端数円／年＝ | 0 | 端数処理円／契約年数＝ | 0 | →契約最終年に上乗せ
|  | 行政財産使用料 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OK | 0 | ： 様式9-6 「行政財産使用料」 より自動転記 | 契約年数で割ったときの端数円／年＝ | 0 | 端数処理円／契約年数＝ | 0 | →契約最終年に上乗せ
|  | 保険料 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OK | 0 | ： 様式9-6 「保険料」 より自動転記 | 契約年数で割ったときの端数円／年＝ | 0 | 端数処理円／契約年数＝ | 0 | →契約最終年に上乗せ
|  | その他 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OK | 0 | ： 様式9-6 「その他」 より自動転記 | 契約年数で割ったときの端数円／年＝ | 0 | 端数処理円／契約年数＝ | 0 | →契約最終年に上乗せ
|  | 金利償還分 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 契約年数で割ったときの端数円／年＝ | 0 | 端数処理円／契約年数＝ | 0 | →契約最終年に上乗せ
|  | ESCO利益 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 契約年数で割ったときの端数円／年＝ | 0 | 端数処理円／契約年数＝ | 0 | →契約最終年に上乗せ
| 本府の利益 ③＝①－② |  | 0 | 0 | #REF! | … | 0 | 0 | … | 0 | 0 |  |  | ※本府の利益・ESCOサービス料は毎年固定額とするため、端数が出る場合（サービス料内訳の項目が契約年数で割り切れない場合）は契約終了年度にて調整を行う。
|  | *1：指定熱源機器点検費削減額及び指定熱源機器点検費は同額とし、その額は特記ESCO提案募集要項で示す額をいう | [11 empty] | 設計・工事費償還分～金利償還分までの端数を、ESCO利益にて相殺する。
*1：指定熱源機器の更新がない場合は、0を記載すること
*2：固定資産税や法人税等、税種別に記載すること
注1）その他の様式と関連のある項目の数値については整合を図ること
注2）可能な範囲で詳細に記入すること
注3）EＳＣＯ契約期間と使用する金利を明示すること
注4）予定する補助金の有無別に示すこと
①－７ | [11 empty] | ○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on E6: 初年度の記入内容を自動転記
Note on H6: 初年度の記入内容を自動転記
Note on I6: ・「光熱水費等削減額①」、「ベースライン」は初年度の記入内容を自動転記 ・「ＥＳＣＯサービス料②」は0を記入 ・「本府の利益」は①－②を自動計算
Note on K6: 契約終了次年度と同様に自動記入
Note on K13: ESCO設備の設置により、契約期間終了後に 定期点検費用や維持管理費用が新たに生じる場合、 その額を本府の利益（15年間の利益総額）から 減じる為、金額をマイナスで入力すること （※特記募集要項に記載がある場合）
Note on M34: 様式７「１．事業名称」より自動転記
様式9-7

## 様式9-8
様式9-7におけるＥＳＣＯ利益の設定の妥当性についての記述 （補助金 有 ／ 無 ）
様式9-7において設定した「ESCO利益」の考え方について（設定した利益率が妥当と考えた理由）。
①－８
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on O39: 様式７「１．事業名称」 より自動転記
様式9-8

## 様式9-9
長 期 収 支 計 画 表 （消費税込み） |  |  |  |  | （補助金： | 有／無、 | ESCO契約期間： |  | 1
[8 empty] | 欄は様式9-7から転記 |  |  | 欄に入力すること | （単位：円）
|  |  | 平成（年度） | -1 | 0 | 1 | … | 0 | 1 | … | 14 | 合計
科目 |  |  |  | 0年目 | 1年目 | 2年目 |  | ESCO契約終了年度 | ESCO契約終了翌年度 |  | 15年目
収支計画 | 収入計 |  |  | - | 0 | 0 | … | 0 | 0 | … | 0 | 0
|  | ESCOサービス料収入 |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 設計・工事費償還分 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 維持管理収入 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 計測・検証収入 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 運転管理収入 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 固定資産税 *1 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 法人税 *1 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 行政財産使用料 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 保険料 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | その他 *2 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 金利償還分 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ESCO利益収入 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 支出計 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 設計・工事費償還分 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 維持管理費 |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 計測・検証費 |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 運転管理費 |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 固定資産税 *1 |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 法人税 *1 |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 行政財産使用料 |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 保険料 |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | その他 *2 |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 金利償還分 |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 税引前当期損益 |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 税引後当期損益 |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
資金計画 | 資金需要 |  |  | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 0 | … | 0 | -
|  | 設計・工事費等 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 借入金返済 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 資金調達 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -
|  | 当期損益 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 借入金 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 資本金 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 当期資金過不足 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -
| 資金過不足累計 | [7 empty] | 0 |  | 0 | -
| 借入残高 | [7 empty] | 0 |  | 0 | -
*1：固定資産税や法人税等、税種別に記載すること
*2：諸経費、人件費、保険料等、業務維持に必要な経費を記載すること
注1）その他の様式と関連のある項目の数値については整合を図ること
注2）可能な範囲で詳細に記入すること
注3）維持管理費、その他等の項目の算出根拠は別紙に明記すること
注4）予定する補助金の有無別に示すこと
[6 empty] | ①－９ | [6 empty] | ○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on G30: 法人税＋ESCO利益収入
Note on O50: 様式７「１．事業名称」を自動転写
様式9-9

## 様式9-10
資 金 計 画 表 （補助金： 有／無）
欄は入力不要
１． 事業費の調達に関する考え方
自己資本と外部借入等の金額を記入する。資金調達企業毎の内訳も分かる形で記入すること。
| 設計・工事費 償還分 | 0 | 円 | 資金調達企業主体 |  | 事業役割 |  | 設計役割 |  | 建設役割
[5 empty] | 自己資本 |  | 円 |  | 円 |  | 円
[5 empty] | 外部借入等 |  | 円 |  | 円 |  | 円
２． 外部借入等について
外部借入等について、その内訳、借入条件等を記入すること。資金調達企業毎の内訳も分かる形で記入すること。
資金調達企業主体［ 例）事業役割 ］
| 外部借入等 | 0 | 円 | 民間金融機関※ | [6 empty] | 円
借入条件 （借入時期、期間、金利、見直時期等）
|  |  |  | 政府系金融機関※ | [6 empty] | 円
借入条件 （借入時期、期間、金利、見直時期等）
|  |  |  | その他社債等※ | [6 empty] | 円
発行条件 （発行時期、償還年限、表面利率等）
※現在検討している金融機関名あるいは社債内容等について具体的に記入すること
※予定する補助金の有無別に示すこと
３． その他、検討中の資金調達手段
４． 過去の主な借入実績
本件事業において資金調達を予定している企業について、現在借入残高のある長期借入の金額とその借入条件等及び短期資金の借入条件を記入する。
資金調達企業主体［ 例）事業役割 ］
| 民間金融機関 | [9 empty] | 円
借入条件 （借入時期、期間、金利、見直時期等）
| 政府系金融機関 | [9 empty] | 円
借入条件 （借入時期、期間、金利、見直時期等）
| その他社債等 | [9 empty] | 円
発行条件 （発行時期、償還年限、表面利率等）
※金融機関名或いは社債内容等について具体的に記入すること
①－10
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on C7: 様式9-6「設計・工事費」の 記入額を自動転記
Note on C15: 「民間金融機関」、「政府系金融機関」、「その他社債等」の各金額を自動合算 ※上記「１．事業費の調達に関する考え方」の「外部借入等」 の合計額と一致すること
Note on L67: 様式７「１．事業名称」 を自動転記
様式9-10

## 様式10-1
様式10-1
ESCO技術提案書目次
| 1 | 技術提案基本方針
| 2 | 省エネルギー手法
| 3 | 改修効果の試算
②－１
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on O42: 様式７「１．事業名称」 より自動転写

## 様式10-2-1
様式10-2-1
1.技術提案基本方針 補助金（ 有 ／ 無 ）
・提案の基本方針・概要
・本ESCO事業にかかる普及啓発の取り組み
・その他アピールポイント（副次効果等）
注）枠に納まらない場合は、適宜、行を追加すること。
ただし、A4版３枚以内で、簡潔にまとめること。
②－２－１
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on J39: 様式７「１．事業名称」 より自動転写

## 様式10-2-2
様式10-2-2
1. 技 術 提 案 基 本 方 針
○申請を予定する補助事業について
※直近３ヶ年での提案する補助事業の採択実績を記載
※採択条件が類似の同予算元の補助事業についても記載可
※地方公共団体の省ｴﾈ事業について記載（なければ民間の省ｴﾈ事業についても記載可）
予定する補助事業名称
| 過去採択実績の有無 | 有 ・ 無
※採択実績が有る場合、以下記入
申請年度
補助事業名称
| 対象施設 |  |  | （ 地方公共団体 ・ 民間 ）
申請者
| 補助金額 |  | 円
補助率
○補助事業等の概要（予算、採択条件、近年動向等）、提案理由について
○補助金見込額、補助対象経費、補助率について
補助金見込額 |  | 0 | 円
補助対象経費 |  | 0 | 円
補助率 |  | 0
備考
○採択可能性を高める為の工夫等
注）枠に納まらない場合は、適宜、行を追加すること。
ただし、A4版３枚以内で、簡潔にまとめること。
②－２－２ | [5 empty] | ○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on A30: 複数施設のうち１施設だけ異なる補助率で 申請予定等、特記事項があれば記入
Note on H13: 該当する方に ○をつけること
Note on L40: 様式７「１．事業名称」 より自動転写

## 様式10-2-3
様式10-2-3
1. 技術提案基本方針 補助金（有／無）
・NOx、SOｘ、ばいじん、騒音等についての環境性への配慮について
注）枠に納まらない場合は、適宜、行を追加すること。
ただし、A4版３枚以内で、簡潔にまとめること。
②－２－３
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on J37: 様式７「１．事業名称」 より自動転写

## 様式10-2-4
様式10-2-4
1.技術提案基本方針 補助金（有／無）
・先端性のある技術や独自性、特殊なノウハウ等について
注）枠に納まらない場合は、適宜、行を追加すること。
ただし、A4版３枚以内で、簡潔にまとめること。
②－２－４
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on I38: 様式７「１．事業名称」 より自動転写

## 様式10-2-5
様式10-2-5
1.技術提案基本方針 補助金（有／無）
・品質管理について
・工事完了期限について
・設備引渡しへの信頼性について
注）枠に納まらない場合は、適宜、行を追加すること。
ただし、A4版３枚以内で、簡潔にまとめること。
②－２－５
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on I33: 様式７「１．事業名称」 より自動転写

## 様式10-2-6
様式10-2-6
1.技術提案基本方針 補助金（有／無）
・ESCO契約期間終了後の対応について
注）枠に納まらない場合は、適宜、行を追加すること。
ただし、A4版３枚以内で、簡潔にまとめること。
②－２－６
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on I37: 様式７「１．事業名称」 より自動転写

## 様式10-2-7
様式10-2-7
1.技術提案基本方針 （ＬＥＤ照明への改修について） 補助金（有／無）
事業名称 |  | ○○○○○○○○○○○ESCO事業
① 執務環境の確保に関する考え方（照度、グレア、ちらつき等） | [9 empty] | ③ 緊急時（故障時、球切れ時等）対応の考え方
② 安全性確保に関する考え方（老朽ソケットの対策、地震時落下、球交換時等感電防止等） | [9 empty] | ④ その他アピールポイント
⑤ 取替え対象の考え方
○取替え対象の考え方について
| ○ＬＥＤ取替え本数（※台数ではない）の一覧表 ※下表にＬＥＤ照明への取替え本数を記載のこと（既設誘導灯のLED化は含めるが、Ｈｆ形等への取替えは含まない） | [16 empty] | 単位：本
| 施設名 |  | 必須改修分 | 任 意 改 修 分 | [13 empty] | 計
|  |  | 蛍光灯 直管形 40形 | 蛍光灯 直管形 40形 | 蛍光灯 直管形 20形 | 蛍光灯 直管形 10形 | 蛍光灯 直管形 Hf32形（高出力） | 蛍光灯 直管形 Hf32形（定格出力） | 蛍光灯 直管形 40形防水 |  | 蛍光灯 直管形 20形防水 | 蛍光灯 直管形 その他 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形 蛍光ﾗﾝﾌﾟ | 丸形 蛍光ﾗﾝﾌﾟ | 白熱電球 | HIDﾗﾝﾌﾟ | その他
0
0
0
0
0
0
0
0
| 合 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
②－2－7
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on C3: 様式７「事業名称」を自動転記
Note on BT44: 自動合算
Note on CB47: 様式７「１．事業名称」 を自動転記

## 様式10-2-8
様式10-2-8
直管形LEDランプ仕様報告書
品名
品番
項目 | 記入欄
電源部形式（内蔵形・別置形） | 内蔵形 ・ 別置形（PSEマーク 有・無）
給電方式（口金片側 ・ 口金両端 ・くぼみ形コンタクト口金） | 口金片側 ・ 口金両端 ・ くぼみ形コンタクト口金
寸法（JIS C 7617-2のG13口金直管蛍光ランプ寸法測定位置によるもの） | D： [ｍｍ] × A： [ｍｍ]
ランプ保持部口金（G13・GX16t-5・専用口金） | G13 ・ GX16t-5 ・ 専用口金
質量[g]（別置形電源の場合、電源部質量は含まない） | [ｇ]
材質（箇所：発光面、非発光面、口金、ピン）及び 発光面カバー色合い | 発光面材質：
非発光面材質：
口金材質：
ピン材質：
目立たない色合い ・ その他（ ）
全光束[lm] | [ｌｍ]
消費電力[W] （別置形電源の場合、電源部消費電力も別途記載） | ランプ本体 [Ｗ] （別置電源部 [W]）
定格電圧[V] | [Ｖ]
色温度 | [Ｋ]
平均演色評価数 | [Ｒａ]
リップル率 （JEL801:2010「9. 制御装置の要求事項」に定めるもの）
ランプ配光は、下方立体角120°の範囲に70%を超えて 光束を集中させないこと。 （JEL801:2010「6. ランプの性能要求事項」に定めるもの） | 適合 ・ 不適合
1/2照度角[°] | [°]
寿命[時間] | [時間]
使用可能周囲温度[℃]（下限値及び上限値を記載） | から [℃]
ランプ本体は、周囲温度差50K（絶対温度）における熱収縮変化は±2.0mm以下であり、自重によるたわみは中央部で 10mm以下とする基準を満たすこと。 （JEL801:2010「5. ランプの安全性要求事項」に定めるもの） | 適合 ・ 不適合
絶縁抵抗及び耐電圧はクラス１に準拠すること。 （JIS C 8105-1「第10章 絶縁抵抗、耐電圧、接触電流及び 保護電流導体 10.2絶縁抵抗及び耐電圧」に定めるもの） | 適合 ・ 不適合
高調波はクラスCの基準を満たすこと。 （JIS C 61000-3-2に定めるもの） | 適合 ・ 不適合
電磁波雑音は、「電気用品の技術基準の解釈」の「〔附属の表の２〕電気用品の雑音の強さの測定方法」の「第７章 照明器具等」の基準を満たすこと。 | 適合 ・ 不適合
電磁波雑音は、国際無線障害特別委員会CISPR15で定める 「蛍光ランプを使用する蛍光灯器具」の基準を満たすこと。 | 適合 ・ 不適合
生産物賠償責任保険証券写しの任意提出 | 提出可能 ・ 提出不可能
パテント説明書の提出 | 提出可能 ・ 提出不可能
LED照明官庁納入実績の任意報告 （ここで言う官庁には、地方行政法人、地方独立行政法人、 国立大学法人、公立大学法人を含むものとする。） | 品名：
品番：
数量：
時期：
施設名：
設置場所：
注記
１．承認図、カタログ等を併せて添付してください。
２．提出可能であれば、各項目の試験成績書（自社もしくは第三者機関によるもの）を併せて提出してください。
３．別紙3_照明改修仕様書により計算した照度計算書を併せて提出してください。
②－2－8
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on D46: 様式７「１．事業名称」 を自動転写

## 様式10-2-9
様式10-2-9
照明改修仕様報告書
No | 器具名 （別紙-4より） | 改修方法 | 光源 | 消費電力 [W] | 定格寿命 [時間] | 全光束 [lm] | 色温度 [K] | 大きさ [mm] | 質量 [g] | 口金 | その他 （自由記入欄） |  | 改修方法リスト | 光源種別
1 | [12 empty] | 器具ごと改修 | LED
2 | [12 empty] | ランプのみ改修 | その他
3 | [12 empty] | 光源部、電源部のみ改修
4 | [12 empty] | その他
5
6
7
8
9
10
注記
１．直管形LEDランプの仕様については、様式10-2-8を使用してください。
２．「改修方法」の入力については、リストより選択してください。リストに該当するものがない場合は、「その他」を選択し、「その他（自由記入欄）」に改修方法を明記してください。
３．「光源」の入力については、リストより「LED」または「その他」を選択してください。
４．記入欄が足りない場合は、この様式を複数使用し、「No」を連番にしてください。
５．承認図、カタログ等を併せて添付してください。
６．提出可能であれば、各項目の試験成績書（自社もしくは第三者機関によるもの）を併せて提出してください。
７．別紙3_照明改修仕様書により計算した照度計算書を併せて提出してください。
②－2－9
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on M25: 様式７「１．事業名称」 を自動転写

## 様式10-3-1
２．省エネルギー手法
【施設名： 】
■省エネルギー対策
（NO. ）
| 設備 |  | □建物 □電気 □空調 □衛生 □
項目
内容
| 仕様 | 改修前 |  | 改修後
（NO. ）
| 設備 |  | □建物 □電気 □空調 □衛生 □
項目
内容
| 仕様 | 改修前 |  | 改修後
（NO. ）
| 設備 |  | □建物 □電気 □空調 □衛生 □
項目
内容
| 仕様 | 改修前 |  | 改修後
②－３－１
※再生可能エネルギー設備に係る提案をする場合は、様式10-3-2を作成・提出すること
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on H75: 様式７「１．事業名称」 を自動転写
様式10-3-1

## 様式10-3-2
再生可能エネルギー設備に係る省エネルギー手法（NO. ）
【施設名： 】
■ | 再生可能エネルギー設備導入に係る固定価格買取制度（FIT）の活用
| 固定価格買取制度（FIT）の活用 | 活用する ・ 活用しない
■ | 再生可能エネルギー設備 |  | （施設毎で一つの省エネルギー対策毎に本シート一枚を使用する）
設備
項目
内容
仕様
■ | 発電量
| 項目 | 年間発電量（ｋWh) |  |  | 算定基準
■ | 府の定める標準基礎工法等（府の標準基礎工法又は他自治体で施工実績があるもの）
| 基礎メーカー名 | 形式 | 他の自治体での 施工実績 |  | 備考
※府の定める標準基礎工法の場合は、他自治体での施工実績欄に「府標準基礎工法」と明記して下さい。
■ | 自家消費量（エネルギー削減量）
| 項目 | 電気 |  |  | 算定基準
[kWh]
①改修前（基準年）
②改修後
自家消費量（エネルギー削減量）
①ー②
■ | 余剰電力量等
| 項目 | 余剰電力量 （売電量:kWh) | 売電単価 (円/kWh(税込)) | 府の収入見込み額 | 算定基準
(円/年間）
■ | 太陽光発電設備に係る行政財産使用料 提案額（円／年・㎡）
| 項目 | 行政財産使用料提案額（円/年・㎡）（税別） |  |  | 算定基準
行政財産使用料の単価については、
| 行政財産使用料 |  |  |  | 特記募集要項「18.提案書作成時の
行政財産使用料の単価」による
②－３－２
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on F65: 様式７「１．事業名称」 を自動転写
様式10-3-2

## 様式10-3-3
３．改修効果の試算（補助金 有／無）（金額は消費税込み） | [26 empty] | 様式10-3-3
【施設名： 】 | [20 empty] | 欄に入力すること
■省エネルギー手法導入効果 | [17 empty] | ■換算係数
改修項目 |  |  | 改修費 |  | 光熱水費 削減額 |  | 単純 回収年数 | 光熱水費 削減率 | １次エネルギー 消費量削減量 |  | 省エネ率 | CO2 削減量 | CO2 削減率 | 電気需要平準化 時間帯の 電力削減量 |  | ピーク 対策 効果率 |  | 種 別 |  | 一次エネルギー換算 |  | CO2排出係数
[18 empty] | 電気（昼間） |  |  | MJ/kWh |  | kg-CO2/kWh
番号 | 改修内容 |  | [円] |  | [円/年] |  | [年] | [％] | [MJ/年] |  | [％] | [kg-CO2/年] | [％] | [kWh/年] |  | [％] |  | 電気（夜間） |  |  | MJ/kWh |  | kg-CO2/kWh（火力平均）
1 | [17 empty] | ガス（13Ａ） |  |  | MJ/Nm3 |  | kg-CO2/Nm3
2 | [17 empty] | 上水 |  | - |  |  | kg-CO2/m3
3 | [17 empty] | 下水 |  | - |  |  | kg-CO2/m3
4 | [17 empty] | 重油Ａ |  |  | GJ/kl |  | kg-CO2/l
5 | [17 empty] | 灯油 |  |  | GJ/kl |  | kg-CO2/l
6
7 | [17 empty] | ■ベースライン
8 | [17 empty] | 光熱水費 [円/年] |  |  |  | 101
9 | [17 empty] | 一次エネルギー消費量 [MJ/年] |  |  |  | 121
10 | [17 empty] | CO2排出量 [kg-CO2/年] |  |  |  | 11
合計 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 電気需要平準化時間帯の電力量 [kWh/年] |  |  |  | 50
※ピーク対策効果率とは、電気需用平準化時間帯における電力使用量の削減率をいう。電気需要平準化時間帯とは夏季（7月～9月）および冬季（12月～3月）の8時～22時までの時間帯を指す。
※改修項目番号は様式10-3-1、様式10-3-2と整合をとること。 | [17 empty] | ■指定熱源機器更新による機器点検費削減額
機器点検費削減額 [千円/年]
※指定熱源機器の更新がある場合のみ、特記ESCO提案募集要項に示す額を記入のこと
■改修による光熱水費削減の基本データ | [28 empty] | ■削減量（※印刷不要）
改修項目 番号 | 各項目 | 改修前 | [12 empty] | 改修後 | [10 empty] | 各削減量 | 電気需要平準化時間帯の電力量[ kWh ] |  | 改修項目 番号 | 改修内容 | 各項目 | 削減量
|  | 電気（昼間） |  | 電気（夜間） |  | ガス |  | 重油Ａ |  | 灯油 |  | 水道水 | 合計 |  | 電気（昼間） |  | 電気（夜間） |  | ガス |  | 重油Ａ |  | 灯油 | 水道水 | 合計 | [6 empty] | 電気（昼間） | 電気（夜間） | ガス | 重油Ａ | 灯油 | 水道水 | 合計
1 | 光熱水費 [ 円/年 ] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | （改修前） |  | 1 | 0 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | [11 empty] | - | [11 empty] | - | - |  |  |  |  | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | 光熱水費 [ 円/年 ] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | （改修前） |  | 2 | 0 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | [11 empty] | - | [11 empty] | - | - |  |  |  |  | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 光熱水費 [ 円/年 ] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | （改修前） |  | 3 | 0 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | [11 empty] | - | [11 empty] | - | - |  |  |  |  | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | 光熱水費 [ 円/年 ] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | （改修前） |  | 4 | 0 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | [11 empty] | - | [11 empty] | - | - |  |  |  |  | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | 光熱水費 [ 円/年 ] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | （改修前） |  | 5 | 0 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | [11 empty] | - | [11 empty] | - | - |  |  |  |  | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | 光熱水費 [ 円/年 ] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | （改修前） |  | 6 | 0 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | [11 empty] | - | [11 empty] | - | - |  |  |  |  | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | 光熱水費 [ 円/年 ] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | （改修前） |  | 7 | 0 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | [11 empty] | - | [11 empty] | - | - |  |  |  |  | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | 光熱水費 [ 円/年 ] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | （改修前） |  | 8 | 0 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | [11 empty] | - | [11 empty] | - | - |  |  |  |  | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | 光熱水費 [ 円/年 ] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | （改修前） |  | 9 | 0 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | [11 empty] | - | [11 empty] | - | - |  |  |  |  | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | 光熱水費 [ 円/年 ] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | （改修前） |  | 10 | 0 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | [11 empty] | - | [11 empty] | - | - |  |  |  |  | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
合計 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | （改修前） |  | 合計 |  | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
※改修項目番号は様式10-3-1、様式10-3-2と整合をとること。
②－３－３
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on Y4: 特記ESCO募集要項記載の値を 入力してください
Note on Y6: コージェネレーションにかかる提案をする場合にのみ、 火力平均の係数を使用すること
Note on Y14: 配布したベースライン資料を元に 入力してください
Note on AH26: 改修前の電気需要平準化時間帯の 電力量を入力して下さい
Note on AH28: 改修後の電気需要平準化時間帯の 電力量を入力して下さい
Note on AI72: 様式７「１．事業名称」 より自動転写

## 様式10-4
３．改修効果の試算（補助金 有／無）（金額は消費税込み） | [28 empty] | 様式10-4
【全施設のまとめ】 | [21 empty] | 欄に入力すること
■省エネルギー手法導入効果 | [17 empty] | ■換算係数 | [6 empty] | ■光熱水費等削減保証
改修項目 |  |  | 改修費 |  | 光熱水費 削減額 |  | 単純 回収年数 | 光熱水費 削減率 | １次エネルギー 消費量削減量 |  | 省エネ率 | CO2 削減量 | CO2 削減率 | 電気需要平準化 時間帯の 電力削減量 |  | ピーク 対策 効果率 |  | 種 別 |  | 一次エネルギー換算 |  | CO2排出係数 |  |  | ①光熱水費削減予定額 [円/年] |  |  | 0
[18 empty] | 電気（昼間） |  |  | MJ/kWh |  | kg-CO2/kWh |  | ②機器点検費削減予定額 [円/年] |  |  | 0
番号 | 改修内容 |  | [円] |  | [円/年] |  | [年] | [％] | [MJ/年] |  | [％] | [kg-CO2/年] | [％] | [kWh/年] |  | [％] |  | 電気（夜間） |  |  | MJ/kWh |  | kg-CO2/kWh（火力平均） |  | ③削減予定額 [円/年] （①＋②） |  |  | 0
1 | [17 empty] | ガス（13Ａ） |  |  | MJ/Nm3 |  | kg-CO2/Nm3 |  | ④削減保証率 [％] （⑤／③）
2 | [17 empty] | 上水 |  | - |  |  | kg-CO2/m3 |  | ⑤削減保証基準額 [円/年] （③×④）
3 | [17 empty] | 下水 |  | - |  |  | kg-CO2/m3 |  | ⑥ESCOサービス料 [円/年] |  |  | 0
4 | [17 empty] | 重油Ａ |  |  | GJ/kl |  | kg-CO2/l |  | ⑦最低保証基準額 [円/年] （⑤－⑥） |  |  | 0
5 | [17 empty] | 灯油 |  |  | GJ/kl |  | kg-CO2/l |  | ※削減保証率は70％以上とすること
6
7 | [17 empty] | ■ベースライン
8 | [17 empty] | 光熱水費 [円/年]
9 | [17 empty] | 一次エネルギー消費量 [MJ/年]
10 | [17 empty] | CO2排出量 [kg-CO2/年]
合計 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | 電気需要平準化時間帯の電力量 [kWh/年]
※ピーク対策効果率とは、電気需用平準化時間帯における電力使用量の削減率をいう。電気需要平準化時間帯とは夏季（7月～9月）および冬季（12月～3月）の8時～22時までの時間帯を指す。
■指定熱源機器更新による機器点検費削減額
機器点検費削減額 [千円/年]
※指定熱源機器の更新がある場合のみ、特記ESCO提案募集要項に示す額を記入のこと
■改修による光熱水費削減の基本データ | [30 empty] | ■削減量（※印刷不要）
改修項目 番号 | 各項目 | 改修前 | [12 empty] | 改修後 | [11 empty] | 各削減量 |  | 電気需要平準化時間帯の電力量[ kWh ] |  | 改修項目 番号 | 改修内容 | 各項目 | 削減量
|  | 電気（昼間） |  | 電気（夜間） |  | ガス |  | 重油Ａ |  | 灯油 |  | 水道水 | 合計 |  | 電気（昼間） |  | 電気（夜間） |  | ガス |  | 重油Ａ |  | 灯油 | 水道水 |  | 合計 | [7 empty] | 電気（昼間） | 電気（夜間） | ガス | 重油Ａ | 灯油 | 水道水 | 合計
1 | 光熱水費 [ 円/年 ] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | （改修前） |  | 1 | 0 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | [11 empty] | - | [12 empty] | - | - | [5 empty] | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | 光熱水費 [ 円/年 ] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | （改修前） |  | 2 | 0 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | [11 empty] | - | [12 empty] | - | - | [5 empty] | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 光熱水費 [ 円/年 ] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | （改修前） |  | 3 | 0 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | [11 empty] | - | [12 empty] | - | - | [5 empty] | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | 光熱水費 [ 円/年 ] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | （改修前） |  | 4 | 0 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | [11 empty] | - | [12 empty] | - | - | [5 empty] | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | 光熱水費 [ 円/年 ] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | （改修前） |  | 5 | 0 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | [11 empty] | - | [12 empty] | - | - | [5 empty] | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | 光熱水費 [ 円/年 ] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | （改修前） |  | 6 | 0 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | [11 empty] | - | [12 empty] | - | - | [5 empty] | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | 光熱水費 [ 円/年 ] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | （改修前） |  | 7 | 0 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | [11 empty] | - | [12 empty] | - | - | [5 empty] | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | 光熱水費 [ 円/年 ] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | （改修前） |  | 8 | 0 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | [11 empty] | - | [12 empty] | - | - | [5 empty] | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | 光熱水費 [ 円/年 ] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | （改修前） |  | 9 | 0 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | [11 empty] | - | [12 empty] | - | - | [5 empty] | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | 光熱水費 [ 円/年 ] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | （改修前） |  | 10 | 0 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | [11 empty] | - | [12 empty] | - | - | [5 empty] | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
合計 | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | （改修前） |  | 合計 |  | 光熱水費 [ 円/年 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - |  | 0 |  |  |  | 消費量 [ kWh, kWh, Nm3, kl, m3 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | （改修後） |  |  |  | １次エネルギー消費量 [ MＪ/年 ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CO2排出量 [kg-CO2/年] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | CO2排出量 [kg-CO2/年] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
②－４
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on Y4: 特記ESCO募集要項記載の値を 入力してください
Note on Y6: コージェネレーションにかかる提案をする場合にのみ 火力平均の係数を使用すること
Note on Y14: 配布したベースライン資料を元に 入力してください
Note on AG9: 様式9-7「ESCOサービス料」の 初年度を自動転記
Note on AH26: 改修前の電気需要平準化時間帯の 電力量を入力して下さい
Note on AH28: 改修後の電気需要平準化時間帯の 電力量を入力して下さい
Note on AI72: 様式７「１．事業名称」 より自動転写

## 様式11
ESCO設備維持管理提案書 （補助金： 有／無 ）
① | 内容
ESCO設備の維持管理業務に関する計画を示す。
また、ESCO設備に関する維持管理費用は全てESCO事業者の負担とする。
書式の仕様は、原則A4縦（枚数は自由）
② | 維持管理費見積書
| 項目 | 金額 | 備考
[千円／年]
| 合計 | 0
注1）毎年かかる経費を記入すること
注2）その他の様式と関連のある項目の数値については整合を図ること
③ | その他特記事項
維持管理業務を行う上で、コスト削減及びサービス水準の向上等の視点で、工夫している点があれば
記載する。
書式の仕様は原則A4縦（１枚程度）とする。
③
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on C27: 様式9-7「維持管理費」初年度の記入額を自動転記 ※記入にあたっては整合を取ること
Note on D40: 様式７「１．事業名称」を自動転記
様式11

## 様式12
計測・検証方法提案書 （補助金： 有／無 ）
① | 省エネルギー効果の測定・検証方法
| 改修項目 | 省エネルギー効果の測定・検証方法
② | 計測・検証費見積書
| 項目 | 金額 | 備考
[円／年]
| 合計 | 0
※ | （参考）計測機器設置費
| 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
|  |  | [円] | [円]
| 合計 | ― | ― | 0
③ | その他特記事項
計測・検証業務を行う上で、コスト削減及びサービス水準の向上等の視点で、工夫している点が
あれば記載する。
書式の仕様は原則A4縦（１枚程度）とする。
④
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on D25: 様式9-7「計測・検証費」初年度の記入額を自動転記 ※記入にあたっては整合を取ること
Note on F37: 金額欄に記入の額を自動合算 ※行数が足りなければ追加の上、適宜修正
Note on G45: 様式７「１．事業名称」より自動転写
様式12

## 様式13
運転管理指針提案書 （補助金： 有／無 ）
① | 内容
ESCO設備及び本府の既存設備に関する適切な運転管理指針（案）を示す。
書式の仕様は、原則A4縦（枚数は自由）
② | 運転管理費見積書
| 項目 | 金額 | 備考
[円／年]
| 合計 | 0
注1）毎年かかる経費を記入すること
注2）その他の様式と関連のある項目の数値については整合を図ること
③ | その他特記事項
運転管理業務を行う上で、コスト削減及びサービス水準の向上等の視点で、工夫している点があれば
記載する。
書式の仕様は原則A4縦（１枚程度）とする。
⑤
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on C25: 様式9-7「運転管理費」初年度の記入額を自動転記 ※記入にあたっては整合を取ること
Note on D37: 様式７「１．事業名称」を自動転記
様式13

## 様式14
緊急時対応方法提案書 （補助金： 有／無 ）
緊急時対応方法についての考え方を示す。
書式の仕様は、原則A4縦（枚数は自由）
⑥
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on D40: 様式７「１．事業名称」を自動転記
様式14

## 様式15
主要機器等の設置箇所図提案書 （補助金： 有／無 ）
提案するESCO設備等の設置箇所図を示す。
書式の仕様は自由。
⑦
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on D40: 様式７「１．事業名称」を自動転記
様式15
主要設置機器等の設置箇所図

## 様式16
提 案 総 括 表 （補助金 有／無） （金額は消費税を含む）
（本提案総括表に記載された内容については、後日公表されることがありますので、ご了承下さい。）
| 失格条件 | 記入欄 |  |  | 参照資料
(1) | 対象施設の運営・業務への支障 | * |  |  | 様式15
(2) | 提案の安全性・信頼性・災害時等を含む緊急対応策 | * |  |  | 様式14
(3) | 工事費用算出の妥当性 | * |  |  | 様式9-1～4
| 評価項目 | 記入欄 |  |  | 参照資料
(1) | 省エネルギー率 |  | #DIV/0! | ％ | 様式10-4
(2) | CO２削減率 |  | #DIV/0! | ％ | 様式10-4
| CO２削減量 |  | 0 | kg-CO2/年
(3) | 各年の利益 |  | 0 | 円/年 | -
| （上記各年の利益のうち、光熱水費等削減による利益分） | （ | 0 | 円/年） | 様式9-7
| （上記各年の利益のうち、指定機器の更新による加算利益分 （特記ESCO提案募集要項による）） | （ |  | 円/年） | 特記ESCO募集要項 10, 15ページによる
| （上記各年の利益のうち、行政財産使用料加算利益分 （特記ESCO提案募集要項による）） | （ |  | 円/年） | 特記ESCO募集要項 8, 15ページによる
| （上記各年の利益のうち、太陽光発電設備に係る行政財産使用料 加算利益分（特記ESCO提案募集要項による）） | （ |  | 円/年） | 特記ESCO募集要項 8, 15ページによる
| （上記各年の利益のうち、太陽光発電設備に係る売電見込額） | （ |  | 円/年） | 様式10-3-2
(4) | 15年間の利益総額 |  | 0 | 円/15年 | -
| （15年間の利益総額のうち、光熱水費等削減による利益分） | （ | 0 | 円/15年） | 様式9-7
| （15年間の利益総額のうち、指定機器の更新による加算利益分 （特記ESCO提案募集要項による）） | （ |  | 円/15年） | 特記ESCO募集要項 10, 15ページによる
| （15年間の利益総額のうち、行政財産使用料加算利益分 （特記ESCO提案募集要項による）） | （ |  | 円/15年） | 特記ESCO募集要項 8, 15ページによる
| （15年間の利益総額のうち、太陽光発電設備に係る行政財産使用料 加算利益分（特記ESCO提案募集要項による）） | （ |  | 円/15年） | 特記ESCO募集要項 8, 15ページによる
| （15年間の利益総額のうち、太陽光発電設備に係る売電見込額） | （ |  | 円/15年） | 様式10-3-2
(5) | 最低保証基準額 |  | 0 | 円/年 | 様式10-4
(6) | ESCO契約期間 |  | 1 | 年 | 様式9-7
(7) | 資金調達計画 | 自己資金 ・ 借入
|  | （金利： |  | ％） | 様式9-７～10
|  | （借入先： |  | ）
| 経営状況 |  |  |  | （経営事項審査）
(8) | 既存機器の更新にかかる配慮（ＬＥＤ照明を除く） | * |  |  | 様式10-4
(9) | ＬＥＤ照明への改修本数 |  | 0 | 本 | 様式10-2-7
(10) | 補助金あり／なしで提案内容の差が小さいこと | * |  |  | 様式10-4
(11) | 補助金等の採択の可能性が高いこと | * |  |  | 様式10-2-2
(12) | 提案項目 （具体的な省エネルギー導入手法項目）（太陽光発電設備） |  |  |  | 様式10-3-2
| 固定価格買取制度（FIT）の活用 | 有 ・ 無
| 発電設備容量 | （ |  | ｋW）
パネル設置基礎工法の信頼性
| FIT活用による太陽光発電設備に係る行政財産使用料提案額 | （ |  | 円/㎡・年(税別））
(13) | ピーク対策効果率（電気需用平準化の効果） |  | #DIV/0! | ％ | 様式10-4
(14) | 提案項目 （具体的な省エネルギー導入手法項目） |  |  |  | 様式10-3-1
（ＬＥＤ照明以外）
| 具体性・妥当性 | *
(15) | 提案項目 （具体的な省エネルギー導入手法項目） |  |  |  | 様式10-2-7～9 様式10-3-1
（ＬＥＤ照明）
| 具体性・妥当性・良好な執務環境の確保 | *
(16) | NOx、SOx、ばいじん、騒音等の環境性への配慮 | * |  |  | 様式10-2-3
(17) | 先端性のある技術、独自性や特殊なノウハウ |  |  |  | 様式10-2-4
(18) | 維持管理、計測・検証方法、運転管理指針の具体性・妥当性 | * |  |  | 様式11～13
(19) | 品質管理、工事完了期限、設備引き渡しへの信頼性 | * |  |  | 様式10-2-5
(20) | ESCO契約期間終了後の対応への提案 | * |  |  | 様式10-2-6
(21) | ESCO普及啓発にかかる配慮 | * |  |  | 様式10-2-1
(22) | 提案のバランス | * |  |  | 様式9～15
確認事項
・ESCOサービス料 |  |  | 0 | 円/年
（うち、消費税相当額） |  | （ | 0 | 円/年）
・指定機器の更新の有無 |  | 有／無
*は応募者では記入しないこと
○○○○○○○○○○○ESCO事業
Note on D52: 該当する省エネルギー導入手法 を簡潔に記載すること
Note on E12: 様式10-4より自動転記
Note on E13: 様式10-4より自動転記
Note on E14: 様式10-4より自動転記
Note on E15: 以下５項目の合計金額を自動計算
Note on E16: 様式9-7「本府の利益③」の初年度 より自動転記
Note on E21: 以下５項目の合計金額を 自動計算
Note on E22: 様式9-7「本府の利益③」の15年間の 合計金額より自動転記
Note on E27: 様式10-4より自動転記
Note on E28: 様式9-7の入力値より 自動計算
Note on E34: 様式10-2-7「ＬＥＤ取替え本数の一覧表」 の合計を自動転記
Note on E42: 様式10-4を自動転記
Note on E63: 様式9-7「ESCOサービス料」の初年度 を自動転記
Note on E64: 上記の「ＥＳＣＯサービス料」より自動計算
Note on G67: 様式７「１．事業名称」を自動転記
様式16