(4) 水道施設・管路の耐震化と経年管の状況、鉛製給水管残存状況

平成30年度末の全国の水道施設の耐震化の状況は、浄水施設の耐震化率は30.6％、配水池の耐震化率は56.9％、基幹管路の耐震適合率は40.3％と依然として全体的には低い状況にある。

大阪府全体における令和元年度末の浄水施設の耐震化率は22.4％、配水池の耐震化率は48.0％、基幹管路の耐震適合率は48.3％、法定耐用年数40年を超えた老朽化管路率は32.8％となっている。（P.48～50参照）

平成30年度末における全国の耐震管布設状況と法定耐用年数（40年）超の管延長は、次頁のとおりで、大阪府が残存率で全国ワーストとなっている。（表―８）

また、鉛製給水管の残存状況については、残存延長は全国ワーストではないものの、残存件数は全国ワーストとなっている。（表―９）

各事業体においては、アセットマネジメント手法を活用して、綿密な耐震化・更新計画を立案し、早急に水道施設・管路の耐震化、鉛製給水管の更新に向けた取り組みを進める必要がある。

表―８　水道管路の耐震化状況と経年管の状況（全国比較）　　【平成30年度水道統計より】

表―９　鉛製給水管残存状況（全国比較）　　　　　　　　　　【平成30年度水道統計より】