2　給水状況

給水の状況は次のとおりである。

(1) 給水量の現況

令和元年度における年間給水量は1,080.8百万m３と平成30年度に比べ5.9百万m３の減少となっている。（図―１）

図―１　上水道の年間給水量

令和元年度における１日平均給水量は、2,962千ｍ3と平成30年度に比べ24千ｍ3の減少となっている。（図―２）

図―２　１日平均給水量の推移（上水道）

令和元年度における1人1日平均給水量は、336Ｌであり、最近は横ばい傾向である。（図－３）

図－3　１人１日平均給水量の推移（上水道）

令和元年度における生活用１人１日平均給水量は、245Lであり、最近は横ばい傾向である。（図－４）

図－4　生活用１人１日平均給水量（上水道）