≪水質試験結果注釈内容≫

| ＊１ | ・・・ | 原水（※付き）、浄水場出口及び給水栓の大腸菌については、陽性回数を示す。 |
| --- | --- | --- |
| ＊２ | ・・・ | 当該物質及びその化合物 |
| ＊３ | ・・・ | 亜硝酸態窒素 |
| ＊４ | ・・・ | シアン化物イオン及び塩化シアン |
| ＊５ | ・・・ | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
| ＊６ | ・・・ | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） 大阪市の原水については保存有機炭素（DOC）として測定 |
| ＊７ | ・・・ | 味の平均値欄には、異常回数を示す。 |
| ＊８ | ・・・ | ① 原水における臭気の平均値欄には、 最も頻度の高かった臭気を下表の番号で示す。 |
|  |  | ０; 臭気なし; １; 芳香性臭気; ２; 植物性臭気. ３; 土臭・かび臭; ４; 魚臭・生ぐさ臭; ５; 薬品性臭気. ６; 金属臭; ７; 腐敗性臭気; ８; その他. |
|  |  | ② 浄水場出口及び給水栓における臭気の平均値欄には、異常回数を示す。 （塩素臭を除く） |
| ＊９ | ・・・ | 配水池において、原水とあるのは配水池入り口、 浄水場出口とあるのは配水池出口を示す。 |