2　給水状況

給水の状況は次のとおりである。

(1) 給水量の現況

令和２年度における１日平均給水量は2,955千ｍ3と、令和元年度に比べ２千ｍ3増加しているが、年間給水量は1,078.5百万m３と、令和元年度がうるう年であったため、令和元年度に比べ2.3百万m３減少している。（図―１および図―２）

図―１　上水道の年間給水量 ※

図―２　１日平均給水量の推移（上水道）※

※分水を除く

令和２年度における1人1日平均給水量は337Ｌであり、最近は横ばい傾向である（図－３）。

図－3　１人１日平均給水量の推移（上水道）

令和２年度における生活用１人１日平均給水量は254Lであり、令和元年度に比べ大きく増加した。

これは、新型コロナウイルス感染症対策として、外出自粛や在宅勤務により、在宅時間が増加したこと等によるものと考えられる。（図－４）。

図－4　生活用１人１日平均給水量（上水道）