2 水質試験結果

≪水質試験結果注釈内容≫

| ＊１ | ・・・ | 浄水場は一日平均浄水量を記載。 共同利用している浄水場はそれぞれの分の平均浄水量を記載。 それ以外の配水場等は一日平均配水量を記載。 |
| --- | --- | --- |
| ＊2 | ・・・ | 原水の大腸菌は平均値を示す。 ただし、原水（※付き）、浄水場出口及び給水栓の平均値は、陽性回数を示す。 |
| ＊3 | ・・・ | 当該物質及びその化合物 |
| ＊4 | ・・・ | 亜硝酸態窒素 |
| ＊5 | ・・・ | シアン化物イオン及び塩化シアン |
| ＊6 | ・・・ | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
| ＊7 | ・・・ | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） 大阪市の原水については溶存有機炭素（DOC）として測定。 |
| ＊8 | ・・・ | 味の平均値欄には、異常回数を示す。 |
| ＊9 | ・・・ | ① 原水における臭気の平均値欄には、最も頻度の高かった臭気を下表の番号で示す。 |
|  |  | ０; 臭気なし; １; 芳香性臭気; ２; 植物性臭気. ３; 土臭・かび臭; ４; 魚臭・生ぐさ臭; ５; 薬品性臭気. ６; 金属臭; ７; 腐敗性臭気; ８; その他. |
|  |  | ② 浄水場出口及び給水栓における臭気の平均値欄には、異常回数を示す。 （塩素臭を除く） |