簡易専用水道管理運営指導要綱

１　趣　　旨

この要綱は、簡易専用水道の適正な管理運営を図るため、水道法（昭和３２年法律第１７７号）、水道法施行令（昭和３２年政令３３６号）及び水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、簡易専用水道設置者等が行うべき必要な事項を定めるものとする。

２　簡易専用水道設置者等

この要綱において「簡易専用水道設置者等」とは、簡易専用水道の設置者（２人以上の者が共同して簡易専用水道を設置している場合は、その代表者）又は設置者以外に当該簡易専用水道の全部の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者をいう。

３　届　　出

（１）　簡易専用水道設置者等は、当該簡易専用水道を使用して給水を開始したときは、簡易専用水道給水開始届により所轄保健所長に届け出るものとする。

（２）　簡易専用水道設置者等は、前号の届出の内容に変更があったとき、又は当該簡易専用水道の休廃止により簡易専用水道に該当しなくなったときは、所轄保健所長に届け出るものとする。

４　帳簿書類の備え付け

（１）　簡易専用水道設置者等は、次に掲げる帳簿書類を備えておくものとする。

（イ） 規則第５６条に規定する定期検査に関する帳簿書類

（ロ） 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面

（ハ） 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする平面図

（ニ） 水槽の清掃の記録

（ホ）その他管理についての記録

（２）　前号（イ）、（ニ）及び（ホ）の帳簿書類は、３年間保存するものとする。

５　報　　告

簡易専用水道設置者等は、次に該当するときは、その旨を所轄保健所長に報告するものとする。

（イ） 規則第５５条第３号に規定する水質検査を実施したとき

（ロ） 規則第５５条第４号に規定する給水停止の措置を行ったとき

（ハ） 給水の水質に関する事故が発生したとき

附　則　　この要綱は、昭和５３年７月２４日から施行する。

附　則　　この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。

附　則　　この要綱は、令和６年４月１２日から施行する。