## 原田流入
1
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 原田水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 原田水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-05-01 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 2024-11-05 | 2024-11-13 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 2025-03-12 | 2025-03-18
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-05-01 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 2024-11-05 | 2024-11-13 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 2025-03-12 | 2025-03-18
| 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  | 採水方法 | 61-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | [24 empty] | ― | ― | ― | 水温 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
2 | 透視度 | 度 | 6.6 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5.1 | 4 | 4.3 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.1 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 6.6 | 4 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰黒濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | 腐敗性臭 | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | [24 empty] | ― | ― | ― | 電気伝導率 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 355 | 418 | 391 | 482 | 453 | 454 | 424 | 464 | 572 | 459 | 551 | 474 | 573 | 487 | 398 | 525 | 486 | 527 | 457 | 547 | 532 | 555 | 421 | 518 | 480 | 573 | 355 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 118 | 171 | 173 | 249 | 224 | 249 | 231 | 240 | 285 | 277 | 268 | 218 | 248 | 264 | 150 | 212 | 278 | 281 | 242 | 234 | 316 | 271 | 126 | 273 | 233 | 316 | 118 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 237 | 247 | 218 | 233 | 229 | 205 | 193 | 224 | 287 | 182 | 283 | 256 | 325 | 223 | 248 | 313 | 208 | 246 | 215 | 313 | 216 | 284 | 295 | 245 | 247 | 325 | 182 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 214 | 240 | 256 | 324 | 307 | 301 | 298 | 307 | 405 | 310 | 335 | 309 | 347 | 286 | 232 | 266 | 312 | 322 | 267 | 290 | 349 | 375 | 243 | 361 | 302 | 405 | 214 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 141 | 178 | 135 | 158 | 146 | 153 | 126 | 157 | 167 | 149 | 216 | 165 | 226 | 201 | 166 | 259 | 174 | 205 | 190 | 257 | 183 | 180 | 178 | 157 | 178 | 259 | 126 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 150 | 170 | 140 | 140 | 150 | 150 | 130 | 150 | 180 | 110 | 200 | 160 | 170 | 170 | 150 | 140 | 160 | 190 | 180 | 240 | 150 | 150 | 140 | 140 | 160 | 240 | 110 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 80 | 98 | 79 | 93 | 88 | 86 | 79 | 81 | 99 | 84 | 85 | 94 | 110 | 94 | 85 | 110 | 99 | 100 | 95 | 120 | 110 | 110 | 99 | 99 | 95 | 120 | 79 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 26 | 30 | 27 | 28 | 25 | 25 | 22 | 25 | 27 | 24 | 28 | 25 | 29 | 30 | 26 | 28 | 30 | 30 | 29 | 35 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 35 | 22 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 6.6 | 12 | 9.7 | 10 | 8.7 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 10 | 9.7 | 11 | 8.9 | 10 | 11 | 10 | 8.9 | 11 | 9.9 | 7.7 | 14 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10.1 | 14 | 6.6 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 12 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 19 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 21 | 12 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.036 | 0.08 | 0.01 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 0.34 | 0.22 | 0.25 | <0.10 | 0.19 | 0.12 | 0.22 | <0.10 | <0.10 | 0.26 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.13 | <0.10 | 0.15 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | 0.22 | 0.15 | <0.10 | 0.34 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 7.9 | 7 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | 5 | 6 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 6 | 7.6 | 7.3 | 8 | 8.6 | 8 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7 | 8.6 | 5 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 4 | 2.5 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.93 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 0.93 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 57 | 68 | 60 | 76 | 56 | 65 | 56 | 64 | 72 | 54 | 65 | 72 | 74 | 68 | 59 | 67 | 72 | 73 | 64 | 79 | 74 | 79 | 70 | 71 | 67 | 79 | 54 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 13 | 14 | 9 | 7 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 16 | 15 | 18 | 16 | 18 | 21 | 16 | 22 | 17 | 14 | 22 | 7 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | シアン化合物 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.02 | 0.03 | <0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.03 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ニッケル | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 150000 | 93000 | 190000 | 180000 | 81000 | 120000 | 140000 | 170000 | 200000 | 140000 | 81000 | 110000 | 150000 | 130000 | 68000 | 120000 | 65000 | 73000 | 48000 | 45000 | 130000 | 54000 | 150000 | 29000 | 110000 | 200000 | 29000 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 残留塩素（total） | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2024-05-21: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2024-11-05: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2025-02-13: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 原田放流水
1
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 原田水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 原田水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-05-01 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 2024-11-05 | 2024-11-13 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 2025-03-12 | 2025-03-18
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-05-01 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 2024-11-05 | 2024-11-13 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 2025-03-12 | 2025-03-18
| 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  | 採水方法 | 61-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 20.4 | 22.1 | 23 | 23.9 | 24.1 | 25.4 | 25.7 | 27.4 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 29.9 | 29.5 | 27.4 | 25.2 | 25.2 | 22.3 | 21.9 | 18.8 | 19.2 | 18.5 | 18.7 | 19 | 19.1 | 24 | 29.9 | 18.5 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 69 | 63 | 60 | 70 | 82 | 96 | 90 | 76 | 78 | 72 | 86 | 91 | 90 | 95 | 93 | 100 | 92 | 100 | 89 | 92 | 88 | 88 | 100 | 90 | 85 | 100 | 60 | 透視度
3 | 色相（外観） | [25 empty] | ― | ― | ― | 色相（外観） | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
4 | 臭気 | [25 empty] | ― | ― | ― | 臭気 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | [24 empty] | ― | ― | ― | 電気伝導率 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 169 | 193 | 170 | 200 | 304 | 270 | 229 | 206 | 280 | 232 | 383 | 220 | 302 | 323 | 296 | 300 | 300 | 336 | 251 | 298 | 319 | 318 | 310 | 285 | 271 | 383 | 169 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 74 | 158 | 122 | 124 | 234 | 184 | 122 | 186 | 192 | 146 | 196 | 124 | 164 | 254 | 180 | 200 | 204 | 260 | 114 | 216 | 228 | 252 | 216 | 226 | 182 | 260 | 74 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 95 | 35 | 48 | 76 | 70 | 86 | 107 | 20 | 88 | 86 | 187 | 96 | 138 | 69 | 116 | 100 | 96 | 76 | 137 | 82 | 91 | 66 | 94 | 59 | 88 | 187 | 20 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 165 | 186 | 165 | 197 | 302 | 268 | 227 | 203 | 278 | 229 | 381 | 218 | 299 | 320 | 294 | 299 | 297 | 333 | 248 | 295 | 315 | 314 | 308 | 281 | 268 | 381 | 165 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 12 | 16 | 14 | 12 | 8.9 | 6.5 | 7.7 | 8.7 | 8 | 8 | 7.1 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 4.9 | 2.8 | 5.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.7 | 3.6 | 5.8 | 7.3 | 16 | 2.8 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 10 | 12 | 11 | 11 | 9.8 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.1 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 8.3 | 6.8 | 7 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 8.3 | 8.7 | 9 | 8.2 | 8.9 | 9 | 12 | 6.8 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 9.4 | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 7.6 | 7.5 | 6.1 | 6.9 | 6.1 | 5.2 | 7.2 | 6.3 | 8.3 | 8.6 | 9.6 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9.6 | 10 | 8.9 | 12 | 5.2 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.47 | 0.19 | 0.19 | 0.84 | 1 | 0.77 | 0.95 | 0.98 | 0.45 | 0.66 | 0.05 | 1.2 | 1.6 | 0.29 | 0.66 | 1.7 | 0.05 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 1.7 | 0.79 | <0.20 | 0.65 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.32 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.2 | 0.3 | 0.81 | 1.1 | 0.2 | 0.52 | 0.27 | 1.7 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.38 | 0.67 | 3.1 | 2 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.13 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.71 | 3.1 | 0.01 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 6 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 3.8 | 6.6 | 6 | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 9.2 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 10 | 9.5 | 7.6 | 9 | 7.2 | 10 | 3.8 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 7 | 7.2 | 9.3 | 7.9 | 7.2 | 7.4 | 6 | 6.5 | 6 | 4.7 | 6.7 | 6.1 | 8.1 | 7.7 | 8.3 | 9.2 | 10 | 10 | 9.4 | 10.1 | 10.4 | 10.1 | 7.8 | 9.3 | 8 | 10.4 | 4.7 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.64 | 0.61 | 0.49 | 0.71 | 0.44 | 0.22 | 0.71 | 0.91 | 0.56 | 0.88 | 1.1 | 0.82 | 0.58 | 0.63 | 0.73 | 0.55 | 0.54 | 0.63 | 0.56 | 0.82 | 0.81 | 0.74 | 1.5 | 0.22 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 0.87 | 1.3 | 1.1 | 0.64 | 0.51 | 0.42 | 0.51 | 0.32 | 0.13 | 0.57 | 0.85 | 0.49 | 0.87 | 0.99 | 0.72 | 0.5 | 0.45 | 0.61 | 0.44 | 0.43 | 0.48 | 0.42 | 0.74 | 0.61 | 0.62 | 1.3 | 0.13 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 55 | 63 | 56 | 61 | 61 | 64 | 46 | 64 | 66 | 45 | 65 | 62 | 78 | 68 | 48 | 65 | 64 | 75 | 56 | 74 | 81 | 79 | 49 | 67 | 63 | 81 | 45 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | シアン化合物 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ニッケル | bar: 2024-04-11 to 2025-03-18
62 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 370 | 850 | 2000 | 110 | 110 | 340 | 270 | 330 | 210 | 380 | 1 | 0 | 62 | 63 | 71 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 220 | 2000 | 0 | 大腸菌群数
63 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.05 | 0.16 | 0.05 | 0.16 | 0.05 | 0.16 | 0.05 | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | <0.05 | 0.07 | <0.05 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.38 | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.14 | 0.38 | <0.05 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2024-06-13: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2024-11-05: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2025-03-12: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素
0