## 中央流入(合流系)
1
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 流入水（合流系） | [12 empty] | 中央水みらいセンター | [10 empty] | 流入水（合流系） |  |  |  | 中央水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-12 | ― | 2024-05-08 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-24 | ― | 2024-08-01 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2024-12-04 | ― | 2025-01-09 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-12 | ―
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-12 | ― | 2024-05-08 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-24 | ― | 2024-08-01 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2024-12-04 | ― | 2025-01-09 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-12 | ―
| 採水方法 |  | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― |  |  |  | 採水方法 | 24-63はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 19.2 | ― | 23.1 | ― | 25 | ― | 29.5 | ― | 28.9 | ― | 29 | ― | 27.5 | ― | 23 | ― | 18.8 | ― | 15.9 | ― | 15 | ― | 17.2 | ― | 22.7 | 29.5 | 15 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 13 | ― | 13 | ― | 7 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 7 | ― | 8 | ― | 8 | ― | 7 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 7 | ― | 8.6 | 13 | 5 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.1 | ― | 7.2 | ― | 6.6 | ― | 7 | ― | 7 | ― | 6.9 | ― | 6.8 | ― | 6.3 | ― | 7.2 | ― | 7.2 | ― | 7.3 | ― | 6.9 | ― | 7 | 7.3 | 6.3 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 500 | ― | 560 | ― | 570 | ― | 640 | ― | 590 | ― | 580 | ― | 620 | ― | 510 | ― | 650 | ― | 520 | ― | 600 | ― | 510 | ― | 571 | 650 | 500 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 279 | ― | 317 | ― | 338 | ― | 404 | ― | 356 | ― | 384 | ― | 394 | ― | 379 | ― | 336 | ― | 314 | ― | 371 | ― | 352 | ― | 352 | 404 | 279 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 162 | ― | 238 | ― | 208 | ― | 234 | ― | 238 | ― | 213 | ― | 190 | ― | 203 | ― | 243 | ― | 194 | ― | 220 | ― | 194 | ― | 211 | 243 | 162 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 117 | ― | 79 | ― | 130 | ― | 170 | ― | 118 | ― | 171 | ― | 204 | ― | 176 | ― | 93 | ― | 120 | ― | 151 | ― | 158 | ― | 141 | 204 | 79 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 258 | ― | 279 | ― | 257 | ― | 306 | ― | 308 | ― | 320 | ― | 287 | ― | 321 | ― | 257 | ― | 258 | ― | 288 | ― | 265 | ― | 284 | 321 | 257 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 21 | ― | 38 | ― | 81 | ― | 98 | ― | 48 | ― | 64 | ― | 107 | ― | 58 | ― | 79 | ― | 56 | ― | 83 | ― | 87 | ― | 68 | 107 | 21 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 70 | ― | 97 | ― | 190 | ― | 180 | ― | 150 | ― | 98 | ― | 180 | ― | 200 | ― | 250 | ― | 170 | ― | 180 | ― | 160 | ― | 160 | 250 | 70 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 43 | ― | 64 | ― | 90 | ― | 73 | ― | 59 | ― | 66 | ― | 76 | ― | 82 | ― | 120 | ― | 67 | ― | 69 | ― | 74 | ― | 74 | 120 | 43 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 27 | ― | 35 | ― | 37 | ― | 43 | ― | 38 | ― | 44 | ― | 39 | ― | 35 | ― | 48 | ― | 40 | ― | 42 | ― | 36 | ― | 39 | 48 | 27 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 10 | ― | 13 | ― | 15 | ― | 21 | ― | 27 | ― | 18 | ― | 17 | ― | 15 | ― | 18 | ― | 20 | ― | 15 | ― | 23 | ― | 17.7 | 27 | 10 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 17 | ― | 21 | ― | 21 | ― | 22 | ― | 11 | ― | 26 | ― | 22 | ― | 19 | ― | 30 | ― | 20 | ― | 26 | ― | 13 | ― | 21 | 30 | 11 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | ― | 0.016 | ― | 0.15 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | 0.01 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | 0.015 | 0.15 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | ― | 0.21 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | 0.41 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | 0.41 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 6.8 | ― | 8.6 | ― | 8.5 | ― | 8.8 | ― | 4.4 | ― | 10 | ― | 8.8 | ― | 7.6 | ― | 12 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 8.2 | 12 | 4.4 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 2 | ― | 2.4 | ― | 3.3 | ― | 3.7 | ― | 3.1 | ― | 3.6 | ― | 3.8 | ― | 3.3 | ― | 4.1 | ― | 3.6 | ― | 4.1 | ― | 3 | ― | 3.3 | 4.1 | 2 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 1.3 | ― | 2.2 | ― | 1.3 | ― | 2.1 | ― | 1.8 | ― | 2 | ― | 2.1 | ― | 1.5 | ― | 2.2 | ― | 1.7 | ― | 1.6 | ― | 1.2 | ― | 1.8 | 2.2 | 1.2 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 41 | ― | 53 | ― | 63 | ― | 54 | ― | 57 | ― | 41 | ― | 59 | ― | 42 | ― | 49 | ― | 46 | ― | 47 | ― | 46 | ― | 50 | 63 | 41 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 13 | ― | 14 | ― | 19 | ― | 20 | ― | 14 | ― | 17 | ― | 14 | ― | 16 | ― | 24 | ― | 10 | ― | 13 | ― | 24 | ― | 17 | 24 | 10 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 9 | ― | 9 | ― | 11 | ― | 12 | ― | 9 | ― | 14 | ― | 14 | ― | 10 | ― | 13 | ― | 10 | ― | 14 | ― | 12 | ― | 11 | 14 | 9 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | ― | ― | N.D. | ― | ― | ― | ― | ― | N.D. | ― | ― | ― | ― | ― | N.D. | ― | ― | ― | ― | ― | N.D. | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.05 | ― | 0.06 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.8 | ― | 0.7 | ― | 0.6 | ― | 0.6 | ― | 0.8 | ― | 0.2 | ― | 0.5 | ― | 0.3 | ― | 0.3 | ― | 0.4 | ― | 0.3 | ― | 0.4 | ― | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | <0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | 0.05 | 0.03 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 210000 | ― | 240000 | ― | 800000 | ― | 920000 | ― | 760000 | ― | 450000 | ― | 160000 | ― | 960000 | ― | 340000 | ― | 110000 | ― | 110000 | ― | 180000 | ― | 440000 | 960000 | 110000 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [5 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [9 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [6 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 |  |  | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 中央流入(分流系)
2
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 流入水（分流系） | [12 empty] | 中央水みらいセンター | [10 empty] | 流入水（分流系） |  |  |  | 中央水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1―23,61,62 | 2024-04-12 | ― | 2024-05-08 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-24 | ― | 2024-08-01 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2024-12-04 | ― | 2025-01-09 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-12 | ―
|  | 項目番号 24―60 | 2024-04-12 | ― | 2024-05-08 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-24 | ― | 2024-08-01 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2024-12-04 | ― | 2025-01-09 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-12 | ―
| 採水方法 |  | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― |  |  |  | 採水方法 | 24―62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 19.2 | ― | 21.3 | ― | 24 | ― | 31 | ― | 29 | ― | 29.8 | ― | 28 | ― | 23.5 | ― | 18.4 | ― | 15 | ― | 15.3 | ― | 16.4 | ― | 22.6 | 31 | 15 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 6 | ― | 5 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 3 | ― | 5 | ― | 5 | ― | 7 | ― | 4 | ― | 6 | ― | 6 | ― | 5 | ― | 5.5 | 8 | 3 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.7 | ― | 7.1 | ― | 7 | ― | 6.9 | ― | 6.6 | ― | 6.8 | ― | 7 | ― | 7.2 | ― | 7.4 | ― | 7.6 | ― | 7.9 | ― | 7.5 | ― | 7.1 | 7.9 | 6.6 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 2500 | ― | 1700 | ― | 2100 | ― | 2300 | ― | 2200 | ― | 2000 | ― | 2300 | ― | 680 | ― | 2000 | ― | 2000 | ― | 2200 | ― | 2400 | ― | 2032 | 2500 | 680 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 2502 | ― | 1854 | ― | 1995 | ― | 2244 | ― | 2344 | ― | 2152 | ― | 2206 | ― | 395 | ― | 2016 | ― | 1427 | ― | 1824 | ― | 2051 | ― | 1918 | 2502 | 395 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 1836 | ― | 1385 | ― | 1304 | ― | 1498 | ― | 1567 | ― | 899 | ― | 995 | ― | 236 | ― | 1557 | ― | 1127 | ― | 1066 | ― | 1785 | ― | 1271 | 1836 | 236 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 666 | ― | 469 | ― | 691 | ― | 746 | ― | 777 | ― | 1253 | ― | 1211 | ― | 159 | ― | 459 | ― | 300 | ― | 758 | ― | 266 | ― | 646 | 1253 | 159 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 2399 | ― | 1691 | ― | 1855 | ― | 2076 | ― | 1976 | ― | 1987 | ― | 1978 | ― | 275 | ― | 1822 | ― | 1253 | ― | 1707 | ― | 1892 | ― | 1743 | 2399 | 275 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 103 | ― | 163 | ― | 140 | ― | 168 | ― | 368 | ― | 165 | ― | 228 | ― | 120 | ― | 194 | ― | 174 | ― | 117 | ― | 159 | ― | 175 | 368 | 103 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 140 | ― | 150 | ― | 210 | ― | 140 | ― | 150 | ― | 150 | ― | 140 | ― | 180 | ― | 200 | ― | 210 | ― | 200 | ― | 190 | ― | 170 | 210 | 140 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 73 | ― | 98 | ― | 83 | ― | 90 | ― | 120 | ― | 90 | ― | 110 | ― | 83 | ― | 95 | ― | 80 | ― | 83 | ― | 89 | ― | 91 | 120 | 73 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ―Ｎ） | mg／L | 53 | ― | 52 | ― | 50 | ― | 54 | ― | 66 | ― | 53 | ― | 54 | ― | 53 | ― | 59 | ― | 58 | ― | 59 | ― | 59 | ― | 56 | 66 | 50 | 窒素含有量（Ｔ―Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 19 | ― | 19 | ― | 17 | ― | 20 | ― | 34 | ― | 19 | ― | 31 | ― | 22 | ― | 23 | ― | 26 | ― | 20 | ― | 29 | ― | 23.3 | 34 | 17 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4―N） | mg／L | 34 | ― | 32 | ― | 32 | ― | 33 | ― | 32 | ― | 33 | ― | 22 | ― | 30 | ― | 36 | ― | 31 | ― | 38 | ― | 30 | ― | 32 | 38 | 22 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4―N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2―N） | mg／L | <0.010 | ― | 0.016 | ― | 0.28 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | 0.014 | ― | 0.012 | ― | <0.010 | ― | 0.015 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | 0.028 | 0.28 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2―N）
18 | 硝酸性窒素（NO3―N） | mg／L | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | 0.1 | ― | <0.10 | ― | 0.1 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | 0.37 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | 0.37 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3―N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 13 | ― | 12 | ― | 13 | ― | 13 | ― | 12 | ― | 13 | ― | 8.8 | ― | 12 | ― | 14 | ― | 12 | ― | 15 | ― | 12 | ― | 12.48 | 15 | 8.8 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ―Ｐ） | mg／L | 4.4 | ― | 4.4 | ― | 4.3 | ― | 4.7 | ― | 6.4 | ― | 4.5 | ― | 6.7 | ― | 5.2 | ― | 5.7 | ― | 5 | ― | 4.7 | ― | 4.6 | ― | 5.1 | 6.7 | 4.3 | りん含有量（Ｔ―Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 2.7 | ― | 3.3 | ― | 2.6 | ― | 2.9 | ― | 2.8 | ― | 2.8 | ― | 4.3 | ― | 3.5 | ― | 3.9 | ― | 3.1 | ― | 2.9 | ― | 2.8 | ― | 3.1 | 4.3 | 2.6 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 730 | ― | 450 | ― | 410 | ― | 600 | ― | 720 | ― | 640 | ― | 560 | ― | 59 | ― | 510 | ― | 530 | ― | 560 | ― | 670 | ― | 540 | 730 | 59 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 27 | ― | 21 | ― | 18 | ― | 25 | ― | 33 | ― | 32 | ― | 28 | ― | 12 | ― | 19 | ― | 13 | ― | 17 | ― | 31 | ― | 23 | 33 | 12 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 12 | ― | 14 | ― | 19 | ― | 12 | ― | 21 | ― | 17 | ― | 16 | ― | 10 | ― | 14 | ― | 14 | ― | 12 | ― | 13 | ― | 15 | 21 | 10 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ―ル類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ―ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | ― | ― | N.D. | ― | ― | ― | ― | ― | N.D. | ― | ― | ― | ― | ― | N.D. | ― | ― | ― | ― | ― | N.D. | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.02 | ― | 0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.04 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.02 | 0.04 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.06 | ― | 0.06 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.12 | ― | 0.07 | ― | 0.07 | ― | 0.08 | ― | 0.06 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.3 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.4 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.09 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.06 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.07 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | 0.09 | 0.04 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.003 | ― | 0.001 | ― | <0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.003 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | 0.003 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2―ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2―ジクロロエタン
51 | 1,1―ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1―ジクロロエチレン
52 | シス―1,2―ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス―1,2―ジクロロエチレン
53 | 1,1,1―トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1―トリクロロエタン
54 | 1,1,2―トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2―トリクロロエタン
55 | 1,3―ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3―ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4―ジオキサン | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4―ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 570000 | ― | 380000 | ― | 750000 | ― | 1600000 | ― | 810000 | ― | 1000000 | ― | 420000 | ― | 520000 | ― | 420000 | ― | 190000 | ― | 27000 | ― | 260000 | ― | 580000 | 1600000 | 27000 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素―（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [5 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [9 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素―（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [6 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 |  |  | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 中央放流水
1
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 中央水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 中央水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-21 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-12
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-21 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-12
| 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  | 採水方法 | 24-63はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 17.9 | 19.9 | 23.1 | 23 | 25.8 | 25 | 27.5 | 29.8 | 30 | 28 | 29.8 | 31.8 | 29.5 | 26.5 | 23 | 23.2 | 20.1 | 19.8 | 17.8 | 22.4 | 12.8 | 14 | 13.2 | 18.4 | 23 | 31.8 | 12.8 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
3 | 色相（外観） | [25 empty] | ― | ― | ― | 色相（外観） | bar: 2024-04-12 to 2025-03-12
4 | 臭気 | [25 empty] | ― | ― | ― | 臭気 | bar: 2024-04-12 to 2025-03-12
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 6.3 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 1000 | 1100 | 890 | 1000 | 970 | 760 | 950 | 1400 | 1400 | 750 | 990 | 1200 | 1200 | 940 | 470 | 440 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1000 | 920 | 1100 | 1016 | 1400 | 440 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 1288 | 1379 | 954 | 1019 | 895 | 656 | 948 | 1521 | 1494 | 774 | 855 | 1281 | 1270 | 840 | 352 | 316 | 1296 | 1419 | 838 | 847 | 1060 | 960 | 804 | 983 | 1002 | 1521 | 316 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 576 | 649 | 707 | 552 | 536 | 462 | 596 | 1005 | 1059 | 553 | 308 | 601 | 647 | 601 | 239 | 224 | 897 | 993 | 628 | 604 | 643 | 616 | 574 | 718 | 625 | 1059 | 224 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 712 | 730 | 247 | 467 | 359 | 194 | 352 | 516 | 435 | 221 | 547 | 680 | 623 | 239 | 113 | 92 | 399 | 426 | 210 | 243 | 417 | 344 | 230 | 265 | 378 | 730 | 92 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 1288 | 1378 | 953 | 1019 | 894 | 656 | 948 | 1521 | 1494 | 771 | 854 | 1279 | 1270 | 840 | 352 | 316 | 1294 | 1419 | 838 | 847 | 1059 | 959 | 803 | 983 | 1001 | 1521 | 316 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3 | 1 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 3 | <1 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | <1.0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 2 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 7.1 | 8.1 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 5.2 | 5.9 | 8.4 | 8.2 | 6.2 | 8.1 | 7.6 | 9.1 | 8.2 | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 9.6 | 5.2 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | 8.6 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 10 | 11 | 11.9 | 15 | 8.6 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 2.8 | 5.2 | 4.4 | 2.5 | 2.3 | 3.8 | 1.8 | 2.7 | 5 | 3.6 | 2.5 | 2.2 | 3.6 | 2.4 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | 3.9 | 2 | 4.1 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 5.2 | 1.8 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | 0.23 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.66 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.95 | <0.20 | 1.3 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 1.3 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.11 | 0.11 | 0.028 | 0.018 | 0.22 | <0.010 | <0.010 | 0.13 | 0.016 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 0.057 | 0.022 | 0.098 | 0.012 | 0.011 | 0.017 | 0.014 | 0.038 | 0.064 | 0.036 | 0.013 | 0.022 | 0.045 | 0.22 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 10 | 7.6 | 5.3 | 7.4 | 8.4 | 4.8 | 7.2 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 9.5 | 7.5 | 9.8 | 9.2 | 11 | 11 | 10 | 9.8 | 8.4 | 7.1 | 8.3 | 8.4 | 11 | 4.8 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 10 | 7.7 | 5.4 | 7.4 | 8.6 | 4.8 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 7.3 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 9.5 | 7.5 | 9.8 | 9.2 | 11 | 11 | 10 | 9.8 | 8.9 | 7.1 | 8.3 | 8.4 | 11 | 4.8 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 0.93 | 0.67 | 0.36 | 0.38 | 1 | 0.35 | 0.8 | 0.54 | 0.6 | 0.41 | 0.63 | 0.61 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.82 | 1.6 | 0.94 | 1.1 | 0.85 | 0.97 | 0.95 | 0.86 | 1.6 | 0.35 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 0.89 | 0.62 | 0.31 | 0.33 | 1 | 0.32 | 0.75 | 0.48 | 0.5 | 0.4 | 0.58 | 0.46 | 0.71 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.91 | 0.78 | 1.5 | 0.85 | 1 | 0.75 | 0.89 | 0.89 | 0.8 | 1.5 | 0.31 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 250 | 300 | 220 | 280 | 230 | 180 | 230 | 410 | 410 | 190 | 280 | 330 | 320 | 230 | 76 | 64 | 340 | 350 | 320 | 310 | 290 | 290 | 220 | 320 | 270 | 410 | 64 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | <1 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2024-04-12 to 2025-03-12
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2024-04-12 to 2025-03-12
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2024-04-12 to 2025-03-12
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2024-04-12 to 2025-03-12
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | ― | ― | N.D. | ― | ― | ― | ― | ― | N.D. | ― | ― | ― | ― | ― | N.D. | ― | ― | ― | ― | ― | N.D. | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ニッケル | bar: 2024-04-12 to 2025-03-12
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 100 | 46 | 16 | 23 | 24 | 44 | 11 | 150 | 40 | 160 | 8 | 8 | 21 | 23 | 520 | 1 | 14 | 5 | 25 | 10 | 8 | 1 | 9 | 6 | 53 | 520 | 1 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.18 | 0.26 | 0.14 | 0.28 | 0.16 | 0.32 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.26 | 0.13 | 0.38 | 0.31 | 0.28 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.27 | 0.16 | 0.46 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.33 | 0.23 | 0.46 | 0.13 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2024-06-21: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2024-11-06: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2025-03-05: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素