## 中央流入(合流系)
1
令和7年度
| 精密試験結果 |  | 流入水（合流系） | [11 empty] | 中央水みらいセンター | [11 empty] | 流入水（合流系） |  |  |  | 中央水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 項 目 | 採水日 単位 | 2025-04-09 | ― | 2025-05-14 | ― | 2025-06-18 | ― | 2025-07-02 | ― | 2025-08-20 | ― | 2025-09-03 | ― | 2025-10-01 | ― | 2025-11-05 | ― | 2025-12-03 | ― | 2026-01-08 | ― | 2026-02-12 | ― | 2026-03-05 | ―
|  | 項目番号 24-60 | 2025-04-09 | ― | 2025-05-14 | ― | 2025-06-18 | ― | 2025-07-02 | ― | 2025-08-20 | ― | 2025-09-03 | ― | 2025-10-01 | ― | 2025-11-05 | ― | 2025-12-03 | ― | 2026-01-08 | ― | 2026-02-12 | ― | 2026-03-05 | ―
| 採水方法 |  | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― |  |  |  | 採水方法
1 | 水温 | ℃ | 20.1 | ― | 23.2 | ― | 28.3 | ― | 28.2 | ― | 29.6 | ― | 30.6 | ― | 26.6 | ― | 21.6 | ― | 20.1 | ― | 16.5 | ― | 15.3 | ― | 16.3 | ― | 23 | 30.6 | 15.3 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 6.5 | ― | 10 | ― | 8.6 | ― | 8.8 | ― | 9.6 | ― | 8 | ― | 12 | ― | 9.6 | ― | 12 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 12 | ― | 9.6 | 12 | 6.5 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | - | - | - | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | - | - | - | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.2 | ― | 7.3 | ― | 7.4 | ― | 7.1 | ― | 7.3 | ― | 7 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | ― | 7.2 | ― | 7.1 | ― | 7.5 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | 7.5 | 7 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 540 | ― | 596 | ― | 470 | ― | 480 | ― | 570 | ― | 610 | ― | 600 | ― | 660 | ― | 630 | ― | 540 | ― | 600 | ― | 580 | ― | 573 | 660 | 470 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 408 | ― | 398 | ― | 278 | ― | 278 | ― | 340 | ― | 402 | ― | 376 | ― | 364 | ― | 467 | ― | 378 | ― | 402 | ― | 282 | ― | 364 | 467 | 278 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 216 | ― | 204 | ― | 176 | ― | 160 | ― | 150 | ― | 180 | ― | 266 | ― | 184 | ― | 214 | ― | 184 | ― | 210 | ― | 72 | ― | 185 | 266 | 72 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 192 | ― | 194 | ― | 102 | ― | 118 | ― | 190 | ― | 222 | ― | 110 | ― | 180 | ― | 254 | ― | 194 | ― | 192 | ― | 210 | ― | 180 | 254 | 102 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 354 | ― | 350 | ― | 242 | ― | 225 | ― | 315 | ― | 366 | ― | 340 | ― | 327 | ― | 336 | ― | 248 | ― | 346 | ― | 183 | ― | 303 | 366 | 183 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 54 | ― | 48 | ― | 36 | ― | 53 | ― | 25 | ― | 36 | ― | 36 | ― | 37 | ― | 132 | ― | 130 | ― | 56 | ― | 99 | ― | 62 | 132 | 25 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 120 | ― | 120 | ― | 83 | ― | 65 | ― | 80 | ― | 130 | ― | 91 | ― | 110 | ― | 150 | ― | 180 | ― | 130 | ― | 140 | ― | 120 | 180 | 65 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 75 | ― | 60 | ― | 39 | ― | 50 | ― | 53 | ― | 62 | ― | 47 | ― | 63 | ― | 83 | ― | 78 | ― | 73 | ― | 72 | ― | 63 | 83 | 39 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 41 | ― | 39 | ― | 25 | ― | 29 | ― | 29 | ― | 30 | ― | 41 | ― | 39 | ― | 35 | ― | 32 | ― | 31 | ― | 31 | ― | 34 | 41 | 25 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 14 | ― | 12 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 2 | ― | 19 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 11 | ― | 8 | ― | 8 | ― | 10 | 19 | 2 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 27 | ― | 27 | ― | 19 | ― | 21 | ― | 19 | ― | 28 | ― | 22 | ― | 27 | ― | 25 | ― | 21 | ― | 23 | ― | 23 | ― | 24 | 28 | 19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 10 | ― | 10 | ― | 7.6 | ― | 8.4 | ― | 7.6 | ― | 11 | ― | 8.8 | ― | 10 | ― | 10 | ― | 8.4 | ― | 9.2 | ― | 9.2 | ― | 9.2 | 11 | 7.6 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 4 | ― | 3.8 | ― | 2.5 | ― | 3.3 | ― | 3.1 | ― | 3.2 | ― | 3.1 | ― | 3.9 | ― | 3.9 | ― | 3.3 | ― | 3.3 | ― | 3.4 | ― | 3.4 | 4 | 2.5 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 1.9 | ― | 2.3 | ― | 1.5 | ― | 1.6 | ― | 1.8 | ― | 1.3 | ― | 2.2 | ― | 2.2 | ― | 1.6 | ― | 1.5 | ― | 1.6 | ― | 1.6 | ― | 1.8 | 2.3 | 1.3 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 40 | ― | 43 | ― | 31 | ― | 35 | ― | 35 | ― | 45 | ― | 43 | ― | 37 | ― | 41 | ― | 48 | ― | 51 | ― | 44 | ― | 41 | 51 | 31 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 10 | ― | 7 | ― | 6 | ― | 4 | ― | 9 | ― | 6 | ― | 5 | ― | 6 | ― | 9 | ― | 4 | ― | 7 | ― | 5 | ― | 7 | 10 | 4 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 8 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 9 | ― | 7 | ― | 9 | ― | 7 | ― | 7 | ― | 14 | ― | 11 | ― | 7 | ― | 10 | ― | 9 | 14 | 7 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | 0.06 | ― | 0.08 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | 0.06 | ― | <0.05 | ― | 0.1 | ― | 0.09 | ― | <0.05 | 0.1 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | N.D. | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | - | ― | N.D. | ― | - | ― | - | ― | N.D. | ― | - | ― | - | ― | N.D. | ― | - | ― | - | ― | N.D. | ― | - | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.004 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | <0.001 | ― | 0.001 | 0.004 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | 0.04 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.07 | ― | 0.06 | ― | 0.08 | ― | 0.05 | ― | 0.15 | ― | 0.16 | ― | 0.08 | ― | 0.04 | ― | 0.08 | ― | 0.15 | ― | 0.08 | ― | 0.05 | ― | 0.09 | 0.16 | 0.04 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.5 | ― | 0.4 | ― | 0.5 | ― | 0.9 | ― | 0.4 | ― | 0.4 | ― | 0.4 | ― | 0.5 | ― | 0.5 | ― | 0.4 | ― | 0.3 | ― | 0.4 | ― | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | <0.02 | ― | 0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.05 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | 0.05 | <0.02 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌数 | CFU／ｍL | 62000 | ― | 53000 | ― | 47000 | ― | 98000 | ― | 160000 | ― | 180000 | ― | 88000 | ― | 60000 | ― | 44000 | ― | 80000 | ― | 37000 | ― | 62000 | ― | 81000 | 180000 | 37000 | 大腸菌数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [5 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [9 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [6 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 |  |  | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 中央流入(分流系)
2
令和7年度
| 精密試験結果 |  | 流入水（分流系） | [11 empty] | 中央水みらいセンター | [11 empty] | 流入水（分流系） |  |  |  | 中央水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 項 目 | 採水日 単位 | 2025-04-09 | ― | 2025-05-14 | ― | 2025-06-18 | ― | 2025-07-02 | ― | 2025-08-20 | ― | 2025-09-03 | ― | 2025-10-01 | ― | 2025-11-05 | ― | 2025-12-03 | ― | 2026-01-08 | ― | 2026-02-12 | ― | 2026-03-05 | ―
|  | 項目番号 24-60 | 2025-04-09 | ― | 2025-05-14 | ― | 2025-06-18 | ― | 2025-07-02 | ― | 2025-08-20 | ― | 2025-09-03 | ― | 2025-10-01 | ― | 2025-11-05 | ― | 2025-12-03 | ― | 2026-01-08 | ― | 2026-02-12 | ― | 2026-03-05 | ―
| 採水方法 |  | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― |  |  |  | 採水方法
1 | 水温 | ℃ | 21 | ― | 24 | ― | 28.5 | ― | 28.9 | ― | 30.7 | ― | 31.5 | ― | 27.2 | ― | 23.5 | ― | 20.6 | ― | 16.2 | ― | 15.7 | ― | 17 | ― | 23.7 | 31.5 | 15.7 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 4 | ― | 5.5 | ― | 5.4 | ― | 4 | ― | 6.2 | ― | 5.2 | ― | 6 | ― | 6 | ― | 7 | ― | 6.4 | ― | 8 | ― | 8.4 | ― | 6 | 8.4 | 4 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | 微黄色 | ― | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | 腐敗臭 | ― | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.6 | ― | 7.5 | ― | 7.4 | ― | 7.5 | ― | 7.4 | ― | 7.3 | ― | 7.4 | ― | 7.7 | ― | 7.7 | ― | 7.8 | ― | 7.8 | ― | 7.7 | ― | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 1400 | ― | 2000 | ― | 2200 | ― | 2200 | ― | 2000 | ― | 2600 | ― | 1900 | ― | 900 | ― | 1500 | ― | 2200 | ― | 2300 | ― | 2700 | ― | 1992 | 2700 | 900 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 1522 | ― | 1922 | ― | 2632 | ― | 2484 | ― | 2004 | ― | 2824 | ― | 2000 | ― | 536 | ― | 1140 | ― | 1714 | ― | 2010 | ― | 2464 | ― | 1938 | 2824 | 536 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 570 | ― | 1016 | ― | 824 | ― | 1220 | ― | 618 | ― | 860 | ― | 712 | ― | 214 | ― | 488 | ― | 778 | ― | 862 | ― | 1224 | ― | 782 | 1224 | 214 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 952 | ― | 906 | ― | 1808 | ― | 1264 | ― | 1386 | ― | 1964 | ― | 1288 | ― | 322 | ― | 652 | ― | 936 | ― | 1148 | ― | 1240 | ― | 1156 | 1964 | 322 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 1350 | ― | 1652 | ― | 2534 | ― | 2311 | ― | 1940 | ― | 2736 | ― | 1829 | ― | 430 | ― | 992 | ― | 1541 | ― | 1916 | ― | 2278 | ― | 1792 | 2736 | 430 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 172 | ― | 270 | ― | 98 | ― | 173 | ― | 64 | ― | 88 | ― | 171 | ― | 106 | ― | 148 | ― | 173 | ― | 94 | ― | 186 | ― | 145 | 270 | 64 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 150 | ― | 170 | ― | 200 | ― | 140 | ― | 130 | ― | 150 | ― | 130 | ― | 160 | ― | 160 | ― | 200 | ― | 140 | ― | 180 | ― | 160 | 200 | 130 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 110 | ― | 97 | ― | 78 | ― | 80 | ― | 83 | ― | 91 | ― | 80 | ― | 98 | ― | 85 | ― | 88 | ― | 91 | ― | 87 | ― | 89 | 110 | 78 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 54 | ― | 52 | ― | 48 | ― | 47 | ― | 48 | ― | 45 | ― | 51 | ― | 44 | ― | 47 | ― | 53 | ― | 48 | ― | 48 | ― | 49 | 54 | 44 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 18 | ― | 17 | ― | 15 | ― | 14 | ― | 19 | ― | 8 | ― | 20 | ― | 9 | ― | 15 | ― | 15 | ― | 11 | ― | 16 | ― | 15 | 20 | 8 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 36 | ― | 35 | ― | 33 | ― | 33 | ― | 29 | ― | 37 | ― | 31 | ― | 35 | ― | 32 | ― | 38 | ― | 37 | ― | 32 | ― | 34 | 38 | 29 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 14 | ― | 14 | ― | 13 | ― | 13 | ― | 11 | ― | 14 | ― | 12 | ― | 14 | ― | 12 | ― | 15 | ― | 14 | ― | 12 | ― | 13 | 15 | 11 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 5.3 | ― | 5.5 | ― | 4.4 | ― | 5.3 | ― | 4.8 | ― | 5.1 | ― | 5.2 | ― | 6.4 | ― | 5.6 | ― | 5 | ― | 4.7 | ― | 4.8 | ― | 5.2 | 6.4 | 4.4 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 2.6 | ― | 2.8 | ― | 2.5 | ― | 2.6 | ― | 2.6 | ― | 2.4 | ― | 3.7 | ― | 3.7 | ― | 3.1 | ― | 2.8 | ― | 2.6 | ― | 2.6 | ― | 2.8 | 3.7 | 2.4 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 330 | ― | 460 | ― | 650 | ― | 580 | ― | 410 | ― | 640 | ― | 350 | ― | 70 | ― | 310 | ― | 580 | ― | 520 | ― | 680 | ― | 470 | 680 | 70 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 10 | ― | 13 | ― | 14 | ― | 10 | ― | 13 | ― | 35 | ― | 9 | ― | 10 | ― | 11 | ― | 3 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 12 | 35 | 3 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 12 | ― | 16 | ― | 10 | ― | 13 | ― | 8 | ― | 12 | ― | 9 | ― | 9 | ― | 11 | ― | 8 | ― | 9 | ― | 14 | ― | 11 | 16 | 8 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | - | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | 0.09 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | 0.08 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | 0.09 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | N.D. | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | - | ― | <0.1 | ― | - | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | - | ― | N.D. | ― | - | ― | - | ― | N.D. | ― | - | ― | - | ― | N.D. | ― | - | ― | - | ― | N.D. | ― | - | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.002 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | N.D. | ― | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.1 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | 0.1 | 0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.09 | ― | 0.1 | ― | 0.13 | ― | 0.1 | ― | 0.14 | ― | 0.16 | ― | 0.1 | ― | 0.15 | ― | 0.08 | ― | 0.12 | ― | 0.08 | ― | 0.1 | ― | 0.11 | 0.16 | 0.08 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | 0.2 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.03 | ― | 0.06 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.06 | ― | 0.1 | ― | 0.06 | ― | 0.05 | ― | 0.09 | ― | 0.06 | ― | 0.1 | ― | 0.05 | ― | 0.06 | 0.1 | 0.03 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | 0.002 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | 0.002 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | - | ― | <0.0006 | ― | - | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | - | ― | <0.0005 | ― | - | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | - | ― | <0.0003 | ― | - | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌数 | CFU／ｍL | 130000 | ― | 60000 | ― | 130000 | ― | 130000 | ― | 230000 | ― | 240000 | ― | 150000 | ― | 85000 | ― | 90000 | ― | 110000 | ― | 66000 | ― | 68000 | ― | 120000 | 240000 | 60000 | 大腸菌数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | － | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [5 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [9 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [6 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 |  |  | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 中央放流水
1
令和7年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 中央水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 中央水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 項 目 | 採水日 単位 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-07-24 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 2026-01-08 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-11
|  | 項目番号 24-60 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-07-24 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 2026-01-08 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-11
| 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  | 採水方法
1 | 水温 | ℃ | 20.8 | 20.5 | 24.1 | 25.3 | 23.9 | 27.9 | 28.6 | 30 | 29.8 | 30.7 | 31.3 | 30.7 | 27.9 | 25.1 | 22.2 | 19 | 20 | 18.5 | 16.2 | 16.4 | 15.4 | 16.5 | 16.4 | 17 | 23.1 | 31.3 | 15.4 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
3 | 色相（外観） | [25 empty] | ― | ― | ― | 色相（外観） | bar: 2025-04-09 to 2026-03-11
4 | 臭気 | [25 empty] | ― | ― | ― | 臭気 | bar: 2025-04-09 to 2026-03-11
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 1000 | 980 | 1000 | 930 | 880 | 960 | 1300 | 950 | 1300 | 1000 | 1200 | 1200 | 1100 | 770 | 760 | 470 | 900 | 1000 | 1200 | 1100 | 1000 | 1300 | 1200 | 1300 | 1033 | 1300 | 470 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 1168 | 1272 | 1010 | 996 | 884 | 1092 | 1546 | 1092 | 1450 | 1026 | 1354 | 1154 | 1266 | 560 | 620 | 308 | 676 | 946 | 986 | 906 | 904 | 1196 | 1002 | 1110 | 1022 | 1546 | 308 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 486 | 436 | 678 | 370 | 416 | 446 | 532 | 528 | 488 | 374 | 602 | 610 | 716 | 298 | 282 | 232 | 432 | 486 | 702 | 432 | 404 | 448 | 450 | 774 | 484 | 774 | 232 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 682 | 836 | 332 | 626 | 468 | 646 | 1014 | 564 | 962 | 652 | 752 | 544 | 550 | 262 | 338 | 76 | 244 | 460 | 284 | 474 | 500 | 748 | 552 | 336 | 538 | 1014 | 76 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 1168 | 1272 | 1010 | 996 | 884 | 1092 | 1546 | 1092 | 1450 | 1026 | 1354 | 1154 | 1266 | 560 | 620 | 308 | 676 | 946 | 986 | 906 | 904 | 1196 | 1002 | 1110 | 1022 | 1546 | 308 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | 浮遊物質量（SS） | bar: 2025-04-09 to 2026-03-11
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | <1.0 | 1 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 8.4 | 8 | 7.4 | 7 | 5.8 | 6.5 | 7.4 | 7 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 6.3 | 7.7 | 7.5 | 8.3 | 7.2 | 8.1 | 7.4 | 8 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 8.4 | 5.8 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 12 | 12 | 9.8 | 9.6 | 8.7 | 8.4 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 14 | 8.4 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 4.2 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1 | 1 | 2.3 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 3.7 | 1.7 | 2.7 | 2 | 2.9 | 2 | 3 | 3 | 3.8 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 4.2 | 1 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 0.26 | <0.20 | 0.51 | 0.29 | <0.20 | <0.20 | 4.2 | 0.23 | 0.68 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.45 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.3 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.29 | 4.2 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.02 | 0.011 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.014 | 0.015 | 0.18 | 0.1 | <0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.016 | 0.011 | <0.010 | 0.014 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.017 | 0.18 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 7.5 | 10 | 7.2 | 7.8 | 7.1 | 6.3 | 5.7 | 9.5 | 8.9 | 7.9 | 8.6 | 7.8 | 8.2 | 9.8 | 9.2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7.9 | 11 | 9.7 | 9.7 | 8.7 | 11 | 5.7 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 7.6 | 10 | 7.4 | 7.9 | 7.1 | 6.3 | 7.3 | 9.7 | 9.2 | 7.9 | 8.6 | 7.8 | 8.2 | 9.9 | 9.2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 9.7 | 9.7 | 8.8 | 11 | 6.3 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 1.4 | 1.4 | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.77 | 1.1 | 0.42 | 0.49 | 0.61 | 0.35 | 0.32 | 0.54 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.67 | 1.2 | 0.82 | 0.99 | 0.59 | 0.83 | 0.74 | 0.86 | 1.6 | 0.32 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 1.3 | 1.3 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.66 | 1 | 0.37 | 0.45 | 0.56 | 0.3 | 0.3 | 0.48 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.62 | 1.1 | 0.78 | 0.94 | 0.55 | 0.76 | 0.68 | 0.78 | 1.5 | 0.3 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 310 | 280 | 300 | 200 | 190 | 150 | 370 | 210 | 310 | 200 | 280 | 300 | 200 | 150 | 130 | 55 | 160 | 220 | 270 | 220 | 190 | 310 | 240 | 260 | 230 | 370 | 55 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 2 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2025-04-09 to 2026-03-11
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2025-04-09 to 2026-03-11
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2025-04-09 to 2026-03-11
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2025-04-09 to 2026-03-11
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | N.D. | N.D. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | - | - | N.D. | - | - | - | - | - | - | N.D. | - | - | - | - | N.D. | - | - | - | - | - | N.D. | - | - | - | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | [24 empty] | － | － | － | ニッケル | bar: 2025-04-09 to 2026-03-11
61 | 大腸菌数 | CFU／ｍL | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 6 | 0 | 17 | 4 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | 33 | 0 | 大腸菌数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.33 | 0.25 | 0.47 | 0.47 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.26 | 0.44 | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 0.15 | 0.56 | 0.3 | 0.45 | 0.33 | 0.42 | 0.2 | 0.25 | 0.54 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.31 | 0.56 | 0.15 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2025-06-18: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2025-11-05: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2026-03-05: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素