## 高槻流入
1
令和６年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 高槻水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 高槻水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-10 | ― | 2024-05-08 | ― | 2024-06-12 | ― | 2024-07-10 | ― | 2024-08-07 | ― | 2024-09-05 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2024-12-11 | ― | 2025-01-15 | ― | 2025-02-12 | ― | 2025-03-12 | ―
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-10 | ― | 2024-05-08 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-03 | ― | 2024-08-08 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2024-12-04 | ― | 2025-01-15 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-05 | ―
| 採水方法 |  | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― |  |  |  | 採水方法 | 24-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 19.7 | ― | 22.9 | ― | 24.8 | ― | 26.7 | ― | 28.6 | ― | 28.6 | ― | 28.7 | ― | 24.7 | ― | 21.9 | ― | 19.4 | ― | 18.4 | ― | 19.2 | ― | 23.6 | 28.7 | 18.4 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 5 | ― | 6 | ― | 4.5 | ― | 4.5 | ― | 5.5 | ― | 4 | ― | 3.5 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4.5 | 6 | 3 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  |  | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | 腐敗性臭 | ― | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.5 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | ― | 7.1 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | ― | 7.3 | ― | 7.4 | ― | 7.5 | ― | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 668 | ― | 464 | ― | 578 | ― | 582 | ― | 624 | ― | 594 | ― | 704 | ― | 486 | ― | 664 | ― | 900 | ― | 682 | ― | 618 | ― | 630 | 900 | 464 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 256 | ― | 216 | ― | 258 | ― | 250 | ― | 356 | ― | 242 | ― | 290 | ― | 198 | ― | 286 | ― | 310 | ― | 254 | ― | 276 | ― | 266 | 356 | 198 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 412 | ― | 248 | ― | 320 | ― | 332 | ― | 268 | ― | 352 | ― | 414 | ― | 288 | ― | 378 | ― | 590 | ― | 428 | ― | 342 | ― | 364 | 590 | 248 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 328 | ― | 318 | ― | 374 | ― | 386 | ― | 480 | ― | 354 | ― | 394 | ― | 280 | ― | 334 | ― | 430 | ― | 336 | ― | 358 | ― | 364 | 480 | 280 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 340 | ― | 146 | ― | 204 | ― | 196 | ― | 144 | ― | 240 | ― | 310 | ― | 206 | ― | 330 | ― | 470 | ― | 346 | ― | 260 | ― | 266 | 470 | 144 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 380 | ― | 190 | ― | 270 | ― | 210 | ― | 140 | ― | 290 | ― | 320 | ― | 250 | ― | 340 | ― | 510 | ― | 730 | ― | 240 | ― | 320 | 730 | 140 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 150 | ― | 98 | ― | 140 | ― | 140 | ― | 100 | ― | 150 | ― | 260 | ― | 110 | ― | 190 | ― | 250 | ― | 210 | ― | 130 | ― | 160 | 260 | 98 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 52 | ― | 48 | ― | 49 | ― | 45 | ― | 47 | ― | 47 | ― | 52 | ― | 41 | ― | 53 | ― | 60 | ― | 54 | ― | 46 | ― | 50 | 60 | 41 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 29 | ― | 24 | ― | 23 | ― | 19 | ― | 24 | ― | 17 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 19 | ― | 27 | ― | 17 | ― | 14 | ― | 20 | 29 | 10 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 22 | ― | 24 | ― | 26 | ― | 26 | ― | 23 | ― | 30 | ― | 32 | ― | 30 | ― | 34 | ― | 32 | ― | 36 | ― | 31 | ― | 29 | 36 | 22 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.14 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | 0.049 | ― | <0.010 | ― | 0.02 | ― | 0.067 | ― | 0.11 | ― | 0.032 | 0.14 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | 0.2 | ― | <0.10 | 0.2 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 8.9 | ― | 9.6 | ― | 10 | ― | 10 | ― | 9.2 | ― | 12 | ― | 12 | ― | 12 | ― | 13 | ― | 12 | ― | 14 | ― | 12 | ― | 11 | 14 | 8.9 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 3.8 | ― | 5.9 | ― | 4.7 | ― | 5.9 | ― | 4.8 | ― | 7.7 | ― | 7.6 | ― | 6.5 | ― | 8.7 | ― | 9.3 | ― | 8.8 | ― | 6.7 | ― | 6.7 | 9.3 | 3.8 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 2.5 | ― | 3.5 | ― | 3.4 | ― | 3 | ― | 2.9 | ― | 3.4 | ― | 4.2 | ― | 2.9 | ― | 4.1 | ― | 3.8 | ― | 4.3 | ― | 3.6 | ― | 3.5 | 4.3 | 2.5 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 19 | ― | 16 | ― | 19 | ― | 18 | ― | 21 | ― | 18 | ― | 15 | ― | 16 | ― | 14 | ― | 18 | ― | 15 | ― | 15 | ― | 17 | 21 | 14 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.05 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.04 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.09 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | 0.09 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.12 | ― | 0.06 | ― | 0.06 | ― | 0.05 | ― | 0.11 | ― | 0.07 | ― | 0.07 | ― | 0.05 | ― | 0.08 | ― | 0.18 | ― | 0.08 | ― | 0.1 | ― | 0.09 | 0.18 | 0.05 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.4 | ― | 0.3 | ― | 0.4 | ― | 0.2 | ― | 0.4 | ― | 0.2 | ― | 0.3 | ― | 0.2 | ― | 0.4 | ― | 0.5 | ― | 0.3 | ― | 0.5 | ― | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | 0.07 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | 0.07 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 660000 | ― | 190000 | ― | 590000 | ― | 460000 | ― | 400000 | ― | 280000 | ― | 330000 | ― | 190000 | ― | 410000 | ― | 340000 | ― | 620000 | ― | 360000 | ― | 400000 | 660000 | 190000 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [5 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [10 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [6 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 高槻放流水
1
令和６年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 高槻水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 高槻水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-03 | 2024-04-16 | 2024-05-01 | 2024-05-16 | 2024-06-04 | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 2024-07-25 | 2024-08-08 | 2024-08-19 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2024-10-09 | 2024-10-22 | 2024-11-05 | 2024-11-11 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2025-01-08 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | 2025-03-13
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-12
| 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  | 採水方法 | 24-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 21 | 22.7 | 23.4 | 23.8 | 24.8 | 26.2 | 27.4 | 29.1 | 30 | 30.3 | 30.4 | 30.1 | 27.8 | 27.6 | 25.3 | 25.5 | 23.4 | 21.8 | 20.1 | 20 | 19.8 | 19.5 | 19.3 | 20.6 | 24.6 | 30.4 | 19.3 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 89 | 透視度
3 | 色相（外観） | [25 empty] | ― | ― | ― | 色相（外観） | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
4 | 臭気 | [25 empty] | ― | ― | ― | 臭気 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.7 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | [24 empty] | ― | ― | ― | 電気伝導率 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 396 | 332 | 314 | 290 | 300 | 284 | 330 | 334 | 286 | 276 | 374 | 316 | 282 | 282 | 268 | 282 | 320 | 334 | 274 | 330 | 294 | 356 | 336 | 346 | 314 | 396 | 268 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 322 | 248 | 260 | 240 | 242 | 190 | 266 | 294 | 230 | 230 | 316 | 238 | 224 | 216 | 190 | 208 | 254 | 242 | 208 | 260 | 248 | 312 | 268 | 282 | 250 | 322 | 190 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 74 | 84 | 54 | 50 | 58 | 94 | 64 | 40 | 56 | 46 | 58 | 78 | 58 | 66 | 78 | 74 | 66 | 92 | 66 | 70 | 46 | 44 | 68 | 64 | 65 | 94 | 40 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 394 | 329 | 313 | 288 | 298 | 283 | 329 | 333 | 285 | 274 | 372 | 315 | 281 | 280 | 267 | 279 | 318 | 332 | 270 | 328 | 291 | 353 | 334 | 343 | 312 | 394 | 267 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 1.6 | 5.7 | 1.5 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 5.2 | 2 | <1.0 | 4.1 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 2.1 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 5.7 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 8.4 | 9.4 | 8.4 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 8 | 8.3 | 7.2 | 8.3 | 9.7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7.9 | 10 | 8.7 | 11 | 7.2 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 7 | 7.2 | 6.6 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 8.4 | 5.4 | 4.9 | 5 | 6.5 | 7.3 | 6.9 | 6 | 6.8 | 7.3 | 9 | 7.9 | 7.4 | 5.9 | 7.6 | 6.7 | 9 | 4.8 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 0.88 | 0.7 | 0.63 | 0.9 | 0.58 | 0.61 | 0.68 | 0.6 | 0.94 | 1.4 | 0.89 | 0.3 | 0.8 | 0.94 | 1.6 | 0.3 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 0.64 | 1.8 | 0.21 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.41 | 1 | 2.4 | <0.20 | 0.29 | <0.20 | 0.7 | <0.20 | 0.76 | 1 | 1 | 2.9 | 4.5 | 1.7 | 1.6 | 0.34 | 3.3 | 1 | 4.5 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.049 | 0.14 | 0.016 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.036 | 0.1 | 0.17 | 0.037 | 0.029 | <0.010 | 0.0612 | <0.010 | 0.052 | 0.084 | 0.12 | 0.2 | 0.26 | 0.44 | 0.21 | 0.045 | 0.16 | 0.092 | 0.44 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 5.1 | 3.8 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 3.7 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 6.4 | 5.5 | 4.3 | 5 | 3.6 | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 3.3 | 4.6 | 6.4 | 3.3 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 5.4 | 4.6 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 5.33 | 4.2 | 3.84 | 4.3 | 5.4 | 6.4 | 5.8 | 4.7 | 5.5 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 5.1 | 6.4 | 3.7 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.84 | 1.1 | 0.86 | 0.67 | 1.5 | 0.52 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0.48 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.89 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 0.48 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.68 | 0.94 | 0.68 | 0.53 | 1.3 | 0.33 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0.28 | 1.1 | 0.86 | 0.92 | 1.1 | 0.73 | 1.5 | 1 | 1.8 | 0.28 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 塩化物イオン | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
23 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | シアン化合物 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0.0005 | <0.0005 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ニッケル | bar: 2024-04-10 to 2025-03-12
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.31 | 0.3 | 0.23 | 0.16 | 0.29 | 0.23 | 0.12 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.1 | 0.13 | 0.2 | 0.29 | 0.18 | 0.27 | 0.26 | 0.48 | 0.36 | 0.3 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.48 | 0.1 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2024-06-19: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2024-11-06: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2025-03-05: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素
0