## 渚流入
1
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 渚水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 渚水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-10 | ― | 2024-05-08 | ― | 2024-06-12 | ― | 2024-07-04 | ― | 2024-08-08 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-13 | ― | 2024-12-04 | ― | 2025-01-09 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-05 | ―
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-12 | ― | 2024-05-08 | ― | 2024-06-05 | ― | 2024-07-03 | ― | 2024-08-08 | ― | 2024-09-04 | ― | 2024-10-02 | ― | 2024-11-06 | ― | 2025-12-04 | ― | 2025-01-09 | ― | 2025-02-05 | ― | 2025-03-05 | ―
| 採水方法 |  | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― | コンポジット | ― |  |  |  | 採水方法 | 24-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 19.4 | ― | 21.9 | ― | 24.5 | ― | 25 | ― | 29.2 | ― | 28.2 | ― | 27.9 | ― | 23.5 | ― | 20.5 | ― | 17.5 | ― | 16.6 | ― | 16.9 | ― | 22.6 | 29.2 | 16.6 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 5 | ― | 5 | ― | 4.7 | ― | 5.3 | ― | 4.8 | ― | 4.9 | ― | 4.8 | ― | 4.3 | ― | 5 | ― | 4.6 | ― | 4.6 | ― | 5.4 | ― | 4.9 | 5.4 | 4.3 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 淡灰黄色 | ― | 淡灰黄色 | ― | 淡灰黄色 | ― | 淡灰黄色 | ― | 淡灰黄色 | ― | 淡灰黄色 | ― | 淡灰黄色 | ― | 淡灰黄色 | ― | 淡灰黄色 | ― | 淡灰黄色 | ― | 淡灰黄色 | ― | 淡灰黄色 | ― | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.7 | ― | 7.6 | ― | 7.5 | ― | 7.4 | ― | 7.4 | ― | 7.4 | ― | 7.4 | ― | 7.5 | ― | 7.8 | ― | 8.1 | ― | 8.1 | ― | 7.8 | ― | 7.6 | 8.1 | 7.4 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 374 | ― | 409 | ― | 457 | ― | 408 | ― | 445 | ― | 443 | ― | 513 | ― | 499 | ― | 452 | ― | 461 | ― | 464 | ― | 441 | ― | 447 | 513 | 374 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 158 | ― | 170 | ― | 186 | ― | 176 | ― | 208 | ― | 198 | ― | 227 | ― | 208 | ― | 195 | ― | 206 | ― | 206 | ― | 197 | ― | 195 | 227 | 158 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 216 | ― | 239 | ― | 271 | ― | 232 | ― | 237 | ― | 245 | ― | 286 | ― | 291 | ― | 257 | ― | 255 | ― | 258 | ― | 244 | ― | 253 | 291 | 216 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 236 | ― | 263 | ― | 311 | ― | 276 | ― | 323 | ― | 303 | ― | 343 | ― | 309 | ― | 302 | ― | 311 | ― | 320 | ― | 305 | ― | 300 | 343 | 236 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 138 | ― | 146 | ― | 146 | ― | 132 | ― | 122 | ― | 140 | ― | 170 | ― | 190 | ― | 150 | ― | 150 | ― | 144 | ― | 136 | ― | 147 | 190 | 122 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 120 | ― | 130 | ― | 130 | ― | 120 | ― | 130 | ― | 130 | ― | 130 | ― | 160 | ― | 150 | ― | 170 | ― | 160 | ― | 150 | ― | 140 | 170 | 120 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 83 | ― | 93 | ― | 96 | ― | 87 | ― | 97 | ― | 99 | ― | 100 | ― | 99 | ― | 96 | ― | 100 | ― | 100 | ― | 91 | ― | 95 | 100 | 83 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 26 | ― | 32 | ― | 32 | ― | 29 | ― | 33 | ― | 34 | ― | 34 | ― | 36 | ― | 34 | ― | 33 | ― | 35 | ― | 30 | ― | 32 | 36 | 26 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 11 | ― | 15 | ― | 13 | ― | 13 | ― | 14 | ― | 15 | ― | 15 | ― | 18 | ― | 15 | ― | 13 | ― | 14 | ― | 12 | ― | 14 | 18 | 11 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 15 | ― | 17 | ― | 19 | ― | 16 | ― | 19 | ― | 19 | ― | 19 | ― | 18 | ― | 19 | ― | 20 | ― | 21 | ― | 18 | ― | 18 | 21 | 15 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 6 | ― | 6.8 | ― | 7.6 | ― | 6.4 | ― | 7.6 | ― | 7.6 | ― | 7.6 | ― | 7.2 | ― | 7.6 | ― | 8 | ― | 8.4 | ― | 7.2 | ― | 7.3 | 8.4 | 6 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 2.8 | ― | 3.3 | ― | 3.4 | ― | 2.9 | ― | 3.3 | ― | 3.3 | ― | 3.5 | ― | 3.6 | ― | 3.3 | ― | 3.5 | ― | 3.5 | ― | 3.1 | ― | 3.3 | 3.6 | 2.8 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 1.2 | ― | 1.6 | ― | 1.5 | ― | 1.3 | ― | 1.6 | ― | 1.6 | ― | 1.6 | ― | 1.5 | ― | 1.4 | ― | 1.7 | ― | 1.7 | ― | 1.3 | ― | 1.5 | 1.7 | 1.2 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 35 | ― | 43 | ― | 48 | ― | 38 | ― | 54 | ― | 47 | ― | 61 | ― | 52 | ― | 48 | ― | 51 | ― | 54 | ― | 49 | ― | 48 | 61 | 35 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 18 | ― | 23 | ― | 22 | ― | 18 | ― | 18 | ― | 21 | ― | 21 | ― | 21 | ― | 23 | ― | 23 | ― | 27 | ― | 23 | ― | 22 | 27 | 18 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | ― | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | 18 | ― | 23 | ― | 22 | ― | 18 | ― | 20 | ― | 21 | ― | 21 | ― | 21 | ― | 23 | ― | 23 | ― | 27 | ― | 23 | ― | 22 | 27 | 18 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | 0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | 0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ND | ND | ND | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.02 | ― | 0.04 | ― | 0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | <0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | 0.04 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.06 | ― | 0.1 | ― | 0.07 | ― | 0.06 | ― | 0.1 | ― | 0.07 | ― | 0.09 | ― | 0.07 | ― | 0.08 | ― | 0.08 | ― | 0.07 | ― | 0.07 | ― | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.02 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.029 | 0.03 | 0.02 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | 0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.003 | ― | <0.001 | ― | 0.001 | ― | 0.002 | ― | 0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | 0.003 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 180000 | ― | 180000 | ― | 210000 | ― | 240000 | ― | 300000 | ― | 170000 | ― | 330000 | ― | 210000 | ― | 190000 | ― | 130000 | ― | 120000 | ― | 140000 | ― | 200000 | 330000 | 120000 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [6 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [9 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [10 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 渚放流
1
令和6年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 渚水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 渚水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 採水日 項目 | 項目番号 1-23,61,62 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 2024-07-04 | 2024-07-24 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-09-12 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-19
|  | 項目番号 24-60 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2025-12-04 | 2025-12-18 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-12
| 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  | 採水方法 | 24-62はスポット採水
1 | 水温 | ℃ | 20.2 | 23.2 | 23 | 24.5 | 26 | 25.9 | 27.5 | 30 | 30.9 | 31 | 29.8 | 30.9 | 29.9 | 28 | 24 | 22.5 | 21.9 | 19.5 | 18 | 18 | 17.9 | 17.5 | 18.2 | 18 | 24 | 31 | 17.5 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 91 | 94 | 100 | 99 | 100 | 91 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 | [25 empty] | ― | ― | ― | 臭気 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-19
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | [24 empty] | ― | ― | ― | 電気伝導率 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-19
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 175 | 246 | 222 | 244 | 244 | 180 | 251 | 249 | 244 | 243 | 240 | 264 | 276 | 286 | 261 | 277 | 260 | 263 | 282 | 269 | 267 | 269 | 285 | 275 | 253 | 286 | 175 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 113 | 184 | 158 | 180 | 174 | 122 | 161 | 182 | 188 | 181 | 186 | 205 | 219 | 215 | 196 | 214 | 198 | 199 | 196 | 204 | 190 | 208 | 210 | 209 | 187 | 219 | 113 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 62 | 62 | 64 | 64 | 70 | 58 | 90 | 67 | 56 | 62 | 54 | 59 | 57 | 71 | 65 | 63 | 62 | 64 | 88 | 65 | 77 | 61 | 75 | 66 | 66 | 90 | 54 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 173 | 244 | 221 | 243 | 243 | 178 | 250 | 249 | 243 | 242 | 239 | 263 | 275 | 285 | 260 | 276 | 259 | 262 | 280 | 267 | 264 | 266 | 282 | 273 | 252 | 285 | 173 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | <1 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 3.1 | 4.2 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 3.7 | 3 | 3.3 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 4 | 4 | 3.6 | 4.6 | 3 | 3.8 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 2.2 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 7.6 | 9.6 | 8.4 | 8.2 | 9 | 7.5 | 7.7 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 9.5 | 9 | 8.8 | 9.1 | 8.7 | 9 | 8.8 | 9.6 | 10 | 10 | 10 | 9.7 | 9.6 | 8.9 | 10 | 7.5 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 8.4 | 10 | 9.7 | 9.7 | 9 | 6.8 | 7.8 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 9 | 9.1 | 9.6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9.9 | 12 | 6.8 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 1.14 | 0.61 | 1.35 | 1.2 | 1 | 0.73 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 1.13 | 1.3 | 1.89 | 1.4 | 1.39 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 1.69 | 1.6 | 1.75 | 1.3 | 0.56 | 1.2 | 1.89 | 0.5 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | 0.71 | <0.20 | <0.20 | 0.59 | 0.5 | 0.52 | <0.20 | 0.2 | 0.25 | 0.42 | 0.79 | 0.73 | 0.59 | 0.66 | 0.27 | 0.47 | <0.20 | <0.20 | 0.34 | 0.43 | 0.25 | 0.45 | 0.21 | 0.35 | 0.79 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.26 | 0.68 | 0.25 | 0.37 | 0.93 | 0.77 | 0.39 | 0.61 | 0.74 | 1 | 0.44 | 0.88 | 0.72 | 0.52 | 0.59 | 0.24 | 0.31 | 0.21 | 0.3 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.24 | 0.33 | 0.485 | 1 | 0.21 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 7 | 8 | 8.1 | 8.1 | 6.5 | 4.8 | 5.7 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 8 | 8.4 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | 8.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9 | 8.9 | 7.8 | 9.7 | 4.8 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 7.26 | 8.964 | 8.35 | 8.47 | 7.666 | 5.77 | 6.298 | 7.21 | 7.22 | 7.4 | 7.508 | 7.496 | 7.912 | 8.756 | 9.254 | 9.448 | 9.198 | 9.51 | 8.9 | 10.106 | 10.162 | 10.1 | 9.42 | 9.314 | 8.4 | 10.162 | 5.77 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 0.2 | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.2 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.24 | 0.87 | 0.54 | 0.79 | 0.5 | 0.4 | 0.37 | 0.3 | 0.87 | 0.11 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | <0.10 | <0.10 | 0.12 | 0.12 | <0.10 | <0.10 | 0.14 | 0.14 | <0.10 | <0.10 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | <0.10 | <0.10 | 0.12 | 0.29 | <0.10 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 30 | 47 | 42 | 44 | 46 | 31 | 36 | 47 | 45 | 46 | 45 | 50 | 57 | 52 | 47 | 52 | 48 | 50 | 50 | 52 | 51 | 52 | 50 | 53 | 47 | 57 | 30 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-19
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2024-04-10 to 2025-03-19
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2024-04-10 to 2025-03-19
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2024-04-10 to 2025-03-19
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-19
28 | フェノ－ル類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | シアン化合物 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-19
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-19
31 | 有機燐化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 有機燐化合物 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-19
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | bar: 2024-04-10 to 2025-03-19
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | bar: 2024-04-10 to 2025-03-19
38 | クロム含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ニッケル | bar: 2024-04-10 to 2025-03-19
61 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 6 | 6 | 38 | 37 | 4 | 6 | 19 | 5 | 2 | 32 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 27 | 0 | 10 | 38 | 0 | 大腸菌群数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.18 | 0.23 | 0.19 | 0.28 | 0.12 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） |  |  | 2024-06-19: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素; 2024-11-13: ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）; 2025-03-05: ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素