## 鴻池-流入1
1
令和5年度
| 精密試験結果 |  | 流入水１ | [12 empty] | 鴻池水みらいセンター | [10 empty] | 流入水１ |  |  |  | 鴻池水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-14 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 2024-03-07 | 2024-03-21
|  | （22-59） | 2023-04-05 | ― | 2023-05-10 | ― | 2023-06-07 | ― | 2023-07-05 | ― | 2023-08-02 | ― | 2023-09-06 | ― | 2023-10-05 | ― | 2023-11-01 | ― | 2024-12-06 | ― | 2024-01-10 | ― | 2024-02-08 | ― | 2024-03-07 | ―
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 21.3 | 21.4 | 21 | 22.3 | 24 | 25 | 26.3 | 27.6 | 29.4 | 29.1 | 29.1 | 28.3 | 26.6 | 25.6 | 24.4 | 23 | 21 | 20.8 | 19.6 | 19.5 | 18.1 | 19 | 17.3 | 18.4 | 23.3 | 29.4 | 17.3 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 5.5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6.5 | 7 | 7 | 8.5 | 7.5 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | 7.1 | 11 | 5 | 透視度
4 | pH |  | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 540 | 449 | 314 | 404 | 408 | 391 | 446 | 497 | 476 | 440 | 454 | 434 | 410 | 450 | 530 | 386 | 491 | 496 | 424 | 488 | 413 | 458 | 356 | 412 | 440 | 540 | 314 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 268 | 256 | 184 | 217 | 196 | 175 | 216 | 231 | 233 | 200 | 248 | 232 | 206 | 246 | 222 | 230 | 245 | 254 | 212 | 256 | 211 | 240 | 198 | 221 | 225 | 268 | 175 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 272 | 193 | 130 | 187 | 212 | 216 | 230 | 266 | 243 | 240 | 206 | 202 | 204 | 204 | 308 | 156 | 246 | 242 | 212 | 232 | 202 | 218 | 158 | 191 | 215 | 308 | 130 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 427 | 365 | 250 | 334 | 346 | 334 | 404 | 431 | 399 | 390 | 405 | 388 | 379 | 375 | 404 | 340 | 402 | 394 | 339 | 382 | 317 | 367 | 303 | 348 | 368 | 431 | 250 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 113 | 84 | 64 | 70 | 62 | 57 | 42 | 66 | 77 | 50 | 49 | 46 | 31 | 75 | 126 | 46 | 89 | 102 | 85 | 106 | 96 | 91 | 53 | 64 | 73 | 126 | 31 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 130 | 100 | 71 | 85 | 84 | 86 | 85 | 100 | 110 | 100 | 110 | 110 | 91 | 130 | 170 | 110 | 160 | 160 | 170 | 180 | 150 | 130 | 91 | 120 | 120 | 180 | 71 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 92 | 74 | 48 | 68 | 53 | 50 | 51 | 69 | 63 | 58 | 59 | 64 | 51 | 67 | 83 | 65 | 86 | 88 | 82 | 97 | 86 | 80 | 58 | 68 | 69 | 97 | 48 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 27 | 25 | 15 | 22 | 20 | 22 | 25 | 32 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 26 | 25 | 28 | 24 | 27 | 34 | 26 | 27 | 23 | 24 | 25 | 34 | 15 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 7.8 | 4 | 6.4 | 4 | 5.9 | 5 | 5.9 | 10 | 5.9 | 5 | 6.8 | 1 | 5.8 | 4 | 6.9 | 4 | 3.9 | 5 | 3.9 | 11 | 5.9 | 10 | 7.9 | 5 | 5.9 | 11 | 1 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 19 | 20 | 8.5 | 17 | 14 | 16 | 19 | 21 | 19 | 18 | 18 | 22 | 17 | 20 | 19 | 20 | 24 | 18 | 23 | 22 | 20 | 16 | 15 | 18 | 18 | 24 | 8.5 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.022 | 0.022 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0.021 | 0.025 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.13 | 0.027 | 0.024 | 0.028 | 0.025 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.025 | 0.027 | 0.13 | 0.018 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 0.1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.14 | <0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | <0.10 | 0.11 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.1 | <0.10 | 0.12 | <0.10 | 0.14 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 7.7 | 8 | 3.4 | 6.8 | 5.6 | 6.4 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 8.9 | 6.9 | 8.1 | 7.6 | 8.2 | 9.6 | 7.2 | 9.2 | 8.8 | 8 | 6.5 | 6 | 7.3 | 7.4 | 9.6 | 3.4 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 3.2 | 3 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2 | 2.7 | 3 | 2.5 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 1.8 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 0.75 | 0.93 | 0.42 | 0.61 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.62 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.68 | 0.77 | 0.81 | 0.87 | 0.67 | 0.74 | 0.52 | 0.71 | 0.71 | 0.93 | 0.42 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 110 | 94 | 45 | 72 | 70 | 59 | 85 | 82 | 76 | 82 | 110 | 83 | 82 | 85 | 94 | 110 | 97 | 100 | 50 | 97 | 86 | 100 | 73 | 78 | 84 | 110 | 45 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 14 | - | 7 | - | 14 | - | 13 | - | 12 | - | 14 | - | 12 | - | 20 | - | 16 | - | 21 | - | 14 | - | 6 | - | 14 | 21 | 6 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | 1.9 | - | 2 | - | 1.5 | - | 1.8 | - | 2.1 | - | 1.3 | - | 1.3 | - | 1.5 | - | 2.1 | - | 1.4 | - | 1.5 | - | 1.4 | - | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | 0.13 | - | <0.05 | - | 0.09 | - | 0.07 | - | <0.05 | - | 0.12 | - | 0.05 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.1 | - | <0.05 | - | 0.09 | 0.18 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | 0.001 | - | 0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | 0.003 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.02 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.05 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.03 | 0.05 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.03 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.1 | - | 0.04 | - | 0.15 | - | 0.07 | - | 0.1 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.05 | - | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.8 | - | 0.6 | - | 0.7 | - | 0.7 | - | 0.9 | - | 0.8 | - | 0.6 | - | 0.8 | - | 0.6 | - | 0.8 | - | 0.6 | - | 0.8 | - | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | <0.1 | - | 0.1 | - | <0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.06 | - | 0.05 | - | 0.06 | - | 0.04 | - | 0.07 | - | 0.04 | - | 0.06 | - | 0.04 | - | 0.06 | - | 0.05 | - | 0.06 | - | 0.11 | - | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | 0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | 0.001 | - | <0.001 | 0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ﾆｯｹﾙ
|  |  | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 110000 | 110000 | 180000 | 110000 | 120000 | 110000 | 130000 | 100000 | 130000 | 130000 | 100000 | 160000 | 150000 | 120000 | 150000 | 180000 | 110000 | 200000 | 150000 | 210000 | 230000 | 120000 | 120000 | 83000 | 140000 | 230000 | 83000 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 残留塩素（total） | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 鴻池-流入2
1
令和5年度
| 精密試験結果 |  | 流入水２ | [12 empty] | 鴻池水みらいセンター | [10 empty] | 流入水２ |  |  |  | 鴻池水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-14 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 2024-03-07 | 2024-03-21
|  | （22-59） | 2023-04-05 | ― | 2023-05-10 | ― | 2023-06-07 | ― | 2023-07-05 | ― | 2023-08-02 | ― | 2023-09-06 | ― | 2023-10-05 | ― | 2023-11-01 | ― | 2024-12-06 | ― | 2024-01-10 | ― | 2024-02-08 | ― | 2024-03-07 | ―
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 21.1 | 21 | 21 | 22.5 | 24.1 | 24.8 | 26 | 27.7 | 29.1 | 28.9 | 28.9 | 28.2 | 27 | 25.2 | 24.1 | 23.2 | 20.9 | 20.2 | 19 | 18.5 | 17.5 | 19 | 17 | 18 | 23 | 29.1 | 17 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 5.5 | 7 | 9 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | 7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6.5 | 6.4 | 9 | 4.5 | 透視度
4 | pH |  | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 426 | 435 | 318 | 407 | 409 | 389 | 452 | 480 | 448 | 460 | 432 | 522 | 322 | 445 | 455 | 372 | 452 | 421 | 538 | 482 | 426 | 440 | 344 | 410 | 429 | 538 | 318 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 218 | 237 | 144 | 183 | 183 | 160 | 222 | 220 | 212 | 152 | 202 | 224 | 122 | 215 | 210 | 198 | 204 | 184 | 233 | 206 | 184 | 212 | 170 | 182 | 195 | 237 | 122 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 208 | 198 | 174 | 224 | 226 | 229 | 230 | 260 | 236 | 308 | 230 | 298 | 200 | 230 | 245 | 174 | 248 | 237 | 305 | 276 | 242 | 228 | 174 | 228 | 234 | 308 | 174 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 339 | 330 | 256 | 290 | 313 | 311 | 351 | 365 | 333 | 370 | 332 | 396 | 263 | 335 | 333 | 291 | 350 | 327 | 401 | 318 | 280 | 345 | 285 | 302 | 326 | 401 | 256 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 87 | 105 | 62 | 117 | 96 | 78 | 101 | 115 | 115 | 90 | 100 | 126 | 59 | 110 | 122 | 81 | 102 | 94 | 137 | 164 | 146 | 95 | 59 | 108 | 100 | 164 | 59 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 120 | 100 | 78 | 120 | 96 | 98 | 95 | 100 | 100 | 99 | 120 | 110 | 76 | 110 | 130 | 98 | 140 | 150 | 190 | 190 | 180 | 120 | 84 | 140 | 120 | 190 | 76 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 87 | 77 | 50 | 82 | 57 | 61 | 64 | 100 | 71 | 68 | 76 | 90 | 56 | 77 | 87 | 69 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 79 | 54 | 76 | 78 | 110 | 50 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 25 | 26 | 18 | 23 | 22 | 24 | 24 | 26 | 25 | 25 | 26 | 23 | 20 | 24 | 27 | 26 | 28 | 25 | 29 | 34 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 34 | 18 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6.5 | 14 | 2 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 19 | 19 | 10 | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 20 | 13 | 18 | 18 | 21 | 23 | 18 | 24 | 19 | 20 | 17 | 15 | 17 | 18 | 24 | 10 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.02 | 0.02 | 0.032 | 0.021 | 0.018 | 0.024 | 0.02 | 0.035 | 0.019 | 0.022 | 0.024 | 0.023 | 0.018 | 0.023 | 0.026 | 0.019 | 0.024 | 0.023 | 0.026 | 0.024 | 0.021 | 0.017 | 0.86 | 0.018 | 0.057 | 0.86 | 0.017 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 0.1 | <0.10 | 0.21 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.14 | <0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | <0.10 | 0.11 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.12 | <0.10 | <0.10 | 0.18 | 0.11 | 0.1 | 0.21 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 7.7 | 7.6 | 4.2 | 6.4 | 6 | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 8.1 | 5.2 | 7.3 | 7.2 | 8.4 | 9.2 | 7.2 | 9.6 | 7.7 | 8 | 6.8 | 7 | 6.9 | 7.1 | 9.6 | 4.2 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 3.5 | 3.1 | 1.9 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 3.3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.1 | 3 | 2.2 | 2.8 | 3 | 3.8 | 1.9 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 1 | 0.91 | 0.44 | 0.6 | 0.65 | 0.77 | 0.63 | 0.79 | 0.82 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.64 | 0.88 | 0.95 | 0.84 | 0.92 | 1.2 | 0.94 | 0.99 | 0.73 | 0.85 | 0.59 | 0.66 | 0.81 | 1.2 | 0.44 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 73 | 70 | 36 | 54 | 52 | 47 | 58 | 58 | 67 | 56 | 72 | 70 | 56 | 59 | 68 | 88 | 85 | 71 | 70 | 74 | 69 | 86 | 58 | 51 | 65 | 88 | 36 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 20 | - | 6 | - | 11 | - | 15 | - | 12 | - | 14 | - | 11 | - | 18 | - | 17 | - | 17 | - | 15 | - | 7 | - | 14 | 20 | 6 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | 2.2 | - | 1.9 | - | 1.6 | - | 2 | - | 2 | - | 1.3 | - | 1.8 | - | 1.7 | - | 2.3 | - | 1.3 | - | 1.5 | - | 1.8 | - | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | 0.49 | - | <0.05 | - | 0.08 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | 0.12 | - | 0.06 | - | 0.18 | - | 0.35 | - | 0.15 | - | 0.11 | - | <0.05 | - | 0.13 | 0.49 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | 0.001 | - | <0.001 | - | 0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | 0.15 | - | 0.06 | - | 0.04 | - | 0.03 | - | 0.04 | - | 0.03 | - | <0.02 | - | 0.05 | - | 0.04 | - | 0.12 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.07 | 0.17 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.06 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.04 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.04 | - | 0.07 | - | 0.06 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.41 | - | 0.18 | - | 0.29 | - | 0.24 | - | 0.25 | - | 0.17 | - | 0.08 | - | 0.2 | - | 0.41 | - | 0.37 | - | 0.53 | - | 0.27 | - | 0.28 | 0.53 | 0.08 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.8 | - | 0.6 | - | 0.6 | - | 0.9 | - | 1.1 | - | 0.6 | - | 0.8 | - | 0.7 | - | 0.7 | - | 0.6 | - | 0.6 | - | 0.5 | - | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | <0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.06 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.04 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.06 | - | 0.04 | - | 0.07 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.08 | - | 0.05 | 0.08 | 0.04 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | 0.002 | - | 0.002 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | 0.002 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <<0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | <0.06 | - | 0.19 | - | 0.07 | - | <0.06 | - | <0.06 | 0.19 | <0.06 | ﾆｯｹﾙ
|  |  | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色 | 微灰色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 130000 | 130000 | 200000 | 110000 | 130000 | 140000 | 130000 | 100000 | 120000 | 160000 | 120000 | 180000 | 100000 | 87000 | 210000 | 200000 | 160000 | 230000 | 140000 | 280000 | 200000 | 130000 | 150000 | 88000 | 150000 | 280000 | 87000 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 残留塩素（total） | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 鴻池-放流1
2
令和5年度
| 精密試験結果 |  | 放流水１（ＡＢＣ系放流水） | [12 empty] | 鴻池水みらいセンター | [10 empty] | 放流水１（ＡＢＣ系放流水） |  |  |  | 鴻池水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-14 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 2024-03-07 | 2024-03-21
|  | （22-59） | 2023-04-05 | 2023-04-21 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-25 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2024-12-06 | 2024-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-08 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-07
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 21.4 | 22 | 21.2 | 22.8 | 24.8 | 25.9 | 27.1 | 29.2 | 29.8 | 29.9 | 30 | 28.6 | 27 | 26 | 25 | 23.3 | 22 | 20.4 | 19.6 | 18.5 | 17.9 | 19.6 | 16.5 | 18 | 23.6 | 30 | 16.5 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 85 | 87 | 87 | 100 | 96 | 78 | 100 | 100 | 98 | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 48 | 78 | 43 | 68 | 79 | 40 | 77 | 84 | 100 | 40 | 透視度
4 | pH |  | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.2 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.6 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 289 | 290 | 224 | 264 | 338 | 278 | 272 | 358 | 330 | 298 | 278 | 306 | 193 | 302 | 306 | 275 | 321 | 290 | 308 | 332 | 300 | 264 | 196 | 241 | 286 | 358 | 193 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 205 | 222 | 164 | 188 | 190 | 150 | 182 | 228 | 234 | 178 | 208 | 222 | 109 | 206 | 199 | 187 | 216 | 170 | 178 | 201 | 177 | 176 | 114 | 158 | 186 | 234 | 109 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 84 | 68 | 60 | 76 | 148 | 128 | 90 | 130 | 96 | 120 | 70 | 84 | 84 | 96 | 107 | 88 | 105 | 120 | 130 | 131 | 123 | 88 | 82 | 83 | 100 | 148 | 60 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 287 | 285 | 221 | 262 | 335 | 275 | 269 | 358 | 327 | 296 | 275 | 304 | 191 | 301 | 305 | 274 | 318 | 284 | 303 | 325 | 295 | 258 | 189 | 236 | 282 | 358 | 189 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | <1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | <1 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 2.9 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 3 | 3.9 | 1.6 | 2.6 | 3.4 | 2.4 | 4.8 | 1.8 | 4.3 | 4.2 | 2.2 | 4.4 | 6.1 | 6.8 | 8.1 | 11 | 8 | 7.9 | 9.4 | 4.6 | 11 | 1.6 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 11 | 10 | 8.4 | 10 | 9.2 | 9.3 | 10 | 8.6 | 9.4 | 10 | 10 | 10 | 7.4 | 10 | 9.7 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | 13 | 10 | 14 | 7.4 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 9.2 | 9.9 | 8.2 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | 11 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 10 | 7.6 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9.7 | 12 | 10.1 | 12 | 7.6 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 0.06 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.08 | 0.3 | 0.02 | 0.94 | 0.7 | 0.22 | 0.75 | 0.68 | 0.5 | 0.98 | 0.91 | 0.92 | 0.37 | 0.64 | 0.25 | 0.81 | 0.37 | 1 | 0.86 | 1.1 | 0.62 | 1.1 | 0.02 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.25 | <0.20 | <0.20 | 0.25 | <0.20 | <0.20 | 0.24 | <0.20 | 0.73 | <0.20 | 0.45 | <0.20 | <0.20 | 0.29 | 0.45 | 0.31 | 0.51 | 2.2 | 0.94 | 0.55 | 0.99 | 0.34 | 2.2 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.14 | 0.29 | 0.072 | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 0.33 | 0.056 | 0.098 | 0.34 | 0.14 | 0.39 | 0.1 | 0.57 | 0.081 | 0.075 | 0.34 | 0.31 | 0.74 | 0.68 | 0.63 | 0.55 | 0.69 | 1.5 | 0.362 | 1.5 | 0.056 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 9 | 8.5 | 7 | 8.2 | 8.6 | 8 | 8.6 | 10 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 8.2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | 9.7 | 10 | 8.8 | 7.5 | 7.6 | 8.4 | 8.8 | 10 | 7 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 9.1 | 8 | 7 | 8 | 8.7 | 8 | 9 | 10 | 8.7 | 9 | 8.5 | 8 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8.5 | 10 | 9 | 10.4 | 7 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 0.28 | 0.48 | 0.7 | 0.53 | 0.32 | 0.24 | 0.34 | 0.17 | 0.3 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.74 | 0.45 | 0.54 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.67 | 0.81 | 0.44 | 0.25 | 0.65 | 0.62 | 0.44 | 0.81 | 0.17 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | <0.10 | 0.12 | 0.27 | 0.2 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.28 | 0.16 | 0.2 | 0.12 | <0.10 | <0.10 | 0.2 | 0.24 | 0.12 | <0.10 | 0.16 | 0.19 | <0.10 | 0.28 | <0.10 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 78 | 76 | 36 | 61 | 58 | 48 | 60 | 62 | 69 | 60 | 71 | 77 | 43 | 67 | 79 | 88 | 81 | 74 | 63 | 82 | 69 | 81 | 47 | 66 | 67 | 88 | 36 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.18 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.18 | <0.08 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ﾆｯｹﾙ
|  |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 57 | 62 | 27 | 51 | 64 | 37 | 26 | 39 | 39 | 49 | 40 | 46 | 17 | 4 | 17 | 28 | 83 | 44 | 6 | 14 | 13 | 33 | 39 | 12 | 35 | 83 | 4 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.1 | 0.16 | 0.07 | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 鴻池-放流2
2
令和5年度
| 精密試験結果 |  | 放流水２（ＤＥ系放流水） | [12 empty] | 鴻池水みらいセンター | [10 empty] | 放流水２（ＤＥ系放流水） |  |  |  | 鴻池水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-14 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 2024-03-07 | 2024-03-21
|  | （22-59） | 2023-04-05 | 2023-04-21 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-25 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2024-12-06 | 2024-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-08 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-07
1 | 採水方法 |  | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット | スポット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 21.8 | 22.4 | 21.4 | 23.9 | 25.1 | 26.3 | 27.5 | 29.2 | 30.2 | 30.2 | 30.7 | 29 | 26.9 | 25.4 | 24.9 | 22.8 | 20.9 | 20.2 | 18.3 | 18.3 | 16.5 | 19.5 | 15 | 17.8 | 23.5 | 30.7 | 15 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
4 | pH |  | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 6.6 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 276 | 310 | 234 | 268 | 319 | 266 | 272 | 358 | 304 | 288 | 290 | 316 | 198 | 306 | 312 | 270 | 346 | 300 | 268 | 308 | 287 | 264 | 200 | 278 | 285 | 358 | 198 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 208 | 212 | 185 | 178 | 174 | 186 | 222 | 228 | 220 | 180 | 208 | 204 | 116 | 180 | 194 | 198 | 212 | 182 | 162 | 194 | 201 | 178 | 126 | 192 | 189 | 228 | 116 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 68 | 98 | 49 | 90 | 145 | 80 | 50 | 130 | 84 | 108 | 82 | 112 | 82 | 126 | 118 | 72 | 134 | 118 | 106 | 114 | 86 | 86 | 74 | 86 | 96 | 145 | 49 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 276 | 309 | 234 | 268 | 318 | 265 | 272 | 358 | 304 | 288 | 290 | 315 | 198 | 306 | 312 | 270 | 346 | 300 | 267 | 307 | 287 | 263 | 199 | 277 | 285 | 358 | 198 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | [24 empty] | <1 | 1 | <1 | 浮遊物質（SS） | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 1.4 | 1.7 | 2.9 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 1.2 | 3.2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 4.7 | 2.3 | 9.7 | 3.3 | 1.9 | 2.9 | 2.3 | 9.7 | 1 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 9.2 | 7.9 | 8.6 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 8 | 7.5 | 8.8 | 8.5 | 6.2 | 8.9 | 7.6 | 8.2 | 9.4 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9.6 | 6.2 | 10 | 8.6 | 11 | 6.2 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 11 | 11 | 7.9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7.4 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 10 | 7 | 11 | 11 | 14 | 7 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 0.98 | 0.97 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.16 | 0.17 | 0.94 | 0.57 | 0.97 | 0.21 | 0.96 | 0.5 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 1 | 0.47 | 0.96 | 0.49 | 1.6 | 0.85 | 0.67 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | 0.27 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.36 | <0.20 | 0.59 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.32 | <0.20 | 6.5 | 0.2 | <0.20 | <0.20 | 0.34 | 6.5 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.017 | 0.022 | 0.6 | <0.010 | 0.023 | 0.033 | 0.028 | 0.056 | 0.07 | 0.029 | 0.097 | 0.034 | <0.010 | 0.022 | 0.017 | 0.016 | 0.042 | <0.010 | 0.21 | 0.035 | 0.21 | 0.31 | 0.044 | 0.33 | 0.09 | 0.6 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 10 | 10 | 5.5 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 9.1 | 10 | 6.9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 6.8 | 7.8 | 6.1 | 10 | 9.7 | 12 | 5.5 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 10 | 10 | 6.2 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 6.9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9.6 | 8.1 | 6.1 | 10 | 9.9 | 12 | 6.1 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 0.13 | 0.17 | 1.2 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.44 | 0.24 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.33 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 1.2 | 0.11 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | <0.10 | <0.10 | 0.54 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.18 | 0.1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.12 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.54 | <0.10 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 76 | 78 | 35 | 53 | 55 | 49 | 58 | 62 | 70 | 59 | 75 | 71 | 40 | 65 | 79 | 91 | 86 | 79 | 63 | 73 | 67 | 75 | 40 | 65 | 65 | 91 | 35 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | 0.13 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.13 | <0.08 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0.0005 | ND | ND | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2023-04-14 to 2024-03-21
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.05 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.05 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ﾆｯｹﾙ
|  |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 35 | 32 | 15 | 66 | 28 | 49 | 17 | 39 | 10 | 15 | 15 | 30 | 64 | 8 | 18 | 31 | 62 | 12 | 10 | 50 | 10 | 86 | 170 | 190 | 44 | 190 | 8 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.11 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | <0.05 | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素